Příloha č. 4

Požadavky na obsah roční zprávy o provozování

| OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ |  | Roční zpáva |
| --- | --- | --- |
| Úvod |  | X znamená povinný údaj |
| Hodnocené období (od-do) |  | X |
| Provozovatel: |  | X |
| Adresa: |  | X |
| Datum vydání: |  | X |
| Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku |  | X |
| Stručný popis provozovaného majetku |  | X |
| Majetková evidence |  | X |
| Seznam platných provozních řádů |  | X |
| Seznam platných kanalizačních řádů |  | X |
| Seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod |  | X |
| Seznam rozhodnutí o odběru povrchových vod |  | X |
| Seznam rozhodnutí o odběru podzemních vod |  | X |

| OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ |  | Roční zpáva |
| --- | --- | --- |
| Služba odvádění |  |  |
| Stoková síť |  |  |
| Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, dešťové nádrže, retenční nádrže) |  | X |
| Počet napojených obyvatel |  | X |
| Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky – km |  | X |
| Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - % |  | X |
| Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - % |  | X |
| Stáří sítě, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let) |  | X |
| Počet kanalizačních přípojek - vývoj za poslední 3 roky |  | X |
| Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, počet poruch na přípojkách), vývoj za poslední 3 roky |  | X |
| Celkový počet stálých průtokoměrů v síti |  | X |
| Počet stálých zařízení na měření kvality |  | X |
| Schéma sítě (na vyžádání vlastníka) |  | X |
| Objekty na stokové síti |  |  |
| Čerpací stanice |  |  |
| Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW) |  | X |
| Počet poruch a popis |  | X |
| Odlehčovací komory |  |  |
| Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný), počet přepadů |  | X |
| Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m3 |  | X |
| Poruchy – počet, popis |  | X |
| Počet přepadů |  | X |
| Spojné, proplachovací nebo rozdělovací komory |  |  |
| Popis funkce, umístění |  | X |
| Poruchy – počet, popis |  | X |
| Dešťové a retenční nádrže |  |  |
| Objem, rozměry, popis funkce |  | X |
| Poruchy – počet, popis |  | X |
| Odběratelé, měření, balastní vody |  |  |
| Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území |  | X |
| Počet napojených obyvatel |  | X |
| Zdroje balastních vod |  | X |
| Provozní činnosti |  |  |
| Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz |  | X |
| Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie) |  | X |
| Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod) |  | X |
| Ekonomické údaje |  |  |
| Výše ceny pro stočné - Kč/m3 |  | X |
| Fakturované stočné – odpadní voda celkem – Kč (plus dohadná položka) |  | X |
| Fakturované stočné – srážková voda celkem – Kč |  | X |
| Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 dnů, nad 180 dnů) – Kč |  | X |
| Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč |  | X |
| Služby údržby a oprav |  |  |
| Údržba |  |  |
| Stoková síť |  |  |
| Popis údržby provedené na stokové síti |  | X |
| Počet kalibrací stálých průtokoměrů na kanalizačních měrných profilech v kanalizační síti během hodnoceného období |  | X |
| Počet kalibrací stálých zařízení na měření kvality během hodnoceného období |  | X |
| Popis údržby prováděné na stavebních objektech stokové sítě |  | X |
| Opravy |  |  |
| Průměrná délka opravy na stokové síti – hod. |  | X |
| Celkový počet oprav na stokové síti během sledovaného období |  | X |
| Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání |  | X |
| Služby servisu odběratelům |  |  |
| Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností |  | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti |  | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě (zápach, neprůtočnost, propad, poklopy, atd.) |  | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení Kanalizací |  | X |
| Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci |  | X |
| Služba nakládání s běžnými odpady |  |  |
| Technicko-provozní údaje |  |  |
| Popis nakládání s odpady a jejich likvidace |  | X |
| Přehled evidence odpadů (zejména dle kategorie odpadů u kalů) |  | X |
| Množství zachycených shrabků – t |  | X |
| Množství odseparovaných tuků a olejů v m3 |  | X |
| Ekonomické údaje |  |  |
| Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů |  | X |
| Služba zneškodňování odpadních vod na individuálním základě |  |  |
| Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem v oblasti řešení zněškodňování odpadních vod na individuálním základě |  |  |
| Stručný popis individuálních zdrojů odpadní vody – odkud se provádí svoz, kdo jej provádí |  |  |
| Seznam smluvních partnerů pro dodávku odpadní vody z individuálních zdrojů (dopravci) |  |  |
| Seznam rozhodnutí vodoprávních či jiných správních orgánů o podmínkách pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě |  |  |
| Statistika zneškodňování odpadních vod na individuálním základě |  |  |
| Množství odpadních vod na individuálním základě – m3 |  |  |
| Způsob a výše ceny za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě, tržby a náklady |  |  |
| Popis systému účetnictví pro samostatné vedení nákladů na službu likvidace odpadních vod na individuálním základě včetně metodik a směrnic pro stanovení podílu nákladů příslušejících pro cenu pro stočné a pro cenu za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě |  |  |
| Vztahy k odběratelům |  |  |
| Celkový počet stížností odběratelů souvisejících se službou likvidace odpadních vod na individuálním základě zajištěnou fekálními vozy během hodnoceného období |  |  |
| Popis způsobu evidence původců a dopravců při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě |  |  |
| Seznam míst s možností automatického předání odpadních vod při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě |  |  |
| Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů |  |  |
| Odpadní voda |  |  |
| Kvalita základních služeb (odvádění) |  |  |
| Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2) |  |  |
| Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpodních vod) (počet) |  | X |
| Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé jedné havárie (hodiny) |  | X |
| Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během hodnoceného období (počet) |  | X |
| Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie jejichž odstranění trvalo od 32 do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet) |  | X |
| Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie jejichž odstranění trvalo 56 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet) |  | X |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz2 (hodiny/přerušení) |  | X |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz2 (-) |  | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) |  | X |
| Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3) |  |  |
| Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti, kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, během hodnoceného období (hodiny) |  | X |
| Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (počet) |  | X |
| Hodiny pro danou čerpací stanici na gravitační stokové síti, kdy byla čerpací stanice mimo provoz z důvodu poruchy, během každé jedné poruchy během hodnoceného období (hodiny) |  | X |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz3 (hodiny/čerpadlo) |  | X |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz3 (hodiny) |  | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) |  | X |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |  |
| Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4) |  |  |
| Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, u které byla provedena revize, během hodnoceného období (km) |  | X |
| Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (km) |  | X |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz4 (%) |  | X |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz4 (km) |  | X |
| Referenční hodnota pro hodnocené období |  | X |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období |  | X |
| Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5) |  |  |
| Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), během hodnoceného období (km) |  | X |
| Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), k referenčnímu datu (km) |  | X |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz5 (%) |  | X |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz5 (km) |  | X |
| Referenční hodnota pro hodnocené období |  | X |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období |  | X |
| Odpadní voda |  |  |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |  |
| Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1) |  |  |
| Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během hodnoceného období (počet) |  | X |
| Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během hodnoceného období (počet) |  | X |
| Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, v následujícím hodnoceném období (počet) |  | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz1 (%) |  | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz1 (počet) |  | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) |  | X |
| Kvalita služeb odběratelům |  |  |
| Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2) |  |  |
| Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou odvádění odpadních vod, během hodnoceného období (počet) |  | X |
| Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou odvádění odpadních vod během hodnoceného období (dny) |  | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz2 (dny/stížnost) |  | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz2 (dny) |  | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) |  | X |
| Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3) |  |  |
| Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během hodnoceného období (počet) |  | X |
| Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, během hodnoceného období (počet) |  | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz3 (%) |  | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz3 (počet) |  | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) |  | X |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4) |  |  |
| Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet) |  | X |
| Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet) |  | X |
| Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek během hodnoceného období (dny) |  | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz4 (%) |  | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz4 (dny) |  | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) |  | X |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (iPOVz5, POVz5) |  |  |
| Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během hodnoceného období (počet) |  | X |
| Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace, během hodnoceného období (počet) |  | X |
| Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci kanalizace během hodnoceného období (dny) |  | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz5 (%) |  | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz5 (dny) |  | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) |  | X |
| Stanovení pokutových bodů a smluvních sankcí |  |  |
| Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele |  | X |
| Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (OVz2) |  | X |
| Porucha čerpadel na stokové síti (OVz3) |  | X |
| Revize kanalizace – stokové sítě (OVz4) |  | X |
| Čištění kanalizace – stokové sítě (OVz5) |  | X |
| Preventiní údržba významných zařízení (POVz1) |  | X |
| Vyřizování stížností odběratelů (POVz2) |  | X |
| Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (POVz3) |  | X |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (POVz4) |  | X |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci a kanalizace (POVz5) |  | X |
| Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky) |  | X |
| Stav pokutových bodů za výkonové ukazatele za hodnocené období (součet položek 8.1.1 až 8.1.9) |  | X |
| Stav pokutových bodů za ostatní smluvní pokuty stanovené v provozní smlouvě za hodnocené období |  | X |
| Celkový stav pokutových bod za výkonové ukazatele a ostatní smluvní pokuty stanovené v provozní smlouvě za hodnocené období |  | X |
| Celkový stav pokutových bodů za minulé (předcházející stávajícímu o 1 rok) hodnocené období |  | X |
| Celkový stav pokutových bodů za předminulé (předcházející stávajícímu o 2 roky) hodnocené období |  | X |
| Celkový stav pokutových bodů za 3 poslední hodnocené období (součet položek 8.2.3 až 8.2.5) |  | X |
| Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených na vlastníka |  |  |
| Počet a stručný popis zásahů do kanalizace nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas vlastníka |  | X |
| Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka |  | X |
| Seznam souhlasných stanovisek provozovatele k připojení na kanalizaci, seznam negativních stanovisek provozovatele k připojení na kanalizaci s ohledem na kapacitní a další technické požadavky včetně stručného komentáře |  | X |
| Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli |  | X |
| Vzory informací podle § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o skutečnostech v rozsahu dle § 36 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., seznam obecních úřadů, v jejichž obvodu zajišťuje provozovatel provozování kanalizace, včetně doložení času a způsobu realizace informační povinnosti včetně způsobu prezentace všech uváděných informací na www stránkách provozovatele |  | X |
| Kopie zveřejnění úplné informace o porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Prokázání, že toto porovnání bylo zveřejněno v termínu do 30. 6. a prokázání předání porovnání v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR |  | X |
| Systém řízení jakosti |  |  |
| Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti |  | X |
| Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti |  | X |

# Základní specifikace roční zprávy o provozování

## Provozovatel je povinen sledovat uvedené informace v čl. 1 až 11 výše a předávat je Vlastníkovi ve formě roční zprávy o provozování ve lhůtách uvedených ve Smlouvě. Na písemné vyžádání Vlastníka je Provozovatel povinen ve lhůtě od vyžádání uvedené ve Smlouvě předložit hodnoty proměnných a výkonových ukazatelů dle této Přílohy za uplynulé období od začátku kalendářního roku.

## Provozovatel vyhotovuje veškeré zprávy a dokumenty především ve formě přehledných tabulek, popř. s doprovodným komentářem. V odůvodněných případech uvádí časové trendy, a to nejméně ve srovnání hodnot aktuálního období a tří posledních minulých období. Uvádí zejména odchylky, včetně komentáře, od obvyklých hodnot (dlouhodobé průměry, minulé období, normativní či legislativní hodnoty, apod.). V odůvodněných případech využívá standardní elementární prvky matematické statistiky.

## Roční zpráva o provozování představuje souhrnnou prezentaci výsledků, trendů a rozborů příčin odchylek, popř. návrhů na změnu postupů Provozovatele v následujícím roce. Roční zpráva o provozování musí obsahovat popis vztahu hodnot k roční účetní závěrce, popř. komentář k míře nepřesnosti u hodnot, které nelze k datu vyhotovení roční zprávy o provozování zcela verifikovat dle roční účetní závěrky. Podobně je komentován vztah hodnot v roční zprávě o provozování k podkladům („výkazům“) předávaným ze strany provozovatele orgánům veřejné správy.

## Veškeré zprávy, až na výjimky odsouhlasené Vlastníkem, budou předány v elektronické podobě tak, aby bylo možné je převést do *.csv souboru(ů). Předpokládá se využití obvyklých formátů kancelářského softwaru typu MS Word, Excel.

# Footnotes

Pro vyhodnocení výkonových ukazatelů jsou sledovány jednotlivé dílčí proměnné pro stanovení jak informativního, tak smluvního ukazatele, aby vlastník mohl získat komplexní informace.