|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Kód: | | | |  |  |  |  | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **Stavba:** | | | | |  |  |  | **Salaš z Kozubové Chlév** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |
|  | KSO: | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | CC-CZ: | |  | |  |  | |  |
|  | Místo: | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | Datum: | |  | | 02.05.2024 |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Zadavatel: | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | IČ: | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | DIČ: | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Uchazeč: | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | IČ: | |  | | 27816788 |  | |  |
|  |  | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | |  | | CZ27816788 |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Projektant: | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | IČ: | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | DIČ: | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Zpracovatel: | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | IČ: | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | DIČ: | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Poznámka: | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **Cena bez DPH** | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | **2 136 249,06** | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | Sazba daně | | | | |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  | Výše daně | | | | | | |  |
|  | DPH | | | základní | | | |  |  | | 21,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **2 136 249,06** | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  | **448 612,30** | | | | | | |  |
|  |  |  | | snížená | | | |  |  | | 12,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  | **0,00** | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **Cena s DPH** | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | | | | |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | **2 584 861,36** | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **Projektant** | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | **Zpracovatel** | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Datum a podpis: | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | Datum a podpis: | | | |  |  |  | Razítko | | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **Objednavatel** | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | **Uchazeč** | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Datum a podpis: | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | Datum a podpis: | | | |  |  |  | Razítko | | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| Kód: | |  | |  |  |  |  |  |  | | 2024 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Stavba:** | | | | |  |  |  |  |  | | **Salaš z Kozubové Chlév** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| Místo: | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Datum: | | |  |  |  | 02.05.2024 | | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| Zadavatel: | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Projektant: | | |  |  |  |  | | | | | |
| Uchazeč: | | | | |  |  |  |  |  | | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Zpracovatel: | | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| Kód | | | | | |  | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Náklady z rozpočtů** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **2 136 249,06** | | | | | | | | | | | **2 584 861,36** | | | |
|  | **2024** | | | | | |  | **Salaš z Kozubové Chlév** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 136 249,06 | | | | | | | | | | | 2 584 861,36 | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Stavba: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | **Salaš z Kozubové Chlév** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | KSO: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | CC-CZ: |  | | | | |  | | |
|  | Místo: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Datum: | 02.05.2024 | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Zadavatel: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | IČ: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | DIČ: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Uchazeč: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | IČ: | 27816788 | | | | |  | | |
|  |  | | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | CZ27816788 | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Projektant: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | IČ: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | DIČ: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Zpracovatel: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | IČ: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | DIČ: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Poznámka: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | **Cena bez DPH** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | **2 136 249,06** | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | | Základ daně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Sazba daně | Výše daně | | | | |  | | |
|  | DPH | | základní | | | | | | | 2 136 249,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | 21,00% | 448 612,30 | | | | |  | | |
|  |  | | snížená | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | 12,00% | 0,00 | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | **Cena s DPH** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **v** | | | | **CZK** | | |  | **2 584 861,36** | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | **Projektant** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Zpracovatel** | | | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Datum a podpis: | | | | | | | | | Razítko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Datum a podpis: | | | | | | |  | Razítko | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | **Objednavatel** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Uchazeč** | | | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Datum a podpis: | | | | | | | | | Razítko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Datum a podpis: | | | | | | |  | Razítko | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Stavba: | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | **Salaš z Kozubové Chlév** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Místo: | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Datum: | 02.05.2024 | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Zadavatel: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Projektant: |  | | | | |  | | |
| Uchazeč: | | | | | | | | | | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Zpracovatel: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Kód dílu - Popis | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | Cena celkem [CZK] | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| **Náklady ze soupisu prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | **2 136 249,06** | | | | |  | | |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 745 479,22 | | | | |  | | |
|  | 1 - Zemní práce | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 97 892,78 | | | | |  | | |
|  | 2 - Zakládání | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 54 178,57 | | | | |  | | |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 90 487,50 | | | | |  | | |
|  | 8 - Trubní vedení | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 16 638,15 | | | | |  | | |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 286 349,50 | | | | |  | | |
|  | 997 - Přesun sutě | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 187 584,72 | | | | |  | | |
|  | 998 - Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 12 348,00 | | | | |  | | |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 1 196 409,84 | | | | |  | | |
|  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 36 500,00 | | | | |  | | |
|  | 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 210 500,00 | | | | |  | | |
|  | 762 - Konstrukce tesařské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 641 072,16 | | | | |  | | |
|  | 765 - Krytina skládaná | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 222 111,61 | | | | |  | | |
|  | 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 11 609,12 | | | | |  | | |
|  | 772 - Podlahy z kamene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 17 750,00 | | | | |  | | |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 56 866,95 | | | | |  | | |
|  | M - Práce a dodávky M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 70 000,00 | | | | |  | | |
|  | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 70 000,00 | | | | |  | | |
|  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 2 760,00 | | | | |  | | |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 121 600,00 | | | | |  | | |
|  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 23 600,00 | | | | |  | | |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 43 500,00 | | | | |  | | |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 54 500,00 | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Stavba: | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | **Salaš z Kozubové Chlév** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Místo: | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Datum: | 02.05.2024 | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Zadavatel: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Projektant: |  | | | | |  | | |
| Uchazeč: | | | | | | | | | | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Zpracovatel: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| PČ | Typ | | Kód | | | | | | | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MJ | | | | Množství | | | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | | | | | Cenová soustava | | |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | **2 136 249,06** | | | | |  | | |
|  | D | | HSV | | | | | | | Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 745 479,22 | | | | |  | | |
|  | D | | 1 | | | | | | | Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 97 892,78 | | | | |  | | |
| 1 | K | | 119003211 | | | | | | | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 44,000 | | | 79,00 | 3 476,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | (12\*2)+(10\*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 44,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 44,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| 2 | K | | 119003212 | | | | | | | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 44,000 | | | 45,50 | 2 002,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 3 | K | | 121151104 | | | | | | | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 86,000 | | | 79,00 | 6 794,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 8,6\*10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 86,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 86,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| 4 | K | | 122251103 | | | | | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 43,000 | | | 195,00 | 8 385,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 8,6\*10\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 43,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 43,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| 130 | K | | 131251102 | | | | | | | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 24,000 | | | 460,00 | 11 040,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 2\*3\*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 24,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 24,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| 6 | K | | 132251102 | | | | | | | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 10,080 | | | 925,00 | 9 324,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,8\*0,5\*7\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 5,600 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,8\*0,5\*5,6\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 4,480 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 10,080 | | |  |  | | | | |  | | |
| 9 | K | | 166151101 | | | | | | | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 53,080 | | | 160,00 | 8 492,80 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 43+10,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 53,080 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 53,080 | | |  |  | | | | |  | | |
| 10 | K | | 167151101 | | | | | | | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 53,080 | | | 185,00 | 9 819,80 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 11 | K | | 167151121 | | | | | | | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 53,080 | | | 157,00 | 8 333,56 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 14 | K | | 180405111 | | | | | | | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 111,600 | | | 115,00 | 12 834,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3\*10\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 60,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3\*8,6\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 51,600 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 111,600 | | |  |  | | | | |  | | |
| *15* | *M* | | *00572474* | | | | | | | *osivo směs travní krajinná-svahová* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *kg* | | | | *2,232* | | | *157,00* | *350,42* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | |
|  | PP | |  | | | | | | | osivo směs travní krajinná-svahová | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 111,6\*0,02 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 2,232 | | |  |  | | | | |  | | |
| 16 | K | | 181351004 | | | | | | | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 111,600 | | | 105,00 | 11 718,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 17 | K | | 181951111 | | | | | | | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 111,600 | | | 27,00 | 3 013,20 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 18 | K | | 185851121 | | | | | | | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 6,000 | | | 385,00 | 2 310,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 2 | | | | | | | Zakládání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 54 178,57 | | | | |  | | |
| 19 | K | | 211531111 | | | | | | | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 25,000 | | | 1 250,00 | 31 250,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| *20* | *M* | | *58343930* | | | | | | | *kamenivo drcené hrubé frakce 16/32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *t* | | | | *25,000* | | | *685,00* | *17 125,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | |
|  | PP | |  | | | | | | | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 24+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 25,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 25,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| 21 | K | | 211971110 | | | | | | | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 5,000 | | | 60,00 | 300,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,5\*10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 5,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 5,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| *22* | *M* | | *69311080* | | | | | | | *geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m2* | | | | *5,923* | | | *38,00* | *225,07* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | |
|  | PP | |  | | | | | | | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 5\*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 5,923 | | |  |  | | | | |  | | |
| 23 | K | | 212572111 | | | | | | | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 1,000 | | | 1 215,00 | 1 215,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,2\*0,5\*10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| 24 | K | | 271532211 | | | | | | | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 1,890 | | | 2 150,00 | 4 063,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,15\*0,5\*(7\*2+5,6\*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1,890 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1,890 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 6 | | | | | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 90 487,50 | | | | |  | | |
| 139 | K | | 6324R3 | | | | | | | Hliněná podlaha- zřízení (dusaná hlína | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 31,750 | | | 2 850,00 | 90 487,50 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 6,35\*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 31,750 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 31,750 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 8 | | | | | | | Trubní vedení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 16 638,15 | | | | |  | | |
| 34 | K | | 8712R1 | | | | | | | Montáž potrubí drenážního d 80mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 10,000 | | | 185,00 | 1 850,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 10,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 10,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| *35* | *M* | | *2861R* | | | | | | | *potrubí drenážní D 80mm* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m* | | | | *10,150* | | | *121,00* | *1 228,15* | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 12m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 10\*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 10,150 | | |  |  | | | | |  | | |
| 36 | K | | 87135R4 | | | | | | | Vsakovací jáma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 24,000 | | | 565,00 | 13 560,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 2\*3\*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 24,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 24,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 9 | | | | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 286 349,50 | | | | |  | | |
| 38 | K | | 941121111 | | | | | | | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 64,000 | | | 165,00 | 10 560,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 8\*4\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 64,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 64,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| 39 | K | | 941121211 | | | | | | | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 3 840,000 | | | 2,00 | 7 680,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 64\*60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 3 840,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 3 840,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| 40 | K | | 941121311 | | | | | | | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 64,000 | | | 37,00 | 2 368,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 41 | K | | 941121811 | | | | | | | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 64,000 | | | 117,00 | 7 488,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 42 | K | | 949101111 | | | | | | | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 24,500 | | | 85,00 | 2 082,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 7\*3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 24,500 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 24,500 | | |  |  | | | | |  | | |
| 131 | K | | 98522R3 | | | | | | | Zdivo základových pásů z lomového kamene na hliněnou maltu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 12,670 | | | 13 500,00 | 171 045,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,5\*0,5\*7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1,750 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 1,2\*0,5\*7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 4,200 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 1,2\*0,5\*(5,6\*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 6,720 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 12,670 | | |  |  | | | | |  | | |
| *132* | *M* | | *58381R4* | | | | | | | *lomový kámen pro základové zdivo* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *t* | | | | *19,005* | | | *4 400,00* | *83 622,00* | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 12,67\*1,5 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 19,005 | | |  |  | | | | |  | | |
| 43 | K | | 993111111 | | | | | | | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 64,000 | | | 17,00 | 1 088,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 44 | K | | 993111119 | | | | | | | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 64,000 | | | 6,50 | 416,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 997 | | | | | | | Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 187 584,72 | | | | |  | | |
| 45 | K | | 997013212 | | | | | | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | 100,852 | | | 1 520,00 | 153 295,04 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 53,08\*1,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 100,852 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 100,852 | | |  |  | | | | |  | | |
| 46 | K | | 997013501 | | | | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | 100,852 | | | 325,00 | 32 776,90 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 47 | K | | 997013509 | | | | | | | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | 100,852 | | | 15,00 | 1 512,78 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 998 | | | | | | | Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 12 348,00 | | | | |  | | |
| 48 | K | | 998018002 | | | | | | | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | 5,600 | | | 1 550,00 | 8 680,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 49 | K | | 998018011 | | | | | | | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | 5,600 | | | 655,00 | 3 668,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | PSV | | | | | | | Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 1 196 409,84 | | | | |  | | |
|  | D | | 741 | | | | | | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 36 500,00 | | | | |  | | |
| 51 | K | | 74111R1 | | | | | | | Samostatný soupis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kpl | | | | 1,000 | | | 36 500,00 | 36 500,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 742 | | | | | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 210 500,00 | | | | |  | | |
| 52 | K | | 74211R1 | | | | | | | Samostatný soupis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kpl | | | | 1,000 | | | 210 500,00 | 210 500,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 762 | | | | | | | Konstrukce tesařské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 641 072,16 | | | | |  | | |
| 110 | K | | 762082120 | | | | | | | Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kus | | | | 12,000 | | | 51,00 | 612,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 111 | K | | 762083122 | | | | | | | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 9,780 | | | 1 110,00 | 10 855,80 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 112 | K | | 762086112 | | | | | | | Montáž KDK hmotnosti prvku přes 5 do 10 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kg | | | | 8,600 | | | 67,00 | 576,20 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku přes 5 do 10 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| *113* | *M* | | *RMAT0001* | | | | | | | *kovová doplňková konstrukce- kované panty a petlice* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *kg* | | | | *8,600* | | | *565,00* | *4 859,00* | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | kovová doplňková konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 138 | K | | 76213R3 | | | | | | | Vyřezání dvířek ve štítu s osazením kovových pantů a dřevěné petlice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 1 920,00 | 1 920,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 56 | K | | 762131R3 | | | | | | | Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz- štíty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 13,440 | | | 755,00 | 10 147,20 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 5,6\*2,4/2\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 13,440 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 13,440 | | |  |  | | | | |  | | |
| *57* | *M* | | *60515111* | | | | | | | *řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm, sušené, šíře 200-500mm* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m3* | | | | *0,532* | | | *19 250,00* | *10 241,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | |
|  | PP | |  | | | | | | | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,03\*13,44\*1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,484 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,484 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,484\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,532 | | |  |  | | | | |  | | |
| 58 | K | | 762195000 | | | | | | | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 0,532 | | | 1 325,00 | 704,90 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 136 | K | | 76231R2 | | | | | | | Celodřevěný nepravidelný ribinový spoj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kus | | | | 12,000 | | | 3 350,00 | 40 200,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely jednohmoždíkový se dvěma kolíky, průřezové plochy do 120 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 137 | K | | 762333912 | | | | | | | Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 52,140 | | | 205,00 | 10 688,70 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3,95\*12\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 52,140 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 52,140 | | |  |  | | | | |  | | |
| 63 | K | | 76233R4 | | | | | | | Otesání části stěnových hranolů průřezové pl přes 450 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 91,960 | | | 950,00 | 87 362,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 7\*6\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 46,200 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 5,6\*4\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 24,640 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 2,4\*8\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 21,120 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 91,960 | | |  |  | | | | |  | | |
| 65 | K | | 76234R5 | | | | | | | Montáž laťování na střechách jednoduchých štípanými latěmi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 127,500 | | | 131,00 | 16 702,50 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 7,5\*17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 127,500 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 127,500 | | |  |  | | | | |  | | |
| *66* | *M* | | *6051R9* | | | | | | | *řezivo jehličnaté lať kmínka 60x80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m* | | | | *161,288* | | | *95,00* | *15 322,36* | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 127,5\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 140,250 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 140,250 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 140,25\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 161,288 | | |  |  | | | | |  | | |
| 116 | K | | 76262R6 | | | | | | | Osazení dveří tesařských jednokřídlových portálek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 5 150,00 | 5 150,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Osazení dveří tesařských jednokřídlových | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| *117* | *M* | | *RMAT0002* | | | | | | | *dveře jednokřídlové* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ks* | | | | *1,000* | | | *10 100,00* | *10 100,00* | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | dveře jednokřídlové | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 133 | K | | 762733120 | | | | | | | Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 59,400 | | | 305,00 | 18 117,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z půlkulatiny průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3,95\*12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 47,400 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 4\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 8,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 2\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 4,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 59,400 | | |  |  | | | | |  | | |
| *134* | *M* | | *RMAT0004* | | | | | | | *půlkulatina roubení* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m* | | | | *65,010* | | | *1 450,00* | *94 264,50* | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | "Hranol bude opracován tak jako originál tzn. ručně pomocí tesařských seker(vrubování ,hrubování,lícování) " "viz Metodika opracování tradičního stavebního dřeva pro konstrukční opravy historických staveb ,platí obdobně u dalších tesařských konstrukcí" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 59,1\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 65,010 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 65,010 | | |  |  | | | | |  | | |
| 135 | K | | 762733160 | | | | | | | Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové pl přes 600 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 83,600 | | | 695,00 | 58 102,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z půlkulatiny průřezové plochy přes 600 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 7\*6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 42,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 5,6\*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 22,400 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 2,4\*8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 19,200 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 83,600 | | |  |  | | | | |  | | |
| *119* | *M* | | *RMAT0003* | | | | | | | *půlkulatina roubení* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m* | | | | *91,960* | | | *1 950,00* | *179 322,00* | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | "Hranol bude opracován tak jako originál tzn. ručně pomocí tesařských seker(vrubování ,hrubování,lícování) " "viz Metodika opracování tradičního stavebního dřeva pro konstrukční opravy historických staveb ,platí obdobně u dalších tesařských konstrukcí" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 83,6\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 91,960 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 91,960 | | |  |  | | | | |  | | |
| 126 | K | | 762795000 | | | | | | | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 9,780 | | | 1 250,00 | 12 225,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 8,5+0,86+0,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 9,780 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 9,780 | | |  |  | | | | |  | | |
| 74 | K | | 998762101 | | | | | | | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 8,000 | | | 5 500,00 | 44 000,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 75 | K | | 998762181 | | | | | | | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 8,000 | | | 1 200,00 | 9 600,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 765 | | | | | | | Krytina skládaná | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 222 111,61 | | | | |  | | |
| 78 | K | | 765162002 | | | | | | | Montáž krytiny ze šindelů dřevěných sklon do 45° jednoduché krytí rovné na laťování Pz hřeby přes 35 do 50 ks/m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 58,765 | | | 745,00 | 43 779,93 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° na laťování, přibití pozinkovanými hřeby jednoduché krytí rovné, počet šindelů přes 35 do 50 ks/m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3,95\*7,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 28,835 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 4,1\*7,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 29,930 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 58,765 | | |  |  | | | | |  | | |
| *79* | *M* | | *60592R1* | | | | | | | *šindel štípaný impregnovaný rovný dl 700mm tl cca 20mm* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *kus* | | | | *2 283,020* | | | *65,00* | *148 396,30* | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | šindel štípaný impregnovaný rovný dl 500mm tl cca 20mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 58,765\*38,85 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 2 283,020 | | |  |  | | | | |  | | |
| 80 | K | | 765192001 | | | | | | | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 293,825 | | | 55,00 | 16 160,38 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Nouzové zakrytí střechy plachtou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 58,765\*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 293,825 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 293,825 | | |  |  | | | | |  | | |
| 81 | K | | 998765102 | | | | | | | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 5,000 | | | 2 050,00 | 10 250,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 82 | K | | 998765181 | | | | | | | Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 5,000 | | | 705,00 | 3 525,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 766 | | | | | | | Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 11 609,12 | | | | |  | | |
| 127 | K | | 766699761 | | | | | | | Montáž překrytí stěnových spár lištou plochou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 59,200 | | | 63,00 | 3 729,60 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou plochou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 7\*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 28,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 5,6\*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 16,800 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 2,4\*6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 14,400 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 59,200 | | |  |  | | | | |  | | |
| *128* | *M* | | *61418R2* | | | | | | | *lišta krycí nepravidelná z jehličnatých dřevin* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m* | | | | *71,632* | | | *110,00* | *7 879,52* | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 7\*4\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 30,800 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 5,6\*3\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 18,480 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 2,4\*6\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 15,840 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 65,120 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 65,12\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 71,632 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 772 | | | | | | | Podlahy z kamene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 17 750,00 | | | | |  | | |
| 87 | K | | 77299R2 | | | | | | | Kamenná dlažba - šledy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 2,500 | | | 7 100,00 | 17 750,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Dlažby z kamene - ostatní práce spárování silikonem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 783 | | | | | | | Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 56 866,95 | | | | |  | | |
| 90 | K | | 783214121 | | | | | | | Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 180,530 | | | 315,00 | 56 866,95 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním po dokončení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 7\*0,8\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 11,200 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 7\*0,5\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 7,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 5,6\*0,8\*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 17,920 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 13,44\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 26,880 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 58,765\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 117,530 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 180,530 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | M | | | | | | | Práce a dodávky M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 70 000,00 | | | | |  | | |
|  | D | | 46-M | | | | | | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 70 000,00 | | | | |  | | |
| 108 | K | | 460191R2 | | | | | | | Rýhy kabelové včetně zásypu a zhutnění v hornině tř I skupiny 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 56,000 | | | 1 250,00 | 70 000,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně zásypu se zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | HZS | | | | | | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 2 760,00 | | | | |  | | |
| 98 | K | | HZS2132 | | | | | | | Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | hod | | | | 4,000 | | | 690,00 | 2 760,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | VRN | | | | | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 121 600,00 | | | | |  | | |
|  | D | | VRN1 | | | | | | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 23 600,00 | | | | |  | | |
| 109 | K | | 011314000 | | | | | | | Archeologický dohled | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | hod | | | | 8,000 | | | 50,00 | 400,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Archeologický dohled | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 99 | K | | 011503000 | | | | | | | Stavební průzkum bez rozlišení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Stavební průzkum bez rozlišení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 101 | K | | 012002000 | | | | | | | Geodetické práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | hod | | | | 4,000 | | | 900,00 | 3 600,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Geodetické práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 103 | K | | 013254000 | | | | | | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 7 100,00 | 7 100,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 104 | K | | 013303000 | | | | | | | Náklady na ocenění stavby bez rozlišení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Náklady na ocenění stavby bez rozlišení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | VRN3 | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 43 500,00 | | | | |  | | |
| 105 | K | | 030001000 | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 43 500,00 | 43 500,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | VRN4 | | | | | | | Inženýrská činnost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 54 500,00 | | | | |  | | |
| 106 | K | | 042503000 | | | | | | | Plán BOZP na staveništi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 37 500,00 | 37 500,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Plán BOZP na staveništi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 107 | K | | 045002000 | | | | | | | Kompletační a koordinační činnost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Kompletační a koordinační činnost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: | | |  |  |  |  | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | | | |  |  |  | **Salaš z Kozubové koliba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |
|  | Místo: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 02.05.2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | 27816788 |  |  |
|  |  | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | |  | CZ27816788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 394 721,82** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | | |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Výše daně | | | | |  |
|  | DPH | | základní | | | |  |  | 21,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **1 394 721,82** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **292 891,58** | | | | |  |
|  |  |  | snížená | | | |  |  | 12,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 687 613,40** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednavatel** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Uchazeč** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód: | |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** | | | |  |  |  |  |  | **Salaš z Kozubové koliba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 02.05.2024 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | | | |
| Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód | | | | |  | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady z rozpočtů** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 394 721,82** | | | | | | | **1 687 613,40** | | |
|  | **2024** | | | | |  | **Salaš z Kozubové koliba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 394 721,82 | | | | | | | 1 687 613,40 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Salaš z Kozubové koliba** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 02.05.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 27816788 |  |
|  |  | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín | | | | DIČ: | CZ27816788 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **1 394 721,82** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 1 394 721,82 |  |  | 21,00% | 292 891,58 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **1 687 613,40** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednavatel** | |  | **Uchazeč** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Salaš z Kozubové koliba** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Uchazeč: | | | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  |  | **1 394 721,82** |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 474 986,93 |  |
|  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 73 551,19 |  |
|  | 2 - Zakládání | |  |  |  |  | 4 009,50 |  |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 10 815,00 |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 257 413,75 |  |
|  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 121 141,49 |  |
|  | 998 - Přesun hmot | | |  |  |  | 8 056,00 |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 810 674,89 |  |
|  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | |  |  |  | 21 500,00 |  |
|  | 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | |  |  |  | 176 700,00 |  |
|  | 762 - Konstrukce tesařské | | |  |  |  | 422 019,74 |  |
|  | 765 - Krytina skládaná | | |  |  |  | 117 443,00 |  |
|  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  | 16 570,45 |  |
|  | 772 - Podlahy z kamene | | |  |  |  | 12 330,00 |  |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | 44 111,70 |  |
|  | M - Práce a dodávky M | | |  |  |  | 31 200,00 |  |
|  | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | | |  |  |  | 31 200,00 |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 77 860,00 |  |
|  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | |  |  |  | 16 860,00 |  |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště | | |  |  |  | 27 000,00 |  |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost | | |  |  |  | 34 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Salaš z Kozubové koliba** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Uchazeč: | | | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **1 394 721,82** |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 474 986,93 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 73 551,19 |  |
| 1 | K | 119003211 | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 34,000 | 80,00 | 2 720,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (9\*2)+(8\*2) |  | 34,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 34,000 |  |  |  |
| 2 | K | 119003212 | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 34,000 | 45,00 | 1 530,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 121151104 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně | m2 | 56,090 | 77,00 | 4 318,93 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,1\*7,9 |  | 56,090 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 56,090 |  |  |  |
| 4 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 28,045 | 195,00 | 5 468,78 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,1\*7,9\*0,5 |  | 28,045 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 28,045 |  |  |  |
| 6 | K | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 7,200 | 925,00 | 6 660,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8\*0,5\*4,9\*2 |  | 3,920 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8\*0,5\*4,1\*2 |  | 3,280 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,200 |  |  |  |
| 9 | K | 166151101 | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m3 | 57,681 | 172,00 | 9 921,13 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 28,045+7,2 |  | 35,245 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,25\*56,09\*1,6 |  | 22,436 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 57,681 |  |  |  |
| 10 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 57,681 | 185,00 | 10 670,99 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 167151121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 57,681 | 155,00 | 8 940,56 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 180405111 | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 72,000 | 115,00 | 8 280,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3\*4,1\*2 |  | 24,600 |  |  |  |
|  | VV |  | 3\*7,9\*2 |  | 47,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 72,000 |  |  |  |
| *15* | *M* | *00572474* | *osivo směs travní krajinná-svahová* | *kg* | *1,440* | *155,00* | *223,20* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | osivo směs travní krajinná-svahová |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 72\*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,440 |  |  |  |
| 16 | K | 181351004 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 72,000 | 155,00 | 11 160,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 72,000 | 25,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 4,800 | 387,00 | 1 857,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 4 009,50 |  |
| *20* | *M* | *58343930* | *kamenivo drcené hrubé frakce 16/32* | *t* | *2,025* | *680,00* | *1 377,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,35\*1,5 |  | 2,025 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,025 |  |  |  |
| 24 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 1,350 | 1 950,00 | 2 632,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*0,5\*(4,1\*2+4,9\*2) |  | 1,350 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,350 |  |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 10 815,00 |  |
| 147 | K | 6324R5 | Ohniště | ks | 1,000 | 1 575,00 | 1 575,00 |  |
|  | PP |  | Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tlouštky přes 20 do 30 mm |  |  |  |  |  |
| 139 | K | 6324R3 | Hliněná podlaha- zřízení (dusaná hlína) | m2 | 3,080 | 3 000,00 | 9 240,00 |  |
|  | PP |  | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,1\*2,8 |  | 3,080 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,080 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 257 413,75 |  |
| 38 | K | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m | m2 | 49,600 | 167,00 | 8 283,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,2\*4\*2 |  | 49,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 49,600 |  |  |  |
| 39 | K | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 2 976,000 | 2,00 | 5 952,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 49,6\*60 |  | 2 976,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2 976,000 |  |  |  |
| 40 | K | 941121311 | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého | m2 | 49,600 | 35,00 | 1 736,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m | m2 | 49,600 | 125,00 | 6 200,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 17,150 | 85,00 | 1 457,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,9\*3,5 |  | 17,150 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,150 |  |  |  |
| 131 | K | 98522R3 | Zdivo základových pásů z lomového kamene na hliněnou maltu | m3 | 11,625 | 13 500,00 | 156 937,50 |  |
|  | PP |  | Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,5\*1,5\*5 |  | 3,750 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,5\*1\*5 |  | 2,500 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,5\*1,25\*4,3\*2 |  | 5,375 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 11,625 |  |  |  |
| *132* | *M* | *58381R4* | *lomový kámen pro základové zdivo* | *t* | *17,438* | *4 350,00* | *75 855,30* |  |
|  | PP |  | hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,625\*1,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17,438 |  |  |  |
| 43 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení | m2 | 49,600 | 15,00 | 744,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 993111119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km | m2 | 49,600 | 5,00 | 248,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km |  |  |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 121 141,49 |  |
| 45 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 66,966 | 1 480,00 | 99 109,68 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,245\*1,9 |  | 66,966 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 66,966 |  |  |  |
| 46 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 66,966 | 315,00 | 21 094,29 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 66,966 | 14,00 | 937,52 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 8 056,00 |  |
| 48 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 3,800 | 1 480,00 | 5 624,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 3,800 | 640,00 | 2 432,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 810 674,89 |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 21 500,00 |  |
| 51 | K | 74111R1 | Samostatný soupis | kpl | 1,000 | 21 500,00 | 21 500,00 |  |
|  | PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm |  |  |  |  |  |
|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 176 700,00 |  |
| 52 | K | 74211R1 | Samostatný soupis | kpl | 1,000 | 176 700,00 | 176 700,00 |  |
|  | PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku |  |  |  |  |  |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 422 019,74 |  |
| 110 | K | 762082120 | Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160 cm2 | kus | 8,000 | 47,00 | 376,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2 |  |  |  |  |  |
| 142 | K | 76208R4 | Lavice dřevěná | kus | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00 |  |
|  | PP |  | Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy přes 160 do 320 cm2 |  |  |  |  |  |
| 111 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 9,780 | 1 050,00 | 10 269,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 762131R3 | Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz- štíty | m2 | 9,020 | 725,00 | 6 539,50 |  |
|  | PP |  | Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,1\*2,2/2\*2 |  | 9,020 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,020 |  |  |  |
| *57* | *M* | *60515111* | *řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm, sušené, šíře 200-500mm* | *m3* | *0,358* | *9 000,00* | *3 222,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,03\*9,02\*1,2 |  | 0,325 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,325 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,325\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,358 |  |  |  |
| 58 | K | 762195000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn | m3 | 0,358 | 1 250,00 | 447,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna |  |  |  |  |  |
| 136 | K | 76231R2 | Celodřevěný nepravidelný ribinový spoj | kus | 12,000 | 3 250,00 | 39 000,00 |  |
|  | PP |  | Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely jednohmoždíkový se dvěma kolíky, průřezové plochy do 120 cm2 |  |  |  |  |  |
| 137 | K | 762333912 | Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 34,888 | 200,00 | 6 977,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 |  |  |  |  |  |
| 63 | K | 76233R4 | Otesání části stěnových hranolů průřezové pl přes 450 cm2 | m | 51,500 | 985,00 | 50 727,50 |  |
|  | PP |  | Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2 |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 76234R5 | Montáž laťování na střechách jednoduchých štípanými latěmi | m | 65,000 | 128,00 | 8 320,00 |  |
|  | PP |  | Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5\*13 |  | 65,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 65,000 |  |  |  |
| *66* | *M* | *6051R9* | *řezivo jehličnaté lať kmínka 60x80* | *m* | *82,225* | *100,00* | *8 222,50* |  |
|  | PP |  | řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 65\*1,1 |  | 71,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 71,500 |  |  |  |
|  | VV |  | 71,5\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 82,225 |  |  |  |
| 141 | K | 762351R5 | Dymník komplet | ks | 1,000 | 2 850,00 | 2 850,00 |  |
|  | PP |  | Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 |  |  |  |  |  |
| 143 | K | 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | 15,918 | 255,00 | 4 059,09 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Položení podlah hoblovaných na sraz z prken |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,85\*4,55)-(0,8\*2) |  | 15,918 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,918 |  |  |  |
| *144* | *M* | *60515111* | *řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm, sušené, šíře 200-500mm* | *m3* | *0,597* | *9 000,00* | *5 373,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,03\*15,918\*1,25 |  | 0,597 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,597 |  |  |  |
| 145 | K | 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm | m2 | 15,918 | 135,00 | 2 148,93 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm |  |  |  |  |  |
| *146* | *M* | *60512125* | *hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m* | *m3* | *0,288* | *9 850,00* | *2 836,80* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,1\*0,12\*5\*4\*1,2 |  | 0,288 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,288 |  |  |  |
| 116 | K | 76262R6 | Osazení dveří tesařských jednokřídlových točnicových | ks | 1,000 | 3 550,00 | 3 550,00 |  |
|  | PP |  | Osazení dveří tesařských jednokřídlových |  |  |  |  |  |
| *117* | *M* | *RMAT0002* | *dveře jednokřídlové* | *ks* | *1,000* | *7 850,00* | *7 850,00* |  |
|  | PP |  | dveře jednokřídlové |  |  |  |  |  |
| 133 | K | 762733120 | Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 34,888 | 315,00 | 10 989,72 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z půlkulatiny průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,236\*8 |  | 25,888 |  |  |  |
|  | VV |  | 3\*2 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5\*2 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 34,888 |  |  |  |
| *134* | *M* | *RMAT0004* | *půlkulatina roubení* | *m* | *38,377* | *1 550,00* | *59 484,35* |  |
|  | PP |  | "Hranol bude opracován tak jako originál tzn. ručně pomocí tesařských seker(vrubování ,hrubování,lícování) " "viz Metodika opracování tradičního stavebního dřeva pro konstrukční opravy historických staveb ,platí obdobně u dalších tesařských konstrukcí" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 34,888\*1,1 |  | 38,377 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 38,377 |  |  |  |
| 140 | K | 762733150 | Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové pl přes 450 do 600 cm2 | m | 51,150 | 585,00 | 29 922,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z půlkulatiny průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,9\*6 |  | 29,400 |  |  |  |
|  | VV |  | 4,1\*3 |  | 12,300 |  |  |  |
|  | VV |  | 2,2\*3 |  | 6,600 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,95\*3 |  | 2,850 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 51,150 |  |  |  |
| *119* | *M* | *RMAT0003* | *půlkulatina roubení* | *m* | *56,265* | *1 900,00* | *106 903,50* |  |
|  | PP |  | "Hranol bude opracován tak jako originál tzn. ručně pomocí tesařských seker(vrubování ,hrubování,lícování) " "viz Metodika opracování tradičního stavebního dřeva pro konstrukční opravy historických staveb ,platí obdobně u dalších tesařských konstrukcí" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 51,150\*1,1 |  | 56,265 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 56,265 |  |  |  |
| 126 | K | 762795000 | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí | m3 | 7,600 | 1 250,00 | 9 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna |  |  |  |  |  |
| 74 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % | 7,000 | 4 700,00 | 32 900,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 998762181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace | % | 7,000 | 1 100,00 | 7 700,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |  |
|  | D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 117 443,00 |  |
| 78 | K | 765162002 | Montáž krytiny ze šindelů dřevěných sklon do 45° jednoduché krytí rovné na laťování Pz hřeby přes 35 do 50 ks/m2 | m2 | 33,000 | 740,00 | 24 420,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° na laťování, přibití pozinkovanými hřeby jednoduché krytí rovné, počet šindelů přes 35 do 50 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5\*3,25 |  | 16,250 |  |  |  |
|  | VV |  | 5\*3,35 |  | 16,750 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,000 |  |  |  |
| *79* | *M* | *60592R1* | *šindel štípaný impregnovaný rovný dl 700mm tl cca 20mm* | *kus* | *1 282,050* | *60,00* | *76 923,00* |  |
|  | PP |  | šindel štípaný impregnovaný rovný dl 500mm tl cca 20mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33\*38,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 282,050 |  |  |  |
| 80 | K | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 132,000 | 50,00 | 6 600,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Nouzové zakrytí střechy plachtou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33\*4 |  | 132,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 132,000 |  |  |  |
| 81 | K | 998765102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m | % | 5,000 | 1 250,00 | 6 250,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 82 | K | 998765181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace | % | 5,000 | 650,00 | 3 250,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 16 570,45 |  |
| 127 | K | 766699761 | Montáž překrytí stěnových spár lištou plochou | m | 50,850 | 185,00 | 9 407,25 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou plochou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,9\*3\*2 |  | 29,400 |  |  |  |
|  | VV |  | 4,1\*3 |  | 12,300 |  |  |  |
|  | VV |  | 2,125\*3 |  | 6,375 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,925\*3 |  | 2,775 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 50,850 |  |  |  |
| *128* | *M* | *61418R2* | *lišta krycí nepravidelná z jehličnatých dřevin* | *m* | *71,632* | *100,00* | *7 163,20* |  |
|  | PP |  | lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 59,2\*1,1 |  | 65,120 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 65,120 |  |  |  |
|  | VV |  | 65,12\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71,632 |  |  |  |
|  | D | 772 | Podlahy z kamene |  |  |  | 12 330,00 |  |
| 87 | K | 77299R2 | Kamenná dlažba - šledy | m2 | 1,800 | 6 850,00 | 12 330,00 |  |
|  | PP |  | Dlažby z kamene - ostatní práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 44 111,70 |  |
| 90 | K | 783214121 | Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 147,039 | 300,00 | 44 111,70 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním po dokončení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,1\*0,75\*4 |  | 12,300 |  |  |  |
|  | VV |  | 4,9\*0,752\*4 |  | 14,739 |  |  |  |
|  | VV |  | 5,6\*0,8\*4 |  | 17,920 |  |  |  |
|  | VV |  | 9,02\*4 |  | 36,080 |  |  |  |
|  | VV |  | 33\*2 |  | 66,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 147,039 |  |  |  |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 31 200,00 |  |
|  | D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 31 200,00 |  |
| 108 | K | 460191R2 | Rýhy kabelové včetně zásypu a zhutnění v hornině tř I skupiny 3 | m | 24,000 | 1 300,00 | 31 200,00 |  |
|  | PP |  | Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně zásypu se zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 77 860,00 |  |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 16 860,00 |  |
| 109 | K | 011314000 | Archeologický dohled | hod | 4,000 | 590,00 | 2 360,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Archeologický dohled |  |  |  |  |  |
| 99 | K | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | ks | 1,000 | 3 100,00 | 3 100,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Stavební průzkum bez rozlišení |  |  |  |  |  |
| 101 | K | 012002000 | Geodetické práce | hod | 4,000 | 600,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Geodetické práce |  |  |  |  |  |
| 103 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |
| 104 | K | 013303000 | Náklady na ocenění stavby bez rozlišení | ks | 1,000 | 3 800,00 | 3 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Náklady na ocenění stavby bez rozlišení |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 27 000,00 |  |
| 105 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ks | 1,000 | 27 000,00 | 27 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 34 000,00 |  |
| 106 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | ks | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Plán BOZP na staveništi |  |  |  |  |  |
| 107 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | ks | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Kompletační a koordinační činnost |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Kód: | | | |  |  |  |  | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **Stavba:** | | | | |  |  |  | **Salaš z Kozubové kumorka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |
|  | KSO: | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | CC-CZ: | |  | |  |  | |  |
|  | Místo: | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | Datum: | |  | | 02.05.2024 |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Zadavatel: | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | IČ: | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | DIČ: | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Uchazeč: | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | IČ: | |  | | 27816788 |  | |  |
|  |  | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | |  | | CZ27816788 |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Projektant: | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | IČ: | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | DIČ: | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Zpracovatel: | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | IČ: | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | DIČ: | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Poznámka: | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **Cena bez DPH** | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | **891 856,90** | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | Sazba daně | | | | |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  | Výše daně | | | | | | |  |
|  | DPH | | | základní | | | |  |  | | 21,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **891 856,90** | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  | **187 289,95** | | | | | | |  |
|  |  |  | | snížená | | | |  |  | | 12,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  | **0,00** | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **Cena s DPH** | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | | | | |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | **1 079 146,85** | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **Projektant** | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | **Zpracovatel** | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Datum a podpis: | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | Datum a podpis: | | | |  |  |  | Razítko | | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **Objednavatel** | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | **Uchazeč** | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Datum a podpis: | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | Datum a podpis: | | | |  |  |  | Razítko | | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| Kód: | |  | |  |  |  |  |  |  | | 2024 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Stavba:** | | | | |  |  |  |  |  | | **Salaš z Kozubové kumorka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| Místo: | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Datum: | | |  |  |  | 02.05.2024 | | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| Zadavatel: | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Projektant: | | |  |  |  |  | | | | | |
| Uchazeč: | | | | |  |  |  |  |  | | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Zpracovatel: | | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| Kód | | | | | |  | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Náklady z rozpočtů** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **891 856,90** | | | | | | | | | | | **1 079 146,85** | | | |
|  | **2024** | | | | | |  | **Salaš z Kozubové kumorka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 891 856,90 | | | | | | | | | | | 1 079 146,85 | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Stavba: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | **Salaš z Kozubové kumorka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | KSO: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | CC-CZ: |  | | | | |  | | |
|  | Místo: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Datum: | 02.05.2024 | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Zadavatel: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | IČ: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | DIČ: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Uchazeč: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | IČ: | 27816788 | | | | |  | | |
|  |  | | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | CZ27816788 | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Projektant: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | IČ: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | DIČ: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Zpracovatel: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | IČ: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | DIČ: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Poznámka: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | **Cena bez DPH** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | **891 856,90** | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | | Základ daně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Sazba daně | Výše daně | | | | |  | | |
|  | DPH | | základní | | | | | | | 891 856,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | 21,00% | 187 289,95 | | | | |  | | |
|  |  | | snížená | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | 12,00% | 0,00 | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | **Cena s DPH** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **v** | | | | **CZK** | | |  | **1 079 146,85** | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | **Projektant** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Zpracovatel** | | | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Datum a podpis: | | | | | | | | | Razítko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Datum a podpis: | | | | | | |  | Razítko | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | **Objednavatel** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Uchazeč** | | | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Datum a podpis: | | | | | | | | | Razítko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Datum a podpis: | | | | | | |  | Razítko | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Stavba: | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | **Salaš z Kozubové kumorka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Místo: | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Datum: | 02.05.2024 | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Zadavatel: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Projektant: |  | | | | |  | | |
| Uchazeč: | | | | | | | | | | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Zpracovatel: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Kód dílu - Popis | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | Cena celkem [CZK] | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| **Náklady ze soupisu prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | **891 856,90** | | | | |  | | |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 336 220,06 | | | | |  | | |
|  | 1 - Zemní práce | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 51 010,46 | | | | |  | | |
|  | 2 - Zakládání | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 3 105,94 | | | | |  | | |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 149 419,60 | | | | |  | | |
|  | 997 - Přesun sutě | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 128 182,36 | | | | |  | | |
|  | 998 - Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 4 501,70 | | | | |  | | |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 402 416,84 | | | | |  | | |
|  | 712 - Povlakové krytiny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 8 274,51 | | | | |  | | |
|  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 23 000,00 | | | | |  | | |
|  | 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 117 000,00 | | | | |  | | |
|  | 762 - Konstrukce tesařské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 165 166,01 | | | | |  | | |
|  | 765 - Krytina skládaná | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 37 760,02 | | | | |  | | |
|  | 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 12 773,10 | | | | |  | | |
|  | 772 - Podlahy z kamene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 13 800,00 | | | | |  | | |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 24 643,20 | | | | |  | | |
|  | M - Práce a dodávky M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 72 800,00 | | | | |  | | |
|  | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 72 800,00 | | | | |  | | |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 80 420,00 | | | | |  | | |
|  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 24 420,00 | | | | |  | | |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 26 500,00 | | | | |  | | |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 29 500,00 | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Stavba: | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | **Salaš z Kozubové kumorka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Místo: | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Datum: | 02.05.2024 | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Zadavatel: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Projektant: |  | | | | |  | | |
| Uchazeč: | | | | | | | | | | JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Zpracovatel: |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| PČ | Typ | | Kód | | | | | | | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MJ | | | | Množství | | | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | | | | | Cenová soustava | | |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | **891 856,90** | | | | |  | | |
|  | D | | HSV | | | | | | | Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 336 220,06 | | | | |  | | |
|  | D | | 1 | | | | | | | Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 51 010,46 | | | | |  | | |
| 1 | K | | 119003211 | | | | | | | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 26,000 | | | 79,00 | 2 054,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | (7\*2)+(6\*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 26,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 26,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| 2 | K | | 119003212 | | | | | | | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 26,000 | | | 45,00 | 1 170,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 3 | K | | 121151104 | | | | | | | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 51,000 | | | 77,00 | 3 927,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 6\*8,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 51,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 51,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| 4 | K | | 122251103 | | | | | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 11,250 | | | 195,00 | 2 193,75 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 4,5\*5\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 11,250 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 11,250 | | |  |  | | | | |  | | |
| 6 | K | | 132251102 | | | | | | | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 5,216 | | | 922,00 | 4 809,15 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,8\*0,5\*3,52\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 2,816 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,8\*0,5\*3\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 2,400 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 5,216 | | |  |  | | | | |  | | |
| 9 | K | | 166151101 | | | | | | | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 36,866 | | | 170,00 | 6 267,22 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 11,25+5,216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 16,466 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,25\*51\*1,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 20,400 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 36,866 | | |  |  | | | | |  | | |
| 10 | K | | 167151101 | | | | | | | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 36,866 | | | 182,00 | 6 709,61 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 11 | K | | 167151121 | | | | | | | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 36,866 | | | 152,00 | 5 603,63 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 14 | K | | 180405111 | | | | | | | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 57,120 | | | 110,00 | 6 283,20 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3\*6,52\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 39,120 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3\*3\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 18,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 57,120 | | |  |  | | | | |  | | |
| *15* | *M* | | *00572474* | | | | | | | *osivo směs travní krajinná-svahová* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *kg* | | | | *1,142* | | | *150,00* | *171,30* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | |
|  | PP | |  | | | | | | | osivo směs travní krajinná-svahová | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 57,12\*0,02 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1,142 | | |  |  | | | | |  | | |
| 16 | K | | 181351004 | | | | | | | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 57,120 | | | 155,00 | 8 853,60 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 17 | K | | 181951111 | | | | | | | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 57,120 | | | 25,00 | 1 428,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 18 | K | | 185851121 | | | | | | | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 4,000 | | | 385,00 | 1 540,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 2 | | | | | | | Zakládání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 3 105,94 | | | | |  | | |
| *20* | *M* | | *58343930* | | | | | | | *kamenivo drcené hrubé frakce 16/32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *t* | | | | *1,763* | | | *680,00* | *1 198,84* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | |
|  | PP | |  | | | | | | | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,928\*1,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1,763 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1,763 | | |  |  | | | | |  | | |
| 24 | K | | 271532211 | | | | | | | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 0,978 | | | 1 950,00 | 1 907,10 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,15\*0,5\*(3,52\*2+3\*2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,978 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,978 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 9 | | | | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 149 419,60 | | | | |  | | |
| 38 | K | | 941121111 | | | | | | | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 40,000 | | | 165,00 | 6 600,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 5\*4\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 40,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 40,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| 39 | K | | 941121211 | | | | | | | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 2 400,000 | | | 1,70 | 4 080,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 40\*60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 2 400,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 2 400,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| 40 | K | | 941121311 | | | | | | | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 40,000 | | | 35,00 | 1 400,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 41 | K | | 941121811 | | | | | | | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 40,000 | | | 125,00 | 5 000,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 42 | K | | 949101111 | | | | | | | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 14,000 | | | 82,00 | 1 148,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 4\*3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 14,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 14,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| 131 | K | | 98522R3 | | | | | | | Zdivo základových pásů z lomového kamene na hliněnou maltu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 5,056 | | | 13 250,00 | 66 992,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,8\*0,5\*3\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 2,400 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,8\*0,5\*3,32\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 2,656 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 5,056 | | |  |  | | | | |  | | |
| *132* | *M* | | *58381R4* | | | | | | | *lomový kámen pro základové zdivo* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *t* | | | | *14,409* | | | *4 400,00* | *63 399,60* | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 5,056\*1,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 9,606 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 9,606\*1,5 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 14,409 | | |  |  | | | | |  | | |
| 43 | K | | 993111111 | | | | | | | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 40,000 | | | 15,00 | 600,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 44 | K | | 993111119 | | | | | | | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 40,000 | | | 5,00 | 200,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 997 | | | | | | | Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 128 182,36 | | | | |  | | |
| 45 | K | | 997013212 | | | | | | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | 70,045 | | | 1 500,00 | 105 067,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 36,866\*1,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 70,045 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 70,045 | | |  |  | | | | |  | | |
| 46 | K | | 997013501 | | | | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | 70,045 | | | 315,00 | 22 064,18 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 47 | K | | 997013509 | | | | | | | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | 70,045 | | | 15,00 | 1 050,68 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 998 | | | | | | | Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 4 501,70 | | | | |  | | |
| 48 | K | | 998018002 | | | | | | | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | 2,400 | | | 1 500,00 | 3 600,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 49 | K | | 998018011 | | | | | | | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | 1,420 | | | 635,00 | 901,70 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | PSV | | | | | | | Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 402 416,84 | | | | |  | | |
|  | D | | 712 | | | | | | | Povlakové krytiny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 8 274,51 | | | | |  | | |
| 141 | K | | 712631111 | | | | | | | Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 8,617 | | | 160,00 | 1 378,72 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 2,448\*3,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 8,617 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 8,617 | | |  |  | | | | |  | | |
| *142* | *M* | | *62866281* | | | | | | | *pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m2* | | | | *9,910* | | | *235,00* | *2 328,85* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | |
|  | PP | |  | | | | | | | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 8,617\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 9,910 | | |  |  | | | | |  | | |
| 143 | K | | 712641559 | | | | | | | Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy přitavením NAIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 8,617 | | | 155,00 | 1 335,64 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy přitavením na dřevěném podkladě s lištami NAIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| *144* | *M* | | *62832001* | | | | | | | *pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 5mm* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m2* | | | | *10,771* | | | *300,00* | *3 231,30* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | |
|  | PP | |  | | | | | | | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 8,617\*1,25 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 10,771 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 741 | | | | | | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 23 000,00 | | | | |  | | |
| 51 | K | | 74111R1 | | | | | | | Samostatný soupis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kpl | | | | 1,000 | | | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 742 | | | | | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 117 000,00 | | | | |  | | |
| 52 | K | | 74211R1 | | | | | | | Samostatný soupis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kpl | | | | 1,000 | | | 117 000,00 | 117 000,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 762 | | | | | | | Konstrukce tesařské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 165 166,01 | | | | |  | | |
| 110 | K | | 762082120 | | | | | | | Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kus | | | | 8,000 | | | 47,00 | 376,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 111 | K | | 762083122 | | | | | | | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 3,600 | | | 1 100,00 | 3 960,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 139 | K | | 762332131 | | | | | | | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 29,400 | | | 225,00 | 6 615,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 2,5\*8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 20,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 1,5\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 3,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 2,4\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 4,800 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,8\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1,600 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 29,400 | | |  |  | | | | |  | | |
| *140* | *M* | | *60512125* | | | | | | | *hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m3* | | | | *0,560* | | | *10 000,00* | *5 600,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | |
|  | PP | |  | | | | | | | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,08\*0,1\*2,5\*8\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,176 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,16\*0,16\*(1,5\*2+2,4\*2+0,8\*2)\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,265 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,1\*0,12\*3\*3\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,119 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,560 | | |  |  | | | | |  | | |
| 137 | K | | 762112130 | | | | | | | Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 60,000 | | | 585,00 | 35 100,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3,4\*10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 34,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3\*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 15,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 1,4\*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 7,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,8\*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 4,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 60,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| *138* | *M* | | *60512135* | | | | | | | *hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m3* | | | | *2,112* | | | *10 500,00* | *22 176,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | |
|  | PP | |  | | | | | | | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 56 | K | | 762131R3 | | | | | | | Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz- štíty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 4,650 | | | 725,00 | 3 371,25 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3\*1,55/2\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 4,650 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 4,650 | | |  |  | | | | |  | | |
| *57* | *M* | | *60515111* | | | | | | | *řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm, sušené, šíře 200-500mm* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m3* | | | | *0,184* | | | *18 500,00* | *3 404,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | |
|  | PP | |  | | | | | | | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,03\*4,65\*1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,167 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,167 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,167\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,184 | | |  |  | | | | |  | | |
| 58 | K | | 762195000 | | | | | | | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 0,184 | | | 1 250,00 | 230,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 136 | K | | 76231R2 | | | | | | | Celodřevěný pravidelný ribinový spoj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kus | | | | 16,000 | | | 1 500,00 | 24 000,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely jednohmoždíkový se dvěma kolíky, průřezové plochy do 120 cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 65 | K | | 76234R5 | | | | | | | Montáž laťování na střechách jednoduchých štípanými latěmi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 17,600 | | | 130,00 | 2 288,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3,52\*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 17,600 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 17,600 | | |  |  | | | | |  | | |
| *66* | *M* | | *6051R9* | | | | | | | *řezivo jehličnaté lať kmínka 60x80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m* | | | | *24,288* | | | *100,00* | *2 428,80* | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 17,6\*1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 21,120 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 21,120 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 21,12\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 24,288 | | |  |  | | | | |  | | |
| 145 | K | | 762521108 | | | | | | | Položení podlahy z hrubých fošen na sraz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 7,592 | | | 130,00 | 986,96 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 2,6\*2,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 7,592 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 7,592 | | |  |  | | | | |  | | |
| *146* | *M* | | *60516101* | | | | | | | *řezivo smrkové sušené tl 50mm* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m3* | | | | *0,437* | | | *13 000,00* | *5 681,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | |
|  | PP | |  | | | | | | | řezivo smrkové sušené tl 50mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,05\*7,592\*1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,437 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,437 | | |  |  | | | | |  | | |
| 147 | K | | 762526130 | | | | | | | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 7,592 | | | 85,00 | 645,32 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 148 | K | | 762595001 | | | | | | | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 7,592 | | | 40,00 | 303,68 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 116 | K | | 76262R6 | | | | | | | Osazení dveří tesařských jednokřídlových točnicových | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 3 300,00 | 3 300,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Osazení dveří tesařských jednokřídlových | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| *117* | *M* | | *RMAT0002* | | | | | | | *dveře jednokřídlové točnicové* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ks* | | | | *1,000* | | | *7 300,00* | *7 300,00* | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | dveře jednokřídlové | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 126 | K | | 762795000 | | | | | | | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | 3,600 | | | 1 250,00 | 4 500,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 74 | K | | 998762101 | | | | | | | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 7,000 | | | 2 350,00 | 16 450,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 75 | K | | 998762181 | | | | | | | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 7,000 | | | 2 350,00 | 16 450,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 765 | | | | | | | Krytina skládaná | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 37 760,02 | | | | |  | | |
| 78 | K | | 765162002 | | | | | | | Montáž krytiny ze šindelů dřevěných sklon do 45° jednoduché krytí rovné na laťování Pz hřeby přes 35 do 50 ks/m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 9,152 | | | 735,00 | 6 726,72 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° na laťování, přibití pozinkovanými hřeby jednoduché krytí rovné, počet šindelů přes 35 do 50 ks/m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 2,6\*3,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 9,152 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 9,152 | | |  |  | | | | |  | | |
| *79* | *M* | | *60592R1* | | | | | | | *šindel štípaný impregnovaný rovný dl 700mm tl cca 20mm* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *kus* | | | | *355,555* | | | *60,00* | *21 333,30* | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | šindel štípaný impregnovaný rovný dl 500mm tl cca 20mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 9,152\*38,85 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 355,555 | | |  |  | | | | |  | | |
| 80 | K | | 765192001 | | | | | | | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 100,000 | | | 50,00 | 5 000,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Nouzové zakrytí střechy plachtou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 20\*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 100,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 100,000 | | |  |  | | | | |  | | |
| 81 | K | | 998765102 | | | | | | | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 5,000 | | | 470,00 | 2 350,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 82 | K | | 998765181 | | | | | | | Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 5,000 | | | 470,00 | 2 350,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 766 | | | | | | | Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 12 773,10 | | | | |  | | |
| 127 | K | | 766699761 | | | | | | | Montáž překrytí stěnových spár lištou plochou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 46,960 | | | 140,00 | 6 574,40 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou plochou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3,32\*4\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 26,560 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3\*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 12,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 1,3\*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 5,200 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 0,8\*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 3,200 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 46,960 | | |  |  | | | | |  | | |
| *128* | *M* | | *61418R2* | | | | | | | *lišta krycí nepravidelná z jehličnatých dřevin* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *m* | | | | *61,987* | | | *100,00* | *6 198,70* | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 46,96\*1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 56,352 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 56,352 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 56,352\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 61,987 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 772 | | | | | | | Podlahy z kamene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 13 800,00 | | | | |  | | |
| 87 | K | | 77299R2 | | | | | | | Kamenná dlažba - šledy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 2,000 | | | 6 900,00 | 13 800,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Dlažby z kamene - ostatní práce spárování silikonem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | 783 | | | | | | | Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 24 643,20 | | | | |  | | |
| 90 | K | | 783214121 | | | | | | | Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | 82,144 | | | 300,00 | 24 643,20 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním po doknčení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3,32\*1,05\*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 13,944 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 3\*1,05\*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 12,600 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 7,8\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 15,600 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | 20\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 40,000 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | VV | |  | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 82,144 | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | M | | | | | | | Práce a dodávky M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 72 800,00 | | | | |  | | |
|  | D | | 46-M | | | | | | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 72 800,00 | | | | |  | | |
| 108 | K | | 460191R2 | | | | | | | Rýhy kabelové včetně zásypu a zhutnění v hornině tř I skupiny 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | 56,000 | | | 1 300,00 | 72 800,00 | | | | |  | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně zásypu se zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | VRN | | | | | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 80 420,00 | | | | |  | | |
|  | D | | VRN1 | | | | | | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 24 420,00 | | | | |  | | |
| 109 | K | | 011314000 | | | | | | | Archeologický dohled | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | hod | | | | 4,000 | | | 580,00 | 2 320,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Archeologický dohled | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 99 | K | | 011503000 | | | | | | | Stavební průzkum bez rozlišení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 6 200,00 | 6 200,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Stavební průzkum bez rozlišení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 101 | K | | 012002000 | | | | | | | Geodetické práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | hod | | | | 4,000 | | | 800,00 | 3 200,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Geodetické práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 103 | K | | 013254000 | | | | | | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 104 | K | | 013303000 | | | | | | | Náklady na ocenění stavby bez rozlišení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 5 700,00 | 5 700,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Náklady na ocenění stavby bez rozlišení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | VRN3 | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 26 500,00 | | | | |  | | |
| 105 | K | | 030001000 | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 26 500,00 | 26 500,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | D | | VRN4 | | | | | | | Inženýrská činnost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | 29 500,00 | | | | |  | | |
| 106 | K | | 042503000 | | | | | | | Plán BOZP na staveništi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Plán BOZP na staveništi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| 107 | K | | 045002000 | | | | | | | Kompletační a koordinační činnost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | | 1,000 | | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | |
|  | PP | |  | | | | | | | Kompletační a koordinační činnost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |