Příloha č. 1
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
Předávající:  Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Zastoupená: Ing. Petrou Havlovou, jednatelkou
Přejímající:  Petrovselena Neurodiagnostika s.r.o.

Zastoupená: MUDr. Elenou Petrovskou, IČO: 10767649
     Výše jmenovaní se na základě žádosti přejímající/ho dohodli o pronájmu nebytového prostoru v objektu 003, 3. NP polikliniky Litvínov za účelem poskytování zdravotních služeb – specializovaná ambulantní neurologie, EMG a EEG.

Číslo místnosti       Číslo dveří              Účel využití                                                 m2
3107                         3156   

    DMZ




20,20

3108

         3157         
    ordinace          


            19,80

3109                         3161           
    přípravna
               


18,90

3110



                čekárna

             

20,90

3111b                       3162

    soc. zařízení 

            
  2,80
Celkem 82,60 m2 
Předaný nebytový prostor je bez závad, vymalovaný základním nátěrem bílé barvy a uklizený. Současně jsou předány klíče. Technický stav pronajímaného prostoru i jednotlivých konstrukčních prvků je bez závad.

Konstrukční prvky: 
2 ks umyvadlo 
1 ks dřez dvoudílný 

1 ks výlevka

1 ks WC

4 ks baterie mísící
2 ks baterie vodovodní SV
13 ks zásuvka   

9 ks vypínač

15 ks osvětlovací těleso zářivkové
 5 ks osvětlovací těleso žárovkové
     keramický obklad stěn  
     podlahová krytina PVC

 3  ks vnitřní rozhlas
 3  ks radiátor. těleso           

 3  ks elektronický dvoučidlový indikátor topných nákladů   
 3  ks termoregulační ventil s termostatickou hlavicí

Indikátor topných nákladů   odečet k 01.05.2024        

v.č. 31494515/1116                12                                 DMZ           č. dv. 3156
v.č. 31494516/1116                  0                                 ordinace      č. dv. 3157
v.č. 31494494/1116                  0                                 přípravna     č. dv. 3161
Přejímající byl/a  upozorněn/a  na povinnost dodržování a respektování provozního řádu Krušnohorské polikliniky s. r. o. a všech přepisů a nařízení v oblasti PO a BP.
Všechny dokumenty jsou k dispozici na jednatelství Krušnohorské polikliniky s.r.o.
V Litvínově, dne 01.05.2024
 
Předávající:                                                                     Přejímající:
          .........................





.............................

