Příloha č. 1 Rámcové smlouvy o vyšetřování laboratorních vzorků ve smluvní laboratoři

Tato Dohoda o kvalitě je mezi

Krevní centrum s.r.o., sídlem tř. T. G. Masaryka 495, 738 01 Frýdek-Místek,
IČO: 26798981, DIČ: CZ 26798981,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C a vložce 27334, zastoupená MUDr. Borisem Bubeníkem, jednatelem
(dále jen DODAVATEL)

a

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku, sídlem Pekařská 664/53, 602 00 Brno,
IČO: 00159816, DIČ: CZ00159816,
zastoupená Ing. Vlastimilem Vajdákem, ředitelem

(dále jen OBJEDNATEL)

###### DOHODA O KVALITĚ
###### Laboratorního vyšetření

# ÚČEL
# Účelem této Dohody je definovat a stanovit povinnosti a odpovědnosti ve vztahu ke standardům jištění kvality pro
Laboratorní vyšetření specifikované
Rámcovou smlouvou o vyšetřování laboratorních vzorků ve smluvní laboratoři
# poskytované DODAVATELEM.
# ROZSAH A PLATNOST
# Tato Dohoda je sjednána mezi OBJEDNATELEM a DODAVATELEM (viz strana 1) a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
# HLAVNÍ ODPOVĚDNOSTI
ČINNOSTI	DODAVATEL	OBJEDNATEL
Stanovení testovacích systémů	X	-
Stanovení požadavků na pre – analytickou fázi	X	-
Příprava a odběr vzorků	-	X
Žádost o testování	-	X
Přeprava vzorků	X	-
Vyhodnocení odchylky transportní teploty	X	-
Podmínky pro přepravu vzorků a monitoring	X	-
Provedení testů validními metodami	X	-
Uložení dat	X	-
Reaktivní vzorky – opakované testování	X	-
Vyhodnocení a reporting výsledků	X	-
Validace přenosu dat – elektronický systém	X	X
Vyšetřování neshod	X	X
Archivace dokumentace	X	X
Konfirmace reaktivních vzorků v NRL	-	X

## Soulad s regulačními požadavky
V případě, že dojde k jakékoli změně v povolení, DODAVATEL souhlasí, že bude OBJEDNATELE neprodleně informovat.
## Obecné požadavky
DODAVATEL vytvoří a bude udržovat Systém řízení kvality založený na standardech SLP/SVP. DODAVATEL souhlasí, že poskytne OBJEDNATELI odpověď na reklamace / zprávy o nápravných opatřeních dodavatele, a to do 30 - ti pracovních dnů od obdržení takové zprávy / reklamace.
## Jištění jakosti / kontrola jakosti
Výsledky laboratorního vyšetření, poskytované DODAVATELEM, musí být dodané OBJEDNATELI podle požadovaných specifikací a předpisů, včetně příslušné dokumentace. Specifikace nesmí být změněny bez souhlasu OBJEDNATELE.
## Audity
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo na audit DODAVATELE ve dvouletých intervalech. Rovněž DODAVATEL si vyhrazuje právo na audit u OBJEDNATELE ve stejném časovém intervalu. DODAVATEL musí umožnit provedení auditu systému, procesu nebo výrobku. DODAVATEL se zavazuje umožnit přístup do laboratorních a skladovacích prostor za účelem posouzení míry plnění předepsaných požadavků na zabezpečení kvality tak, aby nebyl ohrožen chod a nevznikla finanční újma auditovanému. Auditorovi musí být umožněn přístup do dokumentů a záznamů souvisejících s problematikou kvality. Jestliže na základě provedeného auditu bude vznesen požadavek na nápravná opatření, DODAVATEL souhlasí, že poskytne přijatelnou odpověď na audit do odsouhlaseného data, a zavede nápravná opatření vzájemně odsouhlasená smluvními stranami. Musí být udržovány záznamy o interních auditech na obou stranách.
## Řízení změn
DODAVATEL musí mít dokumentovaný a účinný systém řízení změn. V případě plánovaných změn, které mohou mít dopad na kvalitu a bezpečnost, musí být OBJEDNATEL informován před tím, než změna vstoupí v platnost. Příslušné změny nesmí být zavedeny bez schválení OBJEDNATELE. OBJEDNAVATEL se zavazuje změny, ovlivňující laboratorní diagnostiku a související preanalytickou fázi, hlásit DODAVATELI před jejich zavedením.

Všechna oznámení změn DODAVATELI musí být zaslána v písemné podobě na e-mail: xxx.

Všechna oznámení změn OBJEDNATELI musí být zaslána v písemné podobě na e-mail xxx.

## Personál
DODAVATEL souhlasí, že bude mít kvalifikovaný personál. Kvalifikace a odpovědnosti personálu musí být jasně definovány a udržovány.
## Řízení dodavatelů
DODAVATEL musí vždy kontrolovat příchozí materiál od svých dodavatelů podle svých nastavených pracovních postupů.
## Výrobní a procesní kontroly
DODAVATEL musí zajistit, že prostory a vybavení jsou udržovány v souladu se SOP (design, utility, údržba atd.), a že chrání a předcházejí vstupu vnějších (pro proces) / cizích částic do produktu.
DODAVATEL musí zajistit prostřednictvím dodržení souladu s písemnými postupy, že skladovací prostory budou bez odpadu, prachu a škůdců a že budou přijata přiměřená preventivní opatření proti rozlití nebo poškození, napadnutí mikroorganismy a křížové kontaminaci.
DODAVATEL musí sledovat teplotu a vlhkost (tam kde je to nezbytné) v místech a záložních místech, kde jsou skladovány teplotně citlivé materiály nebo materiály citlivé na vlhkost, podle aktuálních postupů DODAVATELE. Monitorovací systém musí být kalibrován a musí být funkční v případě výpadku elektrického proudu.
DODAVATEL musí vytvořit a udržovat plán validací pro procesy související se získáváním / dodáváním plazmy k frakcionaci.
## Laboratorní vyšetření
DODAVATEL musí provádět laboratorní vyšetření za použití schválených a náležitě kvalifikovaných vyšetřovacích metod v souladu s aktuálními postupy DODAVATELE.
DODAVATEL musí zajistit, že veškeré dokumenty týkající se kvality prováděného vyšetření budou zkontrolovány a schváleny před odesláním výsledků a že splní požadavky na uvolnění, uvedené v SOP.
DODAVATEL musí udržovat měřící systém ve validovaném stavu a musí se pravidelně účastnit programu externího zkoušení způsobilosti.
DODAVATEL musí udržovat a archivovat záznamy o kvalitě včetně podpůrných dat, a tyto musí být k dispozici OBJEDNATELI na vyžádání. DODAVATEL musí udržovat dokumentaci a záznamy v souladu s interními postupy.
# DŮSLEDKY UKONČENÍ
DODAVATEL musí splnit povinnosti této Dohody v případě přetrvávající odpovědnosti i po ukončení Rámcové smlouvy o vyšetřování laboratorních vzorků ve smluvní laboratoři.
## Všechny povinnosti týkající se souladu s SVP, SLP platí i nadále, obzvláště s ohledem na uchovávání záznamů a jejich dostupnost a inspekci zdravotnickými úřady a požadavky na data. Ukončení této Dohody nezbaví žádnou ze smluvních stran odpovědnosti, která v době ukončení již vznikla druhé straně, ani nijak neovlivní přetrvání jiného práva, závazku nebo povinnosti smluvních stran, které jsou výslovně uvedeny na jiném místě této Dohody.

# RŮZNÉ
Jakékoli změny podmínek této Dohody nejsou platné, ledaže by byly v písemné formě a byly podepsány za smluvní strany oprávněnými osobami. Tato Dohoda ustanovuje úplné ujednání mezi smluvními stranami s ohledem na kvalitativní záležitosti a nahrazuje všechna předchozí ujednání a dohody mezi stranami. Každá ze stran učiní, uskuteční, provede a zajistí, aby byly učiněny, uskutečněny a provedeny všechny úkony, právní listiny, dokumenty a věci, které může druhá strana čas od času požadovat, aby se naplnily podmínky této dohody. Pokud jakýkoli termín nebo ustanovení této Dohody prohlásí soud nebo jiný příslušný orgán za neplatný nebo nevymahatelný, ostatní ustanovení této Dohody a zbývající část dotčeného ustanovení zůstávají i nadále platnými. Opomenutí kterékoli ze smluvních stran při jedné nebo více příležitostech využít práva přiznaného touto Dohodou nesmí být vykládáno jako vzdání se práva takové strany na uplatnění takového práva nebo jiného práva.

# AKTUALIZACE
Aktualizace mohou být požadovány dodatkem, nebo novou verzí a to písemně kdykoli a kteroukoli smluvní stranou. OBJEDNATEL a DODAVATEL musí jednat v dobré víře, aby se dosáhlo dohody o změnách.

# SPECIFICKÉ POŽADAVKY DODAVATELE
## Specifikace odběrových zkumavek
Odběr musí být proveden do zkumavek dodaných, nebo předem schválených DODAVATELEM. Zkumavky musí být skladovány do dle pokynů výrobce. Objednávka zkumavek probíhá formou písemné objednávky.

## Kvalita vzorků
Mez přijatelnosti pro NAT testy jsou:
- Hemoglobin   	             do 2 000 mg/L
- Albumin                      do 60 000 mg/L
- Bilirubin                      do 200 mg/L
- Lipidy                 	do 30 000 mg/L

Vzorky, které mají hodnoty výše uvedených látek nad stanovený limit nelze zpracovat, rovněž vzorky s nedostatečným množstvím materiálu, či neoznačené. Pracovník provádí vizuální kontrolu dle stupnice lipemie/hemolýzy.
### Pro správnou laboratorní diagnostiku, je zásadně důležité, aby zkumavky byly naplněny uvedeným objemem.
### OBJEDNATEL musí zajistit, aby nedošlo k nežádoucí kontaminaci vzorku.

## Příprava vzorků
### viz Příloha č. 1 k této Dohodě

## Skladování vzorků
### viz Příloha č. 1 k této Dohodě
### Specifikace NAT vyšetření

Parametr	Název/ / výrobce testu	Analytická senzitivita / IDT (IU/ml) *	Analytická senzitivita počítána na vzorek / v poolu 8 (IU/ml)	Analytická senzitivita počítána na vzorek / v poolu 96 (IU/ml)
NAT HIV 1	Procleix Ultrio Elite Assay, / Grifols	18	144	1728
NAT HIV 2		10,4	83,2	998,4
NAT HCV		3	24	288
NAT HBV		4,3	34,4	412,8
NAT HAV	Procleix Parvo/HAV Assay, / Grifols	1,06	NA	101,76
NAT PB19		325	NA	31 200
*95% cut-off, Limit of detection

Dodavatel služby provádí NAT testování vzorků v souladu s Vyhláškou č. 143/2008 Sb. ve znění
účinném od 01. 07. 2023 - § 4, odstavec (3) - vyšetření diagnostických vzorků získaných od dárce
(„vzorky od dárce“) zahrnující vyšetření k průkazu známek infekce
1. virem lidského imunodeficitu typů 1 a 2 (dále jen „HIV 1 a 2“), a to metodou přímé
detekce virové RNA;
2. virem hepatitidy B (dále jen „HBV“), metodou přímé detekce virové DNA;
3. virem hepatitidy C (dále jen „HCV“), metodou přímé detekce virové RNA;
a odstavec (4) – vyšetření se provádějí u odběrů pro výrobu transfuzních přípravků metodami s
prokazatelnou citlivostí ve výchozím vzorku alespoň 500 IU/ml při stanovení HIV RNA, 35 IU/ml při
stanovení HBV DNA a 150 IU/ml při stanovení HCV RNA.
a u odběrů pro výrobu suroviny pro další zpracování metodami s prokazatelnou citlivostí
ve výchozím vzorku alespoň 10000 IU/ml při stanovení HIV RNA, 500 IU/ml při stanovení
HBV DNA a 5000 IU/ml při stanovení HCV RNA.“.

## Transport vzorků
Transport odebraných vzorků zajišťuje DODAVATEL dle podmínek stanovených ve smlouvě. Transport vzorků bude zajištěn dle přiloženého svozového harmonogramu (Příloha č. 2). V případě zkráceného pracovního týdne (př. st. svátek…) bude transport přizpůsoben.

OBJEDNATEL je povinen DODAVATELI, tj. osobě určené a pověřené dodavatelem, vzorky předat na adrese specifikované v Příloze č. 2 (Svozový harmonogram) podle dohodnutého svozového harmonogramu, který je přílohou této Dohody o kvalitě. Seznam osob určených DODAVATELEM bude sdělen OBJEDNATELI e-mailem. Seznam může být upravován. Validaci transportu zajištuje DODAVATEL.
Záznamy o přepravních podmínkách archivuje DODAVATEL, po dobu stanovenou interními předpisy. Přeprava vzorků musí být monitorována.
Vzorky určené pro chlazenou přepravu musí být přepravovány při teplotě 2-8 ºC.
### Přejímka odebraných vzorků
Za předání vzorků a kompletní dokumentaci odpovídá OBJEDNATEL. OBJEDNATEL je povinen před předáním kurýrovi, zkumavky s biologickým vzorkem zkontrolovat. (např. celistvost zkumavky, označení, objem). Za splnění přepravních podmínek zodpovídá kurýr DODAVATELE. Kurýr DODAVATELE přebírá pouze kompletní zásilku. Vzorky s nedostatečným množstvím materiálu, neoznačené, prasklé zkumavky budou laboratoři odmítnuty.

### Dodání výsledků
### DODAVATEL souhlasí s odpovědností za elektronické dodání výsledků laboratorních vyšetření OBJEDNATELI. Časový harmonogram dodání výsledků viz článek 8.2 této Dohody.
## Technické standardy
### Specifikace štítků a čárových kódů
### Používejte pouze čárový kód typu "CODE 128" třídy C, pro lichý znak A nebo B!
### (Používání kódu EAN 128 není dovoleno). Čárový kód musí být na štítku vycentrován. Dostatečný prázdný prostor (klidová zóna / quiet zone) by měl být ponechán na každé straně kódu, tak aby bylo možné přečtení skenerem (je požadována klidová zóna o minimální šířce 5 mm). Pro čarový kód u tiskárny 200DPI použijte modul 2, pro tiskárny 300DPI modul 2 pro molekulární vyšetření (NAT)
### Poznámka: Klidová zóna je okraj na levé straně štítku před první čarou kódu a stejně tak od poslední čáry kódu k pravému okraji. Klidová zóna musí být ponechána bílá a nepotištěná.
### Věnujte dostatečnou pozornost odolnosti proti oděru a rozmazání.
### Lepidlo štítku musí odolávat mrazu.
### Je doporučeno používání thermo-transferové tiskárny (př. Zebra). V takovém případě je třeba k tisku použít nativní ZPL, ne tisk v grafickém módu!
### Používejte průměrnou nebo nízkou hustotu kódu.
### Barva: černá (pro čáry), bílá (pro pozadí).
### Výška kódu: minimálně 15 mm.
### Štítek pro vzorek: Délka: 30 mm Šířka: 50 mm.
### Štítek musí být voděodolný.
### Odběrové číslo může obsahovat maximálně 11-13 znaků.
### Kontrast tisku čárového kódu ≥ 70 %.
Kvalita čárového kódu štítku v rozmezí A, B.
### Před použitím OBJEDNATEL zajistí DODAVATELI fyzickou sadu štítků k ověření kompatibility s používaným systémem. Štítky nelze samovolně měnit bez předešlého schválení.

### Značení vzorků pro molekulární vyšetření (NAT)

TTTyynnnnnn
TTT	tříznakové zkrácené registrační číslo zařízení transfuzní služby (v případě, že první číslice zkráceného registračního čísla je 0, pak ta je nahrazena 9)
yy	rok (např. 24)
nnnnnn	šestimístné unikátní číslo odběru v daném roce (např. 000037)

Příklad: číslo odběru je C209124710500, pak označení vzorku pro NAT testování bude 99124710500

### Všechny vzorky musí být označeny etiketou s unikátním označením v čitelné formě a odečitatelným čárovým kódem v souladu se žádankou.
### Při umísťování štítků na zkumavky je bezpodmínečně nutné, aby štítek na zkumavce dobře držel a byl umístěn těsně pod vršek zkumavky.
### Datová výměna, požadavky a výsledky laboratorního vyšetření
### viz Příloha č. 3 této Dohody o kvalitě.
## Archivace vzorků
Vzorky budou DODAVATELEM archivovány po vydání výsledků do potvrzení přijetí výsledků zadavatelem (potvrzením se myslí načtení výsledků OBJEDNATELEM).
## Nestandardní události
# V případě nestandartních událostí a vzniklých situací se smluvní strany zavazují kontaktovat druhou smluvní stranu na e-maily uvedené v článku. 3.5 této Dohody.
# SPECIFICKÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE
## Transport vzorků
## Transport vzorků probíhá na základě dohodnutých pravidelných svozů v dohodnutý čas (viz Příloha č. 2 této Dohody), kdy je kompletní zásilka předána kurýrovi DODAVATELE. Ten zaručuje, že vyhotoví validaci transportu vzorků v letním a zimním období. Následná verifikace přepravy bude provedena při změně přepravních podmínek.
## DODAVATEL se zaručuje zajistit dostatek chladících médií a přepravních boxů a stojanů. Chladící media budou skladována v chladícím boxu, v dostatečném počtu u OBJEDNATELE.
  1. Požadavky na laboratorní vyšetření
### OBJEDNATEL se zavazuje, že DODAVATELI budou zaslány jen požadavky na NAT vyšetření u sérologicky negativních odběrů.
VYŠETŘENÍ	VELIKOST POOLU	MATERIÁL	VYDÁNÍ VÝSLEDKŮ	POZ.
Odběry pro výrobu transfuzních přípravků
NAT HIV 1/2	8	viz / Příloha č. 1 této Dohody	Do 30 hodin od obdržení požadavků nebo vzorků (to, co nastane později) *, elektronicky	výsledkový list reaktivit elektronicky v pdf
NAT HBV
NAT HCV
Odběry pro výrobu suroviny pro další zpracování (plazmaferézy)
NAT HIV 1/2	96	viz / Příloha č. 1 této Dohody	Do 72 hodin od obdržení požadavků nebo vzorků (to, co nastane později) *, elektronicky	výsledkový list reaktivit elektronicky v pdf
NAT HBV
NAT HCV

*v případě reaktivního poolu bude doba odezvy delší
Připadne-li den, v němž mají být výsledky vyšetření doručeny na den státního svátku, prodlužuje se lhůta pro doručení výsledků o daný počet dnů státního svátku k nejbližšímu pracovnímu dni, popř. na individuální domluvě.

### Zasílání výsledkových listů reaktivit
Výsledkové listy reaktivit budou zasílány na e-mail: xxx.

# Povinnosti účastníků
### DODAVATEL se zavazuje provést laboratorní vyšetření pouze dle konkrétní hromadné elektronické žádanky, přičemž v této budou jednoznačně vyznačena požadovaná vyšetření pro každý unikátně označený vzorek a ID dárce. Žádanka musí být DODAVATELI zaslána v elektronické podobě nejpozději při předání vzorků k vyšetření.
### OBJEDNATEL se zavazuje, že odběrový materiál poskytnutý DODAVATELEM, použije výhradně a pouze pro odběr a zajištění vzorků pro laboratorní vyšetření dle platné smlouvy. Objednávky odběrového materiálu-zkumavky bude OBJEDNATEL provádět písemnou formou.
### OBJEDNATEL se zavazuje provést odběr do specifikovaných zkumavek.
### V případě, že DODAVATEL nebude moci vzorek použít pro testování, tuto skutečnost sdělí obratem OBJEDNATELI a vzorek zlikviduje.
### OBJEDNATEL provede v případě reaktivních výsledků na své náklady následná konfirmační vyšetření v příslušných národních referenčních laboratořích dle platných předpisů.
### DODAVATEL nezodpovídá za důsledky případných nespecificky reaktivních výsledků.
### DODAVATEL souhlasí s odpovědností za interpretaci a elektronické dodání výsledků laboratorních vyšetření OBJEDNATELI průběžně, v návaznosti na svozový harmonogram od převzetí vzorků DODAVATELEM. (viz příloha č. 2). V případě zkráceného pracovního týdne (př. st. svátek…) se doba odeslání výsledků může lišit.
### DODAVATEL souhlasí se softwarovým propojením záznamových systémů s OBJEDNATELEM.
# PŘÍLOHY
# Příloha č. 1: Odběrové zkumavky, podmínky skladování a přepravy
# Příloha č. 2: Svozový harmonogram
# Příloha č. 3: Popis formátu komunikace
# SCHVÁLENÍ
Tato Dohoda o kvalitě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 7. 2024, a to za předpokladu, že bude Rámcová smlouva o vyšetřování laboratorních vzorků ve smluvní laboratoři č. Tsm/2024/231/Ka před tímto datem uveřejněna v registru smluv.

DODAVATEL
Tištěné jméno:
Podpis:		Datum: 17. 5. 2024
OBJEDNATEL
Tištěné jméno:
Podpis:		Datum: 17. 5. 2024

Příloha č. 1 k Dohodě o kvalitě
Odběrové zkumavky, podmínky skladování a přepravy

Odběry pro výrobu transfuzních přípravků
Parametr	Technologie/ / velikost poolu	Zkumavka		Materiál	Příprava vzorku	Skladování	Transport
NAT HIV 1/2	Procleix Ultrio Elite Assay, Grifols / Pool 8		VACUTAINER 16x100 mm / REF 367864 / K2EDTA / objem 6 ml	Plná krev / 6 ml	centrifugace 2500g, 10 min.	pokojová teplota ≤ 25°C max 24 hod. / následně skladovat při 2-8 ºC	2-8 ºC
NAT HBV
NAT HCV

Odběry pro výrobu suroviny pro další zpracování (plazmaferézy)
Parametr	Technologie/ / velikost poolu	Zkumavka		Materiál	Příprava vzorku	Skladování	Transport
NAT HIV 1/2	Procleix Ultrio Elite Assay, Grifols / Pool 96		VACUETTE 13x75mm / REF 454224 / bez aditiv / objem 3ml	Citrátová plazma z vaku / 3 ml	bez přípravy	pokojová teplota ≤ 25°C max 24 hod. / následně skladovat při 2-8 ºC	2-8 ºC
NAT HBV
NAT HCV

Příloha č. 2 k Dohodě o kvalitě

Svozový harmonogram

Svoz vzorků bude zajištěn DODAVATELEM v pracovní dny dle potřeby OBJEDNATELE v časovém intervalu nejdříve od 6 hod.do 14 hod., vzorky budou předány na adrese: Transfuzní oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 602 00 Brno.
V případě mimořádné situace, kdy bude nutné zajistit záložní vyšetřování vzorků DODAVATELEM, je potřebu OBJEDNATELE nutno sdělit formou telefonické nebo emailové výzvy, pokud to situace dovolí minimálně 6 hodin předem.

Příloha č. 3 k Dohodě o kvalitě

Popis formátu komunikace
### Požadavek na laboratorní vyšetření
OBJEDNATEL laboratorních vyšetření předá DODAVATELI požadavek pomocí CSV souboru bez záhlaví s příponou .DAT. Pole řádku souboru budou oddělena středníkem.
OBJEDNATEL vytvoří pro každou zásilku elektronický soubor. V souboru musí být zahrnuty všechny odběry, které jsou v zásilce. Každý soubor musí obsahovat údaje ID dárce, požadavky na vyšetření.
Datum použité v názvu souboru bude datem odběru. Pokud by byl odběrový den rozdělen do více souborů, bude unikátnost zajištěna pořadovým číslem.

### Název souboru:
FHOST.STTT_nnn_YYYYMMDD.DAT
TTT	tříznakové zkrácené registrační číslo zařízení transfuzní služby
nnn	pořadí
YYYYMMDD	datum

### Požadavek – pole řádku souboru:
	Název	Popis
1	Označení vzorku	13 nebo 11 znaků viz. výše
2	Id dárce	maximálně 7místné unikátní číslo dárce v rámci registračního čísla zařízení
3	Zkratka metody	viz níže
4	Rezerva1	prázdné nebo mezery
5	Rezerva2	prázdné nebo mezery
6	Datum odběru	datum ve formátu YYYY-MM-DD

Příklad:
12421010421; 0040974;NAT5;; ;2021-01-18;
12421010426; 0040975;NAT58;; ;2021-01-18;

### Výsledek laboratorního vyšetření
Každý výsledek je odesílán právě jednou, výsledky jednoho vzorku jsou zpravidla odesílány v jednom souboru. Výsledky laboratorních vyšetření jsou předávány CSV souborem bez záhlaví s příponou .DAT. Pole řádku souboru jsou oddělena středníkem. Výsledky reaktivního vyšetření pro účely hlášení jsou zasílány elektronicky.

### Název souboru:
Název souboru je identický jako u požadavku, pouze místo „FHOST.S“ je „N“.

xTTT_nnn_YYYYMMDD.DAT
x	N pro molekulární vyšetření
TTT	tříznakové zkrácené registrační číslo zařízení transfuzní služby
nnn	pořadí
YYYYMMDD	datum

Výsledek:
	Název	Popis
1	Označení vzorku	označení vzorku podle objednávky
2	Rezerva1	prázdné
3	Zkratka metody	viz níže
4	Výsledek TEXT	zkratka hodnocení výsledku
5	Výsledek ČÍSLO	desetinné číslo, oddělovač desetinných míst tečka
6	Datum odběru	datum ve formátu YYYY-MM-DD

Příklad:
12621007258;;PHIV;NEG;;2021-01-13
12621007258;;PHBV;POS;;2021-01-13
### Zkratky používaných metod:
Zkratka	Vyšetřované parametry	Výsledek	Jednotka	Porce
NAT	NAT HIV1/2, HBV, HCV (pool 96)
NAT5	NAT HIV1/2, HBV, HCV, HAV, PB19 (pool 96)
NAT8	NAT HIV1/2, HBV, HCV (pool 8)
NAT58	NAT HAV, PB19 (pool 96)
PHIV	RNA viru HIV1/2	Text
PHAV	RNA viru hepatitidy A	Text
PHBV	DNA viru hepatitidy B	Text
PHCV	RNA viru hepatitidy C	Text
PB19	DNA parvoviru B19	Text

### Zkratky hodnocení výsledku:
	Zkratka	Význam
1	NEG	negativní
2	POS	reaktivní
3	FRAGL	neurčitý - nutno interpretovat jako reaktivní
4	K.E.	bez výsledku

## Výměna datových souborů
Výměna bude probíhat pomocí SFTP které se nachází na straně DODAVATELE.
Popis datové komunikace:
OBJEDNATEL vytvoří elektronický soubor ve smluveném formátu viz. předešlý popis. V souboru musí být zahrnuty všechny odběry, které se nacházejí v zásilce.
SFTP bude obsahovat 2 adresáře: TStoLAB a LABtoTS.
V adresáři TStoLAB se budou nacházet 2 další adresáře, a to adresáře Orig a OK. Při předávání souborů s požadavky je třeba tyto soubory uložit přímo do složky TStoLAB, a zároveň do složky Orig. Soubory jsou laboratorním SW načítány ze složky TStoLAB, a při načtení těchto souborů jsou soubory přesunuty do složky OK.
V adresáři LABtoTS se budou nacházet 2 další adresáře, a to adresáře Orig a OK. Při předávání souborů s výsledky je třeba tyto soubory uložit přímo do složky LABtoTS, a zároveň do složky Orig. Soubory jsou transfúzním SW načítány ze složky LABtoTS, a při načtení těchto souborů jsou soubory přesunuty do složky OK.
Požadavky vytváří OBJEDNATEL, a zpracovává je DODAVATEL. Výsledky jsou dodávány DODAVATELEM, a jsou zpracovány OBJEDNATELEM. Přenos je pravidelně validován a verifikován.
DODAVATEL i OBJEDANATEL zodpovídá na své straně za technické zajištění přenosu, jeho aktualizace, validace a verifikace v intervalech stanovených interními předpisy.