|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel: **Stamed s.r.o.**Vřesová 66733008 Zruč-SenecČeská republikaIČO: 29161941, DIČ: CZ29161941,Telefon: +420 725323111Fax:Mobil:E-mail: obchod@stamed.czWWW: www.stamed.cz |  | Odběratel - sídlo: | **Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace****Žižkova, 2075/106****58601 Jihlava****Česká republika** IČO: 00400840 |
| Poštovní adresa: | **Integrované centrum sociálních služeb****Jihlava, příspěvková organizace****Žižkova, 2075/106****58601 Jihlava****Česká republika** |
| Místo určení: | Domov pro seniory Jihlava - LesnovPod rozhlednou 3448/1058601 Jihlava 1Česká republika |
| Forma úhrady:Způsob dopravy:Termín:Vystaveno: | 30.04.202423.04.2024 |
| Číslo poptávky: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NurseLog Server Professional - až pro 300 uživatelských pokojů, 19" rack1,00 ks ERTS0001-46 | 17 848,21 | 12,00 | 17 848,21 | 19 990,00 |
| Licence NurseLog - Wireless BT protokol, bez limitu počtu uživatelů1,00 ERTS0001-51 | 25 397,32 | 12,00 | 25 397,32 | 28 445,00 |
| NurseTab - dotykový terminál na sesternu se sluchátkem a stojánkem, LAN / WLAN, včetně licencí 3,00 ks 14 758,00ERTH0002-9 | 12,00 | 44 274,00 | 49 586,88 |
| NurseTab - dotykový terminál na pokoj klientů 8", LAN / WLAN, včetně licencí 45,00 ks 11 611,00ERTH0001-5 | 12,00 | 522 495,00 | 585 194,40 |
| NurseCare rozhraní pro připojení drátových i bezdrátových prvků BTG s RFID pro Nurs48,00 ks ERTW0015 | eTab4 520,00 | 12,00 | 216 960,00 | 242 995,20 |
| Licence NurseTab NurseCall - software pro RoomERTS0004 | Tab1,00 | 11 682,14 | 12,00 | 11 682,14 | 13 084,00 |
| Licence NurseTab pro VoIP voláníERTS0008 | 1,00 | 25 428,57 | 12,00 | 25 428,57 | 28 480,00 |
| Licence NurseTab Info ModuleERTS0012 | 1,00 ks | 19 616,07 | 12,00 | 19 616,07 | 21 970,00 |
| Signalizační pokojové světlo - 4 barvy, drátové, bez modulu45,00 ks ERTH0006 | 1 139,00 | 12,00 | 51 255,00 | 57 405,60 |
| Signalizační pokojové světlo - 4 barvy, bezdrátový BTGR modul9,00 ks ERTW0006 | 2 795,00 | 12,00 | 25 155,00 | 28 173,60 |
| Koncové tlačítko účastníka (hruška), pro připojení s bezdrátovou zásuvkou74,00 ks ERTW0007 | 1 006,00 | 12,00 | 74 444,00 | 83 377,28 |
| Bezdrátová zásuvka RJ45 pro připojení bezdrátového účastnického tlačítka74,00 ks ERTW0009 | 1 553,00 | 12,00 | 114 922,00 | 128 712,64 |

Vážený zákazníku, na základě Vaší poptávky si Vám dovolujeme předložit cenovou nabídku na instalaci signalizačního sistému sestra-klient pro objekt B.

**Označení dodávky Množství MJ Sleva [%] Cena za MJ Sazba DPH Základ [Kč] Celkem [Kč]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Označení dodávky Množství MJ Sleva [%] Cena za MJ Sazba DPH** | **Základ [Kč]** | **Celkem [Kč]** |
| Držák na stěnu pro Nurse call uživatelské tlačítko k lůžku 74,00 ks 204,00ERTH0072 | 12,00 | 15 096,00 | 16 907,52 |
| Bezdrátové tlačítko reset/přítomnost personálu s táhlem nouzového volání do vlhkého prostředí52,00 ks ERTW0011-3 | 1 612,00 | 12,00 | 83 824,00 | 93 882,88 |
| Bezdrátové tlačítko nouzového volání a reset/přítomnost personálu10,00 ks ERTW0013 | 1 405,00 | 12,00 | 14 050,00 | 15 736,00 |
| NurseCare rozhraní pro připojení drátových i bezdrátových prvků BTGN node3,00 ks ERTW0014-1 | 2 189,00 | 12,00 | 6 567,00 | 7 355,04 |
| Adaptér pro napájení koncových prvků baterií C2450 - včetně baterie136,00 ks ERTW0003 | 384,00 | 12,00 | 52 224,00 | 58 490,88 |
| 19" rozvaděč jednodílný 6U/500mm4,00 6U500\_19 | 7 800,00 | 12,00 | 31 200,00 | 34 944,00 |
| FSP/Fortron UPS CHAMP 1000 VA rack 2U5,00 PPF9001401 | 11 415,00 | 12,00 | 57 075,00 | 63 924,00 |
| PoE Switch 18 portů, 16 POE portů, včetně adaptérů 4.3 A4,00 ks ERTH0075 | 5 763,00 | 12,00 | 23 052,00 | 25 818,24 |
|  Napájecí zdroj 8.4 A 24VDC 2,00 ksERTH0039 | 2 552,55 | 12,00 | 5 105,10 | 5 717,71 |
| Síťový kabel, drát, CAT5E, UTP, LSOH, včetně konekt2 000,00CAT5E | orů RJ45M | 19,00 | 12,00 | 38 000,00 | 42 560,00 |
|  Instalace datového kabelu 2 000,00IDK\_CRT | M | 95,00 | 12,00 | 190 000,00 | 212 800,00 |
| Dvojlinka nestíněná 2x0,75mm černo/rudá, 1mDVOJLINKA | 150,00 | M | 22,00 | 12,00 | 3 300,00 | 3 696,00 |
| Instalace napájecího kabeluINK\_CRT | 150,00 | M | 107,00 | 12,00 | 16 050,00 | 17 976,00 |
| Kabelová lišta EKD 60X40 bezhalogenováEKD 60X40 HF | 75,00 | M | 386,00 | 12,00 | 28 950,00 | 32 424,00 |
| Kabelová lišta EKD 20X20 bezhalogenováEKD 20X20 HF | 200,00 | M | 148,00 | 12,00 | 29 600,00 | 33 152,00 |
| Kabelová lišta EKD 20X10 bezhalogenováEKD 20X10 HF | 210,00 | M | 96,00 | 12,00 | 20 160,00 | 22 579,20 |
| Instalace kabelové lištyIKL\_CRT | 485,00 | M | 135,00 | 12,00 | 65 475,00 | 73 332,00 |
| Konfigurace serveru dle požadavku zákazníkaKS\_CRT | 1,00 |  | 20 750,00 | 12,00 | 20 750,00 | 23 240,00 |
| Deinstalace starého systému - 1 pokojDISS\_CRT | 53,00 |  | 250,00 | 12,00 | 13 250,00 | 14 840,00 |
| Instalační krabička pro konektory/ovladače na zeď190,00 ERTSP0005 | ks | 114,00 | 12,00 | 21 660,00 | 24 259,20 |
| Instalace koncového zařízení vč. montážního materiálu263,00IKZ\_CRT | ks | 350,00 | 12,00 | 92 050,00 | 103 096,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označení dodávky** | **Množství MJ** | **Sleva [%]** | **Cena za MJ** | **Sazba DPH** | **Základ [Kč]** | **Celkem [Kč]** |
| Stavební práceSP\_CRT | 15,00 hod |  | 1 120,00 | 12,00 | 16 800,00 | 18 816,00 |
| RFID identifikační čip černý Sebury MiFARE0213N | 40,00 ks |  | 65,00 | 12,00 | 2 600,00 | 2 912,00 |

Rekapitulace DPH v Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Základ 0% | 0,00 | DPH 0% | 0,00 |
| Základ 12% | 1 996 315,41 | DPH 12% | 239 557,86 |
| Základ 21% | 0,00 | DPH 21% | 0,00 |
| Celkem | 1 996 315,41 |  | 239 557,86 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Základ [Kč] | **1 996 315,41** |
| Celkem [Kč] | **2 235 873,27** |

 |

**Registrace:**

Evidováno u Krajského soudu v Plzni pod číslem C 27962

Razítko a podpis