|  |  |  |  |  |  | V Trutnově dne | 23.01 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| www.sadrokartony-motycka.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vit.motycka@tiscali.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenová nabídka na dodávku a montáž SDK konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akce: | Zateplení podlahy v Městských jeslích Trutnov |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh |  |  |  | Jednotka | Množství | Cena za jednotku | Kč |  |
| Dodávka a montáž parotěsné zábrany Iso- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ver VARIO KM DUPLEX UV |  |  |  | m2 | 290,00 | 105,00 Kč | 30 450,00 Kč |  |
| Systémová skladba zateplení podlah v pů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dním prostoru Isover StepCross 200mm |  |  |  | m2 | 265,00 | 350,00 Kč | 92 750,00 Kč |  |
| Dodávka a montáž tepelné izolace Isover |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uni. tl.200mm lambda 0,035 |  |  |  | m2 | 225,00 | 350,00 Kč | 78 750,00 Kč |  |
| Zhotovení pochozí vrstvy z OSB desek dle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potřeby k výtahový šachtě a střešnímu vý- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lezu cca OSB deska tl.18mm |  |  |  | m2 | 30,00 | 375,00 Kč | 11 250,00 Kč |  |
| Doprava a vnitrostaveništní přesun hmot |  |  |  | % | 1,50 | 7 500,00 Kč | 11 250,00 Kč |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  | 224 450,00 Kč |  |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 47 134,50 Kč |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 271 584,50 Kč |  |
| Zaokrouhleno |  |  |  |  |  |  | 271 584,50 Kč |  |