Smlouva o dílo

č. 0555/2024

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:		Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): David Peroutka

koordinátor BOZP pro realizaci: David Peroutka

Zhotovitel:		MS STAVMONT s.r.o.

zastoupen:		Bc. Martin Schytil, DiS.

sídlo:		U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			28160240

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 21157

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Bc. Martin Schytil, DiS.

ve věcech technických:			Jindřich Schytil

ve věcech realizace a předání díla: 	Jindřich Schytil

stavbyvedoucí:	Jan Dršata 	ČKAIT: xxx

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 18.4.2024 .

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce, vypracovaná Ing. Josef Kregl, Palackého 106/II, Třeboň 379 01, IČ: 67145566.

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Josef Kregl, Palackého 106/II, Třeboň 379 01, IČ: 67145566 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

- zpracování geometrického plánu,

- vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Při realizaci díla musí být dále zhotovitelem i jeho poddodavateli dodržena zásada „významně nepoškozovat“ enviromentální prostředí, kdy podmínky DNSH (Do No Significant Harm - Významně nepoškozovat) jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace. Zhotovitel se s těmito podmínkami v plném rozsahu seznámil a zavazuje se je ve své činnosti dodržovat.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je pozemek parcelní číslo 70, 89, 87/2, 1326/1, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce.

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			16 670 799,24 Kč

DPH 21 %				3 500 867,84   Kč

Cena díla celkem vč. DPH		20 171 667,08 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

- Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

  - označení faktury

  - sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele 
      (bankovní účet zaregistrovaný u finančního úřadu a zveřejněný)

  - vždy celé číslo smlouvy

  - předmět plnění a den splnění

  - cenu díla a částku k fakturaci

  - označení vystavené faktury jedinečným identifikátorem programu - Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce 283 BF 42, EDS: 122D211000035

  - objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací

  - datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu

  - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

  - podpis oprávněného zástupce zhotovitele

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		14. 6. 2024

Dokončení prací: 	31. 10. 2025

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

  - písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

  - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

  - prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

  - prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

    - základové spáry (pláně)

    - konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

    - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

- Předmět díla je spolufinancován z peněžních prostředků z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Programu 12221 – Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů na projekt: Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce 283 BF 42, EDS: 122D211000035, dále jen /“Projekt“ nebo „Projekty“/.

- Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady.

- Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

- Zhotovitel je povinen reportovat údaje dle čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost vzhledem k tomu, že předmět veřejné zakázky může být předmětem kontroly ze strany Evropské komise, OLAF, Účetního dvora a Úřadu evropského veřejného žalobce (dle článku 22 nařízení EK č. 2021/241), ze strany MPO a dalších orgánů. K reportování údajů dle výše uvedeného je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.

- Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO,  SFPI, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Dodavatel je povinen při své činností respektovat povinnou publicitu projektu stanovenou poskytovatelem dotace.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

- Zajištění závazku po dobu záruční doby – Bankovní záruka za jakost díla

9.1.Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla dle čl. XIII. této smlouvy této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z titulu odpovědnosti za vady, z poskytnuté záruky dle smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut vážících se k zajištění závazků z poskytnuté záruky, jakož i k zajištění nároků vzniklých v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo a zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z poskytnuté záruky (Bankovní záruku za jakost díla).

9.2.Bankovní záruka za jakost díla musí být sjednána ve výši min. 3 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy ve prospěch objednatele.

9.3.Bankovní záruka za jakost díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.

9.4.Bankovní záruka za jakost díla musí být neodvolatelná a platná nejméně na dobu trvání celé záruční doby.

9.5.Bankovní záruka za jakost díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli s výjimkou, že písemná výzva objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

9.6.Plnění z bankovní záruky za jakost díla bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele, který bude určen v písemné výzvě objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch objednatele.

9.7.Je-li zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky za jakost díla objednateli, má objednatel právo pozastavit úhradu plateb zhotoviteli až do splnění povinnosti zhotovitele předložit bankovní záruku objednateli.

9.8.Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.

9.9.Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za jakost díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,

- zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

  - Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 235/9R/2024 ze dne 20. 3. 2024. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 357/14R/2024 ze dne 30. 4. 2024.

V Jindřichově Hradci dne 21. 5. 2024		V Jindřichově Hradci dne 21. 5. 2024

Elektronicky podepsáno                                                         Elektronicky podepsáno

...........................................................		    ................................................................

za zhotovitele:						         za objednatele:

Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel				Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | 12/2024 | Víceúčelový objekt BUK u Jindřichova Hradce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | 01 | Víceúčelový objekt BUK u Jindřichova Hradce |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  | 01 | Víceúčelový objekt BUK u Jindřichova Hradce |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  | IČO: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
| Zhotovitel: |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  |  | IČO: | 28160240 |  |
|  |  | U Nemocnice 220 |  |  |  | DIČ: | CZ28160240 |  |
|  |  | 377 01 | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 7 774 165,03 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 6 525 177,21 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  | 2 042 427,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 118 000,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 211 030,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 16 670 799,24 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 16 670 799,24 |  |  | CZK |
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 3 500 867,84 |  |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 |  |  | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 20 171 667,08 |  |  | CZK |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele |  |  |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 2 185 681,45 | 13,1 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 684 706,58 | 4,1 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 953 860,95 | 5,7 |
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 108 854,91 | 0,7 |
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 864 456,31 | 5,2 |
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 324 347,86 | 1,9 |
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 731 910,47 | 4,4 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 232 192,73 | 1,4 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 385 513,14 | 2,3 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 160 039,95 | 1,0 |
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 3 705,00 | 0,0 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 269 819,52 | 1,6 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 101 250,00 | 0,6 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 84 839,50 | 0,5 |
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 58 054,43 | 0,3 |
| 98 | Demolice |  |  | HSV |  |  | 97 433,42 | 0,6 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 207 660,00 | 1,2 |
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 198 136,52 | 1,2 |
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 150 022,77 | 0,9 |
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 621 545,09 | 3,7 |
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 1 008 987,17 | 6,1 |
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 1 130 027,50 | 6,8 |
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 412 652,28 | 2,5 |
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 74 087,67 | 0,4 |
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 139 047,27 | 0,8 |
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 267 185,62 | 1,6 |
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 1 191 078,78 | 7,1 |
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 361 683,65 | 2,2 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 171 523,46 | 1,0 |
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 210 279,04 | 1,3 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 49 717,22 | 0,3 |
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 260 050,70 | 1,6 |
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 135 254,67 | 0,8 |
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 143 897,80 | 0,9 |
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 1 388 232,00 | 8,3 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 654 195,00 | 3,9 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 319 838,81 | 1,9 |
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 118 000,00 | 0,7 |
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 211 030,00 | 1,3 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 16 670 799,24 | 100,0 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 12/2024 | Víceúčelový objekt BUK u Jindřichova Hradce |  |  |  |  |
| O: | 01 | Víceúčelový objekt BUK u Jindřichova Hradce |  |  |  |  |
| R: | 01 | Víceúčelový objekt BUK u Jindřichova Hradce |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 2 185 681,45 |
| - 1 | - 113106241 | - Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů | - m2 | - 115,20000 | - 151,00 | - 17 395,20 |
|  |  | - stav.zpevněné plochy na vjezdech na pozemek : 115,2 |  | - 115,20000 |  |  |
| - 2 | - 113107415 | - Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm | - m2 | - 143,53000 | - 119,00 | - 17 080,07 |
|  |  | - podél obslužného chodníku pro osazení bruby a doasfaltování : 28,33 |  | - 28,33000 |  |  |
|  |  | - pod stav.panely : 115,2 |  | - 115,20000 |  |  |
| - 3 | - 113108315 | - Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm | - m2 | - 28,33000 | - 190,00 | - 5 382,70 |
|  |  | - podél obslužného chodníku pro osazení brubníků : 28,33 |  | - 28,33000 |  |  |
| - 4 | - 121101103 | - Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m | - m3 | - 74,10000 | - 221,00 | - 16 376,10 |
|  |  | - 26*19*0,15 |  | - 74,10000 |  |  |
| - 5 | - 122201103 | - Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 | - m3 | - 1 832,92860 | - 171,00 | - 313 430,79 |
|  |  | - odkop pro založení objektu : 0,9*(26*18) |  | - 421,20000 |  |  |
|  |  | - odkop HTU pro komunikace,parkoviště,chodníky : 12*1*36+12*11*0,5+12*1,5*0,5 |  | - 507,00000 |  |  |
|  |  | - odkop pro kční vrstvy komunikace a chodníků : |  |  |  |  |
|  |  | - komunikace : 0,52*(261,25+128,33) |  | - 202,58160 |  |  |
|  |  | - ostatní pochozí plochy : 340,47*0,3 |  | - 102,14100 |  |  |
|  |  | - pod obrubníky rozšíření o 0,5m : 0,5*0,52*(29+30+9+15+23+10+16) |  | - 34,32000 |  |  |
|  |  | - 0,5*0,3*(20+5) |  | - 3,75000 |  |  |
|  |  | - výkop zásypu zasypaných kcí-stav.sklepy : 143,28*1,2 |  | - 171,93600 |  |  |
|  |  | - výměna podloží pod komunikacemi(položka čerpána na základě povolení TDS) : 780*0,5 |  | - 390,00000 |  |  |
| - 6 | - 122201109 | - Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | - m3 | - 1 660,99260 | - 9,00 | - 14 948,93 |
| - 7 | - 131201111 | - Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | - m3 | - 1,19200 | - 220,00 | - 262,24 |
|  |  | - patjy : 0,8*0,7*0,7+0,8*1*1 |  | - 1,19200 |  |  |
| - 8 | - 131201119 | - Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | - m3 | - 1,19200 | - 29,00 | - 34,57 |
| - 9 | - 132201111 | - Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | - m3 | - 130,08995 | - 205,00 | - 26 668,44 |
|  |  | - pasy : 1,35*0,6*(14,55*2+7,05*4+7,95*2+0,5*2+1,93+5,7*2) |  | - 70,89930 |  |  |
|  |  | - 1,35*0,9*(11,03*2)+0,95*1*1,755+5,7*0,95*0,6 |  | - 31,71915 |  |  |
|  |  | - 1,3*2,08*0,7*2 |  | - 3,78560 |  |  |
|  |  | - zesílení pod příčkami : 0,3*0,85*(7,65+4+1,08+0,99+2,24+0,5+1,445+2,2+1,2*3+0,65+1,44+3,2+0,8+0,69+0,825+1,53+5,5+7,4+1,065+0,44+2,75+1,7+1,2+0,345*2+1,895+2+2,4*2+2*2+2,8+2,6+2,9) |  | - 19,01790 |  |  |
|  |  | - pod zídku ze šalovacích tvárnic u studny : 0,4*0,8*9,9 |  | - 3,16800 |  |  |
|  |  | - pro palisády : 0,4*0,5*7,5 |  | - 1,50000 |  |  |
| - 10 | - 132201119 | - Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ | - m3 | - 130,08995 | - 33,00 | - 4 292,97 |
| - 11 | - 162201102 | - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | - m3 | - 95,17100 | - 90,00 | - 8 565,39 |
|  |  | - Převoz zeminy pro zásyp jam po vybouraných základech : 95,171 |  | - 95,17100 |  |  |
| - 12 | - 162701105 | - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | - m3 | - 2 181,08000 | - 140,00 | - 305 351,20 |
|  |  | - výkopek : 1401,08 |  | - 1 401,08000 |  |  |
|  |  | - odvoz-výměna podloží čerpáno pouze se osuhlasem TDS : 390 |  | - 390,00000 |  |  |
|  |  | - dovoz štěrku pro výenu podloží čerpáno pouze se osuhlasem TDS : 390 |  | - 390,00000 |  |  |
| - 13 | - 167101102 | - Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | - m3 | - 2 276,25100 | - 74,00 | - 168 442,57 |
|  |  | - výkopek : 1401,08 |  | - 1 401,08000 |  |  |
|  |  | - odvoz-výměna podloží čerpáno pouze se osuhlasem TDS : 390 |  | - 390,00000 |  |  |
|  |  | - dovoz štěrku pro výenu podloží čerpáno pouze se osuhlasem TDS : 390 |  | - 390,00000 |  |  |
|  |  | - naložení zeminy pro zásyp jam po vybouraných základech : 95,171 |  | - 95,17100 |  |  |
| - 14 | - 171101103 | - Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS | - m3 | - 657,10700 | - 110,00 | - 72 281,77 |
|  |  | - výměna podloží pod komunikacemi(položka čerpána na základě povolení TDS) : 780*0,5 |  | - 390,00000 |  |  |
|  |  | - zásyp po vybouranýcj kcí sklepa : 143,28*1,2 |  | - 171,93600 |  |  |
|  |  | - po vybouraných základech-zemina z výkopů nových kcí : 95,171 |  | - 95,17100 |  |  |
| - 15 | - 171201201 | - Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | - m3 | - 1 725,06000 | - 78,00 | - 134 554,68 |
|  |  | - výkopek : 1335,06 |  | - 1 335,06000 |  |  |
|  |  | - odvoz-výměna podloží čerpáno pouze se osuhlasem TDS : 390 |  | - 390,00000 |  |  |
| - 16 | - 180401211 | - Založení trávníku lučního výsevem v rovině | - m2 | - 328,44000 | - 20,00 | - 6 568,80 |
| - 17 | - 181101102 | - Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | - m2 | - 1 025,84950 | - 44,00 | - 45 137,38 |
|  |  | - objekt : 5,7*5,45*2+5,7*7,3*2+11,03*7,65 |  | - 229,72950 |  |  |
|  |  | - komunikace a chodníky : 796,12 |  | - 796,12000 |  |  |
| - 18 | - 181301101 | - Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | - m2 | - 328,44000 | - 49,00 | - 16 093,56 |
| - 19 | - 182001131 | - Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině | - m2 | - 1 025,84950 | - 47,00 | - 48 214,93 |
| - 20 | - 182101101 | - Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 | - m2 | - 119,20000 | - 87,00 | - 10 370,40 |
|  |  | - kolem parkoviště : 46*1,5+10*3+12*0,6+13 |  | - 119,20000 |  |  |
| - 21 | - 183403153 | - Obdělání půdy hrabáním, v rovině | - m2 | - 328,44000 | - 40,00 | - 13 137,60 |
| - 22 | - 183403161 | - Obdělání půdy válením, v rovině | - m2 | - 328,44000 | - 34,00 | - 11 166,96 |
| - 23 | - 184802111 | - Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině | - m2 | - 328,44000 | - 20,00 | - 6 568,80 |
| - 24 | - 199000005 | - Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | - t | - 3 450,12000 | - 170,00 | - 586 520,40 |
|  |  | - výkopek : 1335,06*2 |  | - 2 670,12000 |  |  |
|  |  | - odvoz-výměna podloží čerpáno pouze se osuhlasem TDS : 390*2 |  | - 780,00000 |  |  |
| - 25 | - 184101114 | - Výsadba stromu prostokoř. v rovině, výšky do 200cm,kompletní provedení | - kus | - 3,00000 | - 181,00 | - 543,00 |
| - 26 | - 00572100 | - Osivo jetel luční červený á 25 kg | - kg | - 13,13760 | - 250,00 | - 3 284,40 |
|  |  | - 328,44*0,04 |  | - 13,13760 |  |  |
| - 27 | - 02656030 | - Javor babyka - Acer campestre, špičák 200-250 cm | - kus | - 3,00000 | - 1 550,00 | - 4 650,00 |
| - 28 | - 10364200 | - Ornice pro pozemkové úpravy | - m3 | - 49,26600 | - 680,00 | - 33 500,88 |
|  |  | - 328,44*0,15 |  | - 49,26600 |  |  |
| - 29 | - 10391100 | - Kůra mulčovací VL | - m3 | - 1,00000 | - 1 200,00 | - 1 200,00 |
| - 30 | - 25230500.A | - herbicid selektivní bal. po 1 litru | - l | - 1,00000 | - 1 450,00 | - 1 450,00 |
| - 31 | - 58344198 | - Štěrkodrtě frakce 0-63 B | - T | - 1 123,87200 | - 260,00 | - 292 206,72 |
|  |  | - výměna podloží pod komunikacemi(položka čerpána na základě povolení TDS) : 780*0,5*2 |  | - 780,00000 |  |  |
|  |  | - zásyp půvdních sklepů po odstranění bet.lcí : 171,936*2 |  | - 343,87200 |  |  |
| Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 684 706,58 |
| - 32 | - 212752112 | - Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm | - m | - 112,50000 | - 181,00 | - 20 362,50 |
|  |  | - odvětrání radonu : 13,25*6+11*3 |  | - 112,50000 |  |  |
| - 33 | - 271531113 | - Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | - m3 | - 26,78185 | - 840,00 | - 22 496,75 |
|  |  | - pasy : 0,2*0,6*(14,55*2+7,05*4+7,95*2+0,5*2+1,93+5,7*2) |  | - 10,50360 |  |  |
|  |  | - 0,2*0,9*(11,03*2)+0,95*1*1,755+5,7*0,95*0,6 |  | - 8,88705 |  |  |
|  |  | - 0,2*2,08*0,7*2 |  | - 0,58240 |  |  |
|  |  | - zesílení pod příčkami : 0,3*0,2*(7,65+4+1,08+0,99+2,24+0,5+1,445+2,2+1,2*3+0,65+1,44+3,2+0,8+0,69+0,825+1,53+5,5+7,4+1,065+0,44+2,75+1,7+1,2+0,345*2+1,895+2+2,4*2+2*2+2,8+2,6+2,9) |  | - 4,47480 |  |  |
|  |  | - pod zídku ze šalovacích tvárnic u studny : 0,2*0,8*9,9 |  | - 1,58400 |  |  |
|  |  | - pro palisády : 0,2*0,5*7,5 |  | - 0,75000 |  |  |
| - 34 | - 273313611 | - Beton základových desek prostý C 16/20 | - m3 | - 3,05600 | - 3 850,00 | - 11 765,60 |
|  |  | - pod odlučovač tuků : 1,6*2*0,1 |  | - 0,32000 |  |  |
|  |  | - pod retenční nádrž : 4,8*3,8*0,15 |  | - 2,73600 |  |  |
| - 35 | - 273321321 | - Železobeton základových desek C 20/25 | - m3 | - 45,35753 | - 3 810,00 | - 172 812,19 |
|  |  | - 0,15*(7,05*14,55*2+7,95*12,23) |  | - 45,35753 |  |  |
| - 36 | - 273351215 | - Bednění stěn základových desek - zřízení | - m2 | - 23,35200 | - 800,00 | - 18 681,60 |
|  |  | - 0,3*(14,55*2+7,05*4+7,95*2+0,5*2+1,82*2) |  | - 23,35200 |  |  |
| - 37 | - 273351216 | - Bednění stěn základových desek - odstranění | - m2 | - 23,35200 | - 120,00 | - 2 802,24 |
| - 38 | - 273353111 | - Bednění kotev.otvorů desek do 0,02 m2, hl. 0,5 m | - kus | - 30,00000 | - 320,00 | - 9 600,00 |
| - 39 | - 273361921 | - Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm | - t | - 1,19482 | - 32 000,00 | - 38 234,24 |
|  |  | - 303,33*3,03*1,3/1000 |  | - 1,19482 |  |  |
| - 40 | - 274272150 | - Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 400 mm výplň tvárnic betonem C 20/25 | - m2 | - 42,03000 | - 1 770,00 | - 74 393,10 |
|  |  | - pasy : 0,45*(14,55*2+7,05*4+7,95*2+0,5*2+5,7*2+2,08*2+1,82*2) |  | - 42,03000 |  |  |
| - 41 | - 274272160 | - Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 500 mm výplň tvárnic betonem C 20/25 | - m2 | - 8,82400 | - 2 110,00 | - 18 618,64 |
|  |  | - středové pasy : 0,4*11,03*2 |  | - 8,82400 |  |  |
| - 42 | - 274313621 | - Beton základových pasů prostý C 20/25 | - m3 | - 59,50255 | - 3 800,00 | - 226 109,69 |
|  |  | - pasy objekt : 0,6*0,5*(14,55*2+7,05*4+0,5*2+5,7*2) |  | - 20,91000 |  |  |
|  |  | - 0,75*0,5*(1,82*2+11,03*2) |  | - 9,63750 |  |  |
|  |  | - 1*1,05*1,755 |  | - 1,84275 |  |  |
|  |  | - 0,5*0,7*2,08*2 |  | - 1,45600 |  |  |
|  |  | - zesílení pod příčkami : 0,3*0,7*(7,65+4+1,08+0,99+2,24+0,5+1,445+2,2+1,2*3+0,65+1,44+3,2+0,8+0,69+0,825+1,53+5,5+7,4+1,065+0,44+2,75+1,7+1,2+0,345*2+1,895+2+2,4*2+2*2+2,8+2,6+2,9) |  | - 15,66180 |  |  |
|  |  | - pod tepelné čerpadlo : 3,17*0,75*0,6 |  | - 1,42650 |  |  |
|  |  | - pas pod zídku u studny : 9,9*0,4*0,8 |  | - 3,16800 |  |  |
|  |  | - ztratné 10% : 5,4 |  | - 5,40000 |  |  |
| - 43 | - 274351215 | - Bednění stěn základových pasů - zřízení | - m2 | - 4,28450 | - 840,00 | - 3 598,98 |
|  |  | - pasy bez ztraceného bednění-komín : 0,95*(1,755*2+1) |  | - 4,28450 |  |  |
| - 44 | - 274351216 | - Bednění stěn základových pasů - odstranění | - m2 | - 4,28450 | - 120,00 | - 514,14 |
| - 45 | - 274353151 | - Bednění prostupů a kotevních otvorů v základových pasech do 0,25 m2, hl. 1 m | - kus | - 17,00000 | - 341,00 | - 5 797,00 |
| - 46 | - 274361214 | - Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505) | - t | - 1,80164 | - 30 000,00 | - 54 049,20 |
|  |  | - ztracené bednění : 12,6*20/1000 |  | - 0,25200 |  |  |
|  |  | - 4,3*20/1000 |  | - 0,08600 |  |  |
|  |  | - 0,99*20/1000 |  | - 0,01980 |  |  |
|  |  | - vyztužení základů v místě bývalého sklepa : 0,8*0,6*(7,65+5,7*2+11,03)*100/1000 |  | - 1,44384 |  |  |
| - 47 | - 721176223 | - Potrubí KG D 125 x 3,2 mm | - m | - 26,91000 | - 181,00 | - 4 870,71 |
|  |  | - radon : 19,25+7,66 |  | - 26,91000 |  |  |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 953 860,95 |
| - 48 | - 311238144 | - Zdivo keramické 30 Profi P10, tl. 300 mm | - m2 | - 466,62970 | - 999,00 | - 466 163,07 |
|  |  | - 1.NP : 3*(14,25*2+6,75*4+7,61*2+0,5*2+1,98*2+11,5*2+6,51+3,035+1,785+8,9+8,4) |  | - 381,93000 |  |  |
|  |  | - odpočet otvorů : -0,9*1,25*15-1,6*2,17-0,75*1-0,9*2,32-0,6*0,6*4-5*2,17-0,8*1,97*2-1,83*2,07-4,03*2 |  | - -50,47510 |  |  |
|  |  | - 2.NP : 0,98*14,57*4+0,98*7,07*4 |  | - 84,82880 |  |  |
|  |  | - štíty : 7,07*3,9/2*4 |  | - 55,14600 |  |  |
|  |  | - odpočet otvorů : -0,75*1*4-0,9*2 |  | - -4,80000 |  |  |
| - 49 | - 314268135 | - Komín jednoprůduchový s celou šachtou, pata, DN 200 mm | - kus | - 1,00000 | - 25 900,00 | - 25 900,00 |
| - 50 | - 314268215 | - Komín jednoprůduchový, střed, DN 200 mm | - m | - 7,66000 | - 2 189,00 | - 16 767,74 |
| - 51 | - 314268315 | - Komínová hlava prstenec, jednoprůduchový, DN 200 mm | - m | - 1,00000 | - 4 411,00 | - 4 411,00 |
| - 52 | - 317168112 | - Překlad keramický plochý 115 x 71 x 1250 mm | - kus | - 10,00000 | - 260,00 | - 2 600,00 |
| - 53 | - 317168116 | - Překlad keramický plochý 115 x 71 x 2250 mm | - kus | - 1,00000 | - 400,00 | - 400,00 |
| - 54 | - 317168122 | - Překlad keramický plochý 145 x 71 x 1250 mm | - kus | - 2,00000 | - 320,00 | - 640,00 |
| - 55 | - 317168130 | - Překlad keramický 7 vysoký 70 x 238 x 1000 mm pro orientované uložení | - kus | - 52,00000 | - 380,00 | - 19 760,00 |
| - 56 | - 317168131 | - Překlad keramický 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení | - kus | - 77,00000 | - 440,00 | - 33 880,00 |
| - 57 | - 317168132 | - Překlad keramický 7 vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení | - kus | - 9,00000 | - 560,00 | - 5 040,00 |
| - 58 | - 317168134 | - Překlad keramický 7 vysoký 70 x 238 x 2000 mm pro orientované uložení | - kus | - 8,00000 | - 840,00 | - 6 720,00 |
| - 59 | - 317234410 | - Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | - m3 | - 1,14660 | - 3 890,00 | - 4 460,27 |
|  |  | - ON1 : 5,9*0,28*0,3 |  | - 0,49560 |  |  |
|  |  | - ON2 : 5,5*0,3*0,3 |  | - 0,49500 |  |  |
|  |  | - ON3 : 5,2*0,1*0,3 |  | - 0,15600 |  |  |
| - 60 | - 317941121 | - Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 (OP1 svařovaná kce) | - t | - 0,04264 | - 39 000,00 | - 1 662,96 |
|  |  | - OP1 : 0,04264 |  | - 0,04264 |  |  |
| - 61 | - 317941125 | - Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 22 a vyšší | - t | - 1,16810 | - 33 000,00 | - 38 547,30 |
|  |  | - ON1+ON2 : 0,5664+0,6017 |  | - 1,16810 |  |  |
| - 62 | - 338920013 | - Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm | - m | - 7,50000 | - 891,00 | - 6 682,50 |
|  |  | - opěrná zídka u park.stání : 7,5 |  | - 7,50000 |  |  |
| - 63 | - 342248140 | - Příčky keramické 8 Profi, tl. 80 mm | - m2 | - 13,41200 | - 550,00 | - 7 376,60 |
|  |  | - 1.NP : 3*(1,6*2+1,35)-0,7*1,97*2 |  | - 10,89200 |  |  |
|  |  | - 1,2*2,1 |  | - 2,52000 |  |  |
| - 64 | - 342248141 | - Příčky keramické 11,5 Profi, tl. 115 mm | - m2 | - 134,00900 | - 789,00 | - 105 733,10 |
|  |  | - 1.NP : 3*(3+4,65+6,25+0,985*2+1,275*2+6,25+7,6+4,385*3+2,6+2,095) |  | - 150,36000 |  |  |
|  |  | - odpočet otvorů : -0,9*1,97-1,4*1,97-0,7*1,97*5-0,9*1,97-0,8*1,97*2 |  | - -16,35100 |  |  |
| - 65 | - 342255028 | - Příčky z desek porobetonových tl. 150 mm desky Klasik, 599 x 249 x 150 mm | - m2 | - 7,02000 | - 988,00 | - 6 935,76 |
|  |  | - zazdívky WC modulů : 6*0,9*1,3 |  | - 7,02000 |  |  |
| - 66 | - 345231111 | - Zdivo plot,tvárnice hladké.zálivka,tl.190 | - m2 | - 4,95000 | - 1 988,00 | - 9 840,60 |
|  |  | - kolem studny : 9,9*0,5 |  | - 4,95000 |  |  |
| - 67 | - 346244382 | - Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm | - m2 | - 7,64400 | - 261,00 | - 1 995,08 |
|  |  | - ON1 : 5,9*0,28*2 |  | - 3,30400 |  |  |
|  |  | - ON2 : 5,5*0,3*2 |  | - 3,30000 |  |  |
|  |  | - OP1 : 5,2*0,1*2 |  | - 1,04000 |  |  |
| - 68 | - 31100000 | - Izolace perimetrickými deskami tl. 150 mm, stěrka, síť | - m2 | - 97,80000 | - 910,00 | - 88 998,00 |
|  |  | - soklová část : 1,25*(22,07*2+14,57*2+1,98*2+0,5*2) |  | - 97,80000 |  |  |
| - 69 | - 311111111 | - Obezdívka potrubí VZT pod věncem | - kus | - 20,00000 | - 411,00 | - 8 220,00 |
| - 70 | - 31700000 | - Obvodové stěna vikýře,dřevěná sndvičová kce,z vnější strany KZS,celková tl.355mm ,kompletní provedení vč.KZS a omítky | - m2 | - 7,50000 | - 3 655,00 | - 27 412,50 |
|  |  | - 2,5*1,5*2 |  | - 7,50000 |  |  |
| - 71 | - 13383315 | - Tyč ocelová IPE 100, S235JR | - t | - 0,04690 | - 37 000,00 | - 1 735,30 |
|  |  | - OP1 : 0,04264*1,1 |  | - 0,04690 |  |  |
| - 72 | - 1340000 | - Tyč průřezu I 280, hrubé, jakost oceli 11373 | - T | - 0,62304 | - 37 000,00 | - 23 052,48 |
|  |  | - ON1 : 0,5664*1,1 |  | - 0,62304 |  |  |
| - 73 | - 1348000 | - Tyč průřezu I 300, hrubé, jakost oceli 11375 | - T | - 0,66187 | - 37 000,00 | - 24 489,19 |
|  |  | - ON2 : 0,6017*1,1 |  | - 0,66187 |  |  |
| - 74 | - 59228410 | - Palisáda přírodní 16x16x100 cm | - kus | - 51,56250 | - 280,00 | - 14 437,50 |
|  |  | - kolem park.stání : 7,5/0,16*1,1 |  | - 51,56250 |  |  |
| Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 108 854,91 |
| - 75 | - 342013221 | - Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm | - m2 | - 17,32900 | - 1 090,00 | - 18 888,61 |
|  |  | - 2.NP : 2,5*(1,925*2+4,5)-0,9*1,97*2 |  | - 17,32900 |  |  |
| - 76 | - 342013223 | - Příčka SDK tl.125mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm | - m2 | - 37,49200 | - 1 049,00 | - 39 329,11 |
|  |  | - 2.NP : 2,5*(2,125*4+5,7+0,95*2)-0,7*1,97*2 |  | - 37,49200 |  |  |
| - 77 | - 342013323 | - Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm | - m2 | - 22,07500 | - 1 111,00 | - 24 525,33 |
|  |  | - 1.NP : 3*(2,2+2,375+3,65)-0,9*2-0,8*1 |  | - 22,07500 |  |  |
| - 78 | - 347016211 | - Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace | - m2 | - 12,51000 | - 980,00 | - 12 259,80 |
|  |  | - 1,8*(1,9*2+0,6*2+0,975*2) |  | - 12,51000 |  |  |
| - 79 | - 347016213 | - Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace | - m2 | - 9,74700 | - 980,00 | - 9 552,06 |
|  |  | - 1,805*5,4 |  | - 9,74700 |  |  |
| - 80 | - 3420000 | - Montážní sada do SDK příčky pro osazení umyvadla | - kus | - 2,00000 | - 2 150,00 | - 4 300,00 |
|  |  | - do předstěny tl.75mm,2.NP : 2 |  | - 2,00000 |  |  |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 864 456,31 |
| - 81 | - 417321315 | - Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 | - m3 | - 16,26240 | - 3 819,00 | - 62 106,11 |
|  |  | - 1.NP : |  |  |  |  |
|  |  | - obvod : 0,3*0,25*(22,07*2+14,57*2+1,98*2+0,5*2) |  | - 5,86800 |  |  |
|  |  | - vnitřní dispozice : 0,3*0,25*(11,53*2+6,15*2) |  | - 2,65200 |  |  |
|  |  | - 2.NP : |  |  |  |  |
|  |  | - obvod : 0,3*0,25*(7,07*4+14,57*4) |  | - 6,49200 |  |  |
|  |  | - štíty : 0,3*0,2*5,21*4 |  | - 1,25040 |  |  |
| - 82 | - 417351115 | - Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | - m2 | - 132,60000 | - 700,00 | - 92 820,00 |
|  |  | - 1.NP : |  |  |  |  |
|  |  | - obvod : 0,3*2*(22,07*2+14,57*2+1,98*2+0,5*2) |  | - 46,94400 |  |  |
|  |  | - vnitřní dispozice : 0,3*2*(11,53*2+6,15*2) |  | - 21,21600 |  |  |
|  |  | - 2.NP : |  |  |  |  |
|  |  | - obvod : 0,3*2*(7,07*4+14,57*4) |  | - 51,93600 |  |  |
|  |  | - štíty : 0,3*2*5,21*4 |  | - 12,50400 |  |  |
| - 83 | - 417351116 | - Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | - m2 | - 132,60000 | - 130,00 | - 17 238,00 |
| - 84 | - 417361821 | - Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) | - t | - 1,50096 | - 32 000,00 | - 48 030,72 |
|  |  | - věnce : 16,262*80/1000 |  | - 1,30096 |  |  |
|  |  | - posílení beonářské výztuže v místě prostupů pod vencem : 20*10/1000 |  | - 0,20000 |  |  |
| - 85 | - 41100000 | - D+M strop ze panelů SPIROL,vč.zálivky a zálivkové výztuže a dobetonovávek | - m2 | - 299,65650 | - 2 150,00 | - 644 261,48 |
|  |  | - 21,45*13,97 |  | - 299,65650 |  |  |
| Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 324 347,86 |
| - 86 | - 342264051 | - Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | - m2 | - 138,43000 | - 694,00 | - 96 070,42 |
|  |  | - 1.NP : 41,58+59,4+35,36+2,09 |  | - 138,43000 |  |  |
| - 87 | - 342264051 | - Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | - m2 | - 31,71000 | - 767,00 | - 24 321,57 |
|  |  | - 1.NP : 2,09+4,34+5,77+1,36+1,36+1,67+3,72+1,58+9,82 |  | - 31,71000 |  |  |
| - 88 | - 34200000 | - Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2x12,5 mm, bez izolace | - m2 | - 206,17000 | - 930,00 | - 191 738,10 |
|  |  | - 8*13,65*2 |  | - 218,40000 |  |  |
|  |  | - odpočet SDK do vlhkého prostředí : -12,23 |  | - -12,23000 |  |  |
| - 89 | - 34200001 | - Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl.2x12,5 mm, bez izolace | - m2 | - 12,23000 | - 999,00 | - 12 217,77 |
|  |  | - místn.203,206,209 : 12,23 |  | - 12,23000 |  |  |
| Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 731 910,47 |
| - 90 | - 564851111 | - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | - m2 | - 28,33000 | - 199,00 | - 5 637,67 |
|  |  | - doplnění podkladu podél obslužného chodníku pod asfalt : 28,33 |  | - 28,33000 |  |  |
| - 91 | - 564861111 | - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm | - m2 | - 389,58000 | - 231,00 | - 89 992,98 |
|  |  | - park stání : 128,33 |  | - 128,33000 |  |  |
|  |  | - komunikace : 261,25 |  | - 261,25000 |  |  |
| - 92 | - 564861111 | - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm | - m2 | - 796,12000 | - 221,00 | - 175 942,52 |
|  |  | - park stání : 128,33 |  | - 128,33000 |  |  |
|  |  | - komunikace : 261,25 |  | - 261,25000 |  |  |
|  |  | - ostatní dlážděné plochy : 340,47 |  | - 340,47000 |  |  |
|  |  | - pod obrubníky : 38,07+8,5+4,5+10+5 |  | - 66,07000 |  |  |
| - 93 | - 565151111 | - Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm | - m2 | - 28,33000 | - 550,00 | - 15 581,50 |
| - 94 | - 577112113 | - Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm | - m2 | - 28,33200 | - 530,00 | - 15 015,96 |
|  |  | - podél obslužného chodníku : 47,22*0,6 |  | - 28,33200 |  |  |
| - 95 | - 596215021 | - Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | - m2 | - 304,34000 | - 230,00 | - 69 998,20 |
|  |  | - chodníky v rámci objektu : 139,15 |  | - 139,15000 |  |  |
|  |  | - veřejný chodník : 96,7 |  | - 96,70000 |  |  |
|  |  | - vizuální kontrastní pás : 6,8 |  | - 6,80000 |  |  |
|  |  | - předzahrádka : 37,1 |  | - 37,10000 |  |  |
|  |  | - pro nevidomé : 24,59 |  | - 24,59000 |  |  |
| - 96 | - 596215040 | - Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | - m2 | - 261,25000 | - 230,00 | - 60 087,50 |
|  |  | - komunikace : 261,25 |  | - 261,25000 |  |  |
| - 97 | - 596415061 | - Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm,malé kamenné kostky 8/10 | - m2 | - 17,29000 | - 230,00 | - 3 976,70 |
| - 98 | - 596831111 | - Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm | - m2 | - 18,84000 | - 590,00 | - 11 115,60 |
| - 99 | - 596921113 | - Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 30 mm, plocha do 500 m2 | - m2 | - 128,33000 | - 301,00 | - 38 627,33 |
|  |  | - park.stání : 128,33 |  | - 128,33000 |  |  |
| - 100 | - 596921191 | - Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových, bez dodávky výplňového materiálu | - m3 | - 3,07992 | - 850,00 | - 2 617,93 |
|  |  | - 128,33*0,3*0,08 |  | - 3,07992 |  |  |
| - 101 | - 599142111 | - Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm | - m | - 47,22000 | - 188,00 | - 8 877,36 |
| - 102 | - 597101020 | - Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně dodávky roštu a žlabu,vč.napojení | - m | - 7,50000 | - 2 050,00 | - 15 375,00 |
|  |  | - kolem opěrné zdi u studně : 7,5 |  | - 7,50000 |  |  |
| - 103 | - 583414056 | - Kamenivo drcené frakce 4/8 | - t | - 5,54220 | - 440,00 | - 2 438,57 |
|  |  | - 3,079*1,8 |  | - 5,54220 |  |  |
| - 104 | - 58380120.A | - Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 | - m2 | - 19,01900 | - 940,00 | - 17 877,86 |
|  |  | - 17,29*1,1 |  | - 19,01900 |  |  |
| - 105 | - 592452590 | - Dlažba vegeatční 80mm ,barva přírodní | - m2 | - 142,56000 | - 290,00 | - 41 342,40 |
|  |  | - 129,6*1,1 |  | - 142,56000 |  |  |
| - 106 | - 59245267 | - Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 | - m2 | - 34,52900 | - 499,00 | - 17 229,97 |
|  |  | - 1,1*6,8 |  | - 7,48000 |  |  |
|  |  | - 1,1*24,59 |  | - 27,04900 |  |  |
| - 107 | - 59245308 | - Dlažba přírodní 20x10x6 | - m2 | - 300,24500 | - 260,00 | - 78 063,70 |
|  |  | - 1,1*(139,15+96,7+37,1) |  | - 300,24500 |  |  |
| - 108 | - 5960000 | - Dalžba vegetační přírodní tl.80mm,s ditančními nálitky | - m2 | - 141,16300 | - 440,00 | - 62 111,72 |
|  |  | - park.stání : 128,33*1,1 |  | - 141,16300 |  |  |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 232 192,73 |
| - 109 | - 610991111 | - Zakrývání výplní vnitřních otvorů | - m2 | - 57,95010 | - 20,00 | - 1 159,00 |
|  |  | - 1.NP : 0,9*1,25*15+2,03*2,17+1,6*2,17+0,75*1+0,6*0,6*4+7,93*2,4+0,9*2,32*2 |  | - 50,15010 |  |  |
|  |  | - 2.NP : 0,75*1*8+0,9*2 |  | - 7,80000 |  |  |
| - 110 | - 611473112 | - Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně | - m2 | - 89,63000 | - 230,00 | - 20 614,90 |
|  |  | - 1.NP : 14,91+15,57+16,06+4,83+2,99+2,92+1,76+3,55+5,18+8,81+13,05 |  | - 89,63000 |  |  |
| - 111 | - 612421637 | - Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | - m2 | - 654,96370 | - 225,00 | - 147 366,83 |
|  |  | - 1.NP : |  |  |  |  |
|  |  | - 101+102 : 2,8*(8,25*2+11,53*2)-0,9*1,25*4-1,83*2,07-3,9*2,34-4,03*2,34-7,93*2,42-0,8*1,97*2 |  | - 61,58110 |  |  |
|  |  | - 103 : 2,8*(4,5*2+3,055*2)-3,9*2,34-1,4*1,97-0,9*1,25 |  | - 29,29900 |  |  |
|  |  | - 104 : 2,8*(4,125+2,05+4,4)-0,9*2,32-4,03*2,34-0,9*1,25*2 |  | - 15,84180 |  |  |
|  |  | - 105 : 2,8*(4,4+1,875+4,25)-0,9*1,25-0,8*1,97 |  | - 26,76900 |  |  |
|  |  | - 106 : 2,8*(3,032*2+1,635*2)-0,8*1,97 |  | - 24,55920 |  |  |
|  |  | - 107 : 2,8*(0,985*2+3,035*2)-0,7*1,97 |  | - 21,13300 |  |  |
|  |  | - 108 : 2,8*(1,635*2+1,785*2)-0,75*1-0,7*1,97 |  | - 17,02300 |  |  |
|  |  | - 109 : 2,8*(1,785*2+0,985*2)-0,7*1,97 |  | - 14,13300 |  |  |
|  |  | - 110 : 2,8*(1,1*2+2,9*2)-0,8*1,97*3-0,7*1,97 |  | - 16,29300 |  |  |
|  |  | - 111 : 2,8*(3,15*2+1,6*2)-1,4*2,07*2-0,8*1,97-0,9*1,97 |  | - 17,45500 |  |  |
|  |  | - 112 : 2,8*(3*2+2,935*2)-0,9*1,25-0,9*1,97 |  | - 30,33800 |  |  |
|  |  | - 113 : 2,8*(6,15*2+5,75*2)-5*2,17-0,8*1,97-0,7*1,97-0,9*1,25*3 |  | - 49,46000 |  |  |
|  |  | - 114 : 2,8*(1,98*2+0,95*2)-0,7*1,97 |  | - 15,02900 |  |  |
|  |  | - 115 : 2,8*(7,6*2+1,65*2)-0,8*1,97*3-0,9*2,32-0,9*1,25 |  | - 43,85900 |  |  |
|  |  | - 116 : 2,8*(2,296*2+1,85*2)-0,9*1,97 |  | - 21,44460 |  |  |
|  |  | - 117 : 2,8*(4,385*2+1,565*2)-0,7*1,97*2-0,8*1,97 |  | - 28,98600 |  |  |
|  |  | - 118,119 : 2,8*(0,95*4+1,38*4)-0,7*1,97*2 |  | - 23,33800 |  |  |
|  |  | - 120 : 2,8*(1,6*2+0,95*2)-0,8*1,97-0,7*1,97 |  | - 11,32500 |  |  |
|  |  | - 121 : 2,8*(2,325*2+1,6*2)-0,7*1,97*2 |  | - 19,22200 |  |  |
|  |  | - 122 : 2,8*(1,6*2+0,95*2)-0,7*1,97 |  | - 12,90100 |  |  |
|  |  | - 123 : 2,8*(4,385*2+2,24*2)-0,8*1,97-0,9*1,25*2+2,1*(1,2*2) |  | - 38,31400 |  |  |
|  |  | - 2.NP : |  |  |  |  |
|  |  | - pravá část : 1,1*(13,75*2+6,15*2) |  | - 43,78000 |  |  |
|  |  | - štíty : 2*(6,15*1,8-1,12*2) |  | - 17,66000 |  |  |
|  |  | - odpočet otvorů : -0,75*1*4 |  | - -3,00000 |  |  |
|  |  | - levá část : 1,1*(13,65*2+6,15*2) |  | - 43,56000 |  |  |
|  |  | - štíty : 2*(6,15*1,8-1,12*2) |  | - 17,66000 |  |  |
|  |  | - odpočet otvorů : -0,75*1*4 |  | - -3,00000 |  |  |
| - 112 | - 612425931 | - Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | - m2 | - 31,98250 | - 278,00 | - 8 891,14 |
|  |  | - 1.NP : 0,25*(3,4*15+1,83+2,07*2+1,6+2,17*2+2,75+3,22*2+1,8*4+5+2,17*2+3,9+2,34*2+4,03+2,34*2) |  | - 26,48250 |  |  |
|  |  | - 2.NP : 0,25*2,75*8 |  | - 5,50000 |  |  |
| - 113 | - 612473185 | - Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | - m2 | - 654,96370 | - 15,00 | - 9 824,46 |
| - 114 | - 612473186 | - Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | - m | - 127,92000 | - 20,00 | - 2 558,40 |
|  |  | - ostění a nadpraží oken : 127,92 |  | - 127,92000 |  |  |
| - 115 | - 612481113 | - Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | - m2 | - 69,90000 | - 220,00 | - 15 378,00 |
|  |  | - bandáž rýh a překladů : 34*1+8+4+3,9+20 |  | - 69,90000 |  |  |
| - 116 | - 61-1 | - Přípomocné zdenické práce po TZB.vč.dodávky ,materiálu | - hod | - 80,00000 | - 330,00 | - 26 400,00 |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 385 513,14 |
| - 117 | - 602021187 | - Stěrka na stěnách silikonová škrábaná, zrnitost 1,5 mm | - m2 | - 327,41756 | - 305,00 | - 99 862,36 |
| - 118 | - 620991121 | - Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | - m2 | - 57,95010 | - 15,00 | - 869,25 |
| - 119 | - 622323041 | - Penetrace podkladu HC-4 | - m2 | - 354,85756 | - 40,00 | - 14 194,30 |
|  |  | - plochy : 303,476 |  | - 303,47600 |  |  |
|  |  | - ostění : 0,16*(3,4*15+2,75+1,8*4+1,83+2,07*2+1,4*2,07*2+0,9*2+2,32*4+7,93+2,32*2+2,75*8+5) |  | - 19,73856 |  |  |
|  |  | - 0,45*(5+2,17*2) |  | - 4,20300 |  |  |
|  |  | - marmolit : 27,44 |  | - 27,44000 |  |  |
| - 120 | - 622421491 | - Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou | - m | - 116,78000 | - 38,00 | - 4 437,64 |
|  |  | - rohy objektu : 8*4 |  | - 32,00000 |  |  |
|  |  | - okna a dveře ostění : 2,5*15+1,2*4+1*2+2,07*4+2,17*2+2+8+2 |  | - 68,92000 |  |  |
|  |  | - ukončení pod plochou střechou : 7,93*2 |  | - 15,86000 |  |  |
| - 121 | - 622421492 | - Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou | - m | - 41,95000 | - 28,00 | - 1 174,60 |
|  |  | - nadpraží oken a dveří : 0,9*15+0,75+0,6*4+5+1,83+1,4+7,93+1,07*2 |  | - 34,95000 |  |  |
|  |  | - 0,75*8+1 |  | - 7,00000 |  |  |
| - 122 | - 622432112 | - Omítka stěn -pas marmolit střednězrnná | - m2 | - 27,44000 | - 320,00 | - 8 780,80 |
|  |  | - pohled jihozápadní : 7,07*0,4+7,07*0,6 |  | - 7,07000 |  |  |
|  |  | - pohled severozápadní : 14,57*0,4 |  | - 5,82800 |  |  |
|  |  | - pohled severovýchodní : 22*0,4 |  | - 8,80000 |  |  |
|  |  | - pohled jihovýchodní : 14,57*0,6-5*0,6 |  | - 5,74200 |  |  |
| - 123 | - 622473187 | - Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty | - m | - 266,10000 | - 39,00 | - 10 377,90 |
|  |  | - vnitřní a vnější dilatace kolem oken a dveří : 2*(3,4*15+2,75+1,8*4+7,93+2,42*2+2,42*4+0,9*2+1,4+2,07*2+1,83+2,07*2+5+2,17*2+2,75*8+5) |  | - 266,10000 |  |  |
| - 124 | - 622000000 | - Zateplovací systém, fasáda, EPS GERY tl.160 mm | - m2 | - 303,47690 | - 810,00 | - 245 816,29 |
|  |  | - pohled jihozápadní : 7,07*3,9*2+8*3,2 |  | - 80,74600 |  |  |
|  |  | - štíty : 7,07*4 |  | - 28,28000 |  |  |
|  |  | - pohled jihovýchdní : 7,07*3,9*2+8*3,2 |  | - 80,74600 |  |  |
|  |  | - štíty : 28,28 |  | - 28,28000 |  |  |
|  |  | - pohled jihovýchodní : 14,57*4 |  | - 58,28000 |  |  |
|  |  | - pohled severovýchodní : 14,57*3,9 |  | - 56,82300 |  |  |
|  |  | - odpočet otvorů : -0,75*1-0,9*1,25*15-2,03*2,17-1,6*2,17-0,9*2,32*2 |  | - -29,67810 |  |  |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 160 039,95 |
| - 125 | - 631319171 | - Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | - m3 | - 23,56987 | - 120,00 | - 2 828,38 |
| - 126 | - 631312611 | - Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3 | - m3 | - 23,56987 | - 4 500,00 | - 106 064,42 |
|  |  | - 1.NP prům.tl.mazaniny 73mm : 257,68*0,073 |  | - 18,81064 |  |  |
|  |  | - 2.NP prům tl.mazaniny 65,5mm : 72,66*0,0655 |  | - 4,75923 |  |  |
| - 127 | - 631571003 | - Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující | - m3 | - 61,72025 | - 750,00 | - 46 290,19 |
|  |  | - násyp pod desku : 229,729*0,25 |  | - 57,43225 |  |  |
|  |  | - pod odlučovač tuků : 1,6*2*0,2 |  | - 0,64000 |  |  |
|  |  | - pod retenční nádrž : 4,8*3,8*0,2 |  | - 3,64800 |  |  |
| - 128 | - 632451024 | - Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm | - m2 | - 6,79500 | - 249,00 | - 1 691,96 |
|  |  | - pod parapety vyrovnání : |  |  |  |  |
|  |  | - 1.NP : 0,3*(0,9*15+0,6*4+0,75) |  | - 4,99500 |  |  |
|  |  | - 2.NP : 0,3*0,75*8 |  | - 1,80000 |  |  |
| - 129 | - 63111111 | - Přívod vzduchu-přisávání ke krbovým kamnům,plastová systémová tvarovka vložená do podlahy ,vč.fasádní mřížky | - m | - 5,00000 | - 633,00 | - 3 165,00 |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 3 705,00 |
| - 130 | - 642942213 | - Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm(specifikace viz truhlářské výrobky) | - kus | - 5,00000 | - 741,00 | - 3 705,00 |
| Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 269 819,52 |
| - 131 | - 914001121 | - Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ | - kus | - 6,00000 | - 411,00 | - 2 466,00 |
| - 132 | - 917862111 | - Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 | - m | - 306,72000 | - 219,00 | - 67 171,68 |
|  |  | - kolem veřejného chodníku 100/250 : 2,17+6,2+3,41+22,07+11,37+10+27 |  | - 82,22000 |  |  |
|  |  | - parkoviště 100/250 : 28,8+4,5*2 |  | - 37,80000 |  |  |
|  |  | - oddělující parkoviště a dlážděnou komunikaci 100/250 : 30 |  | - 30,00000 |  |  |
|  |  | - v rámci dlážděné komunikace komunikace : 6+4+5+16+14,5+12+2,5+2+15 |  | - 77,00000 |  |  |
|  |  | - chodníková část+okapový chodník 80/200 : 7,5+1,5+11,8+7,8+7,8+1,8*2+9,5+4+6,5+1,5+16+2,2 |  | - 79,70000 |  |  |
| - 133 | - 918101111 | - Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | - m3 | - 13,80240 | - 3 150,00 | - 43 477,56 |
|  |  | - 306,72*0,3*0,15 |  | - 13,80240 |  |  |
| - 134 | - 919731122 | - Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm | - m | - 47,22000 | - 199,00 | - 9 396,78 |
| - 135 | - 919735113 | - Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | - m | - 47,22000 | - 140,00 | - 6 610,80 |
|  |  | - podél obslužného chodníku : 2,17+6,2+3,41+22,07+11,37+2 |  | - 47,22000 |  |  |
| - 136 | - 91-1 | - Vystrojení stav.studny,betonová skruž,betonový poklop,ocelová ruční pumpa | - kus | - 1,00000 | - 24 880,00 | - 24 880,00 |
| - 137 | - 40445050.A | - Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá | - kus | - 3,00000 | - 1 150,00 | - 3 450,00 |
| - 138 | - 40445139.A | - Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fól1, EG 7 letá | - kus | - 1,00000 | - 1 420,00 | - 1 420,00 |
| - 139 | - 40445157.A | - Značka dopr dodat E 8a,b,c 500/150 fól 1, EG 7letá | - kus | - 1,00000 | - 1 300,00 | - 1 300,00 |
| - 140 | - 40445159.A | - Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fól 1, EG 7 letá | - kus | - 1,00000 | - 840,00 | - 840,00 |
| - 141 | - 40445220 | - Značka dopr.zákazové B1-B34 500 mm, pozink.tř1 | - kus | - 2,00000 | - 1 620,00 | - 3 240,00 |
| - 142 | - 59217111 | - Obrubník HK náběhový pravý 400/370-310/1003 | - kus | - 2,20000 | - 2 650,00 | - 5 830,00 |
| - 143 | - 59217120 | - Obrubník HK přechodový pravý 400/310-250/1003 | - kus | - 4,40000 | - 2 720,00 | - 11 968,00 |
| - 144 | - 59217123 | - Obrubník HK přímý 400/330/1003 | - kus | - 16,50000 | - 2 344,00 | - 38 676,00 |
|  |  | - 15*1,1 |  | - 16,50000 |  |  |
| - 145 | - 59217421 | - Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní | - kus | - 209,42000 | - 180,00 | - 37 695,60 |
|  |  | - kolem veřejného chodníku 100/250 : 227,02-16*1,1 |  | - 209,42000 |  |  |
| - 146 | - 59217509 | - Obrubník parkový 250 x 80 x 500 mm přírodní | - kus | - 87,67000 | - 130,00 | - 11 397,10 |
|  |  | - chodníková část+okapový chodník 80/250 : 79,7*1,1 |  | - 87,67000 |  |  |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 101 250,00 |
| - 147 | - 941941031 | - Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté | - m2 | - 405,00000 | - 73,00 | - 29 565,00 |
|  |  | - 5,1*25*2+15*5*2 |  | - 405,00000 |  |  |
| - 148 | - 941941191 | - Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | - m2 | - 2 025,00000 | - 22,00 | - 44 550,00 |
|  |  | - 405*5 |  | - 2 025,00000 |  |  |
| - 149 | - 941941831 | - Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté | - m2 | - 405,00000 | - 45,00 | - 18 225,00 |
| - 150 | - 944944011 | - Montáž ochranné sítě z umělých vláken | - m2 | - 405,00000 | - 10,00 | - 4 050,00 |
| - 151 | - 944944031 | - Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | - m2 | - 2 025,00000 | - 1,00 | - 2 025,00 |
| - 152 | - 944944081 | - Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | - m2 | - 405,00000 | - 7,00 | - 2 835,00 |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 84 839,50 |
| - 153 | - 952901111 | - Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | - m2 | - 330,34000 | - 140,00 | - 46 247,60 |
|  |  | - 257,68 |  | - 257,68000 |  |  |
|  |  | - 4,15*2+3,97+24,17+4,04+3,97+24,17+4,04 |  | - 72,66000 |  |  |
| - 154 | - 952901110 | - Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | - m2 | - 135,41120 | - 27,00 | - 3 656,10 |
|  |  | - 2*(0,9*1,25*15+0,75*1+0,6*0,6*4+1,8*2,07+1,4*2,07+5*2,17+0,9*2,32*2+7,93*2,42) |  | - 119,81120 |  |  |
|  |  | - 2*(0,75*1*8+0,9*2) |  | - 15,60000 |  |  |
| - 155 | - 952902110 | - Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách | - m2 | - 83,95000 | - 4,00 | - 335,80 |
|  |  | - 2.10 : 83,95 |  | - 83,95000 |  |  |
| - 156 | - Z01 | - D+M venkovní čistící zóna 2030/800 | - kus | - 2,00000 | - 7 700,00 | - 15 400,00 |
| - 157 | - Z02 | - D+M vstupní čistící zóna 1600/800 | - kus | - 3,00000 | - 6 400,00 | - 19 200,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 58 054,43 |
| - 158 | - 961044111 | - Bourání základů z betonu prostého | - m3 | - 95,17120 | - 610,00 | - 58 054,43 |
|  |  | - základy stav.objektu : 0,7*0,8*(28,5+14,4*2+9,08) |  | - 37,17280 |  |  |
|  |  | - 0,6*0,8*(15,15+19,5*2+3,25*2+3,97+5,8+3,81+15+3,6*2+12,2*2) |  | - 57,99840 |  |  |
| Díl: | 98 | Demolice |  |  |  | 97 433,42 |
| - 159 | - 981012715 | - Demolice budov, ŽB skelet, podíl konstr. do 30 % | - m3 | - 143,28444 | - 680,00 | - 97 433,42 |
|  |  | - vybourání stav.kcí základů po zbouraném objektu-sklep,schodiště : 2,12*(4,05*3,5+4,05*5,92+1,2*1,23+0,7*1+3,9*2,45+0,85*0,9+3*0,98+5*2,8) |  | - 143,28444 |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 207 660,00 |
| - 160 | - 998011001 | - Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | - t | - 2 924,78867 | - 71,00 | - 207 660,00 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 198 136,52 |
| - 161 | - 711111001 | - Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku | - m2 | - 302,38350 | - 40,00 | - 12 095,34 |
|  |  | - 7,05*14,55*2+7,95*12,23 |  | - 302,38350 |  |  |
| - 162 | - 711112001 | - Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku | - m2 | - 77,47600 | - 40,00 | - 3 099,04 |
|  |  | - 1,4*(7,05*4+7,95+0,5*2+14,55+1,82*2) |  | - 77,47600 |  |  |
| - 163 | - 711141559 | - Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu | - m2 | - 302,38350 | - 290,00 | - 87 691,22 |
| - 164 | - 711142559 | - Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu | - m2 | - 77,47600 | - 290,00 | - 22 468,04 |
| - 165 | - 711404111 | - Stěrková izolace vč.doplňků | - m2 | - 79,53400 | - 320,00 | - 25 450,88 |
|  |  | - 1.NP : 1,76+4,34+5,77+1,36*2+1,67+3,72+1,58+9,82+16,06 |  | - 47,44000 |  |  |
|  |  | - 2.NP : 4,04*2 |  | - 8,08000 |  |  |
|  |  | - sokl : 0,15*(2,125*2+2,1+1,8+2,125*2+2,1+1,8+1,785*2+0,9*2+3,035*2+0,985*2+1,635*2+1,785*2+1,98*2+0,95*2+1,35*4+0,95*4+1,6*2+0,95*2+4,385*2+2,24*2+1,2*2+4,25+2,05+2,375+3,85+1,875) |  | - 13,01400 |  |  |
|  |  | - za sprchami : 2,5*(2+1,2*2) |  | - 11,00000 |  |  |
| - 166 | - 711482020 | - Izolačního systém na ploše svislé, včetně dodávky fólie a doplňků | - m2 | - 97,80000 | - 440,00 | - 43 032,00 |
|  |  | - DTTO zateplení soklu : 97,8 |  | - 97,80000 |  |  |
| - 167 | - 998711202 | - Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | - % | - 100,00000 | - 43,00 | - 4 300,00 |
| Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 150 022,77 |
| - 168 | - 712341559 | - Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky pásu | - m2 | - 113,56800 | - 331,00 | - 37 591,01 |
|  |  | - ST 01 : 13,52*7,63 |  | - 103,15760 |  |  |
|  |  | - 0,385*13,52*2 |  | - 10,41040 |  |  |
| - 169 | - 712372111 | - Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2 | - m2 | - 115,12780 | - 281,00 | - 32 350,91 |
|  |  | - ST01 : |  |  |  |  |
|  |  | - plocha : 13,52*7,63 |  | - 103,15760 |  |  |
|  |  | - vytažení na stěnu : 0,3*13,52*2 |  | - 8,11200 |  |  |
|  |  | - ST03 : 1,91*2,02 |  | - 3,85820 |  |  |
| - 170 | - 712378004 | - Závětrná lišta rš 250 mm | - m | - 4,04000 | - 389,00 | - 1 571,56 |
|  |  | - ST03 : 2,02*2 |  | - 4,04000 |  |  |
| - 171 | - 712378007 | - Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechu rš 100 mm | - m | - 27,04000 | - 298,00 | - 8 057,92 |
|  |  | - 13,52*2 |  | - 27,04000 |  |  |
| - 172 | - 712378012 | - Krycí a stěnová lišta z plechu z poplastovaného, rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně | - m | - 27,04000 | - 411,00 | - 11 113,44 |
|  |  | - 13,52*2 |  | - 27,04000 |  |  |
| - 173 | - 712391171 | - Položení podkladní textilie na střechách do 10° | - m2 | - 117,41820 | - 70,00 | - 8 219,27 |
|  |  | - ST01 : 113,56 |  | - 113,56000 |  |  |
|  |  | - ST03 : 1,91*2,02 |  | - 3,85820 |  |  |
| - 174 | - 71237800000 | - Střešní okapnice do žlabu z poplastovaného plechu rš 200 mm | - m | - 17,17000 | - 410,00 | - 7 039,70 |
|  |  | - ST01 : 7,63*2 |  | - 15,26000 |  |  |
|  |  | - ST03 : 1,91 |  | - 1,91000 |  |  |
| - 175 | - 2830000 | - Fólie střešní mPVC 2 mm š.1,5 m šedá | - m2 | - 142,78200 | - 220,00 | - 31 412,04 |
|  |  | - ST01 : 115,127*1,2 |  | - 138,15240 |  |  |
|  |  | - ST03 : 3,858*1,2 |  | - 4,62960 |  |  |
| - 176 | - 69366198 | - Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | - m2 | - 142,78200 | - 60,00 | - 8 566,92 |
| - 177 | - 998712202 | - Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | - % | - 100,00000 | - 41,00 | - 4 100,00 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 621 545,09 |
| - 178 | - 713111122 | - Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, s přibitím | - m2 | - 218,40000 | - 169,00 | - 36 909,60 |
|  |  | - ST02 : |  |  |  |  |
|  |  | - PIR dseky 140mm-2.NP : 218,4 |  | - 218,40000 |  |  |
| - 179 | - 713111130 | - Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve | - m2 | - 218,40000 | - 152,00 | - 33 196,80 |
|  |  | - ST02 : 218,4 |  | - 218,40000 |  |  |
| - 180 | - 713111211 | - Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů vč.folie | - m2 | - 218,40000 | - 74,00 | - 16 161,60 |
|  |  | - ST 02 : 218,4 |  | - 218,40000 |  |  |
| - 181 | - 713121111 | - Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá | - m2 | - 660,68000 | - 131,00 | - 86 549,08 |
|  |  | - 1.NP : |  |  |  |  |
|  |  | - EPS 150 200mm+EPS 200 50mm : 2*257,68 |  | - 515,36000 |  |  |
|  |  | - 2.NP : |  |  |  |  |
|  |  | - kročejové EPS tl.30mm+EPS 200 50mm : 2*(4,15*2+3,97+24,17+4,04+3,97+24,17+4,04) |  | - 145,32000 |  |  |
| - 182 | - 713131130 | - Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce | - m2 | - 22,25000 | - 181,00 | - 4 027,25 |
|  |  | - Předstěna SDK 2.NP : 22,25 |  | - 22,25000 |  |  |
| - 183 | - 713141151 | - Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva | - m2 | - 206,31400 | - 150,00 | - 30 947,10 |
|  |  | - ST 01 : |  |  |  |  |
|  |  | - EPS 150, 100mm : 103,157 |  | - 103,15700 |  |  |
|  |  | - spádový klín 80-280mm,EPS 150 : 103,157 |  | - 103,15700 |  |  |
| - 184 | - 713191100 | - Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie | - m2 | - 330,34000 | - 40,00 | - 13 213,60 |
|  |  | - 1 a 2.NP : 257,68+72,66 |  | - 330,34000 |  |  |
| - 185 | - 28375611 | - Deska EPS T 5000 N/m2 tl. 30 mm | - m2 | - 79,92600 | - 80,00 | - 6 394,08 |
|  |  | - 2.NP PDL 110 a 111 : 72,66*1,1 |  | - 79,92600 |  |  |
| - 186 | - 28375768.A | - Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S | - m3 | - 68,03687 | - 1 800,00 | - 122 466,37 |
|  |  | - 1.NP podlahy PDL 101 a 102 : 257,68*0,2*1,1 |  | - 56,68960 |  |  |
|  |  | - ST 01,tl.100mm : 103,157*0,1*1,1 |  | - 11,34727 |  |  |
| - 187 | - 28375769.A | - Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 | - m3 | - 18,16870 | - 2 200,00 | - 39 971,14 |
|  |  | - 1.NP podlahy PDL 101 a 102 : 257,68*0,05*1,1 |  | - 14,17240 |  |  |
|  |  | - 2.NP podlaha PDL 110 a 111 : 72,66*0,05*1,1 |  | - 3,99630 |  |  |
| - 188 | - 28375977 | - Deska - klín spádový EXTRAPOR 150 S Stabil | - m3 | - 20,42509 | - 1 900,00 | - 38 807,67 |
|  |  | - St 01 80-280mm : 0,18*103,157*1,1 |  | - 20,42509 |  |  |
| - 189 | - 28376905 | - Deska izolační PIR 2400x1020x140mm | - m2 | - 240,24000 | - 550,00 | - 132 132,00 |
|  |  | - ST02 : 218,4*1,1 |  | - 240,24000 |  |  |
| - 190 | - 63151371.A | - Deska z minerální plsti , tl. 50 mm | - m2 | - 24,47500 | - 160,00 | - 3 916,00 |
|  |  | - Předstěna SDK 2.NP : 22,25*1,1 |  | - 24,47500 |  |  |
| - 191 | - 63151377.A | - Deska z minerální plsti , tl. 160 mm | - m2 | - 240,24000 | - 220,00 | - 52 852,80 |
|  |  | - ST02 : 218,4*1,1 |  | - 240,24000 |  |  |
| - 192 | - 998713201 | - Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | - % | - 100,00000 | - 40,00 | - 4 000,00 |
| Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 1 008 987,17 |
| - 193 | - 720-1 | - ZTI-viz sam.rozpočet | - kus | - 1,00000 | - 1 008 987,17 | - 1 008 987,17 |
| Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 1 130 027,50 |
| - 194 | - 730-1 | - UT-viz sam.rozpočet | - kus | - 1,00000 | - 1 130 027,50 | - 1 130 027,50 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 412 652,28 |
| - 195 | - 762332120 | - Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 | - m | - 554,15000 | - 220,00 | - 121 913,00 |
|  |  | - K1 100/160 : 5,2*61 |  | - 317,20000 |  |  |
|  |  | - K2 100/160 : 2,7*3 |  | - 8,10000 |  |  |
|  |  | - K3 100/160 : 2,1*3 |  | - 6,30000 |  |  |
|  |  | - S1 140/140 : 1,6*2 |  | - 3,20000 |  |  |
|  |  | - V1 180/260 : 14,25*4 |  | - 57,00000 |  |  |
|  |  | - P1 140/120 : 14,25*3 |  | - 42,75000 |  |  |
|  |  | - P2 140/120 : 6,5*2 |  | - 13,00000 |  |  |
|  |  | - P3 140/120 : 1,6 |  | - 1,60000 |  |  |
|  |  | - L1 80/160 : 3,5*30 |  | - 105,00000 |  |  |
| - 196 | - 762342202 | - Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | - m2 | - 303,63880 | - 205,00 | - 62 245,95 |
|  |  | - 5,21*4*14,57 |  | - 303,63880 |  |  |
| - 197 | - 762342205 | - Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm | - m2 | - 303,63800 | - 176,00 | - 53 440,29 |
| - 198 | - 762395000 | - Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | - m3 | - 12,93900 | - 940,00 | - 12 162,66 |
|  |  | - 1,569+11,37 |  | - 12,93900 |  |  |
| - 199 | - 762811100 | - Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | - m2 | - 3,85800 | - 399,00 | - 1 539,34 |
|  |  | - ST03 : 3,858 |  | - 3,85800 |  |  |
| - 200 | - 762911111 | - Impregnace řeziva máčením Bochemit QB | - m2 | - 318,58200 | - 30,00 | - 9 557,46 |
|  |  | - K1 100/160 : 317*0,52 |  | - 164,84000 |  |  |
|  |  | - K2 100/160 : 8,1*0,52 |  | - 4,21200 |  |  |
|  |  | - K3 100/160 : 6,3*0,52 |  | - 3,27600 |  |  |
|  |  | - S1 140/140 : 3,2*0,56 |  | - 1,79200 |  |  |
|  |  | - V1 180/260 : 57*0,62 |  | - 35,34000 |  |  |
|  |  | - P1 140/120 : 42,75*0,52 |  | - 22,23000 |  |  |
|  |  | - P2 140/120 : 13*0,52 |  | - 6,76000 |  |  |
|  |  | - P3 140/120 : 1,6*0,52 |  | - 0,83200 |  |  |
|  |  | - L1 80/160 : 105*0,48 |  | - 50,40000 |  |  |
|  |  | - prořez 10% : 28,9 |  | - 28,90000 |  |  |
| - 201 | - 766427112 | - Podkladový rošt pro obložení podhledů | - m | - 218,40000 | - 183,00 | - 39 967,20 |
|  |  | - ST 02,rošt z KVH latí : 218,4 |  | - 218,40000 |  |  |
| - 202 | - 60512121 | - Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m | - m3 | - 11,37740 | - 8 100,00 | - 92 156,94 |
|  |  | - K1 100/160 : 317,2*0,1*0,16 |  | - 5,07520 |  |  |
|  |  | - K2 100/160 : 8,1*0,1*0,16 |  | - 0,12960 |  |  |
|  |  | - K3 100/160 : 6,3*0,1*0,16 |  | - 0,10080 |  |  |
|  |  | - S1 140/140 : 3,2*0,14*0,14 |  | - 0,06272 |  |  |
|  |  | - V1 180/260 : 57*0,18*0,26 |  | - 2,66760 |  |  |
|  |  | - P1 140/120 : 42,75*0,14*0,12 |  | - 0,71820 |  |  |
|  |  | - P2 140/120 : 13*0,14*0,12 |  | - 0,21840 |  |  |
|  |  | - P3 140/120 : 1,6*0,14*0,12 |  | - 0,02688 |  |  |
|  |  | - L1 80/160 : 105*0,08*0,16 |  | - 1,34400 |  |  |
|  |  | - prořez 10% : 1,034 |  | - 1,03400 |  |  |
| - 203 | - 60515801 | - Hranol konstrukční masivní KVH 40x60 mm l=5m smrk Nsi - nepohledový, kvalita S10, vlhkost 15% | - m3 | - 1,56960 | - 8 900,00 | - 13 969,44 |
|  |  | - ST 02 : 0,06*0,04*545*1,2 |  | - 1,56960 |  |  |
| - 204 | - 998762202 | - Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | - % | - 100,00000 | - 57,00 | - 5 700,00 |
| Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 74 087,67 |
| - 205 | - 763611121 | - Montáž bednění střech z desek do tl.18 mm,sraz,sponky vč. dodávky desky dřevoštěpkové 15mm | - m2 | - 303,63800 | - 244,00 | - 74 087,67 |
|  |  | - ST02 : 303,638 |  | - 303,63800 |  |  |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 139 047,27 |
| - 206 | - 764352203 | - Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm | - m | - 73,10000 | - 610,00 | - 44 591,00 |
|  |  | - K01 : 14,7*3 |  | - 44,10000 |  |  |
|  |  | - K02 : 6,5*2 |  | - 13,00000 |  |  |
|  |  | - K04 : 8*2 |  | - 16,00000 |  |  |
| - 207 | - 764454202 | - Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm | - m | - 37,60000 | - 410,00 | - 15 416,00 |
|  |  | - K05,06,08 : 6*4+2*0,8+4*3 |  | - 37,60000 |  |  |
| - 208 | - 764819211 | - Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm | - m | - 1,70000 | - 399,00 | - 678,30 |
|  |  | - K07 : 1,7 |  | - 1,70000 |  |  |
| - 209 | - 764815211 | - Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm | - m | - 2,10000 | - 544,00 | - 1 142,40 |
|  |  | - K03 : 2,1 |  | - 2,10000 |  |  |
| - 210 | - 764815808 | - Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 250/80 mm | - kus | - 1,00000 | - 220,00 | - 220,00 |
| - 211 | - 764815810 | - Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm | - kus | - 12,00000 | - 300,00 | - 3 600,00 |
| - 212 | - 764816127 | - Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 260 mm | - m | - 24,33000 | - 399,00 | - 9 707,67 |
|  |  | - R101,102,103 : 15*0,96+9*0,81+4*0,66 |  | - 24,33000 |  |  |
| - 213 | - 76400000 | - Odvětrání kanalizace systémová tvarovka v rámci krytiny | - kus | - 1,00000 | - 2 300,00 | - 2 300,00 |
| - 214 | - 764-1 | - D+M závětrná lišta u sedlové střechy z lakovaného plechu rš 350mm | - m | - 42,80000 | - 481,00 | - 20 586,80 |
|  |  | - K9 : 8*5,35 |  | - 42,80000 |  |  |
| - 215 | - 764-2 | - D+M závětrná lišta u pultové střechy rš.510,z lakovaného plechu | - m | - 4,20000 | - 599,00 | - 2 515,80 |
|  |  | - K10 : 2*2,1 |  | - 4,20000 |  |  |
| - 216 | - 764-3 | - D+M oplechování napojení skládané střechy pultového vikýře rš 500 | - m | - 2,10000 | - 611,00 | - 1 283,10 |
|  |  | - K11 : 2,1 |  | - 2,10000 |  |  |
| - 217 | - 764-5 | - D+M oplechování na svuslou stěnu rš 600mm | - m | - 2,80000 | - 624,00 | - 1 747,20 |
|  |  | - K12 : 2,8 |  | - 2,80000 |  |  |
| - 218 | - 764-6 | - D+M oplechování komína 360/360mm,K13 | - kus | - 1,00000 | - 4 150,00 | - 4 150,00 |
| - 219 | - 764-7 | - D+M okapní plech z lakovaného plech rš 200- 250mm | - m | - 91,00000 | - 299,00 | - 27 209,00 |
|  |  | - K14,15,16,17,18,19 : 3*14,7+2*6,4+2,1+2*8+2*8 |  | - 91,00000 |  |  |
| - 220 | - 998764202 | - Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | - % | - 100,00000 | - 39,00 | - 3 900,00 |
| Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 267 185,62 |
| - 221 | - 765331631 | - Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt | - kus | - 12,00000 | - 1 999,00 | - 23 988,00 |
| - 222 | - 765331651 | - Kovová stoupací plošina délky 41 cm | - kus | - 2,00000 | - 2 400,00 | - 4 800,00 |
| - 223 | - 765799312 | - Montáž fólie na bednění přibitím podstřešní difúzní fólie vč.dodávky folie | - m2 | - 303,63800 | - 119,00 | - 36 132,92 |
| - 224 | - 7653300000 | - Krytina betonová, střechy ostatní,kompletní provedení vč.všech doplňků(sněhové tašky,doplňky ke střechám,hřebenáče...apod) | - m2 | - 303,63800 | - 650,00 | - 197 364,70 |
| - 225 | - 998765202 | - Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | - % | - 100,00000 | - 49,00 | - 4 900,00 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 1 191 078,78 |
| - 226 | - 766601211 | - Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm | - m | - 287,72000 | - 110,00 | - 31 649,20 |
|  |  | - okna a dveře : 143,86*2 |  | - 287,72000 |  |  |
| - 227 | - 766624052 | - Montáž střešního výlezu rozměr 60/60cm | - kus | - 1,00000 | - 1 500,00 | - 1 500,00 |
| - 228 | - 766711001 | - Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním | - m | - 143,86000 | - 99,00 | - 14 242,14 |
|  |  | - P101 : 1,6*2+2,17*2 |  | - 7,54000 |  |  |
|  |  | - P102 : 2,03*2+2,17*2 |  | - 8,40000 |  |  |
|  |  | - Sb1 : 8,25*2+2,66*2 |  | - 21,82000 |  |  |
|  |  | - P103 : 1,55*2+2,39*2*4 |  | - 22,22000 |  |  |
|  |  | - P104 : 2,03*2+2,39*2 |  | - 8,84000 |  |  |
|  |  | - P105 : 1,07*2+2,39*2*2 |  | - 11,70000 |  |  |
|  |  | - P201 : 1,1*2+2,1*2 |  | - 6,40000 |  |  |
|  |  | - D101 : 0,9*2+1,25*2*15 |  | - 39,30000 |  |  |
|  |  | - D102 : 0,75*2+1*2 |  | - 3,50000 |  |  |
|  |  | - D103 : 0,6*2+0,6*2*9 |  | - 12,00000 |  |  |
|  |  | - D104 : 0,46*2+0,61*2 |  | - 2,14000 |  |  |
| - 229 | - 766670011 | - Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří (ocelové obložkové zárubně,specifikace viz truhlářské výrobky) | - kus | - 23,00000 | - 750,00 | - 17 250,00 |
| - 230 | - 766670013 | - Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídl. | - kus | - 2,00000 | - 920,00 | - 1 840,00 |
| - 231 | - 766694112 | - Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm | - kus | - 28,00000 | - 189,00 | - 5 292,00 |
|  |  | - 15+9+4 |  | - 28,00000 |  |  |
| - 232 | - 766-1 | - D+M dřevěného sedáku na opěrnou zídku,matreriál tvrdé namořené dřevo | - m | - 8,50000 | - 1 899,00 | - 16 141,50 |
| - 233 | - D101 | - Okno plastové barva RAL,izol.trojsklo 900/1250 | - kus | - 15,00000 | - 7 697,00 | - 115 455,00 |
| - 234 | - D102 | - Okno plastové barva RAL,izol.trojsklo 750/1000 | - kus | - 1,00000 | - 6 200,00 | - 6 200,00 |
| - 235 | - D103 | - Okno plastové barva RAL,izol.trojsklo 600/600 | - kus | - 9,00000 | - 5 900,00 | - 53 100,00 |
| - 236 | - D104 | - Okno plastové barva RAL,izol.trojsklo 460/610 | - kus | - 1,00000 | - 4 900,00 | - 4 900,00 |
| - 237 | - P101 | - Dveře hliníkové,vč.zárubně,barva RAL,izo..trojsklo 1600/2170 | - kus | - 1,00000 | - 90 000,00 | - 90 000,00 |
| - 238 | - P102 | - Dveře hliníkové,vč.zárubně,barva RAL,izo..trojsklo 2030/2170 | - kus | - 1,00000 | - 94 000,00 | - 94 000,00 |
| - 239 | - P103 | - Okno hliníkové,barva RAL,izol.trosjklo,FIX 1555/2390 | - kus | - 4,00000 | - 27 000,00 | - 108 000,00 |
| - 240 | - P104 | - Dveře hliníkové,vč.zárubně,barva RAL,izo..trojsklo 2030/2390 | - kus | - 1,00000 | - 66 000,00 | - 66 000,00 |
| - 241 | - P105 | - Dveře hliníkové vstupní,barva RAL,izolační trojsklo 1070/2390 | - kus | - 2,00000 | - 64 000,00 | - 128 000,00 |
| - 242 | - P201 | - Dveře hliníkové vstupní,barva RAL,izolační trojsklo 1100/2100 | - kus | - 1,00000 | - 60 100,00 | - 60 100,00 |
| - 243 | - Sb1 | - Hliníková sestava oken se vstupními dveřmi,izolační trojsklo,okna 4x1560/2420+dveře 2000/2420 celkeový rozměr 8250/2660 | - kus | - 1,00000 | - 191 000,00 | - 191 000,00 |
| - 244 | - T101 | - Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek EI 30DP3C 900/1970 | - kus | - 1,00000 | - 7 800,00 | - 7 800,00 |
| - 245 | - T102 | - Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek EI 30DP3C 800/1970 | - kus | - 1,00000 | - 7 150,00 | - 7 150,00 |
| - 246 | - T103 | - Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek 700/1970 | - kus | - 2,00000 | - 6 000,00 | - 12 000,00 |
| - 247 | - T104 | - Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek 800/1970 | - kus | - 1,00000 | - 6 200,00 | - 6 200,00 |
| - 248 | - T105 | - Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek 900/1970 | - kus | - 2,00000 | - 6 500,00 | - 13 000,00 |
| - 249 | - T106 | - Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek 800/1970 | - kus | - 4,00000 | - 6 300,00 | - 25 200,00 |
| - 250 | - T107 | - Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek 700/1970 | - kus | - 1,00000 | - 6 000,00 | - 6 000,00 |
| - 251 | - T108 | - Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek 700/1970 | - kus | - 3,00000 | - 5 900,00 | - 17 700,00 |
| - 252 | - T109 | - Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek 700/1970 | - kus | - 2,00000 | - 5 900,00 | - 11 800,00 |
| - 253 | - T110 | - Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek 900/1970 | - kus | - 1,00000 | - 6 500,00 | - 6 500,00 |
| - 254 | - T111 | - Dveře vnitřní dvoukř.,HPL.1400/1970,zámek,kování 1400/1970 | - kus | - 1,00000 | - 10 900,00 | - 10 900,00 |
| - 255 | - T112 | - Dveře vnitřní dvoukř.,HPL.1400/1970,zámek,kování 1400/1970 | - kus | - 1,00000 | - 10 900,00 | - 10 900,00 |
| - 256 | - T201 | - Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová zárubeň do SDK,kování,zámek ,EI 30 DP3C 800/1970 | - kus | - 2,00000 | - 7 800,00 | - 15 600,00 |
| - 257 | - T202 | - Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová zárubeň do SDK,kování,zámek 700/1970 | - kus | - 2,00000 | - 7 500,00 | - 15 000,00 |
| - 258 | - T203 | - Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová zárubeň do SDK,kování,zámek 600/1970 | - kus | - 1,00000 | - 6 900,00 | - 6 900,00 |
| - 259 | - 553530031 | - Okno výlezové 600 x 600 mm | - kus | - 1,00000 | - 4 150,00 | - 4 150,00 |
| - 260 | - 61198999.A | - Deska parapetní dřevěná | - m | - 24,91500 | - 189,00 | - 4 708,94 |
|  |  | - P101,102,103 : 1,1*(15*0,9+9*0,75+4*0,6) |  | - 24,91500 |  |  |
| - 261 | - 998766201 | - Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | - % | - 100,00000 | - 49,00 | - 4 900,00 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 361 683,65 |
| - 262 | - 767-1 | - D+M ocelový rám krovu,U 160 do krabice,táhlo 25mm+napínáky,vč.nátěru | - kg | - 2 463,19440 | - 45,00 | - 110 843,75 |
|  |  | - 2xU160 svařené do krabice : 18,99*2*(1,1*2+2,57*2+2,815)*6 |  | - 2 314,12140 |  |  |
|  |  | - táhlo 25mm+napínač : 3,95*6,29*6 |  | - 149,07300 |  |  |
| - 263 | - 767-2 | - D+M ocelová výměna OV1,L200/200/20,vč.nátěru | - kg | - 239,60000 | - 43,00 | - 10 302,80 |
| - 264 | - 767-3 | - D+M ocelový sloup OS1,2xU200,vč.nátěru | - kg | - 139,70000 | - 43,00 | - 6 007,10 |
| - 265 | - T113 | - D+M garážová sekční vrta 5000/2170,barva RAL | - kus | - 1,00000 | - 79 880,00 | - 79 880,00 |
| - 266 | - Z03 | - D+M ocelové schodiště do podkroví,viz Z03 | - kus | - 1,00000 | - 150 150,00 | - 150 150,00 |
| - 267 | - 998767202 | - Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | - % | - 100,00000 | - 45,00 | - 4 500,00 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 171 523,46 |
| - 268 | - 771101121 | - Provedení penetrace podkladu pod dlažby | - m2 | - 137,09000 | - 30,00 | - 4 112,70 |
|  |  | - 1.NP : 16,06+4,83+2,99+2,92+1,76+3,55+5,18+8,81+35,36+2,09+13,05+4,34+5,77+1,36+1,67+3,72+1,58+9,82 |  | - 124,86000 |  |  |
|  |  | - 2.NP : 4,15+4,04*2 |  | - 12,23000 |  |  |
| - 269 | - 771130112 | - Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm | - m | - 48,27000 | - 120,00 | - 5 792,40 |
|  |  | - 1.NP : |  |  |  |  |
|  |  | - 110 : 2,9*2+1,1*2-0,7*3-0,8*3 |  | - 3,50000 |  |  |
|  |  | - 111 : 3,15*2-0,9-0,8 |  | - 4,60000 |  |  |
|  |  | - 112 : 3*2+2,935*2-0,9 |  | - 10,97000 |  |  |
|  |  | - 113 : 6,15*2+5,75*2-5-0,8-0,7 |  | - 17,30000 |  |  |
|  |  | - 114 : 0 |  |  |  |  |
|  |  | - 115 : 7,6*2+1,65*2-0,9*2-0,8*6 |  | - 11,90000 |  |  |
| - 270 | - 771212113 | - Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm | - m2 | - 137,09000 | - 400,00 | - 54 836,00 |
| - 271 | - 771479001 | - Řezání dlaždic keramických pro soklíky | - m | - 48,27000 | - 50,00 | - 2 413,50 |
| - 272 | - 771578011 | - Spára podlaha - stěna, silikonem | - m | - 111,99000 | - 44,00 | - 4 927,56 |
|  |  | - 1.NP : 1,785*2+0,985+3,035*2+0,985+1,635*2+1,785*2-0,7+3,035*2+1,625*2-0,8+4,25+2,05+2,375+3,8+1,875+5,85+1,35*4+0,95*2+1,98*2+0,95*2+4,385*2+1,565*2-1,4-0,8+1,6*2+0,95*2-0,8-0,7+2,325*2+1,6*2-1,4+3,2+2-0,7+4,385*2+2,24+2,4-0,8 |  | - 96,49000 |  |  |
|  |  | - 2.NP : 2*(2,125*2+2,1*2)-0,7*2 |  | - 15,50000 |  |  |
| - 273 | - 59764203 | - Dlažba dle zadavatele (cena do rozpočtu 450,-Kč) | - m2 | - 214,31400 | - 450,00 | - 96 441,30 |
|  |  | - 138,09*1,15 |  | - 158,80350 |  |  |
|  |  | - 48,27*1,15 |  | - 55,51050 |  |  |
| - 274 | - 998771202 | - Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | - % | - 100,00000 | - 30,00 | - 3 000,00 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 210 279,04 |
| - 275 | - 776101121 | - Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | - m2 | - 176,32000 | - 45,00 | - 7 934,40 |
|  |  | - 1.NP : 41,58+59,4+14,91 |  | - 115,89000 |  |  |
|  |  | - 2.NP : 4,15+3,97+24,17+3,97+24,17 |  | - 60,43000 |  |  |
| - 276 | - 776421100 | - Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku-lišta s podžlábkem dekor vinylu | - m | - 100,18000 | - 104,00 | - 10 418,72 |
|  |  | - 1.NP : |  |  |  |  |
|  |  | - 101+102 : 11,53*2+8,25*2-3,9-4,03-8,25-0,9*2 |  | - 21,58000 |  |  |
|  |  | - 103 : 3,055*2+4,65+0,75-1,4 |  | - 10,11000 |  |  |
|  |  | - 104 : 3,65+2,375+2,2+4,125+0,5-0,9 |  | - 11,95000 |  |  |
|  |  | - 2.NP : |  |  |  |  |
|  |  | - 202 : 2,915*2+1,25*2+0,355*2-0,8*2-0,6-0,9 |  | - 5,94000 |  |  |
|  |  | - 204 : 1,95*2+1,925*2-1-0,8 |  | - 5,95000 |  |  |
|  |  | - 205 : 6,15*2+4,025*2-1 |  | - 19,35000 |  |  |
|  |  | - 207 : 1,95*2+1,925*2-0,8-1 |  | - 5,95000 |  |  |
|  |  | - 208 : 6,15*2+4,025*2-1 |  | - 19,35000 |  |  |
| - 277 | - 776521200 | - Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) | - m2 | - 176,32000 | - 389,00 | - 68 588,48 |
| - 278 | - 776981101 | - Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí | - m | - 10,43000 | - 149,00 | - 1 554,07 |
|  |  | - 1.NP : 0,8*2+1,8+1,83+1,4+0,9 |  | - 7,53000 |  |  |
|  |  | - 2.NP : 0,7*2+0,6+0,9 |  | - 2,90000 |  |  |
| - 279 | - 28410302 | - Podlaha lepená vinyl dle zadavatele (cena do rozpočtu 600,-) | - m2 | - 193,95200 | - 600,00 | - 116 371,20 |
|  |  | - 176,32*1,1 |  | - 193,95200 |  |  |
| - 280 | - 5537000121 | - Lišta přechodová samolepicí Al elox stříbro, š. 30 mm, l = 2700 mm | - kus | - 4,24926 | - 450,00 | - 1 912,17 |
|  |  | - 10,43/2,7*1,1 |  | - 4,24926 |  |  |
| - 281 | - 998776202 | - Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | - % | - 100,00000 | - 35,00 | - 3 500,00 |
| Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 49 717,22 |
| - 282 | - 777101101 | - Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem | - m2 | - 176,32000 | - 8,30 | - 1 463,46 |
| - 283 | - 777531025 | - Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.5 mm | - m2 | - 176,32000 | - 229,00 | - 40 377,28 |
| - 284 | - 777553010 | - Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit | - m2 | - 176,32000 | - 39,00 | - 6 876,48 |
| - 285 | - 998777202 | - Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | - % | - 100,00000 | - 10,00 | - 1 000,00 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 260 050,70 |
| - 286 | - 781101210 | - Penetrace podkladu pod obklady | - m2 | - 273,23500 | - 30,00 | - 8 197,05 |
|  |  | - 1.NP : |  |  |  |  |
|  |  | - 104 : 0,8*4,45 |  | - 3,56000 |  |  |
|  |  | - 105 : 2,1*(4,25*2+5,85*2)-0,9*2-0,8*1,97 |  | - 39,04400 |  |  |
|  |  | - 106 : 2,1*(3,035*2+1,635*2+0,36*2)-0,8*1,97 |  | - 19,55000 |  |  |
|  |  | - 107 : 2,1*(3,035*2+0,985*2)-0,7*1,97 |  | - 15,50500 |  |  |
|  |  | - 108 : 2,1*(1,635*2+1,785*2)-0,7*1,97 |  | - 12,98500 |  |  |
|  |  | - 109 : 2,1*(1,785*2+0,985*2)-0,7*1,97 |  | - 10,25500 |  |  |
|  |  | - 114 : 2,1*(1,98*2+0,95*2)-0,7*1,97 |  | - 10,92700 |  |  |
|  |  | - 116 : 2,1*(1,85*2+2,29*2)-0,9*1,97 |  | - 15,61500 |  |  |
|  |  | - 117 : 2,1*(4,385*2+1,565*2)-0,8*1,97-0,7*1,97*2 |  | - 20,65600 |  |  |
|  |  | - 118 : 2,1*(1,35*2+0,95*2)-0,7*1,97 |  | - 8,28100 |  |  |
|  |  | - 119 : 8,281 |  | - 8,28100 |  |  |
|  |  | - 120 : 2,1*(1,6*2+0,95*2)-0,8*1,97 |  | - 9,13400 |  |  |
|  |  | - 121 : 2,1*(2,325*2+1,6*2)-0,7*1,97*2 |  | - 13,72700 |  |  |
|  |  | - 122 : 2,1*(1,6*2+0,95*2)-0,7*1,97 |  | - 9,33100 |  |  |
|  |  | - 123 : 2,1*(4,385*2+2,24*2)-0,8*1,97 |  | - 26,24900 |  |  |
|  |  | - 2.NP : |  |  |  |  |
|  |  | - 203 : 2,1*(2,125*2+0,9*2)-0,6*1,97 |  | - 11,52300 |  |  |
|  |  | - 206 : 2,1*(2,125*2+2,1+1,8+0,95+0,65+0,1)-0,7*1,97 |  | - 19,30600 |  |  |
|  |  | - 209 : 19,306 |  | - 19,30600 |  |  |
| - 287 | - 781111121 | - Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | - m | - 43,65000 | - 30,00 | - 1 309,50 |
|  |  | - 1.NP : 2,1*5+0,95*5+0,6*4+1,4*8+1,1*4 |  | - 33,25000 |  |  |
|  |  | - 2.NP : 2,1*4+1*2 |  | - 10,40000 |  |  |
| - 288 | - 781415016 | - Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | - m2 | - 273,23500 | - 400,00 | - 109 294,00 |
| - 289 | - 781419707 | - Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně Zwaluw univerzální silikon | - m | - 273,23500 | - 20,00 | - 5 464,70 |
| - 290 | - 781419711 | - Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | - m2 | - 273,23500 | - 10,00 | - 2 732,35 |
| - 291 | - 781497131 | - Lišta nerezová ukončovacích k obkladům | - m | - 43,65000 | - 100,00 | - 4 365,00 |
| - 292 | - 597813620 | - Obkládačka dle zadavatele(cena do rozpočtu 400,-) | - m2 | - 314,22025 | - 400,00 | - 125 688,10 |
|  |  | - 273,235*1,15 |  | - 314,22025 |  |  |
| - 293 | - 998781202 | - Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | - % | - 100,00000 | - 30,00 | - 3 000,00 |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 135 254,67 |
| - 294 | - 784121201 | - Penetrace podkladu barvou vápenná, 1 x | - m2 | - 1 339,15500 | - 35,00 | - 46 870,43 |
|  |  | - SDK stěny : 153,91+22,25 |  | - 176,16000 |  |  |
|  |  | - SDK stropy : 386,45 |  | - 386,45000 |  |  |
|  |  | - omítky stěny+stropy : 776,545 |  | - 776,54500 |  |  |
| - 295 | - 784122112 | - Malba vápenná, bílá, bez penetrace, 2 x | - m2 | - 1 339,15500 | - 61,00 | - 81 688,46 |
| - 296 | - 784011111 | - Oprášení/ometení podkladu | - m2 | - 1 339,15500 | - 5,00 | - 6 695,78 |
| Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 143 897,80 |
| - 297 | - O1 | - D+M nástěnné zrdcadlo 600/750 | - kus | - 5,00000 | - 2 300,00 | - 11 500,00 |
| - 298 | - O10 | - D+M odpadkový koš,25l,nerez | - kus | - 6,00000 | - 1 990,00 | - 11 940,00 |
| - 299 | - O11 | - D+M systémový ochranný prvek rohů,výška 1500mm,lakovaný | - kus | - 57,00000 | - 242,00 | - 13 794,00 |
| - 300 | - O12 | - D+M systémová podlahová lišta,AL+krycí lišta | - m | - 35,00000 | - 304,00 | - 10 640,00 |
| - 301 | - O13 | - D+M výlez do půdníhoprostoru,1100/700,výška 3100mm,EI15 | - kus | - 1,00000 | - 7 890,00 | - 7 890,00 |
| - 302 | - O14 | - D+M venkovní zvonkové tablo | - kus | - 2,00000 | - 4 700,00 | - 9 400,00 |
| - 303 | - O2 | - D+M nástěnné zrdcadlo 1750/750 | - kus | - 1,00000 | - 3 450,00 | - 3 450,00 |
| - 304 | - O3 | - D+M nástěnné sklopné zrdcadlo 600/750 | - kus | - 1,00000 | - 3 750,00 | - 3 750,00 |
| - 305 | - O4 | - D+M nástěnný el.sušák na ruce | - kus | - 5,00000 | - 3 000,00 | - 15 000,00 |
| - 306 | - O5 | - D+M zásobník na papírové ubrousky | - kus | - 5,00000 | - 1 200,00 | - 6 000,00 |
| - 307 | - O6 | - D+M zásobník na toaletní papapír,nerez | - kus | - 6,00000 | - 800,00 | - 4 800,00 |
| - 308 | - O7 | - D+M WC souprava závěsná,nerez | - kus | - 4,00000 | - 700,00 | - 2 800,00 |
| - 309 | - O8 | - D+M dávkovač mýdla,0,5l,uzamykatelný,nerez | - kus | - 5,00000 | - 840,00 | - 4 200,00 |
| - 310 | - O9 | - D+M háček na ručníky,nerez | - kus | - 6,00000 | - 300,00 | - 1 800,00 |
| - 311 | - Z04 | - D+M vstupní dvířka do isnstal šachty EI15 DP1 600/600 | - kus | - 2,00000 | - 4 500,00 | - 9 000,00 |
| - 312 | - Z05 | - D+M ocelový škrabák na boty 900/300 | - kus | - 1,00000 | - 2 690,00 | - 2 690,00 |
| - 313 | - Z07 | - D+M poklop z ocelového PZn plechu 400/400 | - kus | - 2,00000 | - 1 400,00 | - 2 800,00 |
| - 314 | - Z08 | - D+M parapet vstupních dveří 1070mm | - kus | - 2,00000 | - 410,00 | - 820,00 |
| - 315 | - Z09 | - D+M parapet vstupních dveří 8250 | - kus | - 1,00000 | - 1 990,00 | - 1 990,00 |
| - 316 | - Z10 | - D+M parapet vstupních dveří 1600mm | - kus | - 1,00000 | - 599,00 | - 599,00 |
| - 317 | - Z11 | - D+M parapet vstupních dveří 2030mm | - kus | - 1,00000 | - 788,00 | - 788,00 |
| - 318 | - Z12 | - D+M parapet vstupních dveří 1800mm | - kus | - 1,00000 | - 690,00 | - 690,00 |
| - 319 | - Z13 | - D+M protipožární založení ETICS | - m | - 59,60000 | - 130,00 | - 7 748,00 |
| - 320 | - Z14 | - D+M protipožární založení ETICS | - m | - 13,40000 | - 133,00 | - 1 782,20 |
| - 321 | - Z15 | - D+M protipožární založení ETICS | - m | - 13,40000 | - 128,00 | - 1 715,20 |
| - 322 | - Z16 | - D+M protipožární založení ETICS | - m | - 13,40000 | - 121,00 | - 1 621,40 |
| - 323 | - Z17 | - D+M koutová lišta vnitřní 50/50 | - m | - 13,40000 | - 180,00 | - 2 412,00 |
| - 324 | - Z18 | - D+M koutová lišta vnější 50/50 | - m | - 13,40000 | - 170,00 | - 2 278,00 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 1 388 232,00 |
| - 325 | - M21-1 | - EI-viz sam.rozpočet | - kus | - 1,00000 | - 1 388 232,00 | - 1 388 232,00 |
| Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 654 195,00 |
| - 326 | - M24-1 | - VZT-viz sam.rozpočet | - kus | - 1,00000 | - 654 195,00 | - 654 195,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 319 838,81 |
| - 327 | - 979082213 | - Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | - t | - 388,62553 | - 221,00 | - 85 886,24 |
| - 328 | - 979082219 | - Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | - t | - 7 772,51061 | - 10,00 | - 77 725,11 |
| - 329 | - 979087212 | - Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace | - t | - 388,62553 | - 101,00 | - 39 251,18 |
| - 330 | - 979990107 | - Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | - t | - 388,62553 | - 301,00 | - 116 976,28 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 118 000,00 |
| - 331 | - VN-1 | - VRN | - kus | - 1,00000 | - 78 000,00 | - 78 000,00 |
| - 332 | - VN-2 | - Koordinační činnost | - soubor | - 1,00000 | - 40 000,00 | - 40 000,00 |
| Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 211 030,00 |
| - 333 | - ON-1 | - D+M přenosné hasicí přístroje | - kus | - 7,00000 | - 1 890,00 | - 13 230,00 |
| - 334 | - ON-2 | - Projekt skutečného provedení | - kus | - 1,00000 | - 25 000,00 | - 25 000,00 |
| - 335 | - ON-3 | - Dílenská dokumentace | - kus | - 1,00000 | - 27 000,00 | - 27 000,00 |
| - 336 | - ON-4 | - Fotodokumenatce během provádění stavby | - kus | - 1,00000 | - 4 000,00 | - 4 000,00 |
| - 337 | - ON-5 | - Opatření BOZP během provádění stavby | - soubor | - 1,00000 | - 6 000,00 | - 6 000,00 |
| - 338 | - ON-6 | - Oplocení staveniště během výstavby | - m | - 180,00000 | - 120,00 | - 21 600,00 |
|  |  | - 50*2+40*2 |  | - 180,00000 |  |  |
| - 339 | - ON-7 | - Měření radonu pro udělení koludačního souhlasu | - kus | - 1,00000 | - 15 000,00 | - 15 000,00 |
| - 340 | - ON-8 | - Geodetické práce,zaměření,geometrický plán | - soubor | - 1,00000 | - 28 000,00 | - 28 000,00 |
| - 341 | - ON-9 | - D+M tabulky-označení úníkových cest,vody,elektro...apod. | - kus | - 10,00000 | - 180,00 | - 1 800,00 |
| - 342 | - ON91 | - Statické zatěžovací zkoušky | - kus | - 5,00000 | - 7 000,00 | - 35 000,00 |
| - 343 | - ON92 | - Dohled geotechnika | - soubor | - 1,00000 | - 7 900,00 | - 7 900,00 |
| - 344 | - ON93 | - Vytýčení stav.inženýrských sítí | - soubor | - 1,00000 | - 4 000,00 | - 4 000,00 |
| - 345 | - ON94 | - Zkoušky a revize | - soubor | - 1,00000 | - 15 000,00 | - 15 000,00 |
| - 346 | - ON95 | - Autonomní detektor požáru | - kus | - 3,00000 | - 2 500,00 | - 7 500,00 |
|  | Celkem |  |  |  |  | 16 670 799,24 |

| SLEPÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONTÁŽE OCENĚNY POLOŽKAMI ÚRS, CENOVÁ ÚROVEŇ 2024/I (KATALOGY 741, 742, 921 A 946) |  |  |  |  |  |
| STAVBA: VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT BUK U JINDŘICHOVA HRADCE |  |  |  |  |  |
| MÍSTO STAVBY: par.č. 87/2, 89, 1326/1, 1425, 3766, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce |  |  |  |  |  |
| ČÁST: D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  |  |
| INVESTOR: město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| 1 | DODÁVKA | 372479,00 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% |  | 43697,00 |
| 2 | MONTÁŽ | 972056,00 | PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT |  |  |
| 3 |  |  | ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3% |  |  |
| 4 |  |  | HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M |  |  |
| 5 | ZRN CELKEM | 1344535,00 | MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ |  |  |
| 6 |  |  | OBOR. PŘIRÁŽKA |  |  |
| 7 | Ř5+Ř6 | 1344535,00 |  |  |  |
| 8 | NÁKLADY | 1388232,00 | VRN CELKEM | 43697,00 |  |
| 9 | CELKEM BEZ DPH |  | 1388232,00 |  |  |
| 10 | CELKEM S DPH |  | 1679761,00 |  |  |
| VYPRACOVAL: Josef Chrt |  |  |  |  |  |
| DATUM: 03/2024 |  |  |  |  |  |
| Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. |  |  |  |  |  |
| Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření,zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu. |  |  |  |  |  |

| REKAPITULACE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STAVBA: VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT BUK U JINDŘICHOVA HRADCE |  |  |  |
| MÍSTO STAVBY: par.č. 87/2, 89, 1326/1, 1425, 3766, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce |  |  |  |
| ČÁST: D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE |  |  |  |
| INVESTOR: město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, Jindřichův Hradec |  |  |  |
| ELEKTROINSTALACE SILNO |  |  | 498675,00 |
| ELEKTROINSTALACE SLABO |  |  | 260203,00 |
| OCHRANA PŘED BLESKEM – BLESKOSVOD |  |  | 75323,00 |
| ELEKTROINSTALACE - celkem |  |  | 834201,00 |
| PPV 1% |  |  | 8342,00 |
| STAVEBNÍ PRÁCE |  |  | 109218,00 |
| ZEMNÍ PRÁCE |  |  | 16700,00 |
| DODÁVKY |  | 359536,00 |  |
| DOPRAVA 3,6% |  | 12943,00 |  |
| PŘESUN 1% |  |  | 3595,00 |
| DODÁVKA + MONTÁŽ |  | 372479,00 | 972056,00 |

| ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 741 13-2135 | ukončení kabelu 4x25mm2 | 12 | ks | 363,00 | 4356,00 |
|  | 741 13-2148 | ukončení kabelu 4x10mm2 | 12 | ks | 253,00 | 3036,00 |
|  | 741 13-2146 | ukončení kabelu 5x6mm2 | 6 | ks | 190,00 | 1140,00 |
|  | 741 13-2145 | ukončení kabelu 5x2,5mm2 | 10 | ks | 178,00 | 1780,00 |
|  | 741 13-2103 | ukončení kabelu 3x2,5mm2 | 48 | ks | 95,00 | 4560,00 |
|  | 741 13-2103 | ukončení kabelu 3x1,5mm2 | 14 | ks | 95,00 | 1330,00 |
|  | 741 11-0041 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm | 134 | m | 43,00 | 5762,00 |
|  | 741 11-0042 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | 46 | m | 48,00 | 2208,00 |
|  | 741 11-0043 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 40 mm | 103 | m | 52,00 | 5356,00 |
|  | 741 11-0043 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 50 mm | 103 | m | 52,00 | 5356,00 |
|  | 741 11-0043 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 110 mm | 36 | m | 52,00 | 1872,00 |
|  | 741 12-2225 | 1-CYKY-J 4x25mm2 | 68 | m | 57,00 | 3876,00 |
|  | 741 12-2222 | CYKY-J 4x10mm2 | 144 | m | 31,00 | 4464,00 |
|  | 741 12-2032 | CYKY-J 5x6mm2 | 93 | m | 55,00 | 5115,00 |
|  | 741 12-2031 | CYKY-J 5x2,5mm2 | 142 | m | 53,00 | 7526,00 |
|  | 741 12-2041 | CYKY-J 7x1,5mm2 | 56 | m | 59,00 | 3304,00 |
|  | 741 12-2031 | CYKY-J 5x1,5mm2 | 318 | m | 48,00 | 15264,00 |
|  | 741 12-2031 | CYKY-O 5x1,5mm2 | 89 | m | 48,00 | 4272,00 |
|  | 741 12-2016 | CYKY-J 3x2,5mm2 | 1753 | m | 41,00 | 71873,00 |
|  | 741 12-2015 | CYKY-J 3x1,5mm2 | 982 | m | 40,00 | 39280,00 |
|  | 741 12-2015 | 1-CHKE-R-V 3x1,5mm2 | 25 | m | 40,00 | 1000,00 |
|  | 741 12-2015 | 1-CHKE-R-O 3x1,5mm2 | 25 | m | 40,00 | 1000,00 |
|  | 741 12-2015 | CYKY-O 3x1,5mm2 | 93 | m | 40,00 | 3720,00 |
|  | 741 12-0001 | H07V-U 6mm2 zž (CY) | 261 | m | 34,00 | 8874,00 |
|  | 741 12-0003 | H07V-U 10mm2 zž (CY) | 89 | m | 36,00 | 3204,00 |
|  | 741 12-0003 | H07V-U 16mm2 zž (CY) | 67 | m | 36,00 | 2412,00 |
|  | 741 11-2061 | krabice KP67/2 | 139 | ks | 41,00 | 5699,00 |
|  | 741 11-2101 | krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem | 10 | ks | 91,00 | 910,00 |
|  | 741 11-2104 | krabice KO125 | 5 | ks | 325,00 | 1625,00 |
|  | 741 31-3042 | zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná | 82 | ks | 149,00 | 12218,00 |
|  | 741 31-3042 | zásuvka 230V/16A 2P+Z+SPD typ 3, jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná | 7 | ks | 149,00 | 1043,00 |
|  | 741 31-3052 | zásuvka 400V/16A, IP44, povrchová | 3 | ks | 231,00 | 693,00 |
|  | 741 31-0201 | spínač řazení 1, IP44, s omezeným přístupem (TOTAL STOP) | 1 | ks | 70,00 | 70,00 |
|  | 741 31-0201 | spínač pod omítku, řazení 1 | 9 | ks | 70,00 | 630,00 |
|  | 741 31-0204 | spínač pod omítku, řazení 1, se signálkou | 5 | ks | 80,00 | 400,00 |
|  | 741 31-0231 | spínač pod omítku, řazení 5 | 4 | ks | 80,00 | 320,00 |
|  | 741 31-0235 | spínač pod omítku, řazení 6 | 12 | ks | 80,00 | 960,00 |
|  | 741 31-0235 | spínač pod omítku, řazení 6, se signálkou | 2 | ks | 95,00 | 190,00 |
|  | 741 31-0212 | spínač pod omítku, řazení 0/1 | 15 | ks | 70,00 | 1050,00 |
|  | 741 31-1003 | spínač automatický s detektorem pohybu | 17 | ks | 65,00 | 1105,00 |
|  | 741 33-1075 | čidlo teploty | 2 | ks | 258,00 | 516,00 |
|  | 741 33-1075 | časový spínač | 1 | ks | 258,00 | 258,00 |
|  | 741 37-2061 | montáž svítidla s LED zdrojem | 104 | ks | 340,00 | 35360,00 |
|  | 741 23-1012 | ekvipotenciální přípojnice MET/MEB | 5 | ks | 202,00 | 1010,00 |
|  | 741 21-0003 | montáž ocep. rozvodnic do 100kg | 1 | ks | 670,00 | 670,00 |
|  | 741 21-0002 | montáž ocep. rozvodnic do 50kg | 5 | ks | 500,00 | 2500,00 |
|  | 741 81-0002 | celková prohlídka nového elektrického rozvodu + vypracování protokolu, výchozí revize (přes 0,1 do 0,5 mililionu Kč) | 1 | ks | 8000,00 | 8000,00 |
|  | 998 74-1102 | přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m | 1,5 | t | 3600,00 | 5400,00 |
|  | 998 74-1129 | příplatek k ceně za ruční přesun hmot | 1,5 | t | 1000,00 | 1500,00 |
|  |  | protipožární utěsnění prostupů | 10 | ks | 1150,00 | 11500,00 |
|  |  | vypracování DSPS | 1 | kpl | 4000,00 | 4000,00 |
| ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  |  |  | 309567,00 |
| MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm | 134 | m | 8,50 | 1139,00 |
|  |  | elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | 46 | m | 13,00 | 598,00 |
|  |  | elektroinstalační trubka ohebná pr. 40 mm | 103 | m | 26,00 | 2678,00 |
|  |  | elektroinstalační trubka ohebná pr. 50 mm | 103 | m | 26,00 | 2678,00 |
|  |  | elektroinstalační trubka ohebná pr. 110 mm | 36 | m | 36,00 | 1296,00 |
|  |  | 1-CYKY-J 4x25mm2 | 68 | m | 278,00 | 18904,00 |
|  |  | 1-CYKY-J 4x10mm2 | 144 | m | 97,00 | 13968,00 |
|  |  | CYKY-J 5x6mm2 | 93 | m | 80,00 | 7440,00 |
|  |  | CYKY-J 5x2,5mm2 | 142 | m | 32,00 | 4544,00 |
|  |  | CYKY-J 7x1,5mm2 | 56 | m | 29,00 | 1624,00 |
|  |  | CYKY-J 5x1,5mm2 | 318 | m | 20,00 | 6360,00 |
|  |  | CYKY-O 5x1,5mm2 | 89 | m | 29,00 | 2581,00 |
|  |  | CYKY-J 3x2,5mm2 | 1753 | m | 21,00 | 36813,00 |
|  |  | CYKY-J 3x1,5mm2 | 982 | m | 13,00 | 12766,00 |
|  |  | 1-CHKE-R-V 3x1,5mm2 | 25 | m | 25,00 | 625,00 |
|  |  | 1-CHKE-R-O 3x1,5mm2 | 25 | m | 25,00 | 625,00 |
|  |  | CYKY-O 3x1,5mm2 | 93 | m | 13,00 | 1209,00 |
|  |  | H07V-U 6mm2 zž (CY) | 261 | m | 16,00 | 4176,00 |
|  |  | H07V-U 10mm2 zž (CY) | 89 | m | 29,00 | 2581,00 |
|  |  | H07V-U 16mm2 zž (CY) | 67 | m | 45,00 | 3015,00 |
|  |  | krabice KP67/2 | 139 | ks | 13,00 | 1807,00 |
|  |  | krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem | 10 | ks | 12,00 | 120,00 |
|  |  | krabice KO125 | 5 | ks | 109,00 | 545,00 |
|  |  | zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná | 82 | ks | 116,00 | 9512,00 |
|  |  | zásuvka 230V/16A 2P+Z+SPD typ 3 jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná | 7 | ks | 788,00 | 5516,00 |
|  |  | zásuvka 400V/16A, IP44, povrchová | 3 | ks | 154,00 | 462,00 |
|  |  | spínač řazení 1, IP44, s omezeným přístupem (TOTAL STOP), včetně krytu s omezeným přístupem, např. kryt s vmáčknutelným skleněným / plastovým krytem | 1 | ks | 558,00 | 558,00 |
|  |  | spínač pod omítku, řazení 1 | 9 | ks | 130,00 | 1170,00 |
|  |  | spínač pod omítku, řazení 1, se signálkou | 5 | ks | 175,00 | 875,00 |
|  |  | spínač pod omítku, řazení 5 | 4 | ks | 172,00 | 688,00 |
|  |  | spínač pod omítku, řazení 6 | 12 | ks | 136,00 | 1632,00 |
|  |  | spínač pod omítku, řazení 6, se signálkou | 2 | ks | 181,00 | 362,00 |
|  |  | spínač pod omítku, řazení 0/1 | 15 | ks | 141,00 | 2115,00 |
|  |  | spínač automatický s detektorem pohybu | 17 | ks | 1363,00 | 23171,00 |
|  |  | hlavní vypínač (total stop) | 1 | ks | 800,00 | 800,00 |
|  |  | čidlo teploty | 2 | ks | 815,00 | 1630,00 |
|  |  | časový spínač | 1 | ks | 401,00 | 401,00 |
|  |  | kolébka jednoduchá | 41 | ks | 36,00 | 1476,00 |
|  |  | kolébka dvojitá | 4 | ks | 45,00 | 180,00 |
|  |  | rámeček jednonásobný | 53 | ks | 23,00 | 1219,00 |
|  |  | rámeček dvojnásobný | 32 | ks | 41,00 | 1312,00 |
|  |  | rámeček trojnásobný | 5 | ks | 59,00 | 295,00 |
|  |  | rámeček čtyřnásobný | 5 | ks | 78,00 | 390,00 |
|  |  | ekvipotenciální přípojnice MET/MEB | 4 | ks | 230,00 | 920,00 |
|  |  | tmel protipožární, tuba 650ml | 5 | ks | 0,00 | 0,00 |
|  |  | hmoždinka HM8 | 412 | ks | 1,50 | 618,00 |
|  |  | vrut 3,5x35 | 412 | ks | 0,50 | 206,00 |
| CELKEM |  |  |  |  |  | 183600,00 |
| 3% podružný materiál |  |  |  |  |  | 5508,00 |
| MATERIÁL CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  |  |  | 189108,00 |
| DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | rozvodnice RH, kompletní | 1 | ks | 90090,00 | 90090,00 |
|  |  | rozvodnice RG, kompletní | 1 | ks | 23055,00 | 23055,00 |
|  |  | rozvodnice RB, kompletní | 2 | ks | 21445,00 | 42890,00 |
|  |  | rozvodnice RP, kompletní | 1 | ks | 6800,00 | 6800,00 |
|  |  | rozvodnice RT, kompletní | 1 | ks | 13890,00 | 13890,00 |
|  |  | rozvodnice RHVE, kompletní | 1 | ks | 11526,00 | 11526,00 |
|  |  | rozvodnice RE, pilíř platový z termosetu pro dvě odběrná místa max. 2x 3/80A, 2xHDO, pro možné připojení FVE do DS (2x 3/63A + 2x 1/2A) | 2 | ks | 10572,00 | 21144,00 |
|  |  | svítidlo A | 25 | ks | 2682,00 | 67050,00 |
|  |  | svítidlo B | 4 | ks | 1669,00 | 6676,00 |
|  |  | svítidlo C | 2 | ks | 1669,00 | 3338,00 |
|  |  | svítidlo D | 2 | ks | 1910,00 | 3820,00 |
|  |  | svítidlo E | 15 | ks | 1149,00 | 17235,00 |
|  |  | svítidlo F | 18 | ks | 1355,00 | 24390,00 |
|  |  | svítidlo G | 6 | ks | 1402,00 | 8412,00 |
|  |  | svítidlo V | 4 | ks | 1480,00 | 5920,00 |
|  |  | svítidlo U | 2 | ks | 1280,00 | 2560,00 |
|  |  | svítidlo N | 12 | ks | 895,00 | 10740,00 |
|  |  | Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE) |  |  |  |  |
| CELKEM DODÁVKY - silnoproud |  |  |  |  |  | 359536,00 |
| SPECIFIKACE ROZVADĚČE RH |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | ocep rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 150 TE modulů – 6 řad x 33TE = 198 TE modulů, plechové dveře, IP30, In=80A | 1 | ks | 7724,00 | 7724,00 |
|  |  | svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 1+2; zapojení 3+0; Iimp(10/350)=25kA; In(8/20)=30kA; Imax(8/20)=60kA; | 1 | ks | 3740,00 | 3740,00 |
|  |  | Vypínač 80/3 (40A) | 1 | ks | 1129,00 | 1129,00 |
|  |  | jistič B25/3 10kA | 1 | ks | 531,00 | 531,00 |
|  |  | jistič B20/3 10kA | 6 | ks | 546,00 | 3276,00 |
|  |  | jistič B16/3 10kA | 3 | ks | 485,00 | 1455,00 |
|  |  | jistič B13/3 10kA | 3 | ks | 520,00 | 1560,00 |
|  |  | jistič B6/1 10kA | 1 | ks | 162,00 | 162,00 |
|  |  | jistič B10/1 10kA | 7 | ks | 125,00 | 875,00 |
|  |  | jistič B16/1 10kA | 2 | ks | 108,00 | 216,00 |
|  |  | jistič B4/1 10kA | 2 | ks | 217,00 | 434,00 |
|  |  | jistič B2/1 10kA | 3 | ks | 253,00 | 759,00 |
|  |  | instalační stykač 230V/25A/3NO | 4 | ks | 460,00 | 1840,00 |
|  |  | instalační stykač 230V/25A/4NO | 1 | ks | 460,00 | 460,00 |
|  |  | časový spínač | 1 | ks | 1169,00 | 1169,00 |
|  |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA | 5 | ks | 1670,00 | 8350,00 |
|  |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA | 32 | ks | 1460,00 | 46720,00 |
|  |  | propojovací a podružný materiál | 1 | sada | 2890,00 | 2890,00 |
|  |  | montáž / sestavení rozvaděče (na dílně) | 1 | ks | 6800,00 | 6800,00 |
|  |  | Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE) |  |  |  |  |
| CELKEM ROZVADĚČ RH |  |  |  |  |  | 90090,00 |
| Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RH, kompletní |  |  |  |  |  |  |
| SPECIFIKACE ROZVADĚČE RG |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 41 TE modulů – 3 řady x 24TE = 72 TE modulů, plechové dveře, IP30, In=80A | 1 | ks | 3115,00 | 3115,00 |
|  |  | svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA; | 1 | ks | 3740,00 | 3740,00 |
|  |  | Vypínač 32/3 (32A) | 1 | ks | 400,00 | 400,00 |
|  |  | jistič B10/1 10kA | 2 | ks | 125,00 | 250,00 |
|  |  | jistič B6/1 10kA | 1 | ks | 162,00 | 162,00 |
|  |  | jistič B16/1 10kA | 1 | ks | 108,00 | 108,00 |
|  |  | jistič B13/3 10kA | 1 | ks | 520,00 | 520,00 |
|  |  | instalační stykač 24V/25A/3NO | 1 | ks | 905,00 | 905,00 |
|  |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA | 2 | ks | 1670,00 | 3340,00 |
|  |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA | 3 | ks | 1460,00 | 4380,00 |
|  |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003-A 10kA | 1 | ks | 3915,00 | 3915,00 |
|  |  | propojovací a podružný materiál | 1 | sada | 620,00 | 620,00 |
|  |  | montáž / sestavení rozvaděče (na dílně) | 1 | ks | 1600,00 | 1600,00 |
|  |  | Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE) |  |  |  |  |
| CELKEM ROZVADĚČ RG |  |  |  |  |  | 23055,00 |
| Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RG, kompletní |  |  |  |  |  |  |
| SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | ocep rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 40 TE modulů – 4 řady x 14TE = 56 TE modulů, plechové dveře, IP30, In=40A | 1 | ks | 3590,00 | 3590,00 |
|  |  | svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 1+2; zapojení 3+0; Iimp(10/350)=25kA; In(8/20)=30kA; Imax(8/20)=60kA; | 1 | ks | 3740,00 | 3740,00 |
|  |  | Vypínač 25/3 (25A) | 1 | ks | 426,00 | 426,00 |
|  |  | jistič B10/1 10kA | 1 | ks | 125,00 | 125,00 |
|  |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | 1 | ks | 1670,00 | 1670,00 |
|  |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA | 7 | ks | 1460,00 | 10220,00 |
|  |  | propojovací a podružný materiál | 1 | sada | 474,00 | 474,00 |
|  |  | montáž / sestavení rozvaděče (na dílně) | 1 | ks | 1200,00 | 1200,00 |
|  |  | Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE) |  |  |  |  |
| CELKEM ROZVADĚČ RB |  |  |  |  |  | 21445,00 |
| Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RB, kompletní |  |  |  |  |  |  |
| SPECIFIKACE ROZVADĚČE RT |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | ocep rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 50 TE modulů – 3 řady x 24TE = 72 TE modulů, plechové dveře, IP40, In=80A | 1 | ks | 3590,00 | 3590,00 |
|  |  | svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 1+2; zapojení 3+0; Iimp(10/350)=25kA; In(8/20)=30kA; Imax(8/20)=60kA; | 1 | ks | 3740,00 | 3740,00 |
|  |  | vypínač 63/3 (63A) | 1 | ks | 494,00 | 494,00 |
|  |  | jistič C16/3 10kA | 2 | ks | 603,00 | 1206,00 |
|  |  | jistič B16/3 10kA | 2 | ks | 485,00 | 970,00 |
|  |  | propojovací a podružný materiál | 1 | sada | 1090,00 | 1090,00 |
|  |  | montáž / sestavení rozvaděče (na dílně) | 1 | ks | 2800,00 | 2800,00 |
|  |  | Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE) |  |  |  |  |
| CELKEM ROZVADĚČ RT |  |  |  |  |  | 13890,00 |
| Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RT, kompletní |  |  |  |  |  |  |
| SPECIFIKACE ROZVADĚČE RHVE |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | plastová rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 36 TE modulů – 2 řady x 18TE = 36 TE modulů, plastové dveře, IP54, In=80A | 1 | ks | 2860,00 | 2860,00 |
|  |  | instalační stykač 230V/80A/3NO | 2 | ks | 4020,00 | 8040,00 |
|  |  | propojovací a podružný materiál | 1 | sada | 126,00 | 126,00 |
|  |  | montáž / sestavení rozvaděče (na dílně) | 1 | ks | 500,00 | 500,00 |
|  |  | Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE) |  |  |  |  |
| CELKEM ROZVADĚČ RHVE |  |  |  |  |  | 11526,00 |
| Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RHVE, kompletní |  |  |  |  |  |  |
| SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | plastová rozvodnice pro povrchovou montáž, pro min. 9 TE modulů - 1 řada x 9TE = 9TE, plastové dveře, IP40, In=40A | 1 | ks | 1826,00 | 1826,00 |
|  |  | svodič přepětí – pro datovou linku Cat.6 PoE; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA; | 1 | ks | 1604,00 | 1604,00 |
|  |  | svodič přepětí – pro TV koax. Vedení; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA; | 1 | ks | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  | propojovací a podružný materiál | 1 | sada | 470,00 | 470,00 |
|  |  | montáž / sestavení rozvaděče (na dílně) | 1 | ks | 1400,00 | 1400,00 |
|  |  | Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE) |  |  |  |  |
| CELKEM ROZVADĚČ RP |  |  |  |  |  | 6800,00 |
| Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RP, kompletní |  |  |  |  |  |  |

| ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LAN |  |  |  |  |  |
|  | 742 12-1001 | UTP Cat 6 vnitřní | 446 | m | 25,00 | 11150,00 |
|  | 742 12-1001 | STP Cat 6 venkovní | 10 | m | 25,00 | 250,00 |
|  | 742 11-0002 | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm | 208 | m | 45,00 | 9360,00 |
|  | 742 12-2001 | ukončení kabelu UTP Cat 6 | 20 | ks | 25,00 | 500,00 |
|  | 742 33-0012 | AP WIFI | 1 | ks | 650,00 | 650,00 |
|  | 742 33-0001 | montáž racku 19" do 20U, nástěnného | 1 | ks | 1250,00 | 1250,00 |
|  | 742 33-0024 | patch panel 19" Cat6, 24-port RJ45, UTP Cat.6, kovový - montáž do racku | 1 | ks | 850,00 | 850,00 |
|  | 742 33-0012 | Switch 19“ Cat6 – montáž do racku (24 port) PoE | 1 | ks | 990,00 | 990,00 |
|  | 742 33-0022 | napájecí lišta do RACKU – PDU panel | 1 | ks | 350,00 | 350,00 |
|  | 742 33-0023 | vyvazovací lišta 2U | 1 | ks | 350,00 | 350,00 |
|  | 742 33-0021 | police | 1 | ks | 350,00 | 350,00 |
|  | 742 33-0044 | zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky | 6 | ks | 135,00 | 810,00 |
|  | 742 33-0044 | zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky | 4 | ks | 125,00 | 500,00 |
|  | 742 33-0101 | měření přenosových parametrů metalického kabelu včetně vypracování protokolu | 20 | ks | 185,00 | 3700,00 |
|  | 742 33-0051 | popis portů zásuvky | 16 | ks | 15,00 | 240,00 |
|  | 742 33-0052 | popis portů patch panelu | 1 | ks | 15,00 | 15,00 |
|  | 741 11-2061 | krabice KP67/2 | 10 | ks | 49,00 | 490,00 |
|  | TV / STA |  |  |  |  |  |
|  | 742 12-1001 | Koax. 75 Ohm | 128 | m | 25,00 | 3200,00 |
|  | 742 12-1001 | Koax 75 Ohm venkovní | 10 | m | 25,00 | 250,00 |
|  | 742 11-0002 | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm | 114 | m | 45,00 | 5130,00 |
|  | 742 12-2001 | ukončení kabelu koax. | 10 | ks | 25,00 | 250,00 |
|  | 742 42-0021 | anténní stožár | 1 | ks | 990,00 | 990,00 |
|  | 742 42-0001 | anténa DVB-T | 1 | ks | 690,00 | 690,00 |
|  | 742 42-0041 | anténní zesilovač | 1 | ks | 890,00 | 890,00 |
|  | 742 42-0051 | anténní rozbočovač | 1 | ks | 350,00 | 350,00 |
|  | 742 42-0061 | rozvodnice STA | 1 | ks | 850,00 | 850,00 |
|  | 742 42-0081 | napájecí zdroj STA | 1 | ks | 150,00 | 150,00 |
|  | 742 42-0111 | F konektor | 10 | ks | 35,00 | 350,00 |
|  | 742 42-0121 | zásuvka TV+FM | 4 | ks | 135,00 | 540,00 |
|  | 741 11-2061 | krabice KP67/2 | 4 | ks | 49,00 | 196,00 |
|  | PZTS |  |  |  |  |  |
|  | 742 12-1001 | VL24 (2x0,5+4x0,22) | 257 | m | 25,00 | 6425,00 |
|  | 742 12-1001 | VL04 (4x0,22) | 77 | m | 25,00 | 1925,00 |
|  | 742 12-1001 | YCYM 2x2x0,8 | 71 | m | 25,00 | 1775,00 |
|  | 742 12-2001 | ukončení kabelu VL24 | 20 | ks | 30,00 | 600,00 |
|  | 742 12-2001 | ukončení kabelu VL04 | 6 | ks | 30,00 | 180,00 |
|  | 742 12-2001 | ukončení kabelu YCYM | 6 | ks | 30,00 | 180,00 |
|  | 742 22-0232 | detektor pohybu DUAL | 10 | ks | 390,00 | 3900,00 |
|  | 742 22-0235 | detektor – magnetický kontakt | 6 | ks | 390,00 | 2340,00 |
|  | 742 22-0232 | lokální detektor pořáru – opticko-kouřový | 7 | ks | 390,00 | 2730,00 |
|  | 742 22-0232 | lokální detektor pořáru – opticko-kouřový s teplotním čidlem | 1 | ks | 390,00 | 390,00 |
|  | 742 22-0255 | siréna vnitřní – akusticko optická signalizace | 1 | ks | 390,00 | 390,00 |
|  | 742 22-0031 | expander / koncentrátor, 8x vstup / výstup | 4 | ks | 690,00 | 2760,00 |
|  | 742 22-0181 | napájecí zdroj | 1 | ks | 350,00 | 350,00 |
|  | 742 22-0004 | řídící jednotka – ústředna PTZS (EZS+LDP) | 1 | ks | 1250,00 | 1250,00 |
|  | 742 22-0141 | ovládací klávesnice | 2 | ks | 650,00 | 1300,00 |
|  | 742 22-0201 | převodník RS485/Ethernet | 1 | ks | 1650,00 | 1650,00 |
|  | 742 22-0172 | komunikátor – GSM brána | 1 | ks | 1650,00 | 1650,00 |
|  | 742 22-0161 | akumulátor 12V / 14Ah | 1 | ks | 100,00 | 100,00 |
|  | 742 22-0401 | programování základních parametrů ústředny PTZS | 1 | ks | 1950,00 | 1950,00 |
|  | 742 22-0402 | programování systému na jeden detektor | 24 | ks | 50,00 | 1200,00 |
|  | 742 22-0411 | oživení systému na jeden detektor | 24 | ks | 50,00 | 1200,00 |
|  | 742 22-0511 | výchozí revze systému PTZS | 1 | ks | 2500,00 | 2500,00 |
|  | MaR |  |  |  |  |  |
|  | 742 12-1001 | JYTY 4x1mm2 | 68 | m | 79,00 | 5372,00 |
|  | 742 12-1001 | CYKY-J 5x1,5mm2 | 95 | m | 20,00 | 1900,00 |
|  | 742 12-2001 | ukončení kabelu JYTY 4x1 | 3 | ks | 29,00 | 87,00 |
|  | 742 12-2001 | ukončení kabelu CYKY-J 5x1,5 | 7 | ks | 35,00 | 245,00 |
|  | 741 33-1075 | teplotní čidlo | 2 | ks | 1850,00 | 3700,00 |
|  | 742 36-0022 | regulátor VZT rekuperačních jednotek | 2 | ks | 2480,00 | 4960,00 |
|  | 742 36-0022 | regulátor VZT 3.10 + 1.13a + 1.13b | 1 | ks | 4350,00 | 4350,00 |
|  | 742 36-0022 | programovatelný termostat, řídící jednotka pro systém vytápění | 8 | ks | 1930,00 | 15440,00 |
|  | 998 74-2102 | přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky 6-12m | 0,5 | t | 5060,00 | 2530,00 |
|  | 998 74-2129 | příplatek k ceně za ruční přesun hmot | 0,5 | t | 844,00 | 422,00 |
|  |  | DSPS – slaboproudých rozvodů | 1 | ks | 8900,00 | 8900,00 |
|  |  | protipožární utěsnění prostupů | 10 | ks | 900,00 | 9000,00 |
| ELEKTROMONTÁŽE CELKEM – SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  |  |  | 139292,00 |
| MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  | LAN |  |  |  |  |  |
|  |  | UTP Cat 6 vnitřní | 446 | m | 11,00 | 4906,00 |
|  |  | STP Cat 6 venkovní | 10 | m | 13,00 | 130,00 |
|  |  | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm | 208 | m | 20,00 | 4160,00 |
|  |  | Rack 19", nástěnný 120U 600x1000 s aktivním chlazením, ventilátory na vrchní straně rozvaděče, termostat, (šedý, očíslovaná U, prosklené dveře – bezpečnostní kalené sklo, ventilační otvory, protiprachové záslepky) ventilátor s termostatem, 10x montážní sada) | 1 | ks | 13915,00 | 13915,00 |
|  |  | patch panel 19" Cat6, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáž do racku | 1 | ks | 1585,00 | 1585,00 |
|  |  | Switch 19“ Cat6 – montáž do racku – 24x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45, PoE, včetně licence | 1 | ks | 9592,00 | 9592,00 |
|  |  | AP WIFI - 1 × 2.4 Ghz 802.11b/g/n/ax, 1 × 5 GHz 802.11a/n/ac/ax, 1 × Gigabit Ethernet port, včetně licence | 1 | ks | 4473,00 | 4473,00 |
|  |  | vyvazovací lišta 2U | 1 | ks | 508,00 | 508,00 |
|  |  | napájecí lišta do RACKU – PDU panel | 1 | ks | 620,00 | 620,00 |
|  |  | police | 1 | ks | 669,00 | 669,00 |
|  |  | konektor RJ45 Cat6 | 20 | ks | 10,00 | 200,00 |
|  |  | zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky | 6 | ks | 244,00 | 1464,00 |
|  |  | zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky | 4 | ks | 181,00 | 724,00 |
|  |  | krabice KP67/2 | 10 | ks | 14,00 | 140,00 |
|  | TV / STA |  |  |  |  |  |
|  |  | Koax. 75 Ohm | 128 | m | 11,00 | 1408,00 |
|  |  | Koax 75 Ohm venkovní | 10 | m | 16,00 | 160,00 |
|  |  | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm | 114 | m | 20,00 | 2280,00 |
|  |  | anténní stožár | 1 | ks | 1950,00 | 1950,00 |
|  |  | anténa DVB-T | 1 | ks | 850,00 | 850,00 |
|  |  | anténní zesilovač | 1 | ks | 1250,00 | 1250,00 |
|  |  | anténní rozbočovač pro minimálně 16 účatsníků | 1 | ks | 550,00 | 550,00 |
|  |  | rozvodnice STA | 1 | ks | 1550,00 | 1550,00 |
|  |  | napájecí zdroj STA | 1 | ks | 250,00 | 250,00 |
|  |  | F konektor | 10 | ks | 10,00 | 100,00 |
|  |  | zásuvka TV+FM | 4 | ks | 183,00 | 732,00 |
|  |  | krabice KP67/2 | 4 | ks | 14,00 | 56,00 |
|  | PZTS |  |  |  |  |  |
|  |  | VL24 (2x0,5+4x0,22) | 257 | m | 14,00 | 3598,00 |
|  |  | VL04 (4x0,22) | 77 | m | 8,00 | 616,00 |
|  |  | YCYM 2x2x0,8 | 71 | m | 30,00 | 2130,00 |
|  |  | detektor pohybu DUAL | 10 | ks | 1021,00 | 10210,00 |
|  |  | detektor – magnetický kontakt | 6 | ks | 189,00 | 1134,00 |
|  |  | lokální detektor pořáru – opticko-kouřový | 7 | ks | 1098,00 | 7686,00 |
|  |  | lokální detektor pořáru – opticko-kouřový s teplotním čidlem | 1 | ks | 1098,00 | 1098,00 |
|  |  | siréna vnitřní – akusticko optická signalizace | 1 | ks | 664,00 | 664,00 |
|  |  | expander / koncentrátor, 8x vstup / výstup | 4 | ks | 1207,00 | 4828,00 |
|  |  | napájecí zdroj | 1 | ks | 1772,00 | 1772,00 |
|  |  | řídící jednotka – ústředna PTZS (EZS+LDP) | 1 | ks | 4811,00 | 4811,00 |
|  |  | ovládací klávesnice | 1 | ks | 3518,00 | 3518,00 |
|  |  | převodník RS485/Ethernet | 1 | ks | 3660,00 | 3660,00 |
|  |  | komunikátor – GSM brána | 1 | ks | 4158,00 | 4158,00 |
|  |  | akumulátor 12V / 14Ah | 1 | ks | 1090,00 | 1090,00 |
|  | MaR |  |  |  |  |  |
|  |  | JYTY 4x1mm2 | 68 | m | 82,00 | 5576,00 |
|  |  | CYKY-J 5x1,5mm2 | 95 | m | 20,00 | 1900,00 |
|  |  | tmel protipožární, tuba 650ml | 5 | ks | 820,00 | 4100,00 |
|  |  | hmoždinka HM8 | 206 | ks | 2,00 | 412,00 |
|  |  | vrut 3,5x35 | 206 | ks | 1,00 | 206,00 |
| CELKEM |  |  |  |  |  | 117389,00 |
| 3% podružný materiál |  |  |  |  |  | 3521,67 |
| MATERIÁL CELKEM – SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  |  |  | 120910,67 |

| STAVEBNÍ PRÁCE: |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 468 08-1312 | VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m2 – DO 30cm | 35,00 | ks | 80,00 | 2800,00 |
|  | 468 09-1311 | VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC 7x7x5cm VE ZDIVU CIHELNÉM | 163,00 | ks | 50,00 | 8150,00 |
|  | 468 09-1312 | VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ ODBOČNÝCH KRABIC 10x10x8cm VE ZDIVU CIHELNÉM | 10,00 | ks | 70,00 | 700,00 |
|  | 468 09-1313 | VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ ODBOČNÝCH KRABIC 15x15x8cm VE ZDIVU CIHELNÉM | 5,00 | ks | 120,00 | 600,00 |
|  | 468 10-1411 | VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 3x3cm | 176,00 | m | 90,00 | 15840,00 |
|  | 468 10-1414 | VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 3x10cm | 66,00 | m | 110,00 | 7260,00 |
|  | 468 10-1421 | VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 5x5cm | 97,00 | m | 120,00 | 11640,00 |
|  | 468 10-1432 | VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 5x10cm | 34,00 | m | 140,00 | 4760,00 |
|  | 468 10-1211 | VYSEKÁNÍ RÝH VE STROPECH 3x3cm | 39,00 | m | 150,00 | 5850,00 |
|  | 460 93-2111 | OSAZENÍ HMOŽDINEK VČETNĚ VYVRTÁNÍ OTVORŮ DO PR. 8 mm | 618,00 | ks | 30,00 | 18540,00 |
|  | 460 94-1111 | VYPLNĚNÍ RÝH VE STROPECH 3x3 cm | 39,00 | m | 60,00 | 2340,00 |
|  | 460 94-1211 | VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x3 cm | 176,00 | m | 45,00 | 7920,00 |
|  | 460 94-1214 | VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x10 cm | 66,00 | m | 70,00 | 4620,00 |
|  | 460 94-1221 | VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 5x5 cm | 97,00 | m | 94,00 | 9118,00 |
|  | 460 94-1231 | VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 5x10 cm | 34,00 | m | 120,00 | 4080,00 |
|  |  | LEŠENÍ – POJÍZDNÉ INTERIÉROVÉ – PLOŠINA | 1,00 | kpl | 5000,00 | 5000,00 |
| STAVEBNÍ PRÁCE: |  |  |  |  |  | 109218,00 |

| ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 741 42-0001 | svodové a jímací vodiče vodiče včetně podpěr | 168 | m | 170,00 | 28560,00 |
|  | 741 41-0001 | uzemnění v zemi FeZn do 120mm2 vč svorek apod | 156 | m | 100,00 | 15600,00 |
|  | 741 42-0021 | svorky hromosvodové do 2 šroubů | 56 | ks | 55,00 | 3080,00 |
|  | 741 42-0022 | svorky hromosvodové nad 2 šrouby | 8 | ks | 70,00 | 560,00 |
|  | 741 43-0005 | jímací tyč | 2 | ks | 360,00 | 720,00 |
|  | 741 42-0083 | označení svodu | 5 | ks | 20,00 | 100,00 |
|  | 741 82-0012 | měření zemnící sítě délky pásku do 200m | 1 | ks | 3500,00 | 3500,00 |
|  | 741 81-0002 | revize jímací soustavy | 1 | ks | 3000,00 | 3000,00 |
|  |  | izolace uzemnění např. gumoasfaltem | 11 | ks | 40,00 | 440,00 |
|  |  | vypracováni DSPS (dokumentace skutečného provedení ochrany před bleskem) | 1 | ks | 2000,00 | 2000,00 |
| ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - hromosvod |  |  |  |  |  | 57560,00 |
| MATERIÁL - BLESKOSVOD |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | Drát AlMgSi D=8mm | 168 | m | 20,00 | 3360,00 |
|  |  | Drát FeZn D=10mm | 27 | m | 23,00 | 621,00 |
|  |  | pásek FeZn 30x4mm | 129 | m | 40,00 | 5160,00 |
|  |  | svorka spojovací | 19 | ks | 14,00 | 266,00 |
|  |  | svorka zkušební | 5 | ks | 45,00 | 225,00 |
|  |  | svorka pro spojení drátu pr. 8-10mm s páskem 30x4mm | 18 | ks | 28,00 | 504,00 |
|  |  | svorka pro spojení pásku 30x4mm s páskem 30x4mm | 12 | ks | 27,00 | 324,00 |
|  |  | svorka jímačová | 2 | ks | 36,00 | 72,00 |
|  |  | svorka křížová | 3 | ks | 29,00 | 87,00 |
|  |  | svorka připojovací | 2 | ks | 17,00 | 34,00 |
|  |  | svorka okapová | 10 | ks | 19,00 | 190,00 |
|  |  | svorka na okapní trouby | 25 | ks | 32,00 | 800,00 |
|  |  | podpěra vedení do zdiva | 2 | ks | 19,00 | 38,00 |
|  |  | podpěra vedení na ploché střechy | 20 | ks | 16,00 | 320,00 |
|  |  | podpěra vedení na hřebenáče | 38 | ks | 29,00 | 1102,00 |
|  |  | podpěra vedení na taškovou krytinu | 62 | ks | 40,00 | 2480,00 |
|  |  | držák izolační tyče na trubku / tyč | 9 | ks | 52,00 | 468,00 |
|  |  | držák izolační tyče do zdiva | 3 | ks | 50,00 | 150,00 |
|  |  | jímací tyč D 16mm L2000mm | 2 | ks | 350,00 | 700,00 |
|  |  | ochranná stříška horní | 2 | ks | 65,00 | 130,00 |
|  |  | označovací štítek | 5 | ks | 3,00 | 15,00 |
|  |  | gumoasfalt | 4 | kg | 50,00 | 200,00 |
| CELKEM |  |  |  |  |  | 17246,00 |
| 3% podružný materiál |  |  |  |  |  | 517,38 |
| MATERIÁL CELKEM - hromosvod |  |  |  |  |  | 17763,38 |

| ZEMNÍ PRÁCE: |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 460 01-0024 | VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km | 0,04 | km | 5000,00 | 195,00 |
|  |  | celková délka výkopů 39m: 30m (35x80) + 9m (50x100) |  |  |  |  |
|  | 460 01-0024 | VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASÁCH VÝKOPŮ | 1,00 | ks | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  | dle skutečnosti |  |  |  |  |
|  | 460 17-1172 | VÝKOP RÝHY 35x80, 30m | 30,00 | m | 120,00 | 3600,00 |
|  |  | 0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 30m(celková délka výkopu) |  |  |  |  |
|  | 460 17-1292 | VÝKOP RÝHY 50x100, 9m | 9,00 | m | 200,00 | 1800,00 |
|  |  | 0,5m(šířka výkopu) x 1,0m(hloubka výkopu) x 9m(celková délka výkopu) |  |  |  |  |
|  | 460 45-1152 | ZÁHOZ RÝHY 35x80 VČETNĚ HUTNĚNÍ, 30m | 30,00 | m | 90,00 | 2700,00 |
|  |  | 0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 30m(celková délka výkopu) |  |  |  |  |
|  | 460 45-1312 | ZÁHOZ RÝHY 50x100 VČETNĚ HUTNĚNÍ, 9m | 9,00 | m | 170,00 | 1530,00 |
|  |  | 0,5m(šířka výkopu) x 1,0m(hloubka výkopu) x 9m(celková délka výkopu) |  |  |  |  |
|  | 460 54-1111 | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU | 15,00 | m2 | 52,00 | 780,00 |
|  |  | 0,35m x 30m + 0,5m x 9m |  |  |  |  |
|  | 460 90-5231 | OSAZENÍ PILÍŘE RE | 2,00 | ks | 1400,00 | 2800,00 |
|  | 460 74-2112 | KABELOVÝ PROSTUP Z TRUB PLASTOVÝCH DĚLENÝCH pr. 110 mm | 9,00 | m | 255,00 | 2295,00 |
| ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  |  |  | 16700,00 |

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | 2024/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | Víceúčelový objekt Buk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 25. 3. 2024 |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 28160240 |  |  |
|  |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ28160240 |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 793 209,67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 793 209,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586 574,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 379 783,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Víceúčelový objekt Buk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 25. 3. 2024 |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 793 209,67 |  |  |  |  |  |  | 3 379 783,70 |  |  |
|  |  | 2024/01 |  |  |  |  |  | vytápění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130 027,50 |  |  |  |  |  |  | 1 367 333,28 |  |  |
|  |  | 2024/02 |  |  |  |  |  | ZTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008 987,17 |  |  |  |  |  |  | 1 220 874,48 |  |  |
|  |  | 2024/03 |  |  |  |  |  | VZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654 195,00 |  |  |  |  |  |  | 791 575,95 |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Víceúčelový objekt Buk |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024/01 - vytápění |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 3. 2024 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 28160240 |  |
|  |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28160240 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 1 130 027,50 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 1 130 027,50 |  |  | 21,00% | 237 305,78 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1 367 333,28 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Víceúčelový objekt Buk |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024/01 - vytápění |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 25. 3. 2024 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 1 130 027,50 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 1 130 027,50 |  |
|  |  | 732 - Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  |  |  | 583 918,59 |  |
|  |  | 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  |  |  | 196 952,00 |  |
|  |  | 734 - Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  |  | 74 821,46 |  |
|  |  | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  | 274 335,45 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Víceúčelový objekt Buk |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024/01 - vytápění |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 25. 3. 2024 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 130 027,50 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 130 027,50 |  |
|  |  | D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 583 918,59 |  |
|  | 1 | K | 732112225 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový 2 vývody D25 | kus | 1,000 | 29 893,00 | 29 893,00 |  |
|  |  | PP |  | Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h - 120 kW) |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 732211224 | Ohřívač stacionární zásobníkový se dvěma výměníky PN 1,0/1,6 o objemu 750 l v.pl. 1,93 m2/1,17 m2 (TČ + soláry) | ks | 1,000 | 59 400,00 | 59 400,00 |  |
|  |  | PP |  | Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární se dvěma teplosměnnými výměníky PN 1,0 MPa/1,6 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 750 l / 1,93 m2/1,17 m2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 732231 R01 | Akumulační nádrž topné vody bez výměníku PN 0,3 o objemu 500 l vč.izolace | ks | 1,000 | 27 000,00 | 27 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Akumulační nádrže topné vody bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 90°C objem nádrže 500 l |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 732331107 | Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 80 l | ks | 2,000 | 3 150,00 | 6 300,00 |  |
|  |  | PP |  | Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 80 l |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 732331117 | Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 35 l | soubor | 1,000 | 1 650,00 | 1 650,00 |  |
|  |  | PP |  | Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 35 l |  |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 732421201 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV | soubor | 1,000 | 3 990,00 | 3 990,00 |  |
|  |  | PP |  | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 732421415 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění | ks | 2,000 | 4 100,00 | 8 200,00 |  |
|  |  | PP |  | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 4,5 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 732510114 | Solární kolektor plochý pro instalaci svisle Qmax./1 kolektor do 1850 W kolektorové pole 1 x 4 plocha pole do 10,8 m2 | ks | 1,000 | 34 239,00 | 34 239,00 |  |
|  |  | PP |  | Solární kolektory ploché pro instalaci svisle Qmax. kolektoru přes 1555 W do 1800 W typ zapojení (pole x kolektor) / plocha kolektorového pole 1 x 4 / do 10,8 m2 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 732510324 | Solární kolektory podpěra 45° na rovné střechy pro kolektorové pole 1x4 | ks | 1,000 | 3 833,00 | 3 833,00 |  |
|  |  | PP |  | Příslušenství solárních kolektorů podpěry a zavětrovací vzpěra kolektorů na rovné střechy sklon 45° pro kolektorové pole 1 x 4 nebo 5 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 732510504 | Solární kolektory háky do šikmých střech pro vlnité tašky pro kolektorové pole 1x4 | ks | 1,000 | 892,00 | 892,00 |  |
|  |  | PP |  | Příslušenství solárních kolektorů háky do šikmých střech pro vlnité tašky kolektorové pole 1 x 4 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 732511135 | Primární potrubí solárních systémů měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | m | 30,000 | 498,00 | 14 940,00 |  |
|  |  | PP |  | Primární potrubí solárních systémů měděné polotvrdé spojované lisováním PN 16, T= do 140°C Ø 22/1 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | K | 732511605 | Čerpadlová skupina jednotrubková s integrovaným regulátorem 2 čidla průtok 2-20 l/min. Cu 22 | ks | 1,000 | 28 790,00 | 28 790,00 |  |
|  |  | PP |  | Solární čerpadlové skupiny jednotrubkové PN 6 T=110°C, průtok 2-28 l/min. s integrovaným regulátorem se dvěma čidly se zapojeným čidlem pro zásobník, připojení Cu 22 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | K | 732511672 | Naplnění solárního systému nemrznoucí teplonosnou kapalinou na bázi monopropylenglykolu do 230°C 5 l pro ploché kolektory | ks | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | PP |  | Naplnění solárních systémů nemrznoucí teplonosnou kapalinou do 230°C pro ploché kolektory na bázi monopropylenglykolu 5 l |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 732511702 | Regulátor tříčidlový pro solární systém s 1 kolektorovým polem a 1 spotřebičem | kus | 1,000 | 4 700,00 | 4 700,00 |  |
|  |  | PP |  | Regulátory solárních systémů tříčidlové pro solární systém s 1 kolektorovým polem a 1 spotřebičem |  |  |  |  |  |
|  | 15 | K | 732511741 | Regulátor pro solární systém čidlo teploty s kabelem do jímky | kus | 1,000 | 3 158,00 | 3 158,00 |  |
|  |  | PP |  | Regulátory solárních systémů čidlo teploty s kabelem do jímky |  |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 732522119 | Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon/příkon 13,0/5,11 kW (topí/chladí) | ks | 2,000 | 132 000,00 | 264 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Tepelná čerpadla vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon/příkon 13,0/5,11 kW |  |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 73252 R9 | Tepelné čerpadlo vzduch/voda vnitřní jednotka s elektrokotlem 9kW vč. ekvitermní regulace, venkovního čidla | ks | 2,000 | 31 000,00 | 62 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Tepelná čerpadla vzduch/voda vnitřní jednotka s vestavným zásobníkem o objemu a výkonu 185/9,0 kW |  |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 73252 R10 | Prostorové čidlo s LCD displejem řídící topnou větev (TČ) vč.MZ | ks | 2,000 | 4 544,00 | 9 088,00 |  |
|  |  | PP |  | Tepelná čerpadla vzduch/voda vnitřní jednotka s vestavným zásobníkem o objemu a výkonu 185/9,0 kW |  |  |  |  |  |
|  | 19 | K | 73252 R11 | MZ tepelných čerpadel, prostorová čidla s LCD displejem řídící topnou větev (TČ) vč. náplní, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | ks | 1,000 | 14 800,00 | 14 800,00 |  |
|  |  | PP |  | Tepelná čerpadla vzduch/voda vnitřní jednotka s vestavným zásobníkem o objemu a výkonu 185/9,0 kW |  |  |  |  |  |
|  | 20 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 2,043 | 892,00 | 1 822,36 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | 21 | K | 998732181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace | t | 2,043 | 189,00 | 386,13 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |  |
|  | 22 | K | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 2,043 | 165,00 | 337,10 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 196 952,00 |  |
|  | 23 | K | 733222302 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm | m | 40,000 | 291,00 | 11 640,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1 |  |  |  |  |  |
|  | 24 | K | 733222303 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm | m | 240,000 | 359,00 | 86 160,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1 |  |  |  |  |  |
|  | 25 | K | 733222304 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | m | 75,000 | 413,00 | 30 975,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 |  |  |  |  |  |
|  | 26 | K | 733223304 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm | m | 50,000 | 460,00 | 23 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 |  |  |  |  |  |
|  | 27 | K | 733224204 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1 mm | m | 20,000 | 30,00 | 600,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5 |  |  |  |  |  |
|  | 28 | K | 733224205 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm | m | 10,000 | 60,00 | 600,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5 |  |  |  |  |  |
|  | 29 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 405,000 | 28,00 | 11 340,00 |  |
|  |  | PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 |  |  |  |  |  |
|  | 30 | K | 73332 R02 | Potrubí plastohliníkové D 32 | m | 6,000 | 482,00 | 2 892,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z trubek plastových Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách z trubek plastových spojovaných svařováním D 32/4,4 |  |  |  |  |  |
|  | 31 | K | 733390104 | Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl 13 mm D do 38 mm (TČ + soláry) | m | 26,000 | 140,00 | 3 640,00 |  |
|  |  | PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 13 mm, průměru Ø do 38 mm |  |  |  |  |  |
|  | 32 | K | 733811241 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN do 22 mm | m | 355,000 | 61,00 | 21 655,00 |  |
|  |  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  |  |  |  |  |
|  | 33 | K | 733811242 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN 28 | m | 50,000 | 89,00 | 4 450,00 |  |
|  |  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 74 821,46 |  |
|  | 34 | K | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 6,000 | 190,00 | 1 140,00 |  |
|  |  | PP |  | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 |  |  |  |  |  |
|  | 35 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 4,000 | 350,00 | 1 400,00 |  |
|  |  | PP |  | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK |  |  |  |  |  |
|  | 36 | K | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 5,000 | 498,00 | 2 490,00 |  |
|  |  | PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 |  |  |  |  |  |
|  | 37 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 2,000 | 388,00 | 776,00 |  |
|  |  | PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 |  |  |  |  |  |
|  | 38 | K | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 4,000 | 259,00 | 1 036,00 |  |
|  |  | PP |  | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 |  |  |  |  |  |
|  | 39 | K | 734291 R8 | Armatura pro doplnění vody do systému UT vč. manometru a MZ | kus | 1,000 | 1 820,00 | 1 820,00 |  |
|  |  | PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4 |  |  |  |  |  |
|  | 40 | K | 734291 R9 | Uzavirací armatura před expanzní nádobou 3/4 vč. MZ | kus | 2,000 | 610,00 | 1 220,00 |  |
|  |  | PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4 |  |  |  |  |  |
|  | 41 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 16,000 | 211,00 | 3 376,00 |  |
|  |  | PP |  | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 |  |  |  |  |  |
|  | 42 | K | 734291 R6 | Magnetický odkalovací filtr G1 | kus | 1,000 | 4 233,00 | 4 233,00 |  |
|  |  | PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4 |  |  |  |  |  |
|  | 43 | K | 734291264 | Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 2,000 | 1 711,00 | 3 422,00 |  |
|  |  | PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 |  |  |  |  |  |
|  | 44 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2,000 | 395,00 | 790,00 |  |
|  |  | PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 |  |  |  |  |  |
|  | 45 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 21,000 | 411,00 | 8 631,00 |  |
|  |  | PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 |  |  |  |  |  |
|  | 46 | K | 734295021 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" se servomotorem (dle požadavku TČ) | kus | 3,000 | 7 711,00 | 23 133,00 |  |
|  |  | PP |  | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 3/4 |  |  |  |  |  |
|  | 47 | K | 734411 R7 | Teploměr technický příložný průměr 63 mm | kus | 6,000 | 320,00 | 1 920,00 |  |
|  |  | PP |  | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm |  |  |  |  |  |
|  | 48 | K | 734412111 | Měřič tepla kompaktní Qn 0,6 G 1/2 | kus | 4,000 | 4 400,00 | 17 600,00 |  |
|  |  | PP |  | Teploměry technické kompaktní měřiče tepla jmenovitý průtok Qn (m3/h) 0,6 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | 49 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 5,000 | 303,00 | 1 515,00 |  |
|  |  | PP |  | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm |  |  |  |  |  |
|  | 50 | K | 734494111 | Návarek s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm | kus | 2,000 | 130,00 | 260,00 |  |
|  |  | PP |  | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm |  |  |  |  |  |
|  | 51 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0,047 | 892,00 | 41,92 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | 52 | K | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,047 | 145,00 | 6,82 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |  |
|  | 53 | K | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0,047 | 228,00 | 10,72 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 274 335,45 |  |
|  | 54 | K | 73515 R3 | Vodící oblouk (trubka podlahového vytápění 16x2mm) | kus | 36,000 | 40,00 | 1 440,00 |  |
|  |  | PP |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W |  |  |  |  |  |
|  | 55 | K | 73515 R7 | Svěrný adaptér 3/4 | ks | 36,000 | 89,00 | 3 204,00 |  |
|  |  | PP |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W |  |  |  |  |  |
|  | 56 | K | 73515 R5 | Plastifikátor do betonu 10 litrů ( podlahové vytápění) | ks | 20,000 | 650,00 | 13 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W |  |  |  |  |  |
|  | 57 | M | 28618138 a | rozdělovač podlahového vytápění 11 okruhový (vybavený - 2xV25, VK, OV, PV,průtokoměry) | kus | 1,000 | 9 180,00 | 9 180,00 |  |
|  |  | PP |  | rozdělovač podlahového a stěnového PB vytápění 9 okruhový |  |  |  |  |  |
|  | 58 | M | 28618138 b | rozdělovač podlahového vytápění 3 okruhový (vybavený - 2xV25, VK, OV, PV,průtokoměry) | kus | 1,000 | 4 890,00 | 4 890,00 |  |
|  |  | PP |  | rozdělovač podlahového a stěnového PB vytápění 9 okruhový |  |  |  |  |  |
|  | 59 | M | 28618138 c | rozdělovač podlahového vytápění 2 okruhový (vybavený - 2xV25, VK, OV, PV,průtokoměry) | kus | 2,000 | 3 700,00 | 7 400,00 |  |
|  |  | PP |  | rozdělovač podlahového a stěnového PB vytápění 9 okruhový |  |  |  |  |  |
|  | 60 | M | 28618163 a | skříň rozdělovače podlahového vytápění 5-8 okruhů (ve skříni osazeno kalorimetrické měřidlo) | kus | 3,000 | 2 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | PP |  | skříň rozdělovače podlahového PB vytápění 8-10 okruhů dl 900mm |  |  |  |  |  |
|  | 61 | M | 28618163 b | skříň rozdělovače podlahového vytápění 13-15 okruhů (ve skříni osazeno kalorimetrické měřidlo) | kus | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 |  |
|  |  | PP |  | skříň rozdělovače podlahového PB vytápění 8-10 okruhů dl 900mm |  |  |  |  |  |
|  | 62 | M | 28616309 | deska systémová pro podlahové topení s výstupky (s izol. tl 30mm) | m2 | 300,000 | 189,00 | 56 700,00 |  |
|  |  | PP |  | deska systémová pro podlahové topení celkové v 31mm s izolací v 11mm |  |  |  |  |  |
|  | 63 | M | RHU.12392431001 | dilatační profil | m | 35,000 | 309,00 | 10 815,00 |  |
|  |  | PP |  | dilatační profil |  |  |  |  |  |
|  | 64 | M | 28618156 | okrajový pás dilatační PUR | m | 240,000 | 35,00 | 8 400,00 |  |
|  |  | PP |  | pás dilatační PUR podlahového PB vytápění |  |  |  |  |  |
|  | 65 | M | 286163 R1 | Sběrnice - ovládání termopohonů | kus | 4,000 | 1 300,00 | 5 200,00 |  |
|  |  | PP |  | příchytka podlahového topení |  |  |  |  |  |
|  | 66 | M | 286163 R2 | Termopohon | kus | 18,000 | 480,00 | 8 640,00 |  |
|  |  | PP |  | příchytka podlahového topení |  |  |  |  |  |
|  | 67 | M | 286163 R3 | Termostat podl. vytápění | kus | 7,000 | 990,00 | 6 930,00 |  |
|  |  | PP |  | příchytka podlahového topení |  |  |  |  |  |
|  | 68 | M | 28618145 | ventil kulový podlahového vytápění 1" | kus | 8,000 | 893,00 | 7 144,00 |  |
|  |  | PP |  | ventil kulový podlahového vytápění 1" |  |  |  |  |  |
|  | 69 | M | 28616000 | trubka podlahového topení PE-Xa 17x2,0mm | m | 1 600,000 | 23,20 | 37 120,00 |  |
|  |  | PP |  | trubka podlahového topení PE-Xa 17x2,0mm |  |  |  |  |  |
|  | 70 | M | 28618157 | chránička 300mm topných trubek podlahového vytápění | m | 65,000 | 19,00 | 1 235,00 |  |
|  |  | PP |  | chránička 23mm topných trubek podlahového PB vytápění |  |  |  |  |  |
|  | 71 | K | 73515 R4 | MZ podlahového vytápění | ks | 1,000 | 61 810,00 | 61 810,00 |  |
|  |  | PP |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W |  |  |  |  |  |
|  | 72 | K | 735151 R6 | Otopné těleso koupelnové (žebřík) 600/1200 | kus | 1,000 | 2 900,00 | 2 900,00 |  |
|  |  | PP |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W |  |  |  |  |  |
|  | 73 | K | 735151553 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 W | kus | 1,000 | 3 100,00 | 3 100,00 |  |
|  |  | PP |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 871 W |  |  |  |  |  |
|  | 74 | K | 735151577 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W | kus | 3,000 | 3 890,00 | 11 670,00 |  |
|  |  | PP |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W |  |  |  |  |  |
|  | 75 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 4,771 | 892,00 | 4 255,73 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | 76 | K | 998735193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m | t | 4,771 | 189,00 | 901,72 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Víceúčelový objekt Buk |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024/02 - ZTI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 3. 2024 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 28160240 |  |
|  |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28160240 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 1 008 987,17 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 1 008 987,17 |  |  | 21,00% | 211 887,31 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1 220 874,48 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Víceúčelový objekt Buk |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024/02 - ZTI |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 25. 3. 2024 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 1 008 987,17 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 495 208,48 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 157 796,48 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 46 699,00 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 290 713,00 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 513 778,69 |  |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  | 128 686,97 |  |
|  |  | 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  |  | 217 187,20 |  |
|  |  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  | 126 429,49 |  |
|  |  | 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  |  |  | 41 475,03 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Víceúčelový objekt Buk |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024/02 - ZTI |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 25. 3. 2024 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 008 987,17 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 495 208,48 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 157 796,48 |  |
|  | 1 | K | 131251102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 5x6x1,5m (RN) | m3 | 45,000 | 199,00 | 8 955,00 |  |
|  |  | PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 132100003 | obsyp potrubí (pískem) 30cm | m3 | 22,680 | 380,00 | 8 618,40 |  |
|  |  | PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (126x0,6x1,3) | m3 | 98,280 | 205,00 | 20 147,40 |  |
|  |  | PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (vodovod 6x0,8x1,5 kanalizace 40x1x2) | m2 | 87,200 | 199,00 | 17 352,80 |  |
|  |  | PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 87,200 | 60,00 | 5 232,00 |  |
|  |  | PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m potrubí + RN | m3 | 143,280 | 222,00 | 31 808,16 |  |
|  |  | PP |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 162201101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 143,280 | 187,00 | 26 793,36 |  |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m |  |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 vč.skládkovného (písek+ AN=43,12) | m3 | 43,120 | 345,00 | 14 876,40 |  |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 43,120 | 90,00 | 3 880,80 |  |
|  |  | PP |  | Uložení sypaniny na skládky |  |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 100,160 | 201,00 | 20 132,16 |  |
|  |  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 46 699,00 |  |
|  | 11 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 7,560 | 850,00 | 6 426,00 |  |
|  |  | PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm |  |  |  |  |  |
|  | 12 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 vč. dopravy 126x0,6x0,4m | t | 54,000 | 329,00 | 17 766,00 |  |
|  |  | PP |  | štěrkopísek frakce 0/4 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | K | R0 | Odvodňovací žlab - V150 s mříží D400kN vč.příslušenství 4m a MZ | ks | 1,000 | 8 988,00 | 8 988,00 |  |
|  |  | PP |  | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | R1 | Odvodňovací žlab - V150 s mříží D400kN vč.příslušenství 5m a MZ | ks | 1,000 | 10 330,00 | 10 330,00 |  |
|  |  | PP |  | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg |  |  |  |  |  |
|  | 15 | K | R2 | Odvodňovací žlab - V150 s mříží D400kN vč.příslušenství 0,8 a MZ | ks | 1,000 | 3 189,00 | 3 189,00 |  |
|  |  | PP |  | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 290 713,00 |  |
|  | 16 | K | 871211141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm | m | 13,000 | 289,00 | 3 757,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm |  |  |  |  |  |
|  | 17 | M | 28613173 | trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm | m | 13,000 | 180,00 | 2 340,00 |  |
|  |  | PP |  | trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12,807881773399*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 18 | K | 871260310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100 | m | 5,000 | 100,00 | 500,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | M | 28617001 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10 | m | 5,000 | 480,00 | 2 400,00 |  |
|  |  | PP |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,92610837438424*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 20 | K | 871270310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125 | m | 60,000 | 110,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | M | 28617010 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x3000mm SN10 | ks | 20,000 | 750,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | PP |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x3000mm SN10 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,7044334975369*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 22 | K | 871310310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 | m | 70,000 | 119,00 | 8 330,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 |  |  |  |  |  |
|  | 23 | M | 28617011 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10 | ks | 24,000 | 990,00 | 23 760,00 |  |
|  |  | PP |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,6453201970443*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24,000 |  |  |  |
|  | 24 | K | 891161321 | Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1" | kus | 1,000 | 1 980,00 | 1 980,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1" |  |  |  |  |  |
|  | 25 | M | 42221551 | šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1" | kus | 1,000 | 4 120,00 | 4 120,00 |  |
|  |  | PP |  | šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1" |  |  |  |  |  |
|  | 26 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 10,000 | 20,00 | 200,00 |  |
|  |  | PP |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 |  |  |  |  |  |
|  | 27 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 65,000 | 29,00 | 1 885,00 |  |
|  |  | PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 |  |  |  |  |  |
|  | 28 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 70,000 | 18,00 | 1 260,00 |  |
|  |  | PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 |  |  |  |  |  |
|  | 29 | K | 894812 R31 | Revizní a čistící šachta z bet. dílců DN 1000, hl 2,5m - šachtové dno průtočné D160 s provostranným přítokem D160 (Š1), vč.poklopu D400 , konusu, koše a MZ | kus | 1,000 | 13 050,00 | 13 050,00 |  |
|  |  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné |  |  |  |  |  |
|  | 30 | K | 894812 R32 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600, hl 1,5m - šachtové dno průtočné D160 s levostranným přítokem D150 (Š2,Š4,Š5, Š7), vč.poklopu D400 a MZ | kus | 4,000 | 7 999,00 | 31 996,00 |  |
|  |  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné |  |  |  |  |  |
|  | 31 | K | 894812 R33 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 300, hl 1m - šachtové dno průtočné D100 (Š3), vč.poklopu B125 | kus | 1,000 | 7 100,00 | 7 100,00 |  |
|  |  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné |  |  |  |  |  |
|  | 32 | K | 894812 R34 | Revizní šachta s regulovaným odtokem 0,5 l/s z bet. dílců DN 1000, hl 2,5m - šachtové dno průtočné D160 (Š6), vč.poklopu D400 , konusu, koše a MZ | kus | 1,000 | 14 100,00 | 14 100,00 |  |
|  |  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné |  |  |  |  |  |
|  | 33 | K | 894812 R36 | Retenční nádrž betonová, vň. rozměr 3,6x3x1,2m, horní přítok D160, dolní odtok D160, zatížení 40 tun, vč. dopravy a MZ | kus | 1,000 | 110 000,00 | 110 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné |  |  |  |  |  |
|  | 34 | K | 894812 R37 | Vodoměrná šachta 1,5x1,x1,2m, betonová, poklop 60x60 D400 vč. dopravy a MZ | kus | 1,000 | 18 955,00 | 18 955,00 |  |
|  |  | PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné |  |  |  |  |  |
|  | 35 | K | 895941211 R01 | DMZ kanalizační uliční vpusti z betonových dílců typ vč. skruží, koše a mříže | kus | 1,000 | 7 400,00 | 7 400,00 |  |
|  |  | PP |  | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký |  |  |  |  |  |
|  | 36 | K | 895941211 R1 | Zřízení kanalizační uliční vpusti z betonových dílců typ UV-50 nízký vč. skruží, koše a litinového tělesa(mříže) a MZ | kus | 2,000 | 6 590,00 | 13 180,00 |  |
|  |  | PP |  | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký |  |  |  |  |  |
|  | 37 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 410,00 | 410,00 |  |
|  |  | PP |  | Osazení poklopů litinových šoupátkových |  |  |  |  |  |
|  | 38 | M | VAG.V8705002 | poklop litinový typ 504-šoupátkový | kus | 1,000 | 890,00 | 890,00 |  |
|  |  | PP |  | poklop litinový typ 504-šoupátkový |  |  |  |  |  |
|  | 39 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 150,000 | 10,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 513 778,69 |  |
|  |  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 128 686,97 |  |
|  | 40 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 100,000 | 140,00 | 14 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 |  |  |  |  |  |
|  | 41 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 30,000 | 160,00 | 4 800,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 |  |  |  |  |  |
|  | 42 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 15,000 | 190,00 | 2 850,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 |  |  |  |  |  |
|  | 43 | M | 56241549 | odlučovač tuků plastový průtok 2L/s poklopy do 3,5t vč. dopravy a MZ | kus | 1,000 | 31 150,00 | 31 150,00 |  |
|  |  | PP |  | odlučovač tuků plastový průtok 2L/s poklopy do 3,5t |  |  |  |  |  |
|  | 44 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 30,000 | 115,00 | 3 450,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 |  |  |  |  |  |
|  | 45 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 30,000 | 120,00 | 3 600,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 |  |  |  |  |  |
|  | 46 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 15,000 | 91,00 | 1 365,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 |  |  |  |  |  |
|  | 47 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 15,000 | 99,00 | 1 485,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 |  |  |  |  |  |
|  | 48 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 12,000 | 120,00 | 1 440,00 |  |
|  |  | PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 |  |  |  |  |  |
|  | 49 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 7,000 | 134,00 | 938,00 |  |
|  |  | PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  |  |  |  |  |
|  | 50 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 10,000 | 188,00 | 1 880,00 |  |
|  |  | PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 |  |  |  |  |  |
|  | 51 | K | 721211401 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 | kus | 3,000 | 1 110,00 | 3 330,00 |  |
|  |  | PP |  | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 |  |  |  |  |  |
|  | 52 | K | 721211421 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 3,000 | 1 240,00 | 3 720,00 |  |
|  |  | PP |  | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 |  |  |  |  |  |
|  | 53 | K | 721212123 | Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus | 4,000 | 2 400,00 | 9 600,00 |  |
|  |  | PP |  | Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm |  |  |  |  |  |
|  | 54 | K | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 7,000 | 390,00 | 2 730,00 |  |
|  |  | PP |  | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 |  |  |  |  |  |
|  | 55 | K | 721242105 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | kus | 10,000 | 340,00 | 3 400,00 |  |
|  |  | PP |  | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110 |  |  |  |  |  |
|  | 56 | K | 7212731 R11 | Výkopy ležaté kanalizace (v objektu) vč.záhozu 145x0,5x1m | m3 | 72,500 | 389,00 | 28 202,50 |  |
|  |  | PP |  | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 |  |  |  |  |  |
|  | 57 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 (stopačky+odluč.tuků) | kus | 4,000 | 1 299,00 | 5 196,00 |  |
|  |  | PP |  | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 |  |  |  |  |  |
|  | 58 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 130,000 | 25,00 | 3 250,00 |  |
|  |  | PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 |  |  |  |  |  |
|  | 59 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 | m | 15,000 | 29,00 | 435,00 |  |
|  |  | PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 |  |  |  |  |  |
|  | 60 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0,914 | 890,00 | 813,46 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | 61 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,914 | 841,00 | 768,67 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |  |
|  | 62 | K | 998721192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0,914 | 310,00 | 283,34 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 217 187,20 |  |
|  | 63 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 220,000 | 248,00 | 54 560,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 |  |  |  |  |  |
|  | 64 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm | m | 80,000 | 229,00 | 18 320,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 |  |  |  |  |  |
|  | 65 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm | m | 80,000 | 328,00 | 26 240,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 |  |  |  |  |  |
|  | 66 | K | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm | m | 45,000 | 361,00 | 16 245,00 |  |
|  |  | PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3 |  |  |  |  |  |
|  | 67 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 13 mm DN do 22 mm | m | 80,000 | 58,00 | 4 640,00 |  |
|  |  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  |  |  |  |  |
|  | 68 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 13 mm DN 25-32 mm | m | 80,000 | 67,00 | 5 360,00 |  |
|  |  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm |  |  |  |  |  |
|  | 69 | K | 722181233 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 13mm DN50 mm | m | 45,000 | 80,00 | 3 600,00 |  |
|  |  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm |  |  |  |  |  |
|  | 70 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN20 mm | m | 140,000 | 72,00 | 10 080,00 |  |
|  |  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  |  |  |  |  |
|  | 71 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN25-32 mm | m | 80,000 | 78,00 | 6 240,00 |  |
|  |  | PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm |  |  |  |  |  |
|  | 72 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 50,000 | 162,00 | 8 100,00 |  |
|  |  | PP |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 |  |  |  |  |  |
|  | 73 | K | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50 | kus | 1,000 | 195,00 | 195,00 |  |
|  |  | PP |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50 |  |  |  |  |  |
|  | 74 | K | 722219191 | Montáž zemních souprav ostatní typ | kus | 1,000 | 1 289,00 | 1 289,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů |  |  |  |  |  |
|  | 75 | M | 42291053 | souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m | kus | 1,000 | 2 997,00 | 2 997,00 |  |
|  |  | PP |  | souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m |  |  |  |  |  |
|  | 76 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | kus | 5,000 | 220,00 | 1 100,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | 77 | K | 722220112 | Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem | kus | 1,000 | 237,00 | 237,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4" |  |  |  |  |  |
|  | 78 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 6,000 | 144,00 | 864,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | 79 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" | kus | 50,000 | 132,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | 80 | K | 722220153 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4" | kus | 1,000 | 133,00 | 133,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4" |  |  |  |  |  |
|  | 81 | K | 722224 R22 | Kulový kohout rohový s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2" - 3/8" (roháček) | kus | 32,000 | 160,00 | 5 120,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry (IVAR) PN 15 do 120 st. C G 3/8 - 3/4 |  |  |  |  |  |
|  | 82 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | kus | 5,000 | 214,00 | 1 070,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | 83 | K | 722224116 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem | kus | 1,000 | 294,00 | 294,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4" |  |  |  |  |  |
|  | 84 | K | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ | kus | 32,000 | 120,00 | 3 840,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | 85 | K | 722231073 | Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1,000 | 403,00 | 403,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" |  |  |  |  |  |
|  | 86 | K | 722231076 | Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1,000 | 452,00 | 452,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4" |  |  |  |  |  |
|  | 87 | K | 722231077 | Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1,000 | 467,00 | 467,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2" |  |  |  |  |  |
|  | 88 | K | 722231141 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2" | kus | 1,000 | 403,00 | 403,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | 89 | K | 722231222 | Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem | kus | 1,000 | 630,00 | 630,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4" |  |  |  |  |  |
|  | 90 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1,000 | 322,00 | 322,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | 91 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4,000 | 355,00 | 1 420,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" |  |  |  |  |  |
|  | 92 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2,000 | 558,00 | 1 116,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" |  |  |  |  |  |
|  | 93 | K | 722232047 | Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2,000 | 713,00 | 1 426,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4" |  |  |  |  |  |
|  | 94 | K | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2,000 | 830,00 | 1 660,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2" |  |  |  |  |  |
|  | 95 | K | 722234268 | Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1,000 | 770,00 | 770,00 |  |
|  |  | PP |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2" |  |  |  |  |  |
|  | 96 | K | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | ks | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m |  |  |  |  |  |
|  | 97 | K | 722262211 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální | kus | 6,000 | 850,00 | 5 100,00 |  |
|  |  | PP |  | Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | 98 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 425,000 | 20,00 | 8 500,00 |  |
|  |  | PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  |  |  |  |
|  | 99 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 425,000 | 18,00 | 7 650,00 |  |
|  |  | PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  |  |  |  |
|  | 100 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0,808 | 2 881,00 | 2 327,85 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | 101 | K | 998722192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0,808 | 144,00 | 116,35 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |  |
|  | 102 | K | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m | % | 100,000 | 3,00 | 300,00 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 126 429,49 |  |
|  | 103 | K | 725112 R51 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný ZTP | ks | 1,000 | 4 750,00 | 4 750,00 |  |
|  |  | PP |  | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný |  |  |  |  |  |
|  | 104 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | ks | 7,000 | 2 890,00 | 20 230,00 |  |
|  |  | PP |  | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný |  |  |  |  |  |
|  | 105 | K | 725121 R52 | Pisoárová mušle vč. MZ | ks | 3,000 | 6 590,00 | 19 770,00 |  |
|  |  | PP |  | Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí bateriové |  |  |  |  |  |
|  | 106 | K | 725121011 | Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí skupinový | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  |  | PP |  | Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí skupinové |  |  |  |  |  |
|  | 107 | K | 725211601 | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | ks | 8,000 | 1 500,00 | 12 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm |  |  |  |  |  |
|  | 108 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby ZTP | ks | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm |  |  |  |  |  |
|  | 109 | K | 725244104 | Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm | ks | 2,000 | 6 188,00 | 12 376,00 |  |
|  |  | PP |  | Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 1000 mm |  |  |  |  |  |
|  | 110 | K | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | ks | 6,000 | 550,00 | 3 300,00 |  |
|  |  | PP |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml |  |  |  |  |  |
|  | 111 | K | 725291521 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů | ks | 6,000 | 700,00 | 4 200,00 |  |
|  |  | PP |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů |  |  |  |  |  |
|  | 112 | K | 725291531 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků | ks | 6,000 | 810,00 | 4 860,00 |  |
|  |  | PP |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků |  |  |  |  |  |
|  | 113 | K | 725291702 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 400 mm | ks | 1,000 | 600,00 | 600,00 |  |
|  |  | PP |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 400 mm |  |  |  |  |  |
|  | 114 | K | 725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm | ks | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00 |  |
|  |  | PP |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm |  |  |  |  |  |
|  | 115 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm | ks | 2,000 | 4 400,00 | 8 800,00 |  |
|  |  | PP |  | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm |  |  |  |  |  |
|  | 116 | K | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm | ks | 2,000 | 800,00 | 1 600,00 |  |
|  |  | PP |  | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm |  |  |  |  |  |
|  | 117 | K | 725821325 | Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm | ks | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm |  |  |  |  |  |
|  | 118 | K | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | ks | 9,000 | 1 220,00 | 10 980,00 |  |
|  |  | PP |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí |  |  |  |  |  |
|  | 119 | K | 725841321 | Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 100 mm | ks | 4,000 | 1 380,00 | 5 520,00 |  |
|  |  | PP |  | Baterie sprchové klasické s roztečí 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | 120 | K | 725851315 | Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4" | kus | 2,000 | 387,00 | 774,00 |  |
|  |  | PP |  | Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4" |  |  |  |  |  |
|  | 121 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 9,000 | 350,00 | 3 150,00 |  |
|  |  | PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 |  |  |  |  |  |
|  | 122 | K | 725865411 | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 | kus | 3,000 | 910,00 | 2 730,00 |  |
|  |  | PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 |  |  |  |  |  |
|  | 123 | K | 725980121 | Dvířka 15/15 | kus | 3,000 | 180,00 | 540,00 |  |
|  |  | PP |  | Dvířka 15/15 |  |  |  |  |  |
|  | 124 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0,373 | 872,00 | 325,26 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | 125 | K | 998725192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0,373 | 199,00 | 74,23 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 41 475,03 |  |
|  | 126 | K | 726111 R61 | Ovladač splachování vč. MZ | ks | 8,000 | 1 090,00 | 8 720,00 |  |
|  |  | PP |  | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm |  |  |  |  |  |
|  | 127 | K | 726131041 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | ks | 8,000 | 4 000,00 | 32 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm |  |  |  |  |  |
|  | 128 | K | 998726111 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m | t | 0,207 | 877,00 | 181,54 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | 129 | K | 998726192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0,207 | 355,00 | 73,49 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |  |
|  | 130 | K | 998726292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený přesun do 100 m | % | 100,000 | 5,00 | 500,00 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Víceúčelový objekt Buk |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024/03 - VZT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 3. 2024 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 28160240 |  |
|  |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28160240 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 654 195,00 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 654 195,00 |  |  | 21,00% | 137 380,95 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 791 575,95 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Víceúčelový objekt Buk |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024/03 - VZT |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 25. 3. 2024 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 654 195,00 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 654 195,00 |  |
|  |  | 727 - Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  |  |  | 740,00 |  |
|  |  | 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  |  | 653 455,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Víceúčelový objekt Buk |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024/03 - VZT |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 25. 3. 2024 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | MS STAVMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 654 195,00 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 654 195,00 |  |
|  |  | D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 740,00 |  |
|  | 1 | K | 727113001 | Protipožární tmel (balení) požární odolnost EI 15 vč.MZ | kus | 1,000 | 740,00 | 740,00 |  |
|  |  | PP |  | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 DN 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 653 455,00 |  |
|  | 2 | K | 751 R1 | VZT rekuperační jednotka 1500m3/hod sifon podtl.s uzávěrem, pružné spojky, kom. modul 0-10V, el.ohřívač 4,5kW, filtry vč.dopravy | kus | 1,000 | 176 500,00 | 176 500,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 751 R1.1 | MZ Rekuperační jednotka 1500 m3, vč. filtrů, rekuperátoru s obtokem, ventilátorů, pružných spojek vč.zprovoznění rekuperační jednotky | kus | 1,000 | 7 800,00 | 7 800,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 751 R102 | Ventilátor do potrubí 300m3/hod, zpětná klapka, pružný spoj vč.MZ | kus | 1,000 | 3 705,00 | 3 705,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 751 R103 | Ventilátor do potrubí 2000m3/hod, zpětná klapka, pružný spoj regulace otáček vč.MZ | kus | 2,000 | 7 075,00 | 14 150,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 751 R12.1 | VZT pozink.potrubí SPIRO D100 | bm | 15,000 | 278,00 | 4 170,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 751 R12.2 | VZT pozink.potrubí SPIRO D125 | bm | 25,000 | 305,00 | 7 625,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 751 R12.3 | VZT pozink.potrubí SPIRO D150 | bm | 8,000 | 382,00 | 3 056,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 751 R12.4 | VZT pozink.potrubí SPIRO D180 | bm | 45,000 | 455,00 | 20 475,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 751 R12.5 | VZT pozink.potrubí SPIRO D250 | bm | 60,000 | 553,00 | 33 180,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 751 R12.6 | VZT pozink.potrubí SPIRO D315 | bm | 25,000 | 819,00 | 20 475,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 12 | K | 751 R12.8 | VZT potrubní tvarovky D100-200 | ks | 50,000 | 270,00 | 13 500,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 13 | K | 751 R13.2 | El.klapky D250 | ks | 2,000 | 8 050,00 | 16 100,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 751 R15.1 | MZ VZT potrubí celkem | ks | 1,000 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 15 | K | 751 R17a | Tlumič hluku na potr. D200, dl.0,6m | ks | 4,000 | 1 885,00 | 7 540,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 751 R17b | Tlumič hluku na potr. D315, dl.0,6m | ks | 3,000 | 2 300,00 | 6 900,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 751 R18 | Požární izolace potrubí pozink.D250 - EI15 DP1 vč.MZ | bm | 4,000 | 602,00 | 2 408,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 751 R19.2 | Výústka do kruh.potrubí 600x100 + regulace R1 + rámeček | ks | 4,000 | 1 105,00 | 4 420,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 19 | K | 751 R19.3 | Výústka do kruh.potrubí 400x75 + regulace R1 + rámeček | ks | 14,000 | 790,00 | 11 060,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 20 | K | 751 R19.7 | Talířový ventil D 100 mm vč. zděře | ks | 9,000 | 253,00 | 2 277,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 21 | K | 751 R19.8 | Talířový ventil D 125 mm vč. zděře | ks | 6,000 | 282,00 | 1 692,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 22 | K | 751 R21 | Protidešťová pevná žaluzie pozink. na potrubí 400/400 vč.MZ | ks | 2,000 | 1 700,00 | 3 400,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 23 | K | 751 R26 | Vyregulování systému, provozní zkouška | ks | 1,000 | 7 600,00 | 7 600,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 24 | K | 751 R261 | Zaškolení obsluhy | ks | 1,000 | 1 950,00 | 1 950,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 25 | K | 751 R27 | Závěsy, kotvy, ... | ks | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 26 | K | 751 R28 | El.ohřívač D315, 9kW | ks | 1,000 | 12 610,00 | 12 610,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 27 | K | 751 R29 | Zednická výpomoc - průrazy zdí, drážky,.... | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 28 | K | 751 R3 | VZT rekuperační jednotka 500m3/hod vč. sdružené mřížky na fasádu , dopravy a MZ | kus | 1,000 | 61 200,00 | 61 200,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 29 | K | 751 R30.1 | Redukce D355/315 | ks | 2,000 | 1 300,00 | 2 600,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 30 | K | 751 R30.10 | Oblouk D315 - 90° | ks | 4,000 | 995,00 | 3 980,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 31 | K | 751 R30.11 | Oblouk D315 - 30° | ks | 1,000 | 1 105,00 | 1 105,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 32 | K | 751 R30.2 | Redukce D355/250 | ks | 2,000 | 780,00 | 1 560,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 33 | K | 751 R30.3 | Redukce D315/250 | ks | 2,000 | 553,00 | 1 106,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 34 | K | 751 R30.31 | Redukce D315/125 | ks | 1,000 | 455,00 | 455,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 35 | K | 751 R30.5 | Odbočka D315/125 | ks | 1,000 | 715,00 | 715,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 36 | K | 751 R30.6 | Odbočka D315/250 | ks | 2,000 | 945,00 | 1 890,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 37 | K | 751 R30.7 | Odbočka D250/250 | ks | 2,000 | 685,00 | 1 370,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 38 | K | 751 R30.8 | Oblouk D250 - 90° | ks | 6,000 | 660,00 | 3 960,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 39 | K | 751 R30.9 | Oblouk D250 - 45° | ks | 2,000 | 553,00 | 1 106,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 40 | K | 75111000a | Ax nástěnný ventilátor 100m3, zpět.klapka vč.MZ | kus | 4,000 | 1 610,00 | 6 440,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | 41 | K | 75111000b | Ax nástěnný ventilátor 200m3, zpět.klapka vč.MZ | kus | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | 42 | K | 75111000c | Ax nástěnný ventilátor 100m3, zpět.klapka 24V vč.MZ | kus | 2,000 | 4 160,00 | 8 320,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | 43 | K | 75111000d | Ax nástěnný ventilátor 300m3, zpět.klapka vč.MZ | kus | 1,000 | 2 600,00 | 2 600,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | 44 | K | 75111000e | Radiální nástěnný ventilátor 100m3, zpět.klapka vč.MZ | kus | 2,000 | 2 700,00 | 5 400,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | 45 | K | 751390002 | Větrací mřížka D100 na kruhové potrubí se síťkou proti hmyzu vč.MZ | kus | 3,000 | 240,00 | 720,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | 46 | K | 751390003 | Větrací mřížka D125 na kruhové potrubí se síťkou proti hmyzu vč.MZ | kus | 2,000 | 325,00 | 650,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | 47 | K | 751390004 | Větrací mřížka D150 na kruhové potrubí se síťkou proti hmyzu vč.MZ | kus | 2,000 | 390,00 | 780,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | 48 | K | R11 | Kuchyňský odsavač par (digestoř) vč. MZ | ks | 2,000 | 4 200,00 | 8 400,00 |  |
|  |  | PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,666666666666667*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 49 | K | R12 | Kuchyňský odsavač par (digestoř) 800/1800 v=300mm vč. MZ | ks | 1,000 | 45 650,00 | 45 650,00 |  |
|  |  | PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,333333333333333*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 50 | K | R13 | požární čidlo (kouřovéí) na sání rekuper.jednotky v garáži vč. MZ | ks | 1,000 | 9 155,00 | 9 155,00 |  |
|  |  | PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,333333333333333*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,000 |  |  |  |

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: | L.M.electric s.r.o. | elektroinstalace | 8 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |
|  | Tel. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ | 05533821 |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: | PVT Kontakt s.r.o. | ZTI, ÚT | 13 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Otín 406, 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |
|  | Tel. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ | 46678131 |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |

Dne: 19. 4. 2024

Martin Schytil

-------------------------------------------------------------------

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

| Stavba: Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce HMG PRACÍ a FINANČNÍ PLÁN Červen 2024 - Říjen 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARMONOGRAM PRACÍ |  |  | Červen |  |  |  |  |  | Červenec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Srpen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení staveniště, včetně oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce, zpevněné plochy, bourací práce, demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydroizolace a protiradonová opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svislé konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vododorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střešní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tepelné izolace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výplně otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úpravy povrchův |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce v okolí objektu + terenní úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTI, vodovod, vytápění, vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ do 31.10. 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finační plán - jednotlivé měšíce /celková částka: 16 670 799,24,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Červen: 856 158,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Červenec: 1 052 314,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Srpen: 982 379,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Září: 1 027 340 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Říjen: 1 048 071,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Listopad: 871 867,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prosinec: 1 009 601,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Leden: 913 755,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Únor: 817 463,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Březen: 1 613 272,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Duben: 813 772,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Květen: 903 058,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Červen: 1 213 633,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Červenec: 983 525,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Srpen: 1 913 755,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Září: 444 631,24 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Říjen: 206 205,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V Jindřichové Hradci 15.4.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vypracoval: Jindřich Schytil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stavba: Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMG PRACÍ a FINANČNÍ PLÁN Červen 2024 - Říjen 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HARMONOGRAM PRACÍ |  |  | Září |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Říjen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prosinec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení staveniště, včetně oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce, zpevněné plochy, bourací práce, demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydroizolace a protiradonová opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svislé konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vododorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střešní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tepelné izolace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výplně otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úpravy povrchův |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce v okolí objektu + terenní úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTI, vodovod, vytápění, vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ do 31.10. 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finační plán - jednotlivé měšíce /celková částka: 16 670 799,24,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Červen: 856 158,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Červenec: 1 052 314,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Srpen: 982 379,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Září: 1 027 340 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Říjen: 1 048 071,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Listopad: 871 867,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prosinec: 1 009 601,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Leden: 913 755,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Únor: 817 463,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Březen: 1 613 272,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Duben: 813 772,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Květen: 903 058,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Červen: 1 213 633,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Červenec: 983 525,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Srpen: 1 913 755,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Září: 444 631,24 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Říjen: 206 205,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V Jindřichové Hradci 15.4.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vypracoval: Jindřich Schytil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stavba: Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMG PRACÍ a FINANČNÍ PLÁN Červen 2024 - Říjen 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HARMONOGRAM PRACÍ |  |  | Leden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Únor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Březen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Květen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení staveniště, včetně oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce, zpevněné plochy, bourací práce, demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydroizolace a protiradonová opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svislé konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vododorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střešní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tepelné izolace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výplně otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úpravy povrchův |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce v okolí objektu + terenní úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTI, vodovod, vytápění, vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ do 31.10. 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finační plán - jednotlivé měšíce /celková částka: 16 670 799,24,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Červen: 856 158,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Červenec: 1 052 314,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Srpen: 982 379,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Září: 1 027 340 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Říjen: 1 048 071,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Listopad: 871 867,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prosinec: 1 009 601,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Leden: 913 755,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Únor: 817 463,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Březen: 1 613 272,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Duben: 813 772,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Květen: 903 058,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Červen: 1 213 633,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Červenec: 983 525,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Srpen: 1 913 755,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Září: 444 631,24 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Říjen: 206 205,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V Jindřichové Hradci 15.4.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vypracoval: Jindřich Schytil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stavba: Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMG PRACÍ a FINANČNÍ PLÁN Červen 2024 - Říjen 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HARMONOGRAM PRACÍ |  |  | Červen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Červenec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Srpen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Září |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Říjen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení staveniště, včetně oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce, zpevněné plochy, bourací práce, demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydroizolace a protiradonová opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svislé konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vododorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střešní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tepelné izolace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výplně otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úpravy povrchův |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce v okolí objektu + terenní úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTI, vodovod, vytápění, vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ do 31.10. 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finační plán - jednotlivé měšíce /celková částka: 16 670 799,24,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Červen: 856 158,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Červenec: 1 052 314,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Srpen: 982 379,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Září: 1 027 340 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Říjen: 1 048 071,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Listopad: 871 867,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prosinec: 1 009 601,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Leden: 913 755,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Únor: 817 463,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Březen: 1 613 272,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Duben: 813 772,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Květen: 903 058,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Červen: 1 213 633,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Červenec: 983 525,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Srpen: 1 913 755,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Září: 444 631,24 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Říjen: 206 205,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V Jindřichové Hradci 15.4.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vypracoval: Jindřich Schytil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |