| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 005 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu " |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| 4mont elektric s.r.o. | Ladislav Blizňák, vedoucí projektu | 30.04.2024 |  | 005/1 až 005/2 |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| - změna a doplnění odsávání místnosti č. 221 Příkrajovna (samostané napojení digestoře a samostatný doplněný odvod vzduchu v prostoru) - doplnění odstavných klapek u odsávání digestoří (3kpl) - doplnění tlumících sestav k odsávacím ventilátorům na střeše a v půdním prostoru (5kpl) Účelem změn je zajištění provozního stavu dle dodatečného požadavku Objednatele. |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Tento změnový list řeší nepředvídavé okolnosti v rámci realizace díla, kdy po projednání se zástupci objednatele, investora, autorského dozoru a TDI bylo nutno provést úpravu a doplnění realizovaných částí proti projektovanému řešení. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.005 – 2 strany |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 567.643,96 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Ne. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 005 |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru : Jan Špunda (TEMEX) |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |