

4) Návrh SOD, potáp práce ceník:

Příloha č. 2 SOD č. 583/2024

**Výzva k provedení potápěčských prací VD Křimov - potápěčské práce 2024** komu 15.05.2024 14:43

Kopie

Od

Komu

Kopie

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1. Místo plnění - VD Křímov, č. akce 201 745
2. Popis obsahu předmětu plnění :

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

Kontrolu a následnou opravu rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).

1. sekce na kótě 542,00 m n. m. 9 ks trysek
2. sekce na kótě 549,00 m n. m. 9 ks trysek

Kontrolu stavu vodárenských odběrů a kontrola česlí na vtoku a jejich očištění od naplavenin.

1. horizont na kótě 542,71 m n. m.
2. horizont na kótě 551,31 m n. m.
3. horizont na kótě 558,31 m n. m.

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu,

1. Termín: 30.09.2024

Ä

VD Křimov\_návrh SoD\_201 745.docxPříloha č. 1 ceník VD Křimov 201 745.xlsx S pozdravem

odbor inženýringu, TDS

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

tel.

mob.

fax

e-mail

http://

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.