**WARMNIS spol. s r.o. -ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6**

**WARMNIS** Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983

Zak.: **Opravy VS** 23.05.2024

Zákazník: STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec, Na Bojišti 15, Liberec

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Popis ceníkové položky Rozměr** | | **Jedn.** | **Množ.** | **Cena/jedn.** | **Cena celkem** |
| 1 | Pojistný ventil., ot.př.4 bary DN20 | | ks | 4,0 | 583,00 2 332,00. | |
| 2 | Pojistný ventil 6 barů | DN20 | ks | 0,0 | 370,00 | 0,00 |
| 3 | Kulový kohout s motýlkem  - | DN15 | ks | 2,0 | 78,00 | 156,00 |
| **4** | Kulový kohout s pákou | DN15 | ks | 1,0 | 78,00 | '  78,00 |
| 5 | Kulový kohout s pákou | DN25 | ks | 1,0 | 178,00 | 178,00 |
| 6 | Kulový kohout s pákou | DN32 | ks | 2,0 | 272,00 | 544,00 |
| 7 | Kulový kohout s pákou | DN50 | ks | 4,0 | 615,00 | 2 460,00 |
| 8 | Zpětná klapka MS | DN15 | ks | 1,0 | 183,00 | 183,00 |
| 9 | Automatický odvzd.ventil se ZK | DN15 | ks | 1,0 | 304,00 | 304,00 |
| 10 | Koleno poz.č.92 | 1" | ks | 4,0 | 39,00 | 156,00 |
| 11 | Závit varný | 3/4" | ks | 4,0 | 43,00 | 172,00 |
| 12 | Koleno varné | 3/4" | ks | 4,0 | 20,00 | 80,00 |
| 13 | Přechod varný | DN32/25 | ks | 4,0 | 40,00 | 160,00 |
| 14 | MS šroubení přímé | 1" | ks | 3,0 | 162,00 | 486,00 |
| 15 | MS T-kus | 1" | ks | 4,0 | 120,00 | 480,00 |
| 16 | MS vsuvka | 1/2" | ks | 1,0 | 19,00 | 19,00 |
| 17 | MS vsuvka | 1" | ks | 3,0 | 53,00 | 159,00 |
| 18 | MS redukce vni/vně | 1"x1/2" | ks | 1,0 | 45,00 | 45,00 |
| 19 | Expanzní nádoba Reflex N300/6 |  | ks | 1,0 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 20 . | Přechodka M20,1x1/2" |  | ks | 1,0 | 79,00 | 79,00 |
| 21 | Vsuvka silnostěnná | 1" | ks 3 | 2,0 | 178,00 | 356,00 |
| 22 | Nerez trubka vlnovec, včetně matek | DN25 | ks I | 1,0 | 1 403,00 | 1 403,00 |
| 23 | Těsnící materiál a ostatní |  | ks | 1,0 | 1200,00 | 1 200,00 |
| 24 | Výchozí revize TNS |  | ks | 1,0 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 26 | Ventil termostatický 3/8" |  | ks | 2,0 | 260,00 | 520,00 |
| 27 | Ventil termostatický 1/2" |  | ks | 4,0 | 280,00 | 1 120,00 |
| 28 | Termostatická hlavice |  | ks | 6,0 | 222,00 | 1 332,00 |
| 29 ... | Montážní práce |  | ks | 1,0 | 38 800,00 | 38 800,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dílčí součet* | 63 | 402,00 Kč |
| *Cestovné, jiné náklady* | 2 | 000,00 Kč |
| **Cena Kč bez DPH** | 65 | 402,00 Kč |
| **Cena Kč s DPH 21%** | **79** | **136,42 Kč** |

Vypracoval: J.Chalupa mob. 602 175 823

Pozn.: