Nabídka

2508031

Dodavatel:

BEKOTOP s.r.o.

Brněnská 2551/6

695 01

Hodonín

IČ: 29186641

DIČ: CZ29186641

Nabídku vypracoval:

XXXX

E-mail:

XXXX

Tel.:

XXXX

Odběratel:

Rekonstrukce WC pro veřejnost

TEZA Hodonín

Zimní stadion

| Číslo zboží | Zkratka | Název zboží | Nabídková Cena Množství cena/MJ bez DPH |  |  | DPH (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489700 | SNLSLP 84RS | Pisoár keramický s radarovým splachovačem, 24V DC, bez zdroje, VIGOUR ONE | 5,00 ks | 9 518,30 47 591,50 |  | 0 |
| 23294 | SNLSLZ 01/Y | Zdroj napájecí 230VAC/24V DC pro max 5 splachovačů, SLZ 01Y | 1,00 ks | 1 300,00 1 300,00 |  | 0 |
| 245584 | BECH8476010000001 | Stěna dělící urinálová 41x66x10 cm, bílá, SPLIT | 5,00 ks | 2 114,00 10 570,00 |  | 0 |
| 105387 | HAA6600 | Zátka 1/2" plastová konstrukční PPR, červená | 5,00 ks | 29,30 | 146,50 | 0 |
| 219498 | PPRKNP25 1/2 | PPRCT grn nástěnka průchozí 25 x 1/2" | 5,00 ks | 169,90 | 849,50 | 0 |
| 105281 | PPRR 25 20 | PPR redukce I 25 x 20 | 1,00 ks | 12,70 | 12,70 | 0 |
| 105283 | PPRR 32 25 | PPR redukce I 32 x 25 | 1,00 ks | 21,70 | 21,70 | 0 |
| 400858 | BECH8510460000001 | Výlevka 42,5x50 cm, vč. mřížky, MIRA | 1,00 ks | 6 081,00 | 6 081,00 | 0 |
| 40045 | HTR100 050 K | HT redukce 100-50 krátká | 1,00 ks | 62,30 | 62,30 | 0 |
| 101298 | HTB050 87 | HT koleno 50x87° | 2,00 ks | 23,80 | 47,60 | 0 |
| 101392 | HTEM 050 0250 | HT trubka 50x250 | 3,00 ks | 35,15 | 105,45 | 0 |
| 101393 | HTEM 050 0500 | HT trubka 50x500 | 2,00 ks | 53,76 | 107,52 | 0 |
| 102305 | HTEM 050 0150 | HT trubka 50x150 | 1,00 ks | 25,85 | 25,85 | 0 |
| 102050 | HTM050 | HT zátka 50 | 8,00 ks | 10,80 | 86,40 | 0 |
| 304525 | HUL510PRBLUE | Vpusť podlahová DN40/50 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, plast/nerez, suchý sifon | 1,00 ks | 1 530,90 | 1 530,90 | 0 |
| 101358 | HTEM 070 1000 | HT trubka 70x1000 | 1,00 ks | 128,20 | 128,20 | 0 |
| 40046 | HTR100 070 K | HT redukce 100-70 krátká | 1,00 ks | 64,70 | 64,70 | 0 |
| 101289 | HTEA 070 050 45 | HT odbočka 70x50x45° | 1,00 ks | 43,50 | 43,50 | 0 |
| 400928 | HTB070 45 | HT koleno 70x45° | 1,00 ks | 33,60 | 33,60 | 0 |
| 101299 | HTB070 67 | HT koleno 70x67° | 1,00 ks | 33,60 | 33,60 | 0 |
| 129772 | HTR070 050 K | HT redukce 70-50 krátká | 2,00 ks | 45,20 | 90,40 | 0 |
| 403580 | HTGM 50/50F | HTGM manžeta gumová F DN 60/50mm (do velkých kolen) | 5,00 ks | 50,30 | 251,50 | 0 |
| 8139 | HTSW 50 50 | HTSW připojovací koleno, trubka DN 50, pro manžetu E průměr 60/40, nebo F 60/50 | 5,00 ks | 64,70 | 323,50 | 0 |
| 8128 | HTEA 070 070 67 | HT odbočka 70x70x67° | 1,00 ks | 101,10 | 101,10 | 0 |
| 105342 | PPRKN20 1/2 | PPR koleno nástěnné 20 x 1/2" | 1,00 ks | 94,90 | 94,90 | 0 |

- / 2

Nabídka	2508031

| Číslo zboží | Zkratka |  | Název zboží | Nabídková Cena DPH Množství cena/MJ bez DPH (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105278 | PPRRN32 20 |  | PPR redukce hrdlová 32 x 20 |  | 1,00 ks | 24,30 | 24,30 | 0 |
| 105247 | PPRK 20 90I |  | PPR koleno I 20 90° |  | 1,00 ks | 12,80 | 12,80 | 0 |
| 326309 | UPT61300685 |  | Souprava k upevnění WC-bílá 6x80 mm, nerez |  | 1,00 ks | 68,70 | 68,70 | 0 |
| 528456 | SIFFWC |  | Dopojení WC pružné 200-520 mm, TRINNITY |  | 1,00 ks | 143,00 | 143,00 | 0 |
| 144106 | LAT92007,0 |  | Baterie nástěnná páka svislá pouze na studenou vodu, výtok 260 mm, chrom, TITANIA IRIS |  | 1,00 ks | 495,00 | 495,00 | 0 |
| 600285 | RAFRK300 |  | Ramínko kulaté 300 mm, chrom |  | 1,00 ks | 343,40 | 343,40 | 0 |
| 32657 | TSN4830 |  | Manžeta vrapová 33 x 58 x 27 mm vnitřní k napojení WC, pryž |  | 1,00 ks | 25,30 | 25,30 | 0 |
| 8106 | HTM032 |  | HT zátka 32 |  | 1,00 ks | 10,40 | 10,40 | 0 |
| 105258 | PPRT 32 20 32 |  | PPR T kus 32 x 20 x 32 |  | 1,00 ks | 32,90 | 32,90 | 0 |
| 105237 | PPRK 32 90 |  | PPR koleno 32 90° |  | 1,00 ks | 21,00 | 21,00 | 0 |
| 105299 | PPRZ20 |  | PPR záslepka 20 |  | 2,00 ks | 8,90 | 17,80 | 0 |
| 432473 | PPRTR PP-RCT HOT 020PPR trubka PP-RCT HOT, PN20, 20x2,8mm 4m |  |  |  | 2,00 m | 54,90 | 109,80 | 0 |
| 432474 | PPRTR PP-RCT HOT 025PPR trubka PP-RCT HOT, PN20, 25x3,5mm 4m |  |  |  | 3,00 m | 82,10 | 246,30 | 0 |
| 102621 | HTB050 15 | HT koleno 50x15° |  |  | 2,00 ks | 20,80 | 41,60 | 0 |
| 101296 | HTB050 30 | HT koleno 50x30° |  |  | 3,00 ks | 20,80 | 62,40 | 0 |
| 101297 | HTB050 45 | HT koleno 50x45° |  |  | 8,00 ks | 20,80 | 166,40 | 0 |
| 102620 | HTB050 67 | HT koleno 50x67° |  |  | 1,00 ks | 20,80 | 20,80 | 0 |
| 102622 | HTB040 15 | HT koleno 40x15° |  |  | 2,00 ks | 19,80 | 39,60 | 0 |
| 141324 | HTR050 040 K | HT redukce 50-40 krátká |  |  | 1,00 ks | 38,00 | 38,00 | 0 |
| 101287 | HTEA 050 050 45 | HT odbočka 50x50x45° |  |  | 2,00 ks | 38,60 | 77,20 | 0 |
|  |  | montážní práce |  |  | 1,00 celek | 66 000,00 66 000,00 |  | 0 |
|  |  | Kabel elektro 3x1,5 |  |  | 15,00 m | 17,00 255,00 |  | 0 |
|  |  | Zednické práce |  |  | 1,00 celek | 20 000,00 20 000,00 |  | 0 |
|  |  | doprava |  |  | 1,00 km | 1 000,00 1 000,00 |  | 0 |
|  |  | Obklady, izolace, zdící materiál |  |  | 1,00 celek | 15 500,00 15 500,00 |  | 0 |

Celkem bez DPH	174 455,62 Kč

Cena celkem s DPH	174 455,62 Kč

- / 2