
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

Číslo smlouvy: 10889
Technické parametry a specifikace odběrného místa
Obchodní a technické parametry pro odběrné místo: 101930
Přiřazená odběrná místa: 8042000056
1.

Místo předání, místo a způsob měření

1. Dodávka tepelné energie je uskutečněna přechodem tepelné energie o sjednaných parametrech ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele.

2. Odběratel má právo na ověření správnosti prováděných odečtů.
3. Odběratel se zavazuje umožnit přístup Dodavateli k jeho měřidlům.
4. V případě poruchy měřícího zařízení bude odebrané množství pro vyhodnocení dodané tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, a to technickým výpočtem z průměrných denních dodávek před poruchou měřícího zařízení v klimaticky stejném a řádně měřeném období. Pokud bude množství tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, bude tato skutečnost uvedena v podkladech pro vyúčtování.

2.
Základní údaje Odběrného místa
Název odběrného místa (OM):   Smetanova 455, Strakonice - Soud
Objekt:



101930
 

Adresa Objektu:

Smetanova 455, Strakonice, 386 01


Druh odběrného místa:


Přípojka je ve vlastnictví:
Teplárna Strakonice, a.s. / odběratel
Pro odběrné místo s ÚT:

Dodávka je splněna v místě předání: PATA
Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ANO
Úroveň předání: Sekundární síť
3.
Parametry dodávaného media
Maximální objemový průtok do OM: 4,0 t/h

Tepelný výkon (instalovaný):
140,00 kW

Teplonosné médium: 

VODA
Tlak: min/max
0,20 MPa / 0,23 MPa

Teplota: min/max   65,0 °C / 95,0 °C

Tlaková diference: 18,0 kPa

Odběr TV:  NE
Teplota TV: v souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb.

Odběr kondenzátu nebo doplňkové vody: NE
4.

Měření

Dodávka tepla pro OM je měřena na patě vytápěného objektu kompaktním ultrazvukovým měřičem tepla.
5.
Způsob měření

Měření tepla v topné vodě (platí také pro dvoutrubní systémy)

6.
Údaje o odběrném místě
Rozdělení tepelného výkonu (MW):

	
	otop prostoru
	příprava TV
	technologie

	sektor
	0,1900
	0,000
	

	byty
	0,000
	0,000
	

	celkem
	0,190
	0,000
	0,000


% rozdělení dodaného tepla
[%]

nebytový sektor
100,00
bytový sektor
0,00
Odběratel prohlašuje, že výše uvedené informace odpovídají skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou případnou změnu.
7.
Datum zahájení odběru
01.06.2024
	Ve Strakonicích dne: 23.5.2024
	Ve Strakonicích dne: 28. 5. 2024

	Za Dodavatele:
	Za Odběratele:

	______________________________________


	______________________________________



	Teplárna Strakonice, a.s.
	Okresní soud ve Strakonicích

	Ing. Jana Králíková
	Mgr. Bc. Roman Šustr

	předseda představenstva
	předseda okresního soudu



2 | 2
www.tst.cz | obchod@tst.cz

