Příloha č. 2 Výzvy / Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace

Software - Systém pro optimalizaci dávkování léčiv

NIPEZ kód: 48814400-1

| Požadované odborné parametry | Splnění parametrů ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Optimalizace dávkování: Umožňuje stanovit správné dávkovací schéma na základě populačních a individuálních farmakokinetických parametrů. | ANO |  |
| Rozsáhlé databáze: Obsahuje databázi léčiv a fyziologických parametrů pacientů pro přesné dávkování, zejména u ATB, antipsychotik, antiepileptik. | ANO |  |
| Simulace a optimalizace: Nabízí nástroje pro simulaci a optimalizaci dávkování a monitorování léčivých hladin. | ANO |  |
| Historie a reporty: Umožňuje sledování historie dávkování a generování sestav a reportů. | ANO |  |
| Zdravotnický prostředek: Program musí být oficiálně klasifikován a registrován jako zdravotnický prostředek (nutno doložit). | ANO |  |
| Bezpečnost aplikace ve vztahu k osobním datům pacienta. | ANO |  |
| Požadované technické parametry | Splnění parametrů ANO/NE | Poznámka |
| Systém bude provozován vzdáleně na serverech poskytovatele (v Cloudu) a přístupný bude přes webový prohlížeč (plná podpora Microsoft Edge). Na koncové stanice uživatelů nebude potřeba nic dalšího instalovat (a to včetně doplňků do prohlížeče). | ANO |  |
| Podpora běhu na mobilních platformách. | ANO | tablety |
| Administrační rozhraní pro správu licencí/uživatelů zadavatele. | ANO |  |
| Systém nevyžaduje přihlášení prostřednictvím účtů třetích stran (např. účet Microsoft, Google atd.) | ANO, nevyžaduje |  |
| Licenční model na uživatele (přenositelná licence/účet). Uživatel se může přihlásit na jakémkoliv zařízení (v jeden okamžik vždy jen z jednoho zařízení). | ANO |  |
| Součástí dodávky bude vzorové zprovoznění systému na jedné pracovní stanici koncového uživatele (požadujeme součinnost při nastavení případných výjimek ve white-listu, firewallu, ověřování atd.) Zřízení účtu. Předání přístupu do administračního rozhraní správy uživatelů zadavatele. | ANO |  |
| Poskytování software a aktualizací po dobu platnosti smlouvy. | ANO |  |

|  | Cena | cena na 1 rok bez DPH | cena na 1 rok s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Licence pro 1 uživatele |  | 37 350 Kč | 45 193,5 Kč |
|  | Cena celkem na 1 rok bez DPH |  | 37 350 Kč |
|  | DPH |  | 7 843,5 Kč |
|  | Cena celkem s DPH |  | 45 193,5 Kč |

Svým podpisem stvrzuji, že výše specifikované plnění má všechny výše uvedené charakteristiky.

# PODPIS DODAVATELE