|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 2 - Příloha krycího listu // Příloha č. 1 KS - technická specifikace** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PŘEDMĚT DODÁVKY**  |   |   |   |
| **Č.** | **Název** | **Specifikace** | **Splnění technických parametru a užitných vlastností ANO/NE** | **MJ** | **Množství v kg (předpokládané množství na 24 měsíců)** | **Cena  *za MJ v Kč bez DPH (jednotková cena)*** | **Cena *za celkové předpokládané množství bez DPH v Kč*** | **Velikost nabízeného balení** | **Cena balení** | **Kód výrobku**  | **Název výrobku**  |
| 1 | Regenerační tabletová sůl | Vzhled: plně rozpustné tablety z vakuové soli | Ano | **kg** | 50 100 | x | 292 584,00 Kč | počet kg v 1 balení: | x | A0126 | Tabletová sůl |
| Obsah chloridu sodného > 99,5 % | Ano |
| Sítová analýza: Podíl jemných částic < 5,0 mm max. 4,0 % | Ano | 25,00 |
| Produkt vyhovuje požadavkům ČSN EN-973, typ A: chlorid sodný určený pro k použití v úpravárenském zařízení k regeneraci měničů iontů, používaných při úpravě vody určené pro lidskou spotřebu. Potravinářská kvalita musí vyhovovat kritériím čistoty Kodexu Alimentarius. | Ano |
| velikost požadovaného balení 20 - 25kg | Ano |
|  **jednotková cena je uvedena za 1 kg\*** |  |
| **Celková cena v Kč bez DPH za 24 měsíců** |  | **292 584,00 Kč** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\* Cena za měrnou jednotku (kg) se uvede ve sloupci G. Ve sloupci I (Velikost nabízeného balení) se uvede velikost nabízeného balení. Ve sloupci H se Cena za celkové předpokládané množství bez DPH v Kč vypočte automaticky dle zadaného vzorce.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dodávky budou uskutečněny autem s hydraulickým čelem.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Minimální odebrané množství v rámci jednoho závozu: 2 000 kg.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Množství předmětu plnění je stanoveno jako předpokládané a orientační. Zadavatel si vyhrazuje právo předpokládané odebrané množství neodebrat.**  |  |  |  |
| **Součástí nabídky bude technický list v českém jazyce, ze kterého bude zřejmé splnění požadovaných parametrů.** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svým podpisem stvrzuji, že výše specifikované plnění má všechny výše uvedené charakteristiky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PODPIS DODAVATELE |  |  |  |
| **Vyplňte takto označená pole** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |