| LEGENDA: |  | Vyplní uchazeč o zakázku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Akce:	Albertinum Žamberk - Zlepšení podmínek pro poskytování paliativní péče – bezpečnostní prvky

Skupina

přístrojů:

25

| Číslo položky | Části VZ | Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky | Typové (modelové) označení položky | množství | Měrná jednotka | Cena v Kč za MJ bez DPH | Cena v Kč bez DPH Celkem | DPH ve výši 21% | Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | bezpečnostní prvky signalizační podložky |  | 5 | ks |  | 0- | 0- | 0- |  |  |
|  |  | Snímací podložka pod matraci s funkcí okamžitého monitoringu tělesných funkcí (dýchání, srdeční činnost) za účelem zjišťování přítomnosti pacienta na lůžku, popř. vyhodnocení selhání životních funkcí, s elektronickým vyhodnocovacím systémem přes centrální dálkovou řídící jednotku za využití bezdrátového přenosu poplachového signálu pro upozornění na nestandardní chování pacienta. Přenos varujícího signálu musí být dostatečně přenositelný na takovou vzdálenost, aby mohl být informován obsluhující personál o stavu dění. K tomu je možno využít případně opakovače signálu a to vzhledem ke skutečnosti, že objekt použití je postaven počátkem minulého století a má silné stěny mezi místnostmi. Možnost variabilního nastavení délky doby „opuštění“ lůžka s funkcí deaktivace pro zajištění možnosti okamžitého monitoringu. Napájení permanentní AC adaptérem napětí z 230 V na bezpečné provozní napětí a alternativou napájení provozními akumulátory / bateriemi pro použití v nouzovém režimu při dlouhodobém výpadku sítě. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | bez Celkem DPH |  | 0- | Celkem včetně DPH | 0- |  |  |