Široká ul., č.p. 86

537 01 Chrudim IV                                                                                       Tel.:

IČO  00370941                                                                                          e-mail:

DIČ  CZ00370941                                                                                        http://www.muzeumcr.cz

Truhlářství SPALTO s.r.o.

U Cukrovaru 882
538 21  Slatiňany

ICO: 288 31 195

DIC: CZ288 31 195

vyřizuje: Mgr. Klára Habartová                     Chrudim, 3.6.2024

Věc: objednávka – výměna 1 ks okna v objektu RMCH, Široká 86 – výroba, demontáž původní, montáž nové.

Specifikace díla

Předmětem objednaného díla je kompletní výměna 1ks okna – zaměření a výroba 1ks specifikovaného okna, demontáž 1ks stávajícího okna a montáž 1ks nově vyrobeného okna, související zednické a další práce. Viz. přiložená technická specifikace okna.

Cílem díla je stanovení technologického postupu výroby, demontáže a montáže oken, pro zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku výměny a repase oken v celé budově RMCR.

Vážený pane Pospíšile,

tímto objednáváme výše specifikované dílo, které bylo detailně popsáno při předchozím ústním a písemném jednání.

Termín dodání díla			- do 3 týdnů od potvrzení objednávky

Cena díla				- do 180.000,- Kč včetně DPH a dopravy

(vzhledem k atypickým podmínkám provedení díla je investor srozuměn s rizikem vzniku víceprací, které budou předem konzultovány a písemně schváleny)

Předem děkuji. S pozdravem

Mgr. Klára Habartová

ředitelka RM v Chrudimi

Technická specifikace okna

| Zhotovení špaletového atypického okna o rozměru 2001 x 2550 x 260 mm Demontáž původního okna, montáž nového okna, vše včetně souvisejících zednických prací (vybourání, zapravení po instalaci nového okna) |  |
| --- | --- |
| Umístění okna : 3NP, prostor „vesnický nábytek“ |  |
| Provedení: | Dle stávajícího okna - replika (drobné detaily se mohou lišit) |
|  | Truhlářské řezivo sušené kvalita A/b |
|  | Venkovní dřevěná okapnice Odtoková drážka Vnitřní parapet masiv smrk - povrchová úprava dle oken Zasklení izolační sklo 4-8-4, + jednoduché sklo float 4mm |
|  | Povrchová úprava - Impregnace dřeva,. Barva na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků ve dvou vrstvách. |
|  | Kování standardně dostupné okenní pant štelovací + zdobná krytka kov - mosaz |
|  | Okenní skoba |
|  | Kování rozvora/půloliva - odstín mosaz - standardně dostupná (např Bernat Element) |
|  | Okenní těsnění v barvě (nebo přibližné) oken |
|  | Jedná se o pilotní okno a technologii výměny, veškeré postupy a použité materiály lze konzultovat a upravit dle dohody. |