Příloha č. 3 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem stavební údržby je následující:

- nová hydroizolace nosné konstrukce, kompletní výměna mostního svršku, nové římsy, vozovkové souvrství, vybavení, oprava odvodnění, sanace spodní stavby