|  |
| --- |
| **Medicinální rampy** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Část** | **Název** | **Množství** | **Měrná**  | **Cena**  | **Cena**  | **Cena**  | **Cena**  |
|  |   |  | **jednotka** | **dodávky/ks** | **montáže/ks** | **dodávky celk.** | **montáže celk.** |
|   | nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 1x O22x zásuvka DO, 6x zásuvka VDO-LED, 4X zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x prázdné víčko osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)2x medilišta 400mm | 6,00 | kus | XXXXX  | XXXXXX  |  XXXXXX  | XXXXXXX  |
|   | nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 3300mm, výbava na 1 lůžko : 1x O22x zásuvka DO, 6x zásuvka VDO-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x prázdné víčko osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)2x medilišta 400mm | 7,00 | kus | XXXXX  | XXXXXX  |  XXXXXX  | XXXXXXX  |
|   | nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 4950mm, výbava na 1 lůžko : 1x O22x zásuvka DO, 6x zásuvka VDO-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x prázdné víčko osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)2x medilišta 400mm | 6,00 | kus | XXXXX  | XXXXXX  |  XXXXXX  | XXXXXXX  |
|   | nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 4950mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2 + 1x O2 navíc pro celu rampu2x zásuvka DO, 6x zásuvka VDO-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x prázdné víčko osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)2x medilišta 400mm | 3,00 | kus | XXXXX  | XXXXXX  |  XXXXXX  | XXXXXXX  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | přesun hmot | 1,00 | kus |   | XXXXX  | XXXXXX  |  XXXXXX  |
|   | zkoušky a revize  | 1,00 | kus |   | XXXXX  | XXXXXX  |  XXXXXX  |
|   |  |  |  |  |  | XXXXX  | XXXXXX  |
|   | **celkem Kč bez DPH** |  |  |  |  | **XXXXXXXXXX** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cena obsahuje pouze dodávku a montáž ramp vč. souvisejících nákladů uvedených v rozpočtu. |  |  |  |  |  |
| Další náklady na případné úpravy rozvodů medicinálních plynů, tlakové zkoušky, napojení vč. odstávky, stavební přípomocné práce, demontáže apod. nejsou započítány. |