|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medicinální rampy** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Část** | **Název** | **Množství** | **Měrná** | **Cena** | **Cena** | **Cena** | **Cena** |
|  |  |  | **jednotka** | **dodávky/ks** | **montáže/ks** | **dodávky celk.** | **montáže celk.** |
|  | nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko :  1x O2 2x zásuvka DO, 6x zásuvka VDO-LED, 4X zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x prázdné víčko  osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) 2x medilišta 400mm | 6,00 | kus | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXX |
|  | nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 3300mm, výbava na 1 lůžko :  1x O2 2x zásuvka DO, 6x zásuvka VDO-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x prázdné víčko  osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) 2x medilišta 400mm | 7,00 | kus | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXX |
|  | nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 4950mm, výbava na 1 lůžko :  1x O2 2x zásuvka DO, 6x zásuvka VDO-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x prázdné víčko  osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) 2x medilišta 400mm | 6,00 | kus | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXX |
|  | nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 4950mm, výbava na 1 lůžko :  1x O2 + 1x O2 navíc pro celu rampu 2x zásuvka DO, 6x zásuvka VDO-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x prázdné víčko  osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) 2x medilišta 400mm | 3,00 | kus | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | přesun hmot | 1,00 | kus |  | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
|  | zkoušky a revize | 1,00 | kus |  | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
|  |  |  |  |  |  | XXXXX | XXXXXX |
|  | **celkem Kč bez DPH** |  |  |  |  | **XXXXXXXXXX** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena obsahuje pouze dodávku a montáž ramp vč. souvisejících nákladů uvedených v rozpočtu. | | |  |  |  |  |  |
| Další náklady na případné úpravy rozvodů medicinálních plynů, tlakové zkoušky, napojení vč. odstávky, stavební přípomocné práce, demontáže apod. nejsou započítány. | | | | | | | |