| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 001/2024 |
| --- | --- |
| Název projektu: | Dodávka a montáž kamerového a elektronického zabezpečovacího systému |
| Zhotovitel: | Trade FIDES a.s., Dornych 57, 617 00 BRNO IČ61974731 |
| Objednatel: | Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo nám. 1, 506 01 |
| Změnový list vystavil: | xxxxxxxxxxx |
| Datum: | 24.5.2024 |
| Předmět změny: Kabelové práce – drážkování pro systémy PZTS a VSS Popis a zdůvodnění změny: Kabelové práce – drážkování nebyly zadány v rámci VŘ, při zpracovávaní dokumentace pro provedení stavby neproběhla koordinace mezi projektanty a nebyl přenesen požadavek přípravy kabelových tras. Přílohy změnového listu: Rozpočet z rozpočtového programu z 22.5.2024 v pdf Rozpočet z rozpočtového programu z 22.5.2024 v xls |
| Cena méněprací bez DPH: 0,- | Cena víceprací bez DPH: 42.794,44 |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 42.794,44 | 31.3.2025 |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Datum: | Datum: |