Příloha č. 2

Liko-Space mobilní stěny – stavební připravenost a obecné požadavky

Pro montáž kolejnice objednatel zajistí:

- zajistí místnost pro montáž uzavřenou proti povětrnostním vlivům a temperovanou na minimální teplotu 10°C,

- zajistí v místě pozice mobilní stěny dokončení všech hrubých stavebních prací (zdivo, omítky, mokré procesy, sádrokartonové příčky apod. ),

- zajistí písemně odsouhlasený způsob kotvení kolejnice ke stávající stropní konstrukci,

- dodá statický posudek únosnosti stávající stropní konstrukce, přičemž váha mobilní stěny je definována plochou m2 a  místem……………(pokud objednatel nedodá statický posudek únosnosti stopní konstrukce nedodá, přebírá  veškerá rizika spojená s případnou destrukci stávající stropní konstrukce způsobenou umístěním mobilní stěny),

- upozorní zhotovitele  na možná kolizní místa s instalacemi VZT, elektro, ZTI apod. nad úrovní kolejnice pro mobilní stěny,

- v případě, že není dána stavbou výška mobilní stěny, písemně odsouhlasí výšku mobilní stěny a to od finální podlahy pro výšku podhledu v místnosti,

- zajistí přívod elektrické energie 220V.

Pro montáž panelů objednatel zajistí :

- dokončení finálních povrchů svislých stěn v místě dorazů pro mobilní stěny (malby, obklady, tapety atd.),

- dokončení podlah s finální úpravou (stěrka, dlažba, PVC, koberec apod.),

- u mobilních stěn Liko-Space electric  přívod elektrického kabelu dle požadavku zhotovitele  nebo výrobce mobilních stěn,

- čistotu, bezprašnost a suchost  prostor v místě mobilní stěny,

- prostory pro skladování materiálu,

- odsouhlasení výrobní dokumentace,

- BOZP školení pracovníků poskytnutého objednatelem,

- sociální zařízení vč. pitné vody,

- přívod elektrické energie 220V.

Liko-Form příčky (Micra I, Micra II, Omega, Delta, Eta, Alfa)  – stavební připravenost a obecné požadavky

Pro montáž příček objednatel zajistí :

- místnost pro montáž uzavřenou proti povětrnostním vlivům a temperovaná na minimální teplotu 10°C,

- dokončení finálních povrchů stěn, podlah a stropů,

- před samotnou montáží příček dokončení všech hrubých stavebních  prací (zdivo, omítky, mokré procesy, sádrokartonové příčky apod.),

- v místě montáže  dokončení všech prašných procesů  především u Micra II(broušení SDk konstrukcí, stěn, podlah a vrtání),

- srovnání rastrového podhledu do finálního stavu, přičemž  kontrolována bude zejména jeho výška, rovinnost a jeho stabilita v místě instalace příček,

- prostory pro skladování materiálu,

- odsouhlasení výrobní dokumentace,

- BOZP školení pracovníků poskytnutého objednatelem,

- sociální zařízení vč. pitné vody,

- přívod elektrická energie 220V.

Stavební připravenot pro živé stěny - PLANBOX

- přívod vody ukončené ventilem 3/4" s vnějším závitem

- * v případě, že není přívod vody - je požadována el. zásuvka 240V pro připojení ponorného čerpadla

- * elektrická zásuvka 240V pro výživové osvětlení, umístění  nad/pod podhledem 20 cm. Když je strop plný SDK je nutné kromě zásuvky příprava kabelu před stěnou po dohodě s technikem.

- * stály tlak vody 3,5 bar

- * kvalita vody 5,5 - 6,2 pH

## POŽÁRNĚ ODOLNÉ PŘÍČKY [OMEGA, FIRA]

Pro montáž PO příček objednatel zajistí:

- místnost pro montáž uzavřenou proti povětrnostním vlivům a temperovaná na minimální teplotu 10°C

- dokončení finálních povrchů stěn, podlah a stropů, pokud není domluveno jinak

- před samotnou montáží PO příček dokončení všech hrubých stavebních prací (zdivo, omítky, mokré procesy, sádrokartonové příčky apod.)

- v místě montáže dokončení všech prašných procesů

- prostory pro skladování materiálu

- odsouhlasení výrobní dokumentace

- zaslání platné verze PBŘ

- BOZP školení pracovníků poskytnutého objednatelem

- sociální zařízení vč. pitné vody

- přívod elektrická energie 220V

- v případě kotvení PO příčky do SDK konstrukce je nutné, aby tloušťka SDK konstrukce byla minimálně 100mm (pro požární odolnost EI15 - EI60) a 175mm (pro požární odolnost EI90)

- přiléhající SDK konstrukce musí splňovat požární odolnost dle platné verze PBŘ

- přiléhající SDK konstrukce musí obsahovat v místě kotvení PO příčky ztužovací ocelový UA profil 75mm s výdřevou

- v případě použití elektrického dveřního příslušenství (otvírače, samozavírače, zámky apod.) je nutné připravit elektrický přívod pro toto příslušenství, pozice vyústění kabelu vždy předem domluvit s PM/TA