| ELEKTROMONTÁŽE - | SLABOPROUDÉ ROZVODY | množství jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DT |  |  |  |  |
| 742 12-1001 | UTP Cat.5e vnitřní | 52 m | 23,00 | 1196,00 |
| 742 12-1001 | JYTY 2x1 mm2 | 52 m | 19,00 | 988,00 |
| 742 11-0002 | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21 mm | 50 m | 12,00 | 600,00 |
| 742 31-0006 | vnitřní jednotka audio telefonu | 1 ks | 140,00 | 140,00 |
| LAN |  |  |  |  |
| 742 12-1001 | UTP Cat 6 vnitřní | 3375 m | 12,00 | 40500,00 |
| 742 12-1001 | HDMI kabel 12m (4ks) | 48 m | 12,00 | 576,00 |
| 742 12-1001 | optický kabel vnitřní 09/125 12vl | 35 m | 10,00 | 350,00 |
| 742 11-0002 | trubka HDPE12/8 (mikrotrubička) | 30 m | 12,00 | 360,00 |
| 742 11-0002 | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21 mm | 1462 m | 22,00 | 32164,00 |
| 742 12-2001 | ukončení kabelu UTP Cat 6 | 134 ks | 38,00 | 5092,00 |
| 742 33-0001 | montáž racku 19“ do 20U, nástěnného | 1 ks | 1900,00 | 1900,00 |
| 742 33-0004 | montáž racku 19“ do 30U, skříňového | 1 ks | 1900,00 | 1900,00 |
| 742 33-0024 | patch panel 19" Cat6, 24-port RJ45, UTP Cat.6, kovový - montáž do racku | 9 ks | 290,00 | 2610,00 |
| 742 33-0012 | Switch 19“ Cat6 - montáž do racku (48 port) | 4 ks | 200,00 | 800,00 |
| 742 33-0012 | Switch 19“ Cat6 - montáž do racku (24 port) | 1 ks | 200,00 | 200,00 |
| 742 33-0012 | AP WIFI | 1 ks | 88,00 | 88,00 |
| 742 33-0023 | vyvažovači lišta 2U | 9 ks | 120,00 | 1080,00 |
| 742 33-0022 | napájecí lišta do RACKU - PDU panel | 4 ks | 88,00 | 352,00 |
| 742 33-0021 | police | 2 ks | 80,00 | 160,00 |
| 742 33-0044 | zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky | 65 ks | 100,00 | 6500,00 |
| 742 33-0044 | zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky | 2 ks | 90,00 | 180,00 |
|  | měření přenosových parametrů metalického kabelu včetně vypracování |  |  |  |
| 742 33-0101 | protokolu | 134 ks | 49,00 | 6566,00 |
| 742 33-0051 | popis portů zásuvky | 134 ks | 9,00 | 1206,00 |
| 742 33-0052 | popis portů patch panelu | 9 ks | 10,00 | 90,00 |
| 741 11-2061 | krabice KP67/2 | 63 ks | 19,00 | 1197,00 |
| PZTS |  |  |  |  |
| 742 12-1001 | VL24 (2x0,5+4x0,22) | 298 m | 44,00 | 13112,00 |
| 742 12-1001 | YCYM 2x2x0,8 | 66 m | 40,00 | 2640,00 |
| 742 12-2001 | ukončeni kabelu VL24 | 14 ks | 18,00 | 252,00 |
| 742 12-2001 | ukončení kabelu YCYM | 10 ks | 32,00 | 320,00 |
| 742 22-0232 | detektor pohybu DUÁL | 5 ks | 80,00 | 400,00 |
| 742 22-0232 | lokální detektor pořáru - opticko-kouřový | 9 ks | 120,00 | 1080,00 |
| 742 22-0255 | siréna vnitřní | 1 ks | 200,00 | 200,00 |
| 742 22-0031 | expander / koncentrátor | 2 ks | 320,00 | 640,00 |
| 742 22-0181 | napájecí zdroj | 1 ks | 380,00 | 380,00 |
| 742 22-0002 | řídící jednotka - ústředna PTZS (EZS+LDP) | 1 ks | 1100,00 | 1100,00 |
| 742 22-0141 | ovládací klávesnice | 1 ks | 44,00 | 44,00 |
| 742 22-0201 | převodník RS485/Ethernet | 1 ks | 280,00 | 280,00 |
| 742 22-0172 | komunikátor - GSM brána | 1 ks | 220,00 | 220,00 |
| 742 22-0161 | akumulátor 12V / 7,5Ah | 1 ks | 20,00 | 20,00 |
| 742 22-0401 | programování základních parametrů ústředny PTZS | 1 ks | 800,00 | 800,00 |
| 742 22-0402 | programování systému na jeden detektor | 75 ks | 90,00 | 6750,00 |
| 742 22-0411 | oživení systému na jeden detektor | 75 ks | 30,00 | 2250,00 |
| 742 22-0511 | výchozí revze systému PTZS | 1 ks | 4400,00 | 4400,00 |
| ROZHLAS |  |  |  |  |
| 742 12-1001 | 1-CHKE-V (O) 2x1,5mm2 P60-R | 75 m | 30,00 | 2250,00 |
| 742 12-2001 | ukončení kabelu 1-CHKE-V v rozvodnici RÚ | 2 ks | 18,00 | 36,00 |
| 742 41-0063 | nástěnný reproduktor | 7 ks | 80,00 | 560,00 |
| ZVONĚNÍ |  |  |  |  |
| 742 12-1001 | JYTY 2x1 mm2 | 15 m | 30,00 | 450,00 |
| 742 12-2001 | ukončení kabelu JYTY | 2 ks | 18,00 | 36,00 |
| 742 34-0021 | školní zvonek | 1 ks | 84,00 | 84,00 |
| JEDNOTNÝ ČAS |  |  |  |  |
| 742 12-1001 | JYTY 2x1 mm2 | 15 m | 30,00 | 450,00 |
| 742 12-1001 | UTP Cat.5e vnitřní | 15 m | 28,00 | 420,00 |
| 742 34-0002 | hodiny nástěnné | 1 ks | 120,00 | 120,00 |
| 742 11-0002 | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21 mm | 13 m | 28,00 | 364,00 |
| 998 74-2102 | přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky 6-12m | 0,6 t | 1200,00 | 720,00 |
| 998 74-2181 | příplatek k ceně za přesun bez použití mechanizace | 0,6 t | 800,00 | 480,00 |
|  | implementace slp rozvodů do stávající infrastruktury školy | 1 ks | 8800,00 | 8800,00 |
|  | DSPS - slaboproudých rozvodů | 1 ks | 11200,00 | 11200,00 |
|  | protipožární utěsnění prostupů | 4 ks | 1120,00 | 4480,00 |
| ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  | 172133,00 |
| MATERIÁL - SLABOPROUDÉ ROZVODY |  | množství jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| DT |  |  |  |  |
|  | UTP Cat.5e vnitřní | 52 m | 9,00 | 468,00 |
|  | JYTY 2x1 mm2 | 52 m | 13,00 | 676,00 |
|  | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21 mm | 50 m | 9,00 | 450,00 |
|  | vnitřní jednotka audio telefonu | 1 ks | 3120,00 | 3120,00 |
| LAN |  |  |  |  |
|  | UTP Cat 6 vnitřní | 2865 m | 13,00 | 37245,00 |
|  | HDMI kabel 12m(10ks) | 4 ks | 490,00 | 1960,00 |
|  | optický kabel vnitřní 09/125 12vl | 35 m | 13,00 | 455,00 |

|  | trubka HDPE12/8 (mikrotrubička) | 30 m | 14,00 | 420,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21 mm Rack 19", skříňový 30U 600x1000 s aktivním chlazením, ventilátory na vrchní straně rozvaděče, termostat, (šedý, očíslovaná U, prosklené dveře - bezpečnostní kalené sklo, odnímatelné boky a záda na zámek/klíček, podstavec, nožičky, ventilační otvory, protiprachové záslepky) ventilátor s | 1462 m | 9,00 | 13158,00 |
|  | termostatem, 20x montážní sada) Rack 19", nástěnný 120U 600x1000 s aktivním chlazením, ventilátory na vrchní straně rozvaděče, termostat, (šedý, očíslovaná U, prosklené dveře - bezpečnostní kalené sklo, ventilační otvory, protiprachové záslepky) ventilátor | 1 ks | 17700,00 | 17700,00 |
|  | s termostatem, 10x montážní sada) | 1 ks | 10890,00 | 10890,00 |
|  | patch panel 19" Cat6, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáž do racku Switch 19" Cat6 - montáž do racku - 48 x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45, 4 x 1G SFP UPLINK, RJ45 Management port, POE - zařízení musí být kompatibilní se stávající datovou infrastukturou objednatele / investora, | 9 ks | 1300,00 | 11700,00 |
|  | dodávka včetně licence Switch 19“ Cat6 - montáž do racku - 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45, 4 x 1G SFP UPLINK, RJ45 Management port -zařízení musí být kompatibilní se stávající datovou infrastukturou objednatele / investora, | 4 ks | 17000,00 | 68000,00 |
|  | dodávka včetně licence AP WIFI -1 x 2.4 Ghz, 1 * 5 GHz, 1 * Gigabit Ethernet port - zařízení musí být kompatibilní se stávající datovou infrastukturou objednatele / investora, | 1 ks | 8450,00 | 8450,00 |
|  | dodávka včetně licence | 1 ks | 7700,00 | 7700,00 |
|  | vyvažovači lišta 2U | 9 ks | 350,00 | 3150,00 |
|  | napájecí lišta do RACKU - PDU panel | 4 ks | 1320,00 | 5280,00 |
|  | police | 2 ks | 400,00 | 800,00 |
|  | konektor RJ45 Cat6 | 134 ks | 7,00 | 938,00 |
|  | zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky | 65 ks | 110,00 | 7150,00 |
|  | zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky | 2 ks | 90,00 | 180,00 |
|  | krabice KP67/2 | 63 ks | 19,00 | 1197,00 |
| PZTS |  |  |  |  |
|  | VL24 (2x0,5+4x0,22) | 298 m | 14,00 | 4172,00 |
|  | YCYM 2x2x0,8 | 66 m | 27,00 | 1782,00 |
|  | detektor pohybu DUÁL | 5 ks | 1820,00 | 9100,00 |
|  | lokální detektor pořáru - opticko-kouřový | 9 ks | 2810,00 | 25290,00 |
|  | siréna vnitřní | 1 ks | 499,00 | 499,00 |
|  | expander / koncentrátor | 2 ks | 1800,00 | 3600,00 |
|  | napájecí zdroj | 1 ks | 210,00 | 210,00 |
|  | řídící jednotka - ústředna PTZS (EZS+LDP) | 1 ks | 9880,00 | 9880,00 |
|  | ovládací klávesnice | 1 ks | 2010,00 | 2010,00 |
|  | převodník RS485/Ethernet | 1 ks | 210,00 | 210,00 |
|  | komunikátor - GSM brána | 1 ks | 3999,00 | 3999,00 |
|  | akumulátor 12V / 7,5Ah | 1 ks | 780,00 | 780,00 |
| ROZHLAS |  |  |  |  |
|  | 1-CHKE-V (O) 2x1,5mm2 P60-R | 75 m | 24,00 | 1800,00 |
|  | reproduktor nástěnný 100V s nuceným poslechem 15W (vhodný pro ER) | 7 ks | 411,00 | 2877,00 |
| ZVONĚNÍ |  |  |  |  |
|  | JYTY 2x1 mm2 | 15 m | 13,00 | 195,00 |
|  | školní zvonek, klasické zvonění, 75V | 1 ks | 1301,00 | 1301,00 |
| JEDNOTNÝ ČAS |  |  |  |  |
|  | JYTY 2x1 mm2 | 15 m | 13,00 | 195,00 |
|  | UTP Cat.5e vnitřní | 15 m | 9,00 | 135,00 |
|  | LED hodiny nástěnné, digitální, výška číslic min. 55 mm, formát hh:mm:ss | 1 ks | 2300,00 | 2300,00 |
|  | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21 mm | 13 m | 9,00 | 117,00 |
|  | tmel protipožární, tuba 650ml | 1 ks | 420,00 | 420,00 |
|  | hmoždinka HM8 | 66 ks | 3,00 | 198,00 |
|  | vrut 3,5x35 | 66 ks | 2,00 | 132,00 |

| CELKEM | 272289,00 |
| --- | --- |
| 3% podružný materiál | 8168,67 |
| MATERIÁL CELKEM - SLABOPROUDÉ ROZVODY | 280457,67 |