| ELEKTROMONTÁŽE - | SILNOPROUDÉ ROZVODY | množství jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 741 13-2146 | ukončení kabelu 5x6mm2 | 4 ks | 88,00 | 352,00 |
| 741 13-2103 | ukončení kabelu 3x2,5mm2 | 26 ks | 44,00 | 1144,00 |
| 741 13-2103 | ukončení kabelu 3x1,5mm2 | 6 ks | 40,00 | 240,00 |
| 7411 3-2128 | ukončení kabelu 4x1 mm2 | 14 ks | 44,00 | 616,00 |
| 741 11-0041 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm | 179 m | 9,00 | 1611,00 |
| 741 11-0042 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | 53 m | 12,00 | 636,00 |
| 741 11-0511 | elektroinstalační lišta vkládací s víčkem 20x20 | 46 m | 71,00 | 3266,00 |
| 741 12-2032 | CYKY-J 5x6mm2 | 102 m | 40,00 | 4080,00 |
| 741 12-2031 | CYKY-J 5x1,5mm2 | 148 m | 20,00 | 2960,00 |
| 741 12-2016 | CYKY-J 3x2,5mm2 | 665 m | 33,00 | 21945,00 |
| 741 12-2015 | CYKY-J 3x1,5mm2 | 411 m | 20,00 | 8220,00 |
| 741 12-2131 | JYTY 4x1 mm2 | 198 m | 33,00 | 6534,00 |
| 741 12-0001 | H07V-U 6mm2 zž (CY) | 79 m | 20,00 | 1580,00 |
| 741 12-0003 | H07V-U 10mm2 zž (CY) | 102 m | 20,00 | 2040,00 |
| 741 11-1002 | zásuvková podlahová krabice pro 6 přístrojů | 14 ks | 120,00 | 1680,00 |
| 741 11-2061 | krabice KP67/2 | 77 ks | 21,00 | 1617,00 |
| 741 11-2101 | krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem | 3 ks | 40,00 | 120,00 |
| 741 11-2104 | krabice K0125 | 2 ks | 88,00 | 176,00 |
| 741 31-3042 | zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná zásuvka 230V/16A 2P+Z+SPD typ 3, jednonásobná, průběžná montáž, | 85 ks | 80,00 | 6800,00 |
| 741 31-3042 | zapuštěná | 20 ks | 88,00 | 1760,00 |
| 741 31-0201 | spínač pod omítku, řazení 1 | 3 ks | 40,00 | 120,00 |
| 741 31-0231 | spínač pod omítku, řazení 5 | 9 ks | 44,00 | 396,00 |
| 741 31-1003 | spínač automatický s detektorem pohybu | 5 ks | 80,00 | 400,00 |
| 741 37-2061 | montáž svítidla s LED zdrojem | 79 ks | 120,00 | 9480,00 |
| 741 23-1012 | ekvipotenciální přípojnice MET/MEB | 1 ks | 200,00 | 200,00 |
| 741 21-0002 | montáž ocep. rozvodnic do 50kg celková prohlídka nového elektrického rozvodu + vypracování protokolu, | 2 ks | 1100,00 | 2200,00 |
| 741 81-0002 | výchozí revize | 1 ks | 8400,00 | 8400,00 |
| 998 74-1102 | přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m | 1 t | 1280,00 | 1280,00 |
| 998 74-1181 | příplatek k ceně za přesun bez použití mechanizace | 1 t | 1080,00 | 1080,00 |
|  | protipožární utěsnění prostupů | 5 ks | 920,00 | 4600,00 |
|  | demontáž stávající elektroinstalace | 16 h | 420,00 | 6720,00 |
|  | ekologická likvidace elektroodpadu | 0,8 t | 29,00 | 23,20 |
|  | vypracování DSPS | 1 kpl | 18200,00 | 18200,00 |
| ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  | 120476,20 |

| MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY | množství jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm | 179 m | 3,80 | 680,20 |
| elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | 53 m | 4,00 | 212,00 |
| elektroinstalační lišta vkládací s víčkem 20x20 | 46 m | 70,00 | 3220,00 |
| CYKY-J 5x6mm2 | 102 m | 99,00 | 10098,00 |
| CYKY-J 5x1,5mm2 | 148 m | 22,00 | 3256,00 |
| CYKY-J 3x2,5mm2 | 665 m | 20,00 | 13300,00 |
| CYKY-J 3x1,5mm2 | 411 m | 17,00 | 6987,00 |
| JYTY 4x1 mm2 | 198 m | 17,00 | 3366,00 |
| H07V-U 6mm2 zž (CY) | 79 m | 18,00 | 1422,00 |
| H07V-U 10mm2 zž (CY) | 102 m | 34,00 | 3468,00 |
| zásuvková podlahová krabice pro 6 přístrojů | 14 ks | 1490,00 | 20860,00 |
| krabice KP67/2 | 77 ks | 8,00 | 616,00 |
| krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem | 3 ks | 58,00 | 174,00 |
| krabice K0125 | 2 ks | 71,00 | 142,00 |
| zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná | 85 ks | 90,00 | 7650,00 |
| zásuvka 230V/16A 2P+Z+SPD typ 3 jednonásobná, průběžná montáž, |  |  |  |
| zapuštěná | 20 ks | 920,00 | 18400,00 |
| spínač pod omítku, řazení 1 | 3 ks | 66,00 | 198,00 |
| spínač pod omítku, řazení 5 | 9 ks | 76,00 | 684,00 |
| spínač automatický s detektorem pohybu | 5 ks | 145,00 | 725,00 |
| kolébka jednoduchá | 3,00 ks | 11,00 | 33,00 |
| kolébka dvojitá | 9,00 ks | 19,00 | 171,00 |
| rámeček jednonásobný | 27,00 ks | 42,00 | 1134,00 |
| rámeček čtyřnásobný | 8,00 ks | 110,00 | 880,00 |
| ekvipotenciální přípojnice MET/MEB | 2 ks | 480,00 | 960,00 |
| tmel protipožární, tuba 650ml | 2 ks | 420,00 | 840,00 |
| hmoždinka HM8 | 346 ks | 3,00 | 1038,00 |
| vrut 3,5x35 | 346 ks | 2,00 | 692,00 |
| CELKEM |  |  | 101206,20 |
| 3% podružný materiál |  |  | 3036,19 |
| MATERIÁL CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  | 104242,39 |

| DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud | množství jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| rozvodnice R3, kompletní | 1 ks | 66516,00 | 66516,00 |
| rozvodnice R4, kompletní | 1 ks | 39018,00 | 39018,00 |
| svítidlo A | 2 ks | 2820,00 | 5640,00 |
| svítidlo B | 11 ks | 3210,00 | 35310,00 |
| svítidlo G (včetně hliníkového rámečku pro přisazenou montáž na strop) | 4 ks | 2890,00 | 11560,00 |
| svítidlo I (včetně hliníkového rámečku pro přisazenou montáž na strop) | 36 ks | 2700,00 | 97200,00 |
| svítidlo J | 7 ks | 2310,00 | 16170,00 |
| svítidlo NO | 13 ks | 1120,00 | 14560,00 |
| svítidlo T (včetně závěsné sady) | 8 ks | 2910,00 | 23280,00 |

Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)

309254,00

CELKEM DODÁVKY - silnoproud

| SPECIFIKACE DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R3 | množství jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 91 TE modulů - 5 řad x 24TE = 120 TE modulů, plechové dveře, IP30, ln=125A, požární uzávěr El-S 30 DP1 | 1 ks | 21000,00 | 21000,00 |
| svodič přepětí - SPD typ 2; zapojení 3+1; ln(8/20)=20kA; lmax(8/20)=40kA; | 1 ks | 2910,00 | 2910,00 |
| vypínač 40/3 (40A) | 1 ks | 380,00 | 380,00 |
| jistič B16/1 10kA | 1 ks | 420,00 | 420,00 |
| jistič B10/1 10kA | 1 ks | 120,00 | 120,00 |
| proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | 4 ks | 1220,00 | 4880,00 |
| proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA | 19 ks | 1474,00 | 28006,00 |
| propojovací a podružný materiál | 1 sada | 4800,00 | 4800,00 |
| montáž / sestavení rozvaděče (na dílně) | 1 ks | 4000,00 | 4000,00 |
| Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE) |  |  |  |
| CELKEM DOPLNĚNÍ ROZVADĚČ R3 |  |  | 66516,00 |
| Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice R3, doplnění |  |  |  |

| SPECIFIKACE ROZVADĚČE R4 | množství jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 91 TE modulů - 5 řad x 24TE = 120 TE modulů, plechové dveře, IP30, ln=125A, požární uzávěr El-S 30 DP1 | 1 ks | 21000,00 | 21000,00 |
| svodič přepětí - SPD typ 2; zapojení 3+1; ln(8/20)=20kA; lmax(8/20)=40kA; | 1 ks | 2910,00 | 2910,00 |
| vypínač 40/3 (40A) | 1 ks | 380,00 | 380,00 |
| jistič C16/1 10kA | 1 ks | 420,00 | 420,00 |
| elektroměr podružný 230V, 1 fázový | 1 ks | 120,00 | 120,00 |
| proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | 2 ks | 1220,00 | 2440,00 |
| proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA | 2 ks | 1474,00 | 2948,00 |
| propojovací a podružný materiál | 1 sada | 4800,00 | 4800,00 |
| montáž / sestavení rozvaděče (na dílně) | 1 ks | 4000,00 | 4000,00 |
| Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE) |  |  |  |
| CELKEM ROZVADĚČ R4 |  |  | 39018,00 |

Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice Ř4, kompletní