| ELEKTROMONTÁŽE - | SILNOPROUDÉ ROZVODY | množství jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 741 13-2135 | ukončení kabelu 4x35mm2 | 2 ks | 300,00 | 600,00 |
| 741 13-2146 | ukončení kabelu 5x6mm2 | 2 ks | 88,00 | 176,00 |
| 741 13-2145 | ukončení kabelu 5x2,5mm2 | 2 ks | 80,00 | 160,00 |
| 741 13-2103 | ukončení kabelu 3x2,5mm2 | 27 ks | 44,00 | 1188,00 |
| 741 13-2103 | ukončení kabelu 3x1,5mm2 | 21 ks | 40,00 | 840,00 |
| 74111-0041 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm | 248 m | 9,00 | 2232,00 |
| 741 11-0042 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | 124 m | 12,00 | 1488,00 |
| 741 12-2025 | CYKY-J 4x35mm2 | 43 m | 111,00 | 4773,00 |
| 741 12-2032 | CYKY-J 5x6mm2 | 55 m | 40,00 | 2200,00 |
| 741 12-2031 | CYKY-J 5x2,5mm2 | 46 m | 40,00 | 1840,00 |
| 741 12-2031 | CYKY-J 5x1,5mm2 | 149 m | 40,00 | 5960,00 |
| 741 12-2031 | CYKY-0 5x1,5mm2 | 68 m | 40,00 | 2720,00 |
| 741 12-2016 | CYKY-J 3x2,5mm2 | 1178 m | 20,00 | 23560,00 |
| 741 12-2015 | CYKY-J 3x1,5mm2 | 944 m | 33,00 | 31152,00 |
| 741 12-2015 | CYKY-0 3x1,5mm2 | 37 m | 20,00 | 740,00 |
| 741 12-0001 | H07V-U 6mm2 zž (CY) | 238 m | 20,00 | 4760,00 |
| 741 12-0003 | H07V-U 10mm2 zž (CY) | 55 m | 20,00 | 1100,00 |
| 741 12-0007 | H07V-U 50mm2 zž (CY) | 43 m | 200,00 | 8600,00 |
| 741 11-2061 | krabice KP67/2 | 157 ks | 21,00 | 3297,00 |
| 741 11-2101 | krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem | 9 ks | 40,00 | 360,00 |
| 741 11-2104 | krabice K0125 | 1 ks | 88,00 | 88,00 |
| 741 31-3042 | zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná zásuvka 230V/16A 2P+Z+SPD typ 3, jednonásobná, průběžná montáž, | 100 ks | 80,00 | 8000,00 |
| 741 31-3042 | zapuštěná | 19 ks | 80,00 | 1520,00 |
| 741 31-3052 | zásuvka 400V/16A, IP44, povrchová | 1 ks | 233,00 | 233,00 |
| 741 31-0201 | spínač pod omítku, řazení 1 | 12 ks | 40,00 | 480,00 |
| 741 31-0231 | spínač pod omítku, řazení 5 | 7 ks | 44,00 | 308,00 |
| 741 31-0235 | spínač pod omítku, řazení 6 | 2 ks | 44,00 | 88,00 |
| 741 31-0238 | spínač pod omítku, řazení 6+6 | 6 ks | 44,00 | 264,00 |
| 741 31-1003 | spínač automatický s detektorem pohybu | 10 ks | 80,00 | 800,00 |
| 741 37-2061 | montáž svítidla s LED zdrojem | 126 ks | 120,00 | 15120,00 |
| 741 23-1012 | ekvipotenciální přípojnice MET/MEB | 1 ks | 200,00 | 200,00 |
| 741 21-0002 | montáž ocep. rozvodnic do 50kg celková prohlídka nového elektrického rozvodu + vypracování protokolu, | 1 ks | 1100,00 | 1100,00 |
| 741 81-0002 | výchozí revize | 1 ks | 8400,00 | 8400,00 |
| 998 74-1102 | přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m | 2,4 t | 1280,00 | 3072,00 |
| 998 74-1181 | příplatek k ceně za přesun bez použití mechanizace | 2,4 t | 1080,00 | 2592,00 |
|  | protipožární utěsnění prostupů | 15 ks | 920,00 | 13800,00 |
|  | demontáž stávající elektroinstalace | 28 h | 420,00 | 11760,00 |
|  | ekologická likvidace elektroodpadu | 2,4 t | 29,00 | 69,60 |
|  | vypracování DSPS | 1 kpl | 18200,00 | 18200,00 |

CELKEM

| )É ROZVODY | množství jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm | 248 m | 3,80 | 942,40 |
| elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | 124 m | 4,00 | 496,00 |
| CYKY-J 4x35mm2 | 43 m | 233,00 | 10019,00 |
| CYKY-J 5x6mm2 | 55 m | 99,00 | 5445,00 |
| CYKY-J 5x2,5mm2 | 46 m | 42,00 | 1932,00 |
| CYKY-J 5x1,5mm2 | 149 m | 17,00 | 2533,00 |
| CYKY-0 5x1,5mm2 | 68 m | 30,00 | 2040,00 |
| CYKY-J 3x2,5mm2 | 1178 m | 40,00 | 47120,00 |
| CYKY-J 3x1,5mm2 | 944 m | 22,00 | 20768,00 |
| CYKY-0 3x1,5mm2 | 37 m | 18,00 | 666,00 |
| H07V-U 6mm2 zž (CY) | 238 m | 18,00 | 4284,00 |
| H07V-U 10mm2 zž (CY) | 55 m | 34,00 | 1870,00 |
| H07V-U 50mm2 zž (CY) | 43 m | 1200,00 | 51600,00 |
| krabice KP67/2 | 157 ks | 20,00 | 3140,00 |
| krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem | 9 ks | 71,00 | 639,00 |
| krabice K0125 | 1 ks | 71,00 | 71,00 |
| zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná | 100 ks | 90,00 | 9000,00 |
| zásuvka 230V/16A 2P+Z+SPD typ 3 jednonásobná, průběžná montáž, |  |  |  |
| zapuštěná | 19 ks | 920,00 | 17480,00 |
| zásuvka 400V/16A, IP44, povrchová | 1 ks | 233,00 | 233,00 |
| spínač pod omítku, řazení 1 | 12 ks | 66,00 | 792,00 |
| spínač pod omítku, řazení 5 | 7 ks | 76,00 | 532,00 |
| spínač pod omítku, řazení 6 | 2 ks | 110,00 | 220,00 |
| spínač pod omítku, řazení 6+6 | 6 ks | 122,00 | 732,00 |
| spínač automatický s detektorem pohybu | 10 ks | 145,00 | 1450,00 |
| kolébka jednoduchá | 14,00 ks | 11,00 | 154,00 |
| kolébka dvojitá | 13,00 ks | 19,00 | 247,00 |
| rámeček jednonásobný | 31,00 ks | 42,00 | 1302,00 |
| rámeček dvojnásobný | 35,00 ks | 80,00 | 2800,00 |
| rámeček čtyřnásobný | 19,00 ks | 110,00 | 2090,00 |
| ekvipotenciální přípojnice MET/MEB | 1 ks | 480,00 | 480,00 |
| tmel protipožární, tuba 650ml | 6 ks | 420,00 | 2520,00 |
| hmoždinka HM8 | 731 ks | 3,00 | 2193,00 |
| vrut 3,5x35 | 731 ks | 2,00 | 1462,00 |
|  |  |  | 197252,40 |

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY	183840,60

3% podružný materiál

5917,57

203169,97

MATERIÁL CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY

| DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud | množství jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| rozvodnice R1, kompletní | 1 ks | 88160,00 | 88160,00 |
| rozvodnice RE, kompletní, El-S 30 DP1 | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| svítidlo A | 8 ks | 2820,00 | 22560,00 |
| svítidlo B | 15 ks | 2210,00 | 33150,00 |
| svítidlo C (včetně hliníkového rámečku pro montáž na strop) | 33 ks | 2890,00 | 95370,00 |
| svítidlo D | 2 ks | 2700,00 | 5400,00 |
| svítidlo F (včetně hliníkového rámečku pro montáž na strop) | 3 ks | 2310,00 | 6930,00 |
| svítidlo G (včetně hliníkového rámečku pro montáž na strop) | 20 ks | 2210,00 | 44200,00 |
| svítidlo H (včetně hliníkového rámečku pro montáž na strop) | 9 ks | 2810,00 | 25290,00 |
| svítidlo I (včetně hliníkového rámečku pro montáž na strop) | 18 ks | 2400,00 | 43200,00 |
| svítidlo J | 3 ks | 2310,00 | 6930,00 |
| svítidlo NO | 20 ks | 1120,00 | 22400,00 |
| svítidlo T (včetně závěsné sady) | 4 ks | 2910,00 | 11640,00 |
| Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE) |  |  |  |

CELKEM DODÁVKY • silnoproud	405230,00

| SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1 | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 150 TE modulů - 7 řad x 24TE = 168 TE modulů, plechové dveře, IP30, ln=125A, požární uzávěr El-S 30 DP1 | 1 | ks | 27200,00 | 27200,00 |
| svodič bleskových proudů a přepětí - SPD typ 1+2; zapojení 3+0; limp(10/350)=25kA; ln(8/20)=30kA; lmax(8/20)=60kA; | 1 | ks | 2910,00 | 2910,00 |
| pojistkový odpojovač 3/80A | 1 | ks | 2420,00 | 2420,00 |
| pojistková vložka 80A | 3 | ks | 90,00 | 270,00 |
| vypínač 100/3 (100A) | 1 | ks | 820,00 | 820,00 |
| jistič C25/3 10kA | 3 | ks | 420,00 | 1260,00 |
| jistič C20/3 10kA | 1 | ks | 188,00 | 188,00 |
| jistič B16/1 10kA | 1 | ks | 120,00 | 120,00 |
| jistič B10/1 10kA | 3 | ks | 110,00 | 330,00 |
| proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | 7 | ks | 1220,00 | 8540,00 |
| proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA | 23 | ks | 1474,00 | 33902,00 |
| proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/3N/C/003 10kA | 1 | ks | 1400,00 | 1400,00 |
| propojovací a podružný materiál | 1 | sada | 4800,00 | 4800,00 |
| montáž / sestavení rozvaděče (na dílně) | 1 | ks | 4000,00 | 4000,00 |

Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)

CELKEM ROZVADĚČ R1	88160,00

Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice R1, kompletní