Příloha č. 1

| Stavba: Název akce: |  |  |  | Soupis prací - cenová nabídka Historická budova Národního muzea Úprava VZT zařízení č. 17 v podstřeší dvorany NM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. |  | Označení |  | Název položky |  |  |  | Množství |  | Cena (Kč] |  | Cena celkem |  |
| 1 |  | VZT |  | VZT - propojení (by-pass) |  | kpl |  | 1 |  | 16 630 |  | 16 630 |  |
| 2 |  | VZT |  | KLI.I klapka s ovládáním (by-pass) |  | ks |  | 1 |  | 16 900 |  | 16 900 |  |
| 2 |  | VZT |  | KLI.2 klapka s ovládáním (by-pass) |  | ks |  | 1 |  | 16 900 |  | 16 900 |  |
| 3 |  | VZT |  | KL2 klapky s ovládáním (podstřeší) |  | ks |  | 3 |  | 16 220 |  | 48 660 |  |
| 4 |  | VZT |  | KL3 klapky s ovládáním (podstřeší) |  | ks |  | 4 |  | 16 090 |  | 64 360 |  |
| 5 |  | VZT |  | Úpravy potrubí (podstřeší) |  |  |  | 24 |  | 880 |  | 21 120 |  |
| 6 |  | VZT |  | Doplnění potrubí (podstřešĺ) |  |  |  | 16 |  | 880 |  | 14 080 |  |
| 7 |  | VZT |  | Spotřební materiál |  | kpľ |  | 1 |  | 9 800 |  | 9 800 |  |
| 8 |  | VZT |  | Kotevní materiál |  | kpl |  | 1 |  | 12 800 |  | 12 800 |  |
| 9 |  | VZT |  | Stavební přípomoce |  | kpl |  | 1 |  | 12840 |  | 12 840 |  |
| 10 |  | VZT |  | Měření a zaregulování, skutečné provedení |  | kpl |  | 1 |  | 10000 |  | 10 000 |  |
| 11 |  | VZT |  | Tahokov mřížky (900 x 1100 mm) |  | ks |  | 6 |  | 4 900 |  | 29 400 |  |

VZT celkem	273 490

| 12 | MaR | Doplnění řízení - montáž | hod | 60 | 850 | 51000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | MaR | Kabelové rozvody | m | 640 | 75 | 48 000 |
| 14 | MaR | Úprava rozvaděče | kpt | 1 | 15 400 | 15400 |
| 15 | MaR | Doplnění tras | m | 30 | 690 | 20 700 |
| 16 | MaR | Kotevní materiái | kpt | 1 | 9 000 | 9 000 |
| 17 | MaR | Spotřební materiál | kpl | 1 | 8 900 | 8 900 |
| 18 | MaR | Ostatní práce | kpl | 1 | 500 |  |
| 19 | MaR | SW práce | kpľ | 1 | 10000 | 10 000 |
| 20 | MaR | Měření a zaregulování, skutečné provedení | kpl | 1 | 1000 | 1000 |

MaR celkem	164 500

VZT + MaR celkem	437 990

# DPH 21%	91 978

Celkem	529 968