|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Dodavatel:** |
| Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | SNT Plus s.r.o. |
| Žďárská 610 | Braník, Novodvorská 994/138 |
| 592 31 Nové Město na Moravě | 14200 Praha |
| IČO: 00842001 | IČO: 25701576 |
| DIČ:CZ00842001 | DIČ: CZ25701576 |
|  |
| **Datum vystavení objednávky:** | 09.05.2024 |
| **Datum dodání:** |   |
| **Místo dodání:** | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| **Způsob dodání:** | FPOST-2024-001290 |
|  |
| **Předmět:** | ND k monitorovacímu systému pro ARO, CN 129 662 Kč bez DPH |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 K | M1191BL SpO2, dospělí, 8pinM1191BL Pro dospělé prstové, nad 50 kg, délka 3 m, 8 pin konektor |
| 1 ks | M1194A SpO2, ušní, 8 pinM1194A Ušní, nad 40 kg, délka 1,5 m, 8 pin konektor |
| 1 ks | M1941A SpO2 kabel, 2 m, 8 pin / 8 pinM1941A Pro čidla řady M119x, 989803160621, 989803160611 délka 2 m, 8 pin / 8 pin konektor čidla |
| 2 ks | M1191T SpO2, dospělí, 0,45 m, 9 pinM1191T Pro dospělé prstové, nad 50 kg, délka 0,45 m, 9 pin konektor |
| 2 ks | M1131A SpO2, nad 20 kg, 9 pinM1131A Pro děti/dospělé prstové, nad 20 kg, 9 pin konektor |
| 2 ks | M1943AL SpO2 kabel, 3 m, 8 pin / 9 pinM1943AL Pro čidla řady M190x, M113xA, délka 3 m 8 pin konektor / 9 pin konektor čidla |
| 2 ks | M1574A NIBP, dospělí, 27-35 cmM1574A Pro dospělé, obvod 27-35 cm, šíře 13 cm, délka 28 cm |
| 1 ks | M1672A EKG, 3-svodé, kolíčekM1672A 3-svodé, zakončení kolíček, délka 1 m |
| 1 ks | M1971A EKG, 5-svodé, končetinové, kolíčekM1971A 5-svodé, končetinové, zakončení kolíček, délka 1 m a 1,6 m |
| 1 ks | M1978A EKG, 5-svodé, hrudní, kolíčekM1978A 5-svodé, hrudní, zakončení kolíček, délka 1 m a 1,6 m |
| 1 ks | M1669A EKG kabel, 3-svodý, 2,7 mM1669A 3-svodý, délka 2,7 m, 12 pin |
| 1 ks | M1668A EKG kabel, 5-svodý, 2,7 mM1668A 5-svodý, délka 2,7 m, 12 pin |
| 1 ks | M1663A EKG kabel, 10-svodý, 2,7 mM1663A 10-svodý, 5+5, délka 2,7 m, 12 pin |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 ks | 21075A Teplotní čidlo ezofageální/rektální, pro dospělé21075A Teplotní čidlo ezofageální/rektální, pro dospělé |
| 2 ks | 21076A Teplotní čidlo ezofageální/rektální, dětské/kojenecké21076A Teplotní čidlo ezofageální/rektální, malé ohebné vinylové, dětské/kojenecké |
| 1 ks | 21078A Teplotní čidlo povrchové kožní21078A Teplotní čidlo povrchové kožní |
| 1 bal | M1133A SpO2, jednorázové, lepící, 9 pinM1133A Neonatální do 3 kg, dětské 10 - 20 kg, nebo pro dospělé nad 40 kg (adhezivní materiál), délka 0,9 m, 9 pin |

|  |
| --- |
|  |
| Vyřizuje: XXXX |  |  |
| Tel.: XXXX |  |  |
| Mobil: XXXX |  |  |
| Fax.: XXXX |  |  |
| E-mail: XXXX |  |  |