ELIS-střechy s.r.o.

NABÍDKA č. 24NA053

Dodavatel:

Odběratel:

IČ:

DIČ:

287351

CZ00287351

ELIS-střechy s.r.o.

Švabinského nábřeží 1630/85

7

67 01 Kroměříž

Město Kroměříž

Velké náměstí 115/1

767 01 Kroměříž

IČ: 29262241

DIČ: CZ29262241

Telefon: xxx

E-mail: xxx

xxx

tel:

xxx

mob:

e-mail:

xxx

Konečný příjemce:

Nabídka č.:

24NA053

Město Kroměříž

xxx, Velké náměstí 115/1

Datum vystavení:

Platno do:

10.06.2024

10.08.2024

767 01 Kroměříž

Kroměříž, Pilařova, trafostanice, FATRAFOL 810 - 105m2

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

KRYTINA fólie FATRAFOL 810 šedý

FATRAFOL 810/V T=1,8 mm

FATRATEX 300 g/m2

Fatrafol na detaily

Fatrafol kužel

Fatrafol vlnovec

136 m2

21%

21%

21%

21%

21%

132 m2

3 m2

5 ks

6 ks

..................

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Fatranyl okapní plech r.š.250mm

Fatranyl koutová lišta r.š.100mm

Fatranyl závětrná lišta r.š.300mm

46 m

114 m

1 m

21%

21%

21%

....................

OSTATNÍ MATERIÁL

Střešní vtok PVC pr. 100mm

Šroub Ti-T25-6,3x80 + podložka

Šroub IWF-T-5x45 + Podložka IRC/W

2 ks

550 ks

575 ks

21%

21%

21%

82x40

MHF 6x40 hmoždinka zatloukací ocelová

Tmel PU-FC50 šedý

Pronájem zdvihacího zařízení

Odvoz a likvidace odpadu

250 ks

1 ks

2 pal

1 kpl

21%

21%

21%

21%

....................

HROMOSVOD

Hromosvod materiál (pouze střecha)

Revize hromosvodu - částečná

1 kpl

1 kpl

21%

21%

....................

PROVEDENÉ PRÁCE

Demontáž klempířských prvků

Montáž střešních vpustí

Pokládka geotextílie

Pokládka krytiny - vodorovná

Pokládka krytiny - svislá

Montáž klempířských prvků

Montáž hromosvodu

21 m,ks

2 ks

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

105 m2

91 m2

14 m2

161 m,ks

1 kpl

Oplocení staveniště

Přesuny hmot, zařízení staveniště

1 kpl

0,04 %

Součet položek

Zaokrouhlení

164 258,64

34 494,31

198 752,95

0,05

Ekonomický a informační systém POHODA

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

CELKEM K ÚHRADĚ

198 753,00

Množství materiálu je povýšeno o prořezy a překrytí!

Na provedené práce poskytujeme záruku 60 měsíců.

Práce budou provedeny odborně proškolenými zaměstnanci firmy ELIS-střechy s.r.o. vyučenými v oboru.

Vystavil: xxx

Strana 2 dokladu 24NA053

Ekonomický a informační systém POHODA