Příloha č. 1 ke smlouvě č. 941504230

trubka oc. bezešvá DN 20 - 3/4"

trubka oc. bezešvá DN 25 - 1"

trubka oc. bezešvá DN 32 - 5/4"

trubka oc. bezešvá DN 40 - 6/4"

trubka oc. bezešvá DN 50 - 2"

trubka oc. bezešvá DN 65 - 76x3,2

trubka oc. bezešvá DN 80 - 89x3,6

trubka oc. bezešvá DN100 - 108x3,6

trubka oc. bezešvá DN125 - 133x4,5

trubka oc. bezešvá DN150 - 159x4,5

trubka oc. bezešvá DN250 - 273x7

trubka oc. bezešvá DN350 - 377x12,5

trubka oc.DN 25 - 1" izol.BRALEN

trubka oc.DN 32 - 5/4" izol.BRALEN

trubka oc.DN 40 - 6/4" izol.BRALEN

trubka oc.DN 50 - 2" izol.BRALEN

trubka oc.DN 80 - 3" izol.BRALEN

trubka oc.DN100 - 108x3,6 izol.BRALEN

trubka oc. DN200