Příloha č. 1 ke smlouvě č. 104390413

2 KS isiflo 32x1" šroubení 2.1.110

2 KS isiflo 32 vsuvka 2.1.180

2 KS isiflo 32 objímka pro šroubení 19.1

2 KS isiflo - držák k přišroubování 19.2

1 KS kohout kul.mo.PN4 DN32-5/4" vni./vni.-z.

1 KS isiflo 40x5/4" šroubení 2.1.110

1 KS isiflo 40 vsuvka 2.1.180

1 KS isiflo 40 objímka pro šroubení 19.1

1 KS isiflo - držák k přišroubování 19.2

1 KS regulátor HABR III, 60m/hod. komplet

1 KS regulátor ME-4 B25 zemní včetně poklopu

2 KS regulátor MESURA B 6 přímá 1" plochá

1 KS regulátor MESURA B10 přímá

100 M vodič CYY 2,5 mm červený

1 KS souprava zem.teles. DN 50-150 1150-1900p

1 KS deska podkladová k poklopu

1 KS poklop šoupátkový plastový plyn

1 KS přechodka PE100-oc. SDR17 110

30 M trubka PE100RC SDR11 DN32 6m

9 M trubka PE100RC SDR11 DN40 6m

12 M trubka PE100RC SDR11 DN63 6m

1 M trubka PEHD ochr. dn 75x3 SDR26 6m

2 PÁR T-kus D430,sedlo,odb.PE 1"254.102+zát.

2 PÁR T-kus D430,sedlo,odb.PE 5/4"254.103+zát.

1 M trubka oc. bezešvá DN 80 - 89x3,6

1 KS přechodka PE100-oc. SDR17 90

1 KS K redukce PE ET 90-50

2 KS kohout kul.mo.PN4 DN25-1" vni./vni.-z.

60 M trubka PE100RC SDR17 DN90 6m

2 KS dno oc. DN100 PN63

2 KS dno oc. DN150 PN40

1 M trubka PE100RC SDR11 DN25 6m

2 KS deska podkladová k poklopu

2 KS poklop hydrantový plastový plyn

1 KS dno oc. DN150 PN40

2 KS příruba s krkem DN125 PN 16 hr.těs.lišta

1 KS přechod varný DN 125/100

1 KS šoupě AVK 3.1 DN125 F-4 3.1.125.P

2 KS těsnění gumo-kov.KGS/S NBR DN125 PN10-16

16 KS šroub přesný M16x 60 8.8 DIN931

16 KS matice přesná černá M16 DIN934

16 KS podložka vějíř. M 16

100 M polynet dutina PP 238 žlutý

1 KS poklop litinový k regulátoru HABR

0,250 M trubka oc.DN125 - 133x4,5