Příloha č. 1 - Soupis prací a materiálu pro výměnu a opravu podlahové krytiny v učebnách č. 13 a č. 14

na adrese Dobrovodská 94, České Budějovice

Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Název položky | Měrnájednotka | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč včetně DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč včetně DPH |
| 1. | Demontáž PVC a desek | m2 | 78 | 70 | 84,7 | 5460 | 6606,6 |
| 2. | Desky snižující kročejový hluk | m2 | 86,4 | 730 | 883,3 | 63072 | 76317,12 |
| 3. | Montáž | m2 | 78 | 220 | 266,2 | 17160 | 20763,6 |
| 4. | Přebroušení | . m2 | 78 | 10 | 12,1 | 780 | 943,8 |
| 5. | Podlahovina PVC (čtverce), antistatická, barva žlutá | m2 | 90,37 | 460 | 556,6 | 41570 | 50299,7 |
| 6. | Lepení PVC čtverců | m2 | 78 | 180 | 217,8 | 14040 | 16988,4 |
| 7. | Lepidlo | kg | 28 | 190 | 229,9 | 5320 | 6437,2 |
| 8. | Svařování včetně šňůry | m2 | 78 | 60 | 72,6 | 4680 | 5662,8 |
| 9. | Obvodový soklík včetně montáže | bm | 55 | 60 | 72,6 | 3300 | 3993 |
| 10. | Doprava, manipulace a přesun hmot | kpl | 1 |  |  | 3500 | 4235 |
| Celkem v Kč | 158882 | 192 247,22 |

Dne: 10.06.2024

Zpracoval: Vlastimil Struska

Podpis: