|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | |
| Stavba: | **131116 Oprava a výměna oken ZŠ nám.Míru 73,Svitavy** | | | | | | | |
| Objednatel: **Město Svitavy** IGO: **00277444**  T. **G. Masaryka 5/35** DIG: **CZ00277444**  **56802 Svitavy-Předměstí** | | | | | | | | | |
| Zhotovitel: **Pavel Sedláček** IGO: **18533396**  **Míchov 53** DIG: **CZ6208200614**  **592 42 Věcov** | | | | | | | | | |
| Vypracoval:  Rozpis cenv Celkem | | | | | | | | | |
| HSV | | |  | | |  | | | 286 105,60 |
| PSV | | |  | | |  | | | 1 094 665,50 |
| .  MON **A** | | |  | | |  | | | .. 0,00 |
| Vedlejsi naklady | | |  | | |  | | | 0,00 |
| Ostatni naklady | | |  | | |  | | | 0,00 |
| **Celkem** | | |  | | |  | | | **1 380 771,10** |
| Rekapitulace dani | | | | | | | | | |
| Zaklad p.r.o snfzenou DPH | | | **15** % | | | **0,00** CZK | | | |
| Snfzena DPH | | | **15** % | | | **0,00** CZK | | | |
| Zaklad pro zakladnf DPH | | | **21** % | | | **1380771,10** CZK | | | |
| Zakladni DPH | | | **21** % | | | **289 961,93** CZK | | | |
| Zaokrouhlenf | | | | | | | - | **0,00** CZK | |
| -  **Cena celkem s DPH** | | | | -- |  | | **1 670 733,03** CZK | |
| V Míchově dne **17.04.2024**        Za zhotovitele Za objednatele | | | | | | | | | |

Stranka 1 z 2

# Rekapitulace dílčích částí

kem

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~  Orslo  **1**  2  3 | ~  Nazev  **Zakladni skola nam.Miru 73,Svitavy**  Pohled B vychodni Pohled C iizni - | Zaklad pro snfzenou DPH  **0**  0  0  0 | -  Zaklad pro zakladnf  DPH  868 580  512 191  **1** 380 771 | DPH celkem | Cena cel  -- | - % .,.. |
| 182 402 | 1 050 982 |  |
| 107 560 | 619751 |  |
| Celkem za stavbu | | 289 962 | 1670733 |  |

# Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cislo** | ~·~ -,"-  **Nazev** | **Typ dilu** |  | -  -- | | | **Celkem** | % |
| 61 | Upravy povrchu vnitrni  Upravy povrchu.vnejsi  .'\  Vyplne otvoru  Leseni a stavebni vytahy  Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach  Bourani konstrukci  Stavenistni presun hmot Konstrukce truhlarske | HSV |  |  |  |  | 133 942,03 |  |
| 62 | HSV | 13 351,27 |
| 64 | HSV | 4 969,56 |
| 94 | HSV | **24** 905,00 |
| 95 | HSV | 16 975,00 |
| 96 | HSV | 71 904,31 |
| 99 | HSV | 10 058,16 |
| 766 . | PSV  1- - | 1094665,50 |
|  | |  |  | | |  |
| Cen celkem | |  | 1380771,10 |

Zpracovano programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.** Stranka 2 z 2

**Položkový rozpočet** ..

|  |  |
| --- | --- |
| S: | 131116 Oprava a vymena oken ZS nam.Miru 73,Svitavy |
| 0: | 1 Zakladni skola nam.Miru 73,Svitavy |
| R | 2 Pohled B vychodni |

P.c.

Cislo p0lozky,

Nazev polozky

**MJ** mnozství 1cena / MJ

Celkern

Dfl:

61 . Upravv povrchu vnitrni

95 511,84

1 610991111ROO

2 612425932TOO

3 632451022R00

4 602031111R00

Zakryvani vyplni vnitrnich otvoru

Omitka vapenosadrova vnitrnfho osteni - 15mm Vyrovnavaci poter MC 15, v pasu, ti. 30 mm Potazeni sten skelnou tkaninou vtlacenfm do

., o.mftky,vcetne perlinky

m2 71,28000

m2 126,85000

m2 27,39000

m2 170,59000

38,00

591,00

217,50

69,60

2 708,85

74 971,00

5 958,50

11 873,49

Dfl:

Dfl:

62

5 612409991RT2

**64**

6 648951411R00

7 60775430R

8 60775451R

Upravv oovrchu vneisi

Zacisteni omftek kolem oken,dveri apod., s pouzitim suche maltove smesi

Vvplne otvoru

Osazenf parapetnfch desek drevenych s. do 25 cm Parapet interier DTD sire 150 mm tyc di. 4,05 m Krytka bocni plastova pro DTD parapet 200 mm 2 ks

m

m m

sada

119,69000

21,93000

22,27000

31,44000

63,70

134,00

222,00

26,90

7 624,73

7 624,73

8 728,,84

2 938,80

4 944,24

845,80

Dil:

94

9 946941102RT5

Lesenf a stavebnf vvtahv

Montaz pojizdnych Alu vezf BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovnf vyska 12,3 m

sada

1,00000

1 376,00

12 452,50

1 376,00

10 946941192RT5

Najemne pojizdnych Alu vezf BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovni vyska 12,3 m

den

30,00000

335,35

10 060,50

11 946941802RT5

Demontaz pojizdnych Alu vezf BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovni vyska 12,3 m

sada

1,00000 1 016,00 1 016,00

Dfl: 95

Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach  
  
  
**11** 650,00

12 952901111R00

Vycistenf budov o vysce podlazi do 4 m

m2 134,68000 86,50 11 650,00

Oil: 96

Bourani konstrukci

45 806,82

13 968062246R00

14 968062991R00

15 978011191R00

16 978013191R00

17 979011111R00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km | t | 34,07000 | 174,50 | 5 945,80 | |
| 19 | 979081121R00 | Prfplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km | ,t . | 281,54000 | 15,00 | 4 223,21 | |
| 20 | 979082111R00 | Vnitrostavenistnf doprava suti do 10 m | t | 11,30600 | 399,60 | 4 515,58 | |
| 21 | 979990001R00 | Poplatek za skladku stavebnf suli | t | 11,30600 | 656,76 | 7 421,40 | |
| 22 | 979093111R00 | Ulozenf suti na skladku bez zhutnenf | t | 11,30600 | 9,50 | 107,40 | |
| Dfl: | 99 | Stavenistni pfesun hmot |  |  |  | 6 020,70 | |
| 23 | 999281111R00 | Presun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 25 m | t | 7,05000 | 854,00 | 6 020,70 |  |
| Dfl: | 766 | Konstrukce truhlafske |  |  |  | .,. 680 784,66 |
| 24 | 766622930T00 | Montaz oken dvojitych s destenfm atypickych replik | m2 | 93,01000 | 736,00 | 68 459,96 |  |
| 27 | 611430002a | Okno drevene spaletove destene 135x265cm, tech.parametry die tabulky truhlarskych vyrobku | kus | 15,00000 | 40 155,55 | 602 333,25 |
| 33 | 998766103R00 | Presun hmot pro truhlarske konstr., vysky do 24 m | t | 10,94430 | 913,00 | 9 991,45 |

Vybourani drevenych ramu oken jednoduch. pl. 4 m2. m2 Vybourani drevenych desteni a obkladu vykladu m2 Otluceni omftek vnitrnich vapennych stropu do 100% m2 Otluceni omitek vnitrnfch sten v rozsahu do 100 % m2 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP **t**

93,33000 141,20 13178,29

21,39000 9,20 196,78

15,46000 77,90 1 204,91

83,37000 61,40 5 119,12

15,21000 256,00 3 89

# Položkový rozpočet .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S: | 131116 | Oprava a vymena oken ZS nam.Mfru 73,Svitavy | - |
| 0: | 1 | Zakladnf skola nam.Mfru 73;Svitavy |  |
| R: | 3 | Pohled C jiznf |  |

-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.c. | | Cfslo polozky | Nazev polozky | | MJ | mnozstvf | cena *I* M.:l | Celkem |  |
| Dfl: | | 61 | 0oravv povrchu vnitFni | |  |  |  | 38 430,19 |  |
| **1** | | 610991111ROO | Zakryvanf vyplni vnitfnich otvoru | | m2 | 45,58000 | 38,00 | **1** 732,09 |  |
| 2 | | 612425932TOO | Omftka vapenosadrova vnitfniho osteni - 15mm | | m2 | 52,69000 | 591,00 | 31141,20 |
| 3 | | 632451022ROO | Vyrovnavaci poler MC 15, v pasu, ti. 30 mm | | m2 | 7,33000 | 217,50 | 1 596,12 |
| 4 | | 602031111ROO | Potaz.enf sten skelnou tkaninou vtlacenfm do omitky,vcetne perlinky | | m2 | 56,90000 | 69,60 | 3 960,78 |
| Dfl:. |  | 62 | 0oravv oovrchu vneisf | |  |  |  | 5 726,54 |
| 5 | | 612409991RT2 | Zacisteni omitek kolem oken,dvefi apod., s pouzitfm | | m | 89,89000 | 63,70 | 5 726,54 |  |
| suche maltove smesi  Vyplne otvoru |  |
| Dfl: | | 64 |  |  |  | 6 240,72 |
| 6 | | 648951411ROO | Osazeni parapetnich desek drevenych s. do 25 cm | | m | 21,83000 | 134,00 | 2 926,40 |  |
| 7 | | 60775430R | Parapet interier OTO sire 150 mm tyc di. 4,05 m | | m | 12,99000 | 222,00 | 2 883,92 |
| 8 | | 60775451R | Krytka bocnf plastova pro OTO parapet 200 mm 2 ks | | sada | 16,00000 | 26,90 | 430,40 |
| Dfl: | | 94 | Lesenf a stavebnf vytahy | |  |  |  | 12 452,50 |
| 9 | | 946941102RT5 | Montaz pojizdnych Alu vezi BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovni | | sada den sada I | 1,00000 | 1 376,00 | 1 376,00 |  |
|  | |  | vyska 12,3 m | |  |  |  |
| 10 | | 946941192RT5 | Najemne pojizdnych Alu vezi BOSS, 2,5 x 1,45 m, | | 30,00000 | 335,35 | 10 060,50 |
|  | |  | pracovni vyska 12,3 m | |  |  |  |
| 11 | | 946941802RT5 | Oemontaz pojizdnych Alu vezf BOSS, 2,5 x 1,45 m, | | 1,00000 | 1 016,00 | 1 016,00 |
|  | |  | pracovni vyska 12,3 m | |  |  |  |
| Oil: | | 95 | Dokoncovacf konstrukce na pozemnfch | |  |  | 5 325,00 |
|  | |  | stavbach | |  |  |  |
| 12 | | 952901111ROO | Vycisteni budov o vysce podlazi do 4 m | | m2 | 61,56000 | 86,50 | 5 325,00 |  |
| Dfl: | | 96 | 1Bouranf konstrukci | | i | |  | 26 097,,49 |
| 13  14 | | 968062246ROO  968062991ROD | Vybourani dfevenych ramu oken jednoduch. pl. 4 m2. Vybourani drevenych destenf a obkladu vykladu Otluceni omftek vnitrnich vapennych stropu do 100% Otluceni om[tek vnitrnich sten v rozsahu do 100 %  Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | | m2 m2 m2 m2  t | 95,62000  23,82800  7,28000  59,48000  7,30705 | 93,30  16,30  135,68  61,40  256,00 | 8 922,86  388,50  987,77  3 652,11  1 870,60 |  |
| 15 978011191ROD  16 978013191ROO  17 979011111ROO | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 979081111ROO | Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km | t | 7,30705 | 174,50 | 1 275,08 |  |
| 19 | 979081121R00 | Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km | •I  , | 185,47000 | 15,00 | 2 782,13 |
| 20 | 979082111R00 | Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m | t | 7,30705 | 359,60 | 2 625,12 |
| 21 | 979990001R00 | Poplatek za skladku stavebni suti | t | 7,30705 | 482,72 | 3 523,90 |
| 22 | 979093111R00 | Ulozeni suti na skladku bez zhutneni | I | 7,30705 | 9,50 | 69,42 |
| Dfl: | 99 | Stavenistni presun hmot |  |  |  | 4 037,46 |
| 23 | 999281111R00 | Presun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 25 m | I | 4,72770 | 854,00 | 4 037,46 |  |
| Dil: | 766 | Konstrukce truhlai'ske |  |  |  | ..,, 413 881,11 |
| 24 | 766622930T00 | Montaz oken dvojitych s destenim atypickych replik | m2 | 32,41000 | 1 059,00 | 34 322,19 |  |
| 27 | 611430005a | Okno dfevene spaletove destene 125x225cm,  tech.parametry die tabulky truhlafskych vyrobku | kus | 10,00000 | 37 479,00 | 374 790,00 |
| 31 | 998766103R00 | Pfesun hmot pro truhlafske konstr., vysky do 24 m | t | 5,22360 | 913,00 | 4 768,92 |