| ROZPOČET MATERIÁLU A PRACÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRO : |  |  |  |  |  |
| Bytový dům |  |  |  |  |  |
| Kysucká 1822/10-8 |  |  |  |  |  |
| ČESKÝ TĚŠÍN |  |  |  |  |  |
| 73701 |  |  |  |  |  |
| DATUM: 27.6.2017 |  |  | VERZE: Rozšíření KS o 5 kamer |  |  |
|  |  |  | Kamerový systém digitální 1MPx ,audio |  |  |
| Zpracoval: Kycik |  |  | Sklepy a výtahy |  |  |
|  |  |  | Bezdrátový spoj ve výtahu |  |  |
|  |  | Materiál |  | Montáž |  |
| Položka | MJ(ks/m) | Cena/MJ | Cena cel. | Cena/MJ | Cena cel. |
| Kam.IP 1MPX FD8137HV-F6 | 5,00 | 3 990,00 Kč | 19 950,00 Kč | 1 390,00 Kč | 6 950,00 Kč |
| AW FET 080A-120W - PoE Switch | 1,00 | 3 670,00 Kč | 3 670,00 Kč | 890,00 Kč | 890,00 Kč |
| HW klíč SW VAST | 1,00 | 2 650,00 Kč | 2 650,00 Kč | 690,00 Kč | 690,00 Kč |
| HDD WD 4TB | 1,00 | 4 590,00 Kč | 4 590,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Upgrade SW ST 7501 na VAST | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 950,00 Kč | 1 950,00 Kč |
| Bezdrátový spoj UBNT NSM5 | 6,00 | 1 950,00 Kč | 11 700,00 Kč | 890,00 Kč | 5 340,00 Kč |
| Konzola bezdrát spoje | 6,00 | 290,00 Kč | 1 740,00 Kč | 90,00 Kč | 540,00 Kč |
| Vodič UTP | 460,00 | 10,00 Kč | 4 600,00 Kč | 15,00 Kč | 6 900,00 Kč |
| Lišta 20x40 | 40,00 | 24,00 Kč | 960,00 Kč | 25,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Vodič CYKY 3x2,5 | 40,00 | 11,30 Kč | 452,00 Kč | 25,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Prodlužovácí přívod 3m L-111 | 1,00 | 85,00 Kč | 85,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Krabice velká | 1,00 | 890,00 Kč | 890,00 Kč | 90,00 Kč | 90,00 Kč |
| CENA BEZ DPH |  |  | 51 287,00 Kč |  | 25 350,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 76 637,00 Kč |