Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Domov IrisOstrava

Oprava nátěru fasády - objekt C

Domov Iris, p. o.

JKSO

EČO

Rybářská 1223/13, Ostrava -  Místo	Mariánské Hory

DIČ

IČO

70631824

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

28575148

Zhotovitel	CZ28575148

Zpracoval

Rozpočet číslo 	Dne  
30.05.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet 	 	Náklady / 1 m.j. 	 	Počet 	 	Náklady / 1 m.j. 	 	Počet 	 	Náklady / 1 m.j.

0 		0,00 	0 	0,00 	0 	0,00 
 		Rozpočtové náklady v  CZK

A 	Základní rozp. náklady 	B 	Doplňkové náklady 	C 	Náklady na umístění stavby

1  HSV 	Dodávky                 22 265,88	8  Práce přesčas 	0,00 	13 Zařízení staveniště 	0,00

2 	Montáž 	 104 424,45 	9  Bez pevné podl. 	0,00 	14 Projektové práce 	0,00

3  PSV 	Dodávky 	      63 107,33 	10 Kulturní památka 	0,00 	15 Územní vlivy 	0,00

4 	Montáž 	   79 623,89 	11 	0,00 	16 Provozní vlivy 	0,00

5  "M" 	Dodávky 	     0,00 	17 Jiné VRN 	0,00

6 	Montáž 	                0,00 	18 VRN z rozpočtu 	0,00

7  ZRN (ř. 1-6) 	   269 421,55 	12 DN (ř. 8-11) 	19 VRN (ř. 13-18) 	0,00

20 HZS 				0,00 	21 Kompl. činnost 	0,00 	22 Ostatní náklady 		0,00 											D 	Celkem bez DPH 	269 421,55 
												DPH               %               Základ daně 	   DPH celkem 
Projektant, Zhotovitel, Objednatel

269 421,55  
0,00

snížená     12,0 		32 330,59  
 											základní     21,0		        0,00

Cena s DPH 	      301 752,14

E 	Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 	0,00 
Klouzavá doložka 	0,00  
Zvýhodnění 	0,00

ROZPOČET

Stavba: Domov Iris Ostrava

Objekt: Oprava nátěru fasády – objekt C

Objednatel: Domov iris p.o.

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

?ísto: Rybářská 1223/13, Ostrava -Mariánské Hory

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HSV	       Práce a dodávky HSV						           126 690,33	0,000

9		         Ostatní konstrukce a práce, bourání						126 690,33	  0,000

| 1 | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 616,200 | 95,00 | 58 539,00 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 616,200 | 28,00 | 17 253,60 | 0,000 |
| 3 | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 616,200 | 53,00 | 32 658,60 | 0,000 |
| 4 | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 464,100 | 17,00 | 7 889,70 | 0,000 |
| 15 | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 13 923,000 | 0,36 | 5 012,28 | 0,000 |
| 5 | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 464,100 | 11,50 | 5 337,15 | 0,000 |

PSV	       Práce a dodávky PSV						           142 731,22	0,335

783		         Dokončovací práce – nátěry							142 731,22	  0,335

| 6 | 783000103 | Ochrana ploch nebo konstrukcí při provádění nátěrů položením fólie | m2 | 230,000 | 28,00 | 6 440,00 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 58124842 | Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m | m2 | 84,000 | 0,81 | 68,04 | 0,000 |
| 8 | 58124844 | Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | 100,000 | 4,21 | 421,00 | 0,000 |
| 9 | 58124850 | Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m | m | 124,000 | 6,77 | 839,48 | 0,000 |
| 10 | RTX 69366206 | Textilie netkaná MOKRUTEX HQ PES 150 g/m2 | m2 | 124,000 | 9,92 | 1 230,08 | 0,025 |
| 11 | 783801401 | Ometení omítek před provedením nátěru | m2 | 90,000 | 4,83 | 434,70 | 0,000 |
| 12 | 783801503 | Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru | m2 | 462,840 | 52,00 | 24 067,68 | 0,000 |
| 13 | 783823155 | Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek | m2 | 462,840 | 46,00 | 21 290,64 | 0,079 |
| 14 | 783827225 | Krycí jednonásobný silikonový hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek | m2 | 462,840 | 190,00 | 87 939,60 | 0,231 |

Celkem						          		         269 421,55            0,335