Krajská knihovna Karlovy Vary

xxxxxxxxxxxxx

Závodní 378/84

360 06 Karlovy Vary

Praha  05.06.2024

| Nabídka na havarijní opravu systému MaR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krajská knihovna Karlovy Vary rozvaděč DT02 strojovna VZT |  |  |  |
|  |  | jednotková cena | cena celkem |
| Zboží | ks | po slevě /bez DPH/ | /bez DPH/ |
| Upgrade řídícího systému |  |  |  |
| CLEA2026B31, Regulátor - Eagle 600 bodů, velký (integované 26 I/O) bez displeje | 1 | 72 205,0 Kč | 72 205,0 Kč |
| CLEAHMI21, Eagle/EagleHawk Externí displej | 1 | 12 509,0 Kč | 12 509,0 Kč |
| CLEAHMI-BASE, Konzole pro externí displej | 1 | 2 815,0 Kč | 2 815,0 Kč |
| CLIOP821A, Modul 8 AI | 2 | 11 828,0 Kč | 23 656,0 Kč |
| CLIOPR822A, Modul 8 AO ruční ovládání | 2 | 16 881,0 Kč | 33 762,0 Kč |
| CLIOP823A, Modul 12 DI | 4 | 10 952,0 Kč | 43 808,0 Kč |
| CLIOPR824A, Modul 6 DO ruční ovládání | 4 | 14 811,0 Kč | 59 244,0 Kč |
| XS821-22, Svorkovnice pro 821, 822 | 4 | 3 069,0 Kč | 12 276,0 Kč |
| XS823, Svorkovnice pro 823 | 4 | 3 376,0 Kč | 13 504,0 Kč |
| XS824-25, Svorkovnice pro 824, 825 | 4 | 3 069,0 Kč | 12 276,0 Kč |
| Aplikační SW | 1 | 28 000,0 Kč | 28 000,0 Kč |
| Vizualizační SW | 1 | 25 000,0 Kč | 25 000,0 Kč |
| Cena celkem bez DPH: |  |  | 339 055,0 Kč |
| Rozvaděč a montáž: |  |  |  |
| Úprava stávajícího rozvaděče MaR | 1 | 9 600,0 Kč | 9 600,0 Kč |
| Demontáž a montáž | 1 | 24 800,0 Kč | 24 800,0 Kč |
| montážní materiál(relé,pojistkové svorky,signálky | 1 | 16 200,0 Kč | 16 200,0 Kč |
| Zakreslení skutečného stavu | 1 | 15 000,0 Kč | 15 000,0 Kč |
| Odzkoušení systému | 1 | 2 000,0 Kč | 2 000,0 Kč |
| Doprava,režijní náklady | 1 | 3 000,0 Kč | 3 000,0 Kč |
| Cena celkem bez DPH: |  |  | 70 600,0 Kč |
| Cena nabídky celkem bez DPH: |  |  | 409 655,0 Kč |
| V ceně nejsou zahrnuty silové prvky a vyhodnocovací přístroje ALERT 8 |  |  |  |

Cena je platná 2 měsíce ode dne zpracování

Záruční lhůta 36 měsíců

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx