Méně práce

| # 1 | # 318261126R00 | # Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou stříška, šířky 500 mm, hladká, přírodní | # m | # 134,00000 | # 2 150,00 | # 288 100,00 | # 0,09 | # 12,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 801-1 | # RTS 23/ I | # Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 18 | # 632411104R00 | # Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace | # m2 | # 24,00000 | # 250,00 | # 6 000,00 | # 0,01 | # 0,17 | # 0,00 | # 0,00 | # 801-1 | # RTS 23/ I | # RTS 23/ I |
| # 11 | # 976047231R00 | # Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva tloušťky do 100 mm | # m | # 144,00000 | # 210,00 | # 30 240,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 25,34 | # 801-3 | # RTS 23/ I | # RTS 23/ I |

Součet bez DPH: 324 340,00Kč

Více práce

| # 11 | # 602022101R00 | # Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, , , | # m2 | # 67,00000 | # 100,00 | # 6 700,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 0,00 | # 0,00 | # 801-1 | # RTS 23/ I | # RTS 23/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # po jednotlivých vrstvách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # DTM - polohopis ... natažení venkovní voděvzdorné omítky na opěrnou zídku v ploše 67 m2 : 67,000 |  | # 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | # 602022121RT1 | # Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, | # m2 | # 67,00000 | # 550,00 | # 36 850,00 | # 0,02 | # 1,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 801-1 | # RTS 23/ I | # RTS 23/ I |
|  |  | # po jednotlivých vrstvách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # DTM - polohopis ... natažení venkovní voděvzdorné omítky na opěrnou zídku v ploše 67 m2 : 67,000 |  | # 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 | # 602022151RT1 | # Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, , sanační, tloušťka vrstvy 2 mm, | # m2 | # 67,00000 | # 185,00 | # 12 395,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 801-1 | # RTS 23/ I | # RTS 23/ I |
|  |  | # po jednotlivých vrstvách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # DTM - polohopis ... natažení venkovní voděvzdorné omítky na opěrnou zídku v ploše 67 m2 : 67,000 |  | # 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 | # 602016193R00 | # Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová | # m2 | # 67,00000 | # 50,00 | # 3 350,00 | # 0,00 | # 0,02 | # 0,00 | # 0,00 | # 801-1 | # RTS 23/ I | # RTS 23/ I |
|  |  | # po jednotlivých vrstvách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # DTM - polohopis ... natažení venkovní voděvzdorné omítky na opěrnou zídku v ploše 67 m2 : 67,000 |  | # 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 15 | # 602031111R00 | # Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí potažení stěn skelnou tkaninou | # m2 | # 67,00000 | # 105,00 | # 7 035,00 | # 0,00 | # 0,01 | # 0,00 | # 0,00 | # 801-1 | # RTS 23/ I | # RTS 23/ I |
|  |  | # po jednotlivých vrstvách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # DTM - polohopis ... natažení venkovní voděvzdorné omítky na opěrnou zídku v ploše 67 m2 : 67,000 |  | # 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 11 111,11 |  | 0,10 |  | 0,00 |  |  |  |
| # 16 | # 624472310R00 | # Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou - vyčištění prohlubně vymetením, nátěr plochy adhezním můstkem, zaplnění prohlubně výplňovou maltou tloušťka 10 mm, opravovaná plocha přes 0,04 do 0,09 m2 | # kus | # 67,00000 | # 200,00 | # 13 400,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 801-4 | # RTS 23/ I | # RTS 23/ I |
| # 6 | # 564861111RT2 | # Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | # m2 | # 480,00000 | # 235,00 | # 112 800,00 | # 0,44 | # 245,64 | # 0,00 | # 0,00 | # 822-1 | # RTS 23/ I | # RTS 23/ I |

| # 16 | # VL | # Montáž prostorové vázané akce z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 | # m2 | # 50,00000 | # 556,00 | # 27 800,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 17 | # VL | # Borovicová lať do prostorové vazné konstrukce z hraněného řeziva do 80mm | # M2 | # 50,00000 | # 1 250,00 | # 62 500,00 |
| # 18 | # VL | # borovicové fošny Hoblované thermowood 42/95mm | # m2 | # 50,00000 | # 3 500,00 | # 175 000,00 |
| # 19 | # VL | # Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami modřínovými š přes 80 do 100 mm | # m2 | # 50,00000 | # 662,00 | # 33 100,00 |
| # 20 | # VL | # Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných akcí | # M3 | # 6,115 | # 1 150,00 | # 12 782,00 |
| # 21 | # VL | # Speciální plech CORTEN 1,5*1,0*0,03 | # Ks | # 57,0 | # 2 550,00 | # 145 350,00 |
| # 22 | # VL | # Speciální plech CORTEN ohyb dle spec,2,5*15*65*15*2,5 | # Ks | # 57,0 | # 150,00 | # 8 550,00 |
| # 23 | # VL | # Montáž obložení stěn do 100bm Speciální plech CORTEN ohyb dle spec,2,5*15*65*15*2,5 | # bm | # 57,0 | # 1 050,00 | # 59 850,00 |
| # 24 | # VL | # Spojovací prostředky pro montáž spec, hut materiálů, | # M3 | # 5,525 | # 1 150,00 | # 6 353,75 |

Součet bez DPH: 723 815,75Kč

Finální dodatek : 399 475,75Kč