Oprava střechy na tělocvičně Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373

Specifikace díla a kalkulace ceny – příloha č. 1 SOD

| Název položky | Jednotky | Množství | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem (bez DPH) | Cena celkem včetně DPH 21% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ |  |  |  |  |  |
| stavební zábor pro výtah, kontejnery | ks | 1 | 7600,00 | 7 600,00 | 9 196,00 |
| mobilní WC, půjčovné, servis, doprava | ks | 1 | 13270,00 | 13 270,00 | 16 056,70 |
| pracovní výtah půjčovné | kpl | 1 | 3 850,00 | 3 850,00 | 4 658,50 |
| pracovní výtah montáž, dopravné | kpl | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 | 2 057,00 |
| pracovní výtah demontáž, dopravné | kpl | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 815,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| celkem |  |  |  | 27 920,00 | 33 783,20 |
| PŘÍPRAVNÉ PRÁCE |  |  |  |  |  |
| demontáž hromosvodu, komínků atd. | m2 | 927 | 5,00 | 4 635,00 | 5 608,35 |
| očištění plochy, odstranění mechů | m2 | 927 | 7,00 | 6 489,00 | 7 851,69 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| celkem |  |  |  | 11 124,00 | 13 460,04 |
| IZOLAČNÍ PRÁCE |  |  |  |  |  |
| hydroizolační folie mPVC tl. 1,5 mm | m2 | 1066 | 237,00 | 252 642,00 | 305 696,82 |
| separační geotextilie D+M | m2 | 1066 | 38,00 | 40 508,00 | 49 014,68 |
| systémové lišty, vnitřní roh, ukončení | bm | 278 | 123,00 | 34 194,00 | 41 374,74 |
| lineární kotveni | ks | 1390 | 5,65 | 7 853,50 | 9 502,74 |
| kotevní prvky v ploše | ks | 5562 | 10,86 | 60 403,32 | 73 088,02 |
| montáž mPVC folie v ploše vč. kotvení i dodatečného | m2 | 927 | 182,00 | 168 714,00 | 204 143,94 |
| montáž mPVC folie svislé kce vč. kotvení i dodatečného | bm | 135 | 212,00 | 28 620,00 | 34 630,20 |
| D + M vpustí sanačních | ks | 4 | 3 758,00 | 15 032,00 | 18 188,72 |
| provedení detailů prostupů - výlez | ks | 1 | 2 560,00 | 2 560,00 | 3 097,60 |
| D - střešní výlez, lamin.poklop, manuál. Otvírání | ks | 1 | 16 200,00 | 16 200,00 | 19 602,00 |
| atikové plechy - očištění, udržovací nátěr | bm | 135 | 98,00 | 13 230,00 | 16 008,30 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| celkem |  |  |  | 639 956,82 | 774 347,75 |
| HROMOSVODY |  |  |  |  |  |
| Nosný materiál: |  |  |  |  |  |
| pomocná manipulace v ploše | kpl | 1 | 850,00 | 850,00 | 1 028,50 |
| drát, podložky, svorky, jímače atd. | m2 | 927 | 115,00 | 106 605,00 | 128 992,05 |
| REVIZE | ks | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 | 3 388,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| celkem |  |  |  | 110 255,00 | 133 408,55 |
| PŘESUNY A LIKVIDACE |  |  |  |  |  |
| přesun hmot, vertikální doprava | t | 4 | 1 950,00 | 7 800,00 | 9 438,00 |
| likvidace stavebního odpadu vzniklého v průběhu instalace střešního pláště | kpl | 1 | 6 400,00 | 6 400,00 | 7 744,00 |
| mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 2 600,00 | 2 600,00 | 3 146,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| celkem |  |  |  | 16 800,00 | 20 328,00 |
| OSTATNÍ |  |  |  |  |  |
| VRN |  | 1 | 15115,12 | 15 115,12 | 18 289,30 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| celkem |  |  |  | 15 115,12 | 18 289,30 |
| CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 821 170,94 |
| SAZBA DPH 21% |  |  |  |  | 172 445,90 |
| CENA CELKEM VČ. DPH |  |  |  |  | 993 616,84 |