Nabídka elektro – objekt Na Úbočí 14
Předmět zadání : chodby u bytů – 8.pater

Instalace a montáž nových svítidel a pohybových čidel -  společné prostory před byty a instalace zdrojů Led , nové napojení kabelem Cu,seřízení a nastavení čidel a odzkoušení jednotlivých pater

Předpokládaný materiál:

24 ks

         pohyb.čidlo  Theben               á938,-

   22512,-Kč

56 ks          svítidlo 1x60W IP44              á206,-                     11536,-

44 ks


lišta LV 17 x 17    

á55,-


    2420,-

24 ks           krabice svorkovací                á 56,-                        1344,-

72 ks
          svorka ø2,5 – 4 


á6,-


       432,-

58 ks


záslepka tlačítka a svítidla
á23,-
           
     1334,-

84 m
          kabel CYKY 3Cx1,5

á22,-

              1848,-

286 ks
hmoždinky + vruty ø8

á8,-


     2288,-

56 ks


žárovka Led 9W

          á98,-

              5488,-

  1ks           sádrová stěrka                                                            256,-

  2 ks          tmel akryl                               á 46,-                            92,-

  3 ks          izolační páska                         á 16,-                            32,-
Materiál celkem  :                                                                  49582,-Kč
Předpokládaná práce :





          39970,-Kč

Technická příprava + režie :





   4530,-Kč

Celkem bez DPH 12%





 94082,- Kč

           DPH 12%





           11290,- Kč

Celkem s     DPH 12%





          105 372,-Kč
Vypracoval : Boris Nebesář

Dne :             25.5.2024
