|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ZAKÁZKA** | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | **Číslo:** |  | | | | | |
|  |  | **Zakázka:** | Stavební úpravy objektu, úpravy učebny - ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná | | | | | |
|  |  | **Komentář:** |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  | **ROZPOČET** | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | **Celkem (bez DPH):** | **510 543** | **Kč** |  | |  | |
|  |  | **DPH:** | 107 214 | Kč |  | |  | |
|  |  | **Celkem včetně DPH:** | 617 757 | Kč |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Stavební úpravy objektu, úpravy učebny - ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná** | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |
| **Popis** | | | | | | **Cena** | |
|  | | | | | |  | |
| **S: Stavba** | | | | | | **510 543** | |
| ***BO: Bourací práce*** | | | | | | ***47 033*** | |
| **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** | | | | | | **6 501** | |
| **099: Přesun hmot a manipulace se sutí** | | | | | | **28 005** | |
| **725: Zařizovací předměty** | | | | | | **560** | |
| **766: Konstrukce truhlářské** | | | | | | **970** | |
| **776: Podlahy povlakové** | | | | | | **6 467** | |
| **784: Malby a tapety** | | | | | | **4 530** | |
| ***SO 01: Nový stav*** | | | | | | ***457 970*** | |
| **006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní** | | | | | | **81 954** | |
| **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** | | | | | | **6 000** | |
| **036: Regulační a měřicí zařízení** | | | | | | **28 288** | |
| **099: Přesun hmot a manipulace se sutí** | | | | | | **6 503** | |
| **725: Zařizovací předměty** | | | | | | **4 318** | |
| **763: Konstrukce montované** | | | | | | **72 870** | |
| **766: Konstrukce truhlářské** | | | | | | **22 080** | |
| **776: Podlahy povlakové** | | | | | | **102 316** | |
| **781: Obklady** | | | | | | **7 219** | |
| **784: Malby a tapety** | | | | | | **27 040** | |
| **921: Silnoproud** | | | | | | **99 382** | |
| ***VRN : Vedlejší rozpočtové náklady*** | | | | | | ***5 540*** | |
| **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** | | | | | | **5 540** | |
|  | | | | | |  | |
| **Celkem (bez DPH)** | | | | | | **510 543** | |
| **DPH** | | | | | | **107 214** | |
| DPH 21 % ze základny: 510 543 | | | | | | 107 214 | |
|  | | | | | |  | |
| **Celkem (včetně DPH)** | | | | | | **617 757** | |
|  | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Stavební úpravy objektu, úpravy učebny - ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Poř.** | **Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** | **Jedn. Cena** | **Cena** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba** | | **S: Stavba** |  |  |  | **510 543** |
|  | ***Objekt*** | | ***BO: Bourací práce*** |  |  |  | ***47 033*** |
|  | **Oddíl** |  | **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **6 501** |
| 1 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,818 | 300,00 | 545 |
| 2 | SP | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 5,600 | 120,00 | 672 |
| 3 | SP | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 5,600 | 120,00 | 672 |
| 4 | SP | 962023491-01 | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3 | m3 | 3,843 | 1 200,00 | 4 611 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **099: Přesun hmot a manipulace se sutí** |  |  |  | **28 005** |
| 5 | SP | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 9,824 | 1 500,00 | 14 736 |
| 6 | SP | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 9,824 | 300,00 | 2 947 |
| 7 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9,824 | 250,00 | 2 456 |
| 8 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 196,640 | 20,00 | 3 933 |
| 9 | SP | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 9,832 | 400,00 | 3 933 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **725: Zařizovací předměty** |  |  |  | **560** |
| 10 | SP | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 2,000 | 100,00 | 200 |
| 11 | SP | 725210821 | Demontáž umyvadel, včetně zápachových uzávěrek | soubor | 2,000 | 180,00 | 360 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **766: Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **970** |
| 12 | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,000 | 50,00 | 50 |
| 13 | SP | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm | kus | 4,000 | 100,00 | 400 |
| 14 | SP | 766432841 | Demontáž dřevěného obložení stěn | m | 5,200 | 100,00 | 520 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **776: Podlahy povlakové** |  |  |  | **6 467** |
| 15 | SP | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 14,400 | 60,00 | 864 |
| 16 | SP | 776201814 | Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou | m2 | 41,200 | 125,00 | 5 150 |
| 17 | SP | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 45,300 | 10,00 | 453 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **784: Malby a tapety** |  |  |  | **4 530** |
| 18 | SP | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 113,255 | 40,00 | 4 530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Objekt*** | | ***SO 01: Nový stav*** |  |  |  | ***457 970*** |
|  | **Oddíl** |  | **006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní** |  |  |  | **81 954** |
| 19 | SP | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou + zakrytí tabule | m2 | 30,000 | 40,00 | 1 200 |
| 20 | SP | 612325205 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | 2,000 | 1 400,00 | 2 800 |
| 21 | SP | 611325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 8,384 | 120,00 | 1 006 |
| 22 | SP | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 16,768 | 60,00 | 1 006 |
| 23 | SP | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 8,384 | 280,00 | 2 348 |
| 24 | SP | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 8,384 | 230,00 | 1 928 |
| 25 | SP | 612325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 107,672 | 80,00 | 8 614 |
| 26 | SP | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 215,344 | 50,00 | 10 767 |
| 27 | SP | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 107,672 | 230,00 | 24 765 |
| 28 | SP | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 107,672 | 168,00 | 18 089 |
| 29 | SP | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 1,179 | 8 000,00 | 9 432 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **6 000** |
| 30 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 60,000 | 100,00 | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **036: Regulační a měřicí zařízení** |  |  |  | **28 288** |
| 31 | B | REG 01 | zdroj napájení termohlavic 230V/24V | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500 |
| 32 | B | REG 02 | vodič JYTY 6x0,8 | m | 30,000 | 55,00 | 1 650 |
| 33 | B | REG 03 | WIFI termostat s aplikací | ks | 1,000 | 1 999,00 | 1 999 |
| 34 | B | REG 04 | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm | m | 20,000 | 64,00 | 1 280 |
| 35 | B | REG 05 | jistič B10/1 | ks | 1,000 | 159,00 | 159 |
| 36 | B | REG 06 | elektrická termostatická hlavice - ovládaná termostatem | ks | 4,000 | 1 350,00 | 5 400 |
| 37 | B | REG 07 | elektromontáže | hod | 32,000 | 400,00 | 12 800 |
| 38 | B | REG 08 | Elektrorevize | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **099: Přesun hmot a manipulace se sutí** |  |  |  | **6 503** |
| 39 | SP | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 4,645 | 1 400,00 | 6 503 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **725: Zařizovací předměty** |  |  |  | **4 318** |
| 40 | SP | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 1,000 | 1 200,00 | 1 200 |
| 41 | H | 64211046 | umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm | kus | 1,000 | 1 398,23 | 1 398 |
| 42 | SP | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 1,000 | 300,00 | 300 |
| 43 | H | 55145615 | baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom | kus | 1,000 | 900,00 | 900 |
| 44 | SP | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 | kus | 1,000 | 300,00 | 300 |
| 45 | SP | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | % | 0,220 | 1 000,00 | 220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **763: Konstrukce montované** |  |  |  | **72 870** |
| 46 | SP | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 52,728 | 600,00 | 31 637 |
| 47 | SP | 763431201 | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou | m | 42,300 | 150,00 | 6 345 |
| 48 | H | ECP.G35301401 | Panel akustický 600x600mm - odrazivý | m2 | 24,000 | 623,01 | 14 952 |
| 49 | H | ECP.G35301402 | Panel akustický 600x600mm - pohltivý | m2 | 32,000 | 623,01 | 19 936 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **766: Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **22 080** |
| 50 | SP | 766-01 | Dodávka a montáž plastových parapetních desek, včetně mřížky pro otopné těleso | kus | 4,000 | 4 000,00 | 16 000 |
| 51 | SP | 766-02 | Dodávka a montáž dřevěných polic 450x850x30mm | kus | 5,000 | 1 000,00 | 5 000 |
| 52 | SP | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1,080 | 1 000,00 | 1 080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **776: Podlahy povlakové** |  |  |  | **102 316** |
| 53 | SP | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 57,000 | 100,00 | 5 700 |
| 54 | SP | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 57,000 | 75,00 | 4 275 |
| 55 | SP | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 57,000 | 296,46 | 16 898 |
| 56 | SP | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 57,000 | 15,00 | 855 |
| 57 | SP | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 57,000 | 280,00 | 15 960 |
| 58 | H | 60756110 | PVC linoleum přírodní tl 2mm, třída zátěže 42 | m2 | 62,260 | 800,00 | 49 808 |
| 59 | SP | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 39,000 | 100,00 | 3 900 |
| 60 | H | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 40,000 | 40,00 | 1 600 |
| 61 | SP | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3,320 | 1 000,00 | 3 320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **781: Obklady** |  |  |  | **7 219** |
| 62 | SP | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 7,000 | 60,00 | 420 |
| 63 | SP | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3,500 | 450,00 | 1 575 |
| 64 | SP | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 3,500 | 1 000,00 | 3 500 |
| 65 | H | 59761038 | obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 | m2 | 3,500 | 300,00 | 1 050 |
| 66 | SP | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3,370 | 200,00 | 674 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **784: Malby a tapety** |  |  |  | **27 040** |
| 67 | SP | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 165,983 | 30,00 | 4 979 |
| 68 | SP | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 168,783 | 25,00 | 4 220 |
| 69 | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 168,783 | 80,00 | 13 503 |
| 70 | SP | 784211161 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu - stěny | m2 | 104,872 | 15,00 | 1 573 |
| 71 | SP | 784211143 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev | m | 53,250 | 20,00 | 1 065 |
| 72 | SP | 784171121 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m | m2 | 56,658 | 30,00 | 1 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **921: Silnoproud** |  |  |  | **99 382** |
| 73 | SUB | 977132111 | Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 60 mm | kus | 10,000 | 100,00 | 1 000 |
| 74 | SUB | 977332111 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm | m | 100,000 | 80,00 | 8 000 |
| 75 | SUB | 977332112 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm | m | 20,000 | 100,00 | 2 000 |
| 76 | SUB | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 30,000 | 80,00 | 2 400 |
| 77 | SUB | 34571015 | lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm | m | 31,500 | 60,00 | 1 890 |
| 78 | SUB | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 10,000 | 100,00 | 1 000 |
| 79 | SUB | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 10,000 | 60,00 | 600 |
| 80 | SUB | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 120,000 | 40,00 | 4 800 |
| 81 | SUB | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 138,000 | 18,00 | 2 484 |
| 82 | SUB | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 80,000 | 40,00 | 3 200 |
| 83 | SUB | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 92,000 | 28,00 | 2 576 |
| 84 | SUB | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 30,000 | 40,00 | 1 200 |
| 85 | SUB | 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 34,500 | 65,00 | 2 243 |
| 86 | SUB | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000 |
| 87 | SUB | Dodávka 1 | Rozvaděč pro třídu vč. výzbroje | kus | 1,000 | 6 000,00 | 6 000 |
| 88 | SUB | 741310101 | Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů | kus | 3,000 | 100,00 | 300 |
| 89 | SUB | 8500142041 | Spínač kompletní řazení 1 ABB Tango bílá | kus | 3,000 | 150,00 | 450 |
| 90 | SUB | 741310121 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 100,00 | 100 |
| 91 | SUB | 8500143361 | Přepínač sériový kompletní řazení 5 ABB Tango bílá | kus | 1,000 | 180,00 | 180 |
| 92 | SUB | 741313002 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | kus | 8,000 | 100,00 | 800 |
| 93 | SUB | 8500226281 | Zásuvka 230 V jednonásobná kompletní ABB Tango bílá | kus | 8,000 | 150,00 | 1 200 |
| 94 | SUB | 741320161 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 100,00 | 100 |
| 95 | SUB | 35822402 | jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 1,000 | 400,00 | 400 |
| 96 | SUB | 741370034 | Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové | kus | 1,000 | 400,00 | 400 |
| 97 | SUB | 10020003 | Nouzové svítidlo 11W/3hod. | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000 |
| 98 | SUB | 741371011 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na trubce 1 zdroj | kus | 2,000 | 400,00 | 800 |
| 99 | SUB | 10020004 | Svítidlo s asymetrických reflektorem, světelný tok 4400 lm, příkon 37,7W,stmívatelné řízení | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000 |
| 100 | SUB | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 12,000 | 400,00 | 4 800 |
| 101 | SUB | 10020001 | Vestavné svítidko LED opálový difuzor a mikropriz.folii, barva zdrojů 4000K | kus | 12,000 | 1 200,00 | 14 400 |
| 102 | SUB | 10020002 | montážní rámeček pro LED panel | kus | 12,000 | 800,00 | 9 600 |
| 103 | SUB | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000 |
| 104 | SUB | 998741211 | Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % | 849,735 | 2,00 | 1 699 |
| 105 | SUB | Dodávka 2 | Drobný spotřební, nosný a instalační materiál celkem | bal | 1,000 | 2 000,00 | 2 000 |
| 106 | SUB | 220280206 | Montáž kabelu datového do D 7mm, uloženého v trubkách nebo lištách | m | 30,000 | 40,00 | 1 200 |
| 107 | SUB | 1000304585 | Datový UTP KABEL | m | 30,000 | 10,00 | 300 |
| 108 | SUB | 220280206 | Montáž kabelu datového do D 7mm, uloženého v trubkách nebo lištách | m | 8,000 | 40,00 | 320 |
| 109 | SUB | 220490847 | Montáž zásuvky datové | kus | 2,000 | 100,00 | 200 |
| 110 | SUB | 10020005 | Zásuvka datová dvojitá | kus | 2,000 | 320,00 | 640 |
| 111 | SUB | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - Demontáž stávajícího zařízení. | hod | 15,000 | 340,00 | 5 100 |
| 112 | SUB | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů (3,6% z dodávky materiálu) | pol | 1,000 | 1 000,00 | 1 000 |
| 113 | SUB | 090001000 | Revize | pol | 1,000 | 4 000,00 | 4 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Objekt*** | | ***VRN : Vedlejší rozpočtové náklady*** |  |  |  | ***5 540*** |
|  | **Oddíl** |  | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  | **5 540** |
| 114 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 4,000 | 500,00 | 2 000 |
| 115 | ON | 07 | Zařízení staveniště - (pronájem WC, oplocení, pronájem stavební buňka) | % | 2,000 | 1 769,91 | 3 540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |