Příloha č. 1 ke smlouvě č. 941504239

objímka PE ET 500 SDR17

objímka PE ET 400 SDR17

záslepka PE100 SDR17 d500

záslepka PE100 SDR17 400

redukce PE100 SDR17 500/400 dlouhá

nákružek lemový SDR 17 d400

PP příruba BFL d400/PN16

nákružek lemový SDR 17 d500

PP příruba BFL d500/PN16