|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | |
| Stavba: |  | **PT 2022/06** | **Modernizace a rozšíření učeben a PP obchodní akademie v kroměříži** | | | | | |
| Objekt: |  | **SO 01** | **Řešená část budovy školy (Severozápadní křídlo)** | | | | | |
| Rozpočet: |  | **100.1** | **Rozpočet** | | | | | |
| Objednatel: |  |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | **DAPET uh s.r.o.** | | | | IČO: | **28360192** |  |
|  |  | **1.máje 21, Mařatice, Uh.Hradiště** | | | | DIČ: | **CZ28360192** |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Vypracoval: |  | **Petr Matušina** |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  | |  | | Celkem | |
| STAVEBNÍ ČÁST | |  |  | |  | | 1 578 940,78 | |
| SILNOPROUD elektro | |  |  | |  | | 1 409 629,00 | |
| SLABOPROUD elektro | | |  | |  | | 681 439,00 | |
| VODO TOPO | |  |  | |  | | 134 386,00 | |
| VZDUCHOTECHNIKA | |  |  | |  | | 496 978,22 | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | | **4 301 373,00** | |
| Rekapitulace daní | |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **4 301 373,00** | | | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem bez DPH** | | |  |  | **4 301 373,00** | | | CZK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | **Uherském Hradišti** |  | dne | **13.06.2024** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | |
| S: | | PT 2022/06 | | Modernizace a rozšíření učeben a PP obchodní akademie v kroměříži | | | | | | | | | |
| O: | | SO 01 | | Řešená část budovy školy (Severozápadní křídlo) | | | | | | | | | |
| R: | | 100.1 | | Rozpočet - Stavební část | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| P.č. | | Číslo položky | | Název položky | | | MJ | Množství | | Cena / MJ | | Celkem | |
| **Díl:** | | **3** | | **Svislé a kompletní konstrukce** | | |  |  | |  | | **38 360,00** | |
| 1 | | 311941115 | | Propojení zdí kotvou vloženou při zdění nosného zdiva | | | m | 6,48000 | | 150,70 | | 976,54 | |
|  | |  | | Nová serverovna : 3,24\*2 | | |  | 6,48000 | |  | |  | |
| 2 | | 317121101 | | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm | | | kus | 1,00000 | | 248,00 | | 248,00 | |
| 3 | | 317121102 | | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm | | | kus | 3,00000 | | 310,20 | | 930,60 | |
| 4 | | 340271615 | | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm | | | m3 | 0,85050 | | 8 349,00 | | 7 100,82 | |
|  | |  | | m.č. 3.58 - Dveře : 0,9\*2,1\*0,15 | | |  | 0,28350 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.61 - Dveře : 0,9\*2,1\*0,15 | | |  | 0,28350 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.63 - Dveře : 0,9\*2,1\*0,15 | | |  | 0,28350 | |  | |  | |
| 5 | | 342255028 | | Příčky z desek pórobetonové tvárnice tl. 150 mm | | | m2 | 17,30160 | | 1 321,10 | | 22 857,14 | |
|  | |  | | Nová serverovna m.č. 3.59 : (1,85+3,49)\*3,24 | | |  | 17,30160 | |  | | 0,00 | |
| 6 | | 59321902.A | | Překlad nenosný NEP 150-1250 P4,4-600 | | | kus | 1,00000 | | 1 379,40 | | 1 379,40 | |
| 7 | | 59531075 | | Překlad plochý PSF 150-2000 P4,4-600 | | | kus | 3,00000 | | 1 622,50 | | 4 867,50 | |
| **Díl:** | | **76** | | **Vodorovné konstrukce** | | |  |  | |  | | **329 537,60** | |
| 8 | | 767587001RK1 | | D+M Podhledy minerální kazety 60 x 60 cm, rošt | | | m2 | 227,56550 | | 1 448,10 | | 329 537,60 | |
|  | |  | | m.č. 3.58 : 8,9\*6,75 | | |  | 60,07500 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.61 : 8,855\*6,75 | | |  | 59,77125 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.56 : 5,9+6,735 | | |  | 39,73650 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.59 : 3,49+1,85 | | |  | 6,45650 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.62 : 9,115\*6,75 | | |  | 61,52625 | |  | |  | |
| **Díl:** | | **61** | | **Úpravy povrchů vnitřní** | | |  |  | |  | | **121 537,95** | |
| 9 | | 602011191 | | Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky | | | m2 | 41,83812 | | 87,00 | | 3 639,92 | |
|  | |  | | Nová serverovna 3.59 : ((3,49\*1,85)\*3,24)\*2 | | |  | 41,83812 | |  | |  | |
| 10 | | 612403399 | | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | | | m2 | 2,91600 | | 513,00 | | 1 495,91 | |
|  | |  | | Po příčkách : (0,15\*3,24)\*6 | | |  | 2,91600 | |  | |  | |
| 11 | | 612421231 | | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | | | m2 | 511,18650 | | 143,00 | | 73 099,67 | |
|  | |  | | Opravy po dveřích, po příčkách apod. (m.č. 3.58, 3.61, 3.62) : (6,75\*8,9\*3,14)\*3 | | |  | 565,90650 | |  | |  | |
|  | |  | | Odpočet oken : (2,4\*2,35)\*8\*-1 | | |  | -45,12000 | |  | |  | |
|  | |  | | Odpočet dveří : 1,6\*2\*3\*-1 | | |  | -9,60000 | |  | |  | |
| 12 | | 612474611 | | Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pórobeton | | | m2 | 41,83812 | | 712,00 | | 29 788,74 | |
|  | |  | | Nová serverovna 3.59 : ((3,49\*1,85)\*3,24)\*2 | | |  | 41,83812 | |  | |  | |
| 13 | | 612481211 | | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix | | | m2 | 41,83812 | | 323,00 | | 13 513,71 | |
|  | |  | | Nová serverovna 3.59 : ((3,49\*1,85)\*3,24)\*2 | | |  | 41,83812 | |  | |  | |
| **Díl:** | | **63** | | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | |  |  | |  | | **103 735,28** | |
| 14 | | 632451023 | | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm | | | m2 | 181,37250 | | 390,00 | | 70 735,28 | |
|  | |  | | m.č. 3.58 : 8,9\*6,75 | | |  | 60,07500 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.61 : 8,855\*6,75 | | |  | 59,77125 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.62 : 9,115\*6,75 | | |  | 61,52625 | |  | |  | |
| 15 | | 63001 | | Provedení rampy - bednění, osazení profilu do hrany, úprava betonu | | | ks | 3,00000 | | 11 000,00 | | 33 000,00 | |
| **Díl:** | | **64** | | **Výplně otvorů** | | |  |  | |  | | **16 731,50** | |
| 16 | | 642942111 | | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | | | kus | 1,00000 | | 1 159,00 | | 1 159,00 | |
|  | |  | | do m.č. 3.59 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
| 17 | | 642942221 | | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 | | | kus | 3,00000 | | 1 372,00 | | 4 116,00 | |
|  | |  | | Dveře do m.č. 3.58 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Dveře do m.č. 3.61 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Dveře do m.č. 3.63 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
| 18 | | 55330425 | | Zárubeň ocelová YH150 900x1970x150 P ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | | | kus | 1,00000 | | 2 348,50 | | 2 348,50 | |
|  | |  | | do m.č. 3.59 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
| 19 | | 55330430 | | Zárubeň ocelová YH150 1600x1970x150 pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | | | kus | 3,00000 | | 3 036,00 | | 9 108,00 | |
|  | |  | | Dveře do m.č. 3.58 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Dveře do m.č. 3.61 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Dveře do m.č. 3.63 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
| **Díl:** | | **94** | | **Lešení a stavební výtahy** | | |  |  | |  | | **39 136,37** | |
| 20 | | 941955002 | | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | | | m2 | 241,58250 | | 162,00 | | 39 136,37 | |
|  | |  | | Pro bourání příček : 60,21 | | |  | 60,21000 | |  | |  | |
|  | |  | | Lešení pro SDK : 181,3725 | | |  | 181,37250 | |  | |  | |
| **Díl:** | | **96** | | **Bourání konstrukcí** | | |  |  | |  | | **41 174,32** | |
| 21 | | 962031116 | | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | | | m2 | 60,21000 | | 215,60 | | 12 981,28 | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.58 a 3.59 : 6,75\*3,24 | | |  | 21,87000 | |  | |  | |
|  | |  | | Odpočet dveří : -(0,9\*2) | | |  | -1,80000 | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.60 a 3.61 : 6,75\*3,24 | | |  | 21,87000 | |  | |  | |
|  | |  | | Odpočet dveří : -(0,9\*2) | | |  | -1,80000 | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.62 a 3.63 : 6,75\*3,24 | | |  | 21,87000 | |  | |  | |
|  | |  | | Odpočet dveří : -(0,9\*2) | | |  | -1,80000 | |  | |  | |
| 22 | | 968061125 | | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | | | kus | 9,00000 | | 18,00 | | 162,00 | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.58 a 3.59 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.60 a 3.61 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.62 a 3.63 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.58 a 3.51 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.59 a 3.51 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.60 a 3.51 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.61 a 3.51 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.62 a 3.51 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.63 a 3.51 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
| 23 | | 968072455 | | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | | | m2 | 14,40000 | | 512,00 | | 7 372,80 | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.58 a 3.59 : 0,8\*2 | | |  | 1,60000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.60 a 3.61 : 0,8\*2 | | |  | 1,60000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.62 a 3.63 : 0,8\*2 | | |  | 1,60000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.58 a 3.51 : 0,8\*2 | | |  | 1,60000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.59 a 3.51 : 0,8\*2 | | |  | 1,60000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.60 a 3.51 : 0,8\*2 | | |  | 1,60000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.61 a 3.51 : 0,8\*2 | | |  | 1,60000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.62 a 3.51 : 0,8\*2 | | |  | 1,60000 | |  | |  | |
|  | |  | | Mezi m.č. 3.63 a 3.51 : 0,8\*2 | | |  | 1,60000 | |  | |  | |
| 24 | | 971033631 | | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | | | m2 | 6,15000 | | 235,00 | | 1 445,25 | |
|  | |  | | Bourání otvoru pro dveře m.č. 3.59 a 3.51 : 0,7\*2,05 | | |  | 1,43500 | |  | |  | |
|  | |  | | Otvor pro dveře m.č. 3.56 a 3.51 : 0,9\*2,05 | | |  | 1,84500 | |  | |  | |
|  | |  | | Otvor pro dveře m.č. 3.60 a 3.51 : 0,7\*2,05 | | |  | 1,43500 | |  | |  | |
|  | |  | | Otvor pro dveře m.č. 3.62 a 3.51 : 0,7\*2,05 | | |  | 1,43500 | |  | |  | |
| 25 | | 974031165 | | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm | | | m | 7,10000 | | 353,00 | | 2 506,30 | |
|  | |  | | Kapsy pro osazení překladu m.č. 3.58 : 2 | | |  | 2,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Kapsy pro osazení překladu m.č. 3.61 : 2 | | |  | 2,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Kapsy pro osazení překladu m.č. 3.62 : 2 | | |  | 2,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Kapsy pro osazení překladu m.č. 3.59 : 1,1 | | |  | 1,10000 | |  | |  | |
| 26 | | 965048150R01 | | Dočištění povrchu po odstranění PVC - Odstranění lepidla | | | m2 | 216,97000 | | 77,00 | | 16 706,69 | |
| **Díl:** | | **99** | | **Staveništní přesun hmot** | | |  |  | |  | | **47 586,06** | |
| 27 | | 999281148 | | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | | | t | 30,30959 | | 1 570,00 | | 47 586,06 | |
| **Díl:** | | **713** | | **Izolace tepelné** | | |  |  | |  | | **127 897,77** | |
| 28 | | 713111121 | | Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | | | m2 | 181,37250 | | 340,00 | | 61 666,65 | |
| 29 | | 713121111 | | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci | | | m2 | 181,37250 | | 50,00 | | 9 068,63 | |
|  | |  | | m.č. 3.58 : 8,9\*6,75 | | |  | 60,07500 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.61 : 8,855\*6,75 | | |  | 59,77125 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.62 : 9,115\*6,75 | | |  | 61,52625 | |  | |  | |
| 30 | | 998713202 | | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | | | % | 1 078,53160 | | 2,50 | | 2 696,33 | |
| 31 | | 28376064 | | Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 40 mm | | | m2 | 199,50975 | | 87,00 | | 17 357,35 | |
|  | |  | | 181,3725\*1,1 | | |  | 199,50975 | |  | |  | |
| 32 | | 63151370.A | | Deska z minerální plsti tl. 1200 x 625 x 40 mm | | | m2 | 399,01950 | | 93,00 | | 37 108,81 | |
|  | |  | | dvě vrstvy : (181,3725\*2)\*1,1 | | |  | 399,01950 | |  | |  | |
| **Díl:** | | **766** | | **Konstrukce truhlářské** | | |  |  | |  | | **30 539,06** | |
| 33 | | 766661122 | | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | | | kus | 1,00000 | | 871,00 | | 871,00 | |
|  | |  | | Do m.č. 3.59 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
| 34 | | 766661142 | | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m | | | kus | 3,00000 | | 1 451,00 | | 4 353,00 | |
|  | |  | | Dveře do m.č. 3.58 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Dveře do m.č. 3.61 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Dveře do m.č. 3.63 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
| 35 | | 766670021 | | Montáž kliky a štítku | | | kus | 4,00000 | | 490,00 | | 1 960,00 | |
|  | |  | | 4 | | |  | 4,00000 | |  | |  | |
| 36 | | 998766202 | | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | | | % | 258,98000 | | 1,90 | | 492,06 | |
| 37 | | 54914624 | | Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr | | | kus | 4,00000 | | 1 050,00 | | 4 200,00 | |
| 38 | | 54964012 | | Cylindrická vložka oboustranná 29+50 mm mosaz, bezpečnostní | | | kus | 4,00000 | | 1 033,00 | | 4 132,00 | |
| 39 | | 61160104 | | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé | | | kus | 1,00000 | | 1 709,00 | | 1 709,00 | |
|  | |  | | m.č. 3.59 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
| 40 | | 61160107 | | Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 160x197 bílé | | | kus | 3,00000 | | 4 274,00 | | 12 822,00 | |
|  | |  | | Dveře do m.č. 3.58 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Dveře do m.č. 3.61 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | | Dveře do m.č. 3.63 : 1 | | |  | 1,00000 | |  | |  | |
| **Díl:** | | **776** | | **Podlahy povlakové** | | |  |  | |  | | **359 705,46** | |
| 41 | | 776101101 | | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | | | m2 | 216,97000 | | 8,00 | | 1 735,76 | |
| 42 | | 776421100 | | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | | | m | 126,48000 | | 135,00 | | 17 074,80 | |
|  | |  | | M.č. 3.58 : (6,75+8,9)\*2-(1,6) | | |  | 29,70000 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.61 : (6,75+8,85)\*2-(1,6) | | |  | 29,60000 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.62 : (6,75+8,965)\*2-(-1,6) | | |  | 33,03000 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.59 : (3,49+1,85)\*2-(0,9) | | |  | 9,78000 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.56 : (5,9+6,735)\*2-(0,9) | | |  | 24,37000 | |  | |  | |
| 43 | | 776511820 | | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | | | m2 | 216,97000 | | 128,00 | | 27 772,16 | |
|  | |  | | M.č. 3.58 : 19,42 | | |  | 19,42000 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.59 : 39,28 | | |  | 39,28000 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.60 : 19,07 | | |  | 19,07000 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.61 : 39,31 | | |  | 39,31000 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.62 : 19,07 | | |  | 19,07000 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.63 : 41,25 | | |  | 41,25000 | |  | |  | |
|  | |  | | m.č. 3.56 : 39,57 | | |  | 39,57000 | |  | |  | |
| 44 | | 776521200 | | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) ANTISTATIC pouze položení | | | m2 | 216,97000 | | 615,00 | | 133 436,55 | |
| 45 | | 776981113 | | Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm | | | m | 6,60000 | | 364,00 | | 2 402,40 | |
|  | |  | | Do dveří : 1,6+1,6+1,6+0,9+0,9 | | |  | 6,60000 | |  | |  | |
| 46 | | 998776202 | | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | | | % | 2 996,94270 | | 1,02 | | 3 056,88 | |
| 47 | | 284122782 | | Podlahovina PVC Elektrostatic 608x608 mm tl. 2,0 mm | | | m2 | 216,97000 | | 803,00 | | 174 226,91 | |
|  | |  | | 216,97\*1,1 | | |  | 216,97000 | |  | |  | |
| **Díl:** | | **777** | | **Podlahy ze syntetických hmot** | | |  |  | |  | | **57 714,02** | |
| 48 | | 777553210 | | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm | | | m2 | 216,97000 | | 266,00 | | 57 714,02 | |
|  | |  | | Pod PVC podlahy : 216,97 | | |  | 216,97000 | |  | |  | |
| **Díl:** | | **784** | | **Malby** | | |  |  | |  | | **20 313,72** | |
| 49 | | 784111701 | | Penetrace podkladu nátěrem na sádrokarton 1x | | | m2 | 181,37250 | | 24,00 | | 4 352,94 | |
| 50 | | 784115712 | | Malba na sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x | | | m2 | 181,37250 | | 88,00 | | 15 960,78 | |
|  | |  | | SDK podhledy : 181,3725 | | |  | 181,37250 | |  | |  | |
| **Díl:** | | **D97** | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | |  |  | |  | | **121 431,69** | |
| 51 | | 979011211 | | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | | | t | 22,94194 | | 918,00 | | 21 060,70 | |
| 52 | | 979011219 | | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | | | t | 22,94194 | | 438,00 | | 10 048,57 | |
| 53 | | 979081111 | | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t | | | t | 22,94194 | | 279,00 | | 6 400,80 | |
| 54 | | 979081121 | | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | | | t | 275,30328 | | 27,00 | | 7 433,19 | |
|  | |  | | 12\*22,94194 | | |  | 275,30328 | |  | |  | |
| 55 | | 979082111 | | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | | | t | 22,94194 | | 430,00 | | 9 865,03 | |
| 56 | | 979990107 | | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | | | t | 22,94194 | | 2 725,00 | | 62 516,79 | |
| 57 | | 979087391 | | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | | | t | 22,94194 | | 179,00 | | 4 106,61 | |
|  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| **Díl:** | | **VN** | | **Vedlejší náklady** | | |  |  | |  | | **67 040,00** | |
| 58 | | 005124010R | | Koordinační činnost | | | soubor | 1 | | 17500,00 | | 17500,00 | |
|  | |  | | Koordinace stavebních a technologických dodávek | | | | | | | | | |
| 59 | | 0051121010R | | Vybudování zařízení staveniště | | | soubor | 1 | | 35000,00 | | 35000,00 | |
|  | |  | | Náklady spojené se zřízením staveniště, Ostraha staveniště, případná úprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení steniště | | | | | | | | | |
| 60 | | 0051121030R | | Odstranění zařízení staveniště | | | soubor | 1 | | 14540,00 | | 14540,00 | |
|  | |  | | Odstranění objektů zařízením staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchůpo odstranění zařízenístaveniště , úklid ploch. | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| **Díl:** | | **ON** | | **Ostatní náklady** | | |  |  | |  | | **56 500,00** | |
| 61 | | 005211010R | | Předání a převzetí staveniště | | | soubor | 1 | | 5000,00 | | 5000,00 | |
|  | |  | | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště | | |  |  | |  | |  | |
| 62 | | 05211080R | | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | | | soubor | 1 | | 4500,00 | | 4500,00 | |
|  | |  | | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz na staveništi z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) | | | | | | | | | |
| 63 | | 05221040R | | Individuální a komplexní zkoušky | | | soubor | 1 | | 7000,00 | | 7000,00 | |
|  | |  | | Náklady zhotovitele na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení | | | | | | | | | |
| 64 | | 00524101R | | Dokumentace skutečného provedení | | | soubor | 1 | | 20000,00 | | 20000,00 | |
|  | |  | | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného proveení stavby a její předání objednateliv požadované formě a požadovaném počtu | | | | | | | | | |
| 65 | |  | | Nakládání s odpady | | | soubor | 1 | | 20000,00 | | 20000,00 | |
|  | |  | | Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby ma skládku v souladu s usttanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení | | | | | | | | | |
|  |  | | Cena celkem bez DPH | |  |  | | |  | | 1 578 940,78 | |