Příloha č. 1 ke smlouvě č. 941504243

K redukce PE100 SDR17 160/110

K objímka PE ET 315 SDR11 612670

K objímka PE ET 63 SDR11 612685

K objímka PE ET 225 SDR11 612674

K koleno 90° PE ET 225

K koleno 90° PE ET 63

K koleno 90° PE ET 90

K koleno 45° PE ET 63

K koleno 45° PE ET 160 615275

K koleno 45° PE100 SDR17 225

K T-kus red.PE100 SDR17 225/160

K T-kus red.PE100 SDR17 90/ 63

K T-kus PE100 SDR17 160

K T-kus PE100 SDR17 110

K kohout kul.PE PN4 d160

K kohout kul.PE PN4 d110

K kohout kul.PE PN4 d 90

K souprava zem. teles. d50-225, 0,7-1,1m

K odbočka bez vrt. PE ET 160- 90 615413