Josef Hoskovec - WHS s.r.o.

..., 582 91 Světlá nad Sázavou

mob. .... IČ: 058 36 727

Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 002 68 321

Nabídka „Oprava ležatého rozvodu SV výměnným způsobem v Oblastní charita Havlíčkův Brod - eNCéčko č.p.598“

*Výměna vodovodního potrubí započne ve sklepě, za vodoměrným ochozem, Použitý materiál požární část z pozink. potrubí.*

poz.potrubí 6/4" 17 m 1 598,00 Kč 27 166,00 Kč

požární ochoz zůstane stávající ks 18 280,00 Kč 0,00 Kč

izolace potrubí tl.9 mm 17 m 108,00 Kč 1 836,00 Kč

Ventil 6/4“ Myjava šroubovací 2 ks 951,00 Kč 1 902,00 Kč

top.šroubení 6/4“ 2 ks 392,00 Kč 784,00 Kč

dmtž.stáv.rozvodu vody 17 m 286,00 Kč 4 862,00 Kč

dopoj stáv.rozvodů vody 3 ks 1 183,00 Kč 3 549,00 Kč

mtž.ventilů, šroubení 4 ks 175,00 Kč 700,00 Kč

tlaková zkouška 1 soubor 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč

konzolování 1 soubor 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč

Pomocný materiál 1 soubor 860,00 Kč 860,00 Kč

přesun hmot 1 soubor 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

zhotovení a zazdění prostupů 2 ks 880,00 Kč 1 760,00 Kč

Odklizení odpadů 1 soubor 580,00 Kč 580,00 Kč

bez DPH 49 399,00 Kč

režie, dopravné 6% 49 399,00 Kč 2 963,94 Kč

bez DPH 52 362,94 Kč

DPH 21% 52 362,94 Kč 10 996,22 Kč

celkem 63 359,16 Kč

fakturováno bude dle skutečně provedených prací

platnost nabídky 1 měsíc nebo změn cen materiálu

Ve Světlé nad Sázavou dne 31.5.2024