**Cenová nabídka:**

**na opravu rozvodů vody a odpadu v sociálech děvčat a chlapců s dodávkou materiálu a zařizovacích sanitárních předmětů v 1.patře, objektu budovy školní jídelny ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice.**

 demontáž stávajících zařizovacích předmětu 3 400,- Kč

 likvidace stávajících materiálu 2 500,- Kč

 úprava rozvodu vody a odpadu (materiál + práce) 36 700, -Kč

 kompletace (osazení zař. předmětů) 5 800,- Kč

 tlaková zkouška 1 800, -Kč

 bourací práce-přemístění rozvodu 5 000,- Kč

 likvidace suti 5 000,- Kč

 doprava + přesun hmot 3 400,- Kč

 režijní náklady 1 200,- Kč

 wc modul podom. (komplet s tlačítkem) 5ks x 5400.-Kčá ks 27 000,-Kč

 wc mísa 5ks x 2 200,-Kčá ks 11 000,-Kč

 wc sedátko 5ks x 699,-Kčá ks 3 495,-Kč

 pisoár Golem, el. senzor 3ks x 10599,-Kč á ks 31 797,-Kč

 zdroj SLZ 014 1 699,-Kč

 výlevka stojatá + mřížka 4 675,-Kč

 baterie nástěnná 150 mm 1 500,- Kč

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  **Celková cena za provedené dílo s dodávkou materiálu a zařizovacích předmětů činí**

 **145 966- Kč bez Dph + 21% Dph(30 653,-Kč) = 176 619,-Kč s Dph**

Zdeněk FIALKA, Vodoinstalatérství, topenářství

V. Vančury 27,

370 06  České Budějovice

České Budějovice 20.6. 2017