Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Objednatel: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

Zhotovitel: 	Společnost pro Svitavy

na základě Smlouvy o společnosti uzavřené mezi vedoucím společníkem KVIS 	Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 a společníkem 	EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 	25260766

se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

- Objekty a oddíl stavby:  SO01, SO02, SO03

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Přehled nových položek a jejich zdůvodnění

Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

| Část | Cena s DPH |
| --- | --- |
| Celková cena díla – dle zadávacího řízení | 37 283 986,47 Kč |
| Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele | 42 897 925,39 Kč |
| Koeficient (-) | 1 |
| Koeficient ( % ) | 115,06 |

Nové položky budou oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla.

Cena díla v rozsahu změnového listu:

Přehled jednotlivých objektů

| Číslo rozpočtu | Objekt | Název rozpočtu | VÍCEPRÁCE Cena bez DPH | MÉNĚPRÁCE Cena bez DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-VP | SO 03 | Suchovod - navýšení rozsahu, dimenze a částečné zakopání | 188 000,00 Kč | 0,00 Kč |  |
| 02-VP | SO 02 | Bourání a likvidace azbestového potrubí stoka J1 úsek SJ1 - konec | 481 654,19 Kč | 0,00 Kč |  |
| 03-MP | SO 02 | Sanace stoky J1-1... | 291 800,00 Kč | -421 866,82 Kč |  |
| 04-VP | SO 03 | Prodloužení řadu A-5 | 371 661,54 Kč | 0,00 Kč |  |
| 05-MP | SO 01 | Provizorní povrchy změna | 666 700,00 Kč | -942 036,00 Kč |  |
| 06-MP | SO 02 | Změna stoky J1-2 | 70 330,00 Kč | -372 983,34 Kč |  |
| 07-MP | SO 02 | Přípojka kanalizace - trafostanice ČEZ | 0,00 Kč | -15 817,91 Kč |  |
| Cena změnových rozpočtů |  |  | 2 070 145,73 Kč | -1 752 704,06 Kč |  |

Celková cena díla

| Část | Cena bez DPH | Cena s DPH |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vícepráce | 2 070 145,73 Kč | 2 504 876,33 Kč |  |
| Méněpráce | -1 752 704,06 Kč | -2 120 771,92 Kč |  |
| Celkem | 317 441,67 Kč | 384 104,42 Kč |  |
| Cena díla celkem dle SOD | 42 897 925,39 Kč | 51 906 489,72 Kč |  |
| Cena díla celkem dle ZL 1 | 43 215 367,06 Kč | 52 290 594,14 Kč |  |

Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení.

- Vliv na termín pro provádění díla:

| Část | Objekt | Termín |
| --- | --- | --- |
| Termín dle SoD |  | 30.09.2024 |
| Změnový list 1-01 bez dopadu na termín dokončení díla |  |  |

Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Popis změny ZL1-01, Položkový rozpočet Změny ZL1-01

Příloha č. 2: Popis změny ZL1-02, Položkový rozpočet Změny ZL1-02

Příloha č. 3: Popis změny ZL1-03, Položkový rozpočet Změny ZL1-03

Příloha č. 4: Popis změny ZL1-04, Položkový rozpočet Změny ZL1-04

Příloha č. 5: Popis změny ZL1-05, Položkový rozpočet Změny ZL1-05

Příloha č. 6: Popis změny ZL1-06, Položkový rozpočet Změny ZL1-06

Příloha č. 7: Popis změny ZL1-07, Položkový rozpočet Změny ZL1-07

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne 14. 06. 2024

1. Za Zhotovitele:

Společnost pro Svitavy

KVIS Pardubice a.s.				……………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

EVT Stavby s.r.o. 				……………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Za Objednatele:

schválil:

- Technický dozor stavebníka:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx				……………………………..

- Investor:

Město Svitavy

xxxxxxxxxxxxxx					……………………………..