ZUŠ Domažlice- klášter Augustiniánů

oprava fasády - východní fasáda

SANAČNÍ SYSTÉM KEIM

*

Č.P.

POLOŽKA

M.J. JED.

J.C.

CELKEM

1

.

Okopání omítek do v 160 cm soklová část

vč. očištění zdiva

m2

64,00

210,00

13 440,00

2

3

.

.

Ruční očištění fasády

Zakrytí oken, dveří parapetů a

klempířských prvků

m2

kpl

344,00

1,00

54,00

8 000,00

18 576,00

8 000,00

4

5

6

.

.

.

Proškrábání trhlin a jejich vyčištění

Vyplnění trhlin maltou

Odstranění nesoudržných omítek v ploše

do 10%

m

m

m2

24,00

24,00

344,00

87,00

168,00

45,00

2 088,00

4 032,00

15 480,00

7

8

9

.

.

.

Oprava omítek v ploše do 10 % vč. penetrace

Oprava omítek korunní římsy

Oprava patrové římsy

m2

m

m

409,00

8,00

18,00

15,00

1,00

80,00

1 250,00

230,00

1 230,00

37 800,00

17 000,00

27 000,00

94,00

195,00

2 240,00

247,00

222,00

310,00

32 720,00

10 000,00

4 140,00

18 450,00

37 800,00

17 000,00

27 000,00

9 964,00

12 480,00

143 360,00

15 808,00

14 208,00

126 480,00

75 680,00

2 300,00

13 200,00

18 900,00

2 772,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0. Oprava šambrán oken

ks

1. Oprava a doplnění štuk. prvků - výlez do krovu

2. Oprava a doplnění štuk. prvků - vstupní portál

3. Osekání kameného soklu a doplnění maltou

4. Penetrace pod omítku

5. Trasový spojovací můstek-špric

6. Trass omítka ( Grop), tl.4-6 cm

kpl

kpl

kpl

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kpl

kpl

m2

kpl

kpl

1,00

1,00

106,00

64,00

64,00

64,00

64,00

408,00

430,00

100,00

1,00

7. Štuk povrch- Keim Turado

8. Hydrofobní ochrana Keim Silangrunt

9. Silikátová barva Keim Arte vč. nátěru a penetrace

0. Lešení vč. pronájmu na jeden měsíc m+d

1. Ochráné sítě

2. Doprava lešení Plzeň- Domažlice - Plzeň

3. Pronájem lešení za další měsíc 1,50 Kč/m2/den

4. Zakrytí ploch pod lešením

176,00

23,00

13 200,00

18 900,00

66,00

2 520,00

42 100,00

1,00

42,00

1,00

2

5. Zábory ploch pro lešení

1Kč/m2/den

5 040,00

42 100,00

2

6. Dopravní činost, přesuny hmot,nakládka sutě

1,00

pronájem kontejneru

2

2

2

7. Uložení sutě na skládku.

8. Zařízení staveniště

9. Rezerva pro opravy omítek v ploše, bude

upřesněno po postavení lešení a zjištění stavu

t

14,00

1,00

1,00

870,00

8 250,00

10 000,00

12 180,00

8250,00

10000,00

kpl

kpl

omítek.

(odhad)

SOUČET

Kč

721448,00

CELKEM

DPH

Kč

21%

151 504,08

CELKEM vč.DPH

Kč

872 952 Kč

V Plzni dne