**Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 smlouvy na tepelnou energii č. PN0374**

Technické parametry odběrného místa č.

2040444 Krajská vědecká knihovna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř. č.** | **Technické parametry a údaje**  |  |
| **1** | **Místo předání pro ÚT/TP** | ***Přívod tepla a vody z elektrokotle do stávající technologie výměníkové stanice. V místě napojení jsou uzavírací armatury a napojovací trasy*** |
| **2** | **Projektovaný teplotní spád objektu [vstup oC/výstup oC]** | ***60/40*** |
| **3** | **Úroveň předání pro ÚT/TP a uvedení fakturačního stupně** | ***TP*** |
| **4** | **Místo měření pro ÚT/TP** | ***Přívod energie do elektrokotle*** |
| **5** | **Způsob měření pro ÚT/TP** | ***Přepočet spotřeby el.energie na dodané teplo*** |
| **6** | **Zdroj tepelné energie pro ÚT/TP a přípravu teplé vody (TV)** | ***elektrokotel*** |
| **7** | **Teplonosná látka**  | ***Teplá voda*** |
| **8** | **Jmenovitý přetlak [MPa] pro ÚT/TP v místě ohřevu – rozmezí od .… do ….** | ***Přetlak od 0,19 do 0,22 MPa***  |
| **9** | **Potřebná tlaková diference [kPa] pro ÚT/TP na patě objektu \*)** | ***20*** |
| **10** | **Výkon [MW] pro ÚT/TP \*)** | ***----*** |
| **11** | **Příkon [kW] pro ÚT/TP \*)** | ***12 kW*** |
| **12** | **Teplota ÚT/TP přívod [°C] při venkovní teplotě - 18 ˚C**  | ***--------***  |
| **13** | **Úroveň vytápění** | ***elektrokotel*** |
| **14** | **Denní doba vytápění** | ***Nepřetržitá***  |
| **15** | **Započitatelná podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 1 části A. k vyhlášce č. 269/2015 Sb. pro rozúčtování nákladů na vytápění \*)** |  |
| **16** | **Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] pro ÚT a přípravu TV \*)** |  |
| **17** | **Způsob a místo přípravy TV** | ***Ohřev teplé vody topnou vodou z elektrokotle*** |
| **18** | **Místo předání pro TV** | ***Přívod tepla a vody z elektrokotle, ukončený uzavíracími armaturami***  |
| **19** | **Místo měření tepelné energie pro přípravu TV** | ***…..*** |
| **20** | **Způsob měření tepelné energie pro přípravu TV** | ***…..*** |
| **21** | **Místo měření studené vody pro přípravu TV** | ***…..*** |
| **22** | **Způsob měření studené vody pro přípravu TV** | ***….*** |
| **23** | **Denní doba dodávky TV** | ***Nepřetržitá***  |
| **24** | **Teplota [oC] TV na výstupu z ohřevu** | ***55 °C***  |
| **25** | **Podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 2. K vyhl. Č269/2015 Sb. pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev TV\*)** | ***…..*** |
| **26** | **Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV v případě společného měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst** |  |
| **27** | **Dodávka horké vody** | ***…..*** |
| **28** | **DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU \*\*)** | ***….*** |
| **29** | **Jméno a kontakt na zástupce odběratele v odběrném místě pro zajištění nepřetržitého přístupu k uzavíracím armaturám a měřidlu tepla** |  |
| **30** | **Jméno a kontakt na zástupce odběratele v odběrném místě pro řešení poruch měřidla a nastavení technických parametrů** |  |
| **31** | **Zařazení do regulačního stupně**  | ***C*** |
| **32** | **Odběr teplonosné látky** | ***ne*** |
| **33.** | **Otopné období** | ***Dle vyhlášky 164/2007 Sb.*** |

**V Liberci dne 21.5.2024**

 Odběratel:

 PhDr. Dana Petrýdesová