# Příloha č. 1   k Dodatku č. 1 smlouvy na tepelnou energii č. PN0374

Technické parametry odběrného místa č.

2040444 Krajská vědecká knihovna

| ## Poř. č. | ## Technické parametry a údaje |  |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Místo předání pro ÚT/TP | ## Přívod tepla a vody z elektrokotle do stávající technologie výměníkové stanice. V místě napojení jsou uzavírací armatury a napojovací trasy |
| ## 2 | ## Projektovaný teplotní spád objektu [vstup oC/výstup oC] | ## 60/40 |
| ## 3 | ## Úroveň předání pro ÚT/TP a uvedení fakturačního stupně | ## TP |
| ## 4 | ## Místo měření pro ÚT/TP | ## Přívod energie do elektrokotle |
| ## 5 | ## Způsob měření pro ÚT/TP | ## Přepočet spotřeby el.energie na dodané teplo |
| ## 6 | ## Zdroj tepelné energie pro ÚT/TP a přípravu teplé vody (TV) | ## elektrokotel |
| ## 7 | ## Teplonosná látka | ## Teplá voda |
| ## 8 | ## Jmenovitý přetlak [MPa] pro ÚT/TP v místě ohřevu – rozmezí od .… do …. | ## Přetlak od 0,19 do 0,22 MPa |
| ## 9 | ## Potřebná tlaková diference [kPa] pro ÚT/TP na patě objektu *) | ## 20 |
| ## 10 | ## Výkon [MW] pro ÚT/TP *) | ## ---- |
| ## 11 | ## Příkon [kW] pro ÚT/TP *) | ## 12 kW |
| ## 12 | ## Teplota ÚT/TP přívod [°C] při venkovní teplotě - 18 ˚C | ## -------- |
| ## 13 | ## Úroveň vytápění | ## elektrokotel |
| ## 14 | ## Denní doba vytápění | ## Nepřetržitá |
| ## 15 | ## Započitatelná podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 1 části A. k vyhlášce č. 269/2015 Sb. pro rozúčtování nákladů na vytápění *) |  |
| ## 16 | ## Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] pro ÚT a přípravu TV *) |  |
| ## 17 | ## Způsob a místo přípravy TV | ## Ohřev teplé vody topnou vodou z elektrokotle |
| ## 18 | ## Místo předání pro TV | ## Přívod tepla a vody z elektrokotle, ukončený uzavíracími armaturami |
| ## 19 | ## Místo měření tepelné energie pro přípravu TV | ## ….. |
| ## 20 | ## Způsob měření tepelné energie pro přípravu TV | ## ….. |
| ## 21 | ## Místo měření studené vody pro přípravu TV | ## ….. |
| ## 22 | ## Způsob měření studené vody pro přípravu TV | ## …. |
| ## 23 | ## Denní doba dodávky TV | ## Nepřetržitá |
| ## 24 | ## Teplota [oC] TV na výstupu z ohřevu | ## 55 °C |
| ## 25 | ## Podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 2. K vyhl. Č269/2015 Sb. pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev TV*) | ## ….. |
| ## 26 | ## Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV v případě společného měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst |  |
| ## 27 | ## Dodávka horké vody | ## ….. |
| ## 28 | ## DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU **) | ## …. |
| ## 29 | ## Jméno a kontakt na zástupce odběratele v odběrném místě pro zajištění nepřetržitého přístupu k uzavíracím armaturám a měřidlu tepla |  |
| ## 30 | ## Jméno a kontakt na zástupce odběratele v odběrném místě pro řešení poruch měřidla a nastavení technických parametrů |  |
| ## 31 | ## Zařazení do regulačního stupně | ## C |
| ## 32 | ## Odběr teplonosné látky | ## ne |
| ## 33. | ## Otopné období | ## Dle vyhlášky 164/2007 Sb. |

V Liberci dne 21.5.2024

# Odběratel:

PhDr. Dana Petrýdesová