G

, GARIJA GARIJA TRADE s.r.o. “ trade Životského 4453/15

618 00 Brno

Tel.: 603 487 421

E-mail: info@garija.cz vAvw.garija.cz

PRO:

Nemocnice Havířov, p.o. Dělnická 1132/24 736 01 Havířov tel.:

číslo: N2024235

DATUM: 03.07.2024

PLATNOST NAB.: 04.08.2024 obchodník:

TEL.:

MOBILNÍ TEL:

e-mail:

Vážená paní,

předkládám Vám cenovou nabídku na poptávané filtry. Panelové filtry zatím nejsou součístí nabídky, jsou uvedeny s nulovou cenou a nulovým počtem kusů:

CAMFIL, Kapsové a panelové filtry

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. | NÁZEV | MNOŽSTVÍ | CENA/ MJ BEZ DPH | CENA CELKEMBEZ DPH |
| 001 | HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25 | 4 ks |  |  |
| 002 | HI-FLO C5/520 1060 287x592x520-3-25 | 4 ks |  |  |
| 003 | HI-FLO 1060 892x287x370-8-25 | 15 ks |  |  |
| 004 | HI-FLO 1060 535x495x350-6-25 | 4 ks |  |  |
| 005 | HI-FLO B5/370 1060 490x592x370-5-25 | 2 ks |  |  |
| 006 | HI-FLO 1060 892x287x600-8-25 | 11 ks |  |  |
| 007 | HI-FLO 1060 340x645x600-4-25 | 4 ks |  |  |
| 008 | HI-FLO 1060 592x382x520-6-25 | 2 ks |  |  |
| 009 | HI-FLO 1060 428x428x370-4-25 | 3 ks |  |  |
| 010 | ePM10 60% 500x115x25 | 0 ks |  |  |
| 011 | HI-FLO 2550 490/6x490x520-M6 | 6 ks |  |  |
| 012 | HI-FLO P6 2550 592x592x520-10-25 | 16 ks |  |  |
| 013 | HI-FLO R6 2550 287x592x520-5-25 | 16 ks |  |  |
| 014 | HI-FLO 0170 5920x382x520-10-25 | 3 ks |  |  |
| 015 | HI-FLO 0170 428x428x600-8-25 | 2 ks |  |  |
| 016 | HI-FLO 340/6x645x600-F7 | 2 ks |  |  |
| 017 | HI-FLO TM7 0170 592x592x370-12-25-F7 | 2 ks |  |  |
| 018 | HI-FLO TO7 0170 287x592x37 0-6-25-F7 | 2 ks |  |  |
| 019 | HI-FLO 0170 490x592x370-8-25 | 2 ks |  |  |
| 020 | 0150 500x115x25 | 0 ks |  |  |
| 021 | HI-FLO 0185 892x287x640-12-25 | 15 ks |  |  |

GARIJA GARIJATRADE s.r.o. trade Životského 4453/15

618 00 Brno

Tel.: 603 487 421

E-mail: info@garija.cz [www.garija.cz](http://www.garija.cz)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. | NÁZEV | MNOŽSTVÍ | CENA/ MJ BEZ DPH | CENA CELKEM BEZ DPH |
| 022 | HI-FLO M9 0185 592x592x640-12-25 | 2 ks |  |  |
| 023 | HI-FLO 09 0185 287x592x640-6-25 | 2 ks |  |  |
| 024 | HI-FLO P9 0185 592x592x520-10-25 | 12 ks |  |  |
| 025 | HI-FLO 0185 592x287x520-12-25 | 12 ks |  |  |
| 026 | HI-FLO 0185 490x490x520-8-25 | 3 ks |  |  |
|  | CELKEM BEZ DPH: |  | 231 556,00 Kč |
|  | CELKEM DPH 21% |  | 48 626,76 Kč |
|  | CELKEM VČETNĚ DPH |  | 280 182,76 Kč |

Dodací lhůta:

Platební podmínky:

25-30 pracovních dní od objednání zálohová platba

Cena je včetně dopravy, instalace filtrů a ekologické likvidace použitých filtrů.

S pozdravem,