Smlouva o kontrolní činnosti č. 240859

uzavřená podle ust. § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Vykonavatel:		 FASS, s.r.o.

Čiklova 23, 140 00 Praha 4

hlavní provozovna – Kladenská 209, 273 43 Buštěhrad

IČO: 			458 08 163

DIČ: 			CZ45808163

Číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. / fax: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: 		Ing. Františkem Markem – jednatelem

Zapsaná:		OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 12220

Objednatel:		Národní muzeum

Václavské náměstí 1700/68, 115 79 Praha 1, Nové Město

IČ: 			00023272

DIČ: 			CZ00023272

tel. / fax: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený:		Ing. Rudolf Pohl, provozní náměstek

2.	Předmět smlouvy

2.1.	Předmětem smlouvy je závazek servisní organizace zabezpečit pro objednatele servisní služby v rozsahu specifikovaném v bodě 2.2. až 2.6. v objektu ČMH Karmelitská 2, Praha 1, a závazek objednatele vytvořit pro provádění servisních služeb potřebné podmínky a za provedení služeb zaplatit smluvenou cenu.

2.2. 	Základní rozsah prováděných služeb GHZ spočívá v provádění periodických tlakových zkoušek (TZ) tlakových nádob (TN) stabilního hasicího zařízení plynového (GHZ), v souladu s ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla a ve smyslu EVROPSKÁ DOHODY A O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (DOHODA ADR)

2.3. 	Servisní služby GHZ zahrnují:

a)	tlakové zkoušky TN GHZ HFC227ea /hasicí medium obchodní název např. FM-200/ dle přílohy č.1 a 2

b)	opravy závad na TN GHZ případně i dodávky náhradních dílů mimo uvedenou cenu dle příloh

2.4.	Doba plnění

U periodické TZ TN GHZ – dle dohody.

Přesný termín provedení TZ TN bude dohodnut: vzhledem k provozním možnostem při podpisu smlouvy.

2.5. 	Záruka po provedení revize na činnost je stanovena v délce 24 měsíců všeobecně pro činnosti uvedené pod bodem 2.1. Záruka u náhradních dílů činí obecně 24 měsíců od data dodání.

3.  	Cena plnění

3.1. 	Cena TZ TN je stanovena dohodou dle zákona 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě provedené kalkulace příloha č. 1:

3.1.1.	 u periodické TZ TN v částce

– viz příloha č. 1 celkem 299 090,- Kč + DPH

3.1.2.	 - náhradní díly dle zjištěného stavu

3.1.3.	dopravní náklady pro případnou mimořádnou událost nezaviněnou dodavatelem - 16,- Kč/km, nákladní vozidlo s plošinou - 28,- Kč/ km.

4.   	Základní podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1. 	Objednatel se zavazuje ke spoluúčasti potřebnou pro zajištění činnosti dle bodu 2 této smlouvy. je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v objektech předmětu činnosti dle této smlouvy za účelem provedení výše uvedených prací a provedené výsledky činnosti převzít. V běžné pracovní době.

4.2. 	Objednatel se zavazuje, že po celou dobu činnosti plnění dle bodu 2. nebudou pracovníci zhotovitele vyrušováni zásahy třetích osob, kromě těch, kteří jsou vyčleněni pro styk s pracovníky zhotovitele. Jedná se o tyto pracovníky: p. Martin Doležal

4.3. 	Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostorách prováděných prací, za to, že práce v požárně nebezpečných prostorách nebudou prováděny bez písemného souhlasu objednatele a dále, že bude v minimální míře omezován provoz objednatele. Při provádění veškerých prací zajistí zhotovitel dodržování všech bezpečnostních předpisů, platných pro ČMH, se kterými bude prokazatelně seznámen viz bod. 4.6.

4.4. 	Pokud budou při tlakové zkoušce zjištěny vady a nedostatky nebo nutnost opravy přesahující rozsah tlakové zkoušky, je zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit objednateli nejpozději v revizní zprávě o tlakové zkoušce nebo kontrole provozuschopnosti SHZ nebo EPS a závady neprodleně odstranit nebo s objednatelem dohodnout termín opravy. Současně dohodne rozsah a cenu této opravy.

4.5. 	Při provádění TZ je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí tak, aby byla prověřena spolehlivost a trvalá funkce zařízení dle projektové dokumentace.

4.6. 	Objednatel zabezpečí zhotoviteli:

- místnost pro umytí včetně přístupu na společné sociální zařízení

- napojení na 220 V el. proud pro provádění revize

- seznámení s prostředím areálu a příslušných objektů (zákazy, příkazy z hlediska PO a BOZP)

4.7.	Předmět plnění – práce, budou ukončeny protokolárním předáním díla, které zahrnuje:

- vyhotovení zprávy o TZ minimálně DVOJMO s konstatováním stavu zařízení GHZ,

- vyhotovení předávacího PROTOKOLU, pokud to druh práce a činnosti bude vyžadovat i další doklady.

Výše uvedené materiály musí být podepsány odpovědnými pracovníky obou smluvních stran.

4.8.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla oprávněnými pracovníky uvedenými v bodě 4. 2.této smlouvy a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je tento zhotovitel povinen neprodleně tyto vady odstranit a dílo provádět řádným způsobem.

4.9. 	V případě, že při provádění TZ GHZ budou zjištěny vady a nedostatky, které mohou ovlivnit spolehlivost a funkci instalovaného zařízení, je objednatel povinen zabezpečit na doporučení zhotovitele jejich odstranění. V opačném případě nemůže nést zhotovitel odpovědnost za chybnou funkci nebo nedostatečnou spolehlivost zařízení.

4.10. 	V ostatním se řídí právy a povinnostmi smluvních stran dle občanského zákoníku.

5. 	Platební a dodací podmínky

5.1.	Do 15 dnů po předání díla (dle bodu 2.) vystaví zhotovitel daňový doklad, který bude zaslán objednateli s kopiemi příslušných dokladů uvedených v bodě 4.7.

5.2. 	Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů od data vystavení.

5.3. 	Sankce při neplnění smlouvy o dílo:

- při nesplnění povinností uvedených v bodě 2.4. popř. pozdějším nástupem, než je uvedeno v bodě 2.3. c, zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla denně dle bodu 3.1.1;

b) 	při nedodržení termínu uhrazení daňového dokladu dle bodu 5.2 zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

6.	Závěrečná a zvláštní ujednání

6.1. 	Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy na dobu třech měsíců.              .

6.2.	Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám s tím, že bude rozšiřovat dobré obchodní jméno objednatele a bude usilovat o jeho prospěch.

6.4. 	Zhotovitel se zavazuje respektovat v plném rozsahu ekologické předpisy platné v objektu. V případě způsobení jakýchkoliv ekologických škod z vlastní viny uhradí v plném rozsahu náklady na jejich odstranění.

6.5. 	Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva.

6.6. 	Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6.7. 	Tato smlouva nabývá platnosti od data jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne

.........................................................                            .......................................................

odpovědný zástupce zhotovitele                                    odpovědný zástupce objednatele

podpis, razítko                                                                   podpis, razítko

Ing. Františkem Markem, jednatel                                         Ing. Rudolf Pohl, provozní náměstek

Příloha – seznam a počet tlakových nádob

| Poř. č. láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 174,30 | 94,30 | 80,00 | AA 175 632 |

Tlaková nádoba (TN) HÚ-09 m.č. 313, 3n.p.:

| Poř. č. Láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04/2002 / 12/2012 | DOT 91 | 132,20 | 62,00 | 70,20 | AA 175 777 |

Tlaková nádoba (TN) HÚ-11 m.č. 316, 316d, 3n.p.:

| Poř. č. Láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 223,10 | 93,50 | 129,00 | AA 175 660 |

Tlaková nádoba (TN) HÚ-12 m.č. 318, 3n.p.:

| Poř. č. Láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 172,50 | 94,50 | 78,00 | AA 175 645 |

Tlakové nádoby (TN) HÚ-13 m.č. 319, 3n.p.:

| Poř. č. Láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 193,80 | 94,30 | 99,50 | AA 175 683 |
| 2 | 04/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 193,80 | 94,30 | 99,50 | AA 175 684 |

Tlaková nádoba (TN) HÚ-14 m.č. 320, 3n.p.:

| Poř. č. Láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 191,00 | 94,00 | 97,00 | AA 187 931 |

Tlaková nádoba (TN) HÚ-15 m.č. 328, 328a, 3n.p.:

| Poř. č. Láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 197,30 | 94,30 | 103,00 | AA 187 975 |

Tlakové nádoby (TN) HÚ-16 m.č. 329, 329a, 329d, 3n.p.:

| Poř. č. Láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 192,30 | 94,30 | 98,00 | AA 187 927 |
| 2 | 12/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 192,30 | 94,30 | 98,00 | AA 187 984 |

Tlaková nádoba (TN) HÚ-17 m.č. 330, 3n.p.:

| Poř. č. láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 178,30 | 94,30 | 84,00 | AA 187 933 |

Tlakové nádoby (TN) HÚ-18 m.č. 412, 413, 414, 414a, 4n.p.:

| Poř. č. láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 178,30 | 94,80 | 83,50 | AA 187 946 |
| 2 | 12/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 177,80 | 94,30 | 83,50 | AA 187 962 |

Tlakové nádoby (TN) HÚ-19 m.č. 415, 415a, 4n.p.:

| Poř. č. Láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 170,80 | 94,30 | 76,50 | AA 187 945 |
| 2 | 12/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 170,80 | 94,30 | 76,50 | AA 187 952 |

Tlaková nádoba (TN) HÚ-20 m.č. 416, 416a, 4n.p.:

| Poř. č. Láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 186,20 | 93,20 | 93,00 | AA 187 965 |

Tlaková nádoba (TN) HÚ-21 m.č. 429, 429a, 4n.p.:

| Poř. č. Láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 201,00 | 95,00 | 106,00 | AA 187 966 |

Tlaková nádoba (TN) HÚ-22 m.č. 430, 4n.p.:

| Poř. č. Láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/2002 / 12/2012 | DOT 159 | 197,50 | 93,50 | 104,00 | AA 187 955 |

Tlaková nádoba (TN) HÚ-23 m.č. 430a, 4n.p.:

| Poř. č. Láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03/2002 / 12/2012 | DOT 91 | 116,50 | 64,50 | 52,00 | AA 174 365 |

Tlaková nádoba (TN) HÚ-26 m.č. 243, 2n.p.:

| Poř. č. Láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11/2002 / 12/2012 | DOT 57 | 96,00 | 44,00 | 52,00 | AA 187 498 |

Tlaková nádoba (TN) HÚ-28 m.č. 338, 3n.p.:

| Poř. č. láhve | Rok výroby / tlaková zkouška | Typ láhve | Brutto hmotnost kg | Tara hmotnost kg | Netto hmotnost kg | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06/2004 / 12/2012 | DOT 57 | 72,20 | 39,20 | 33,00 | AA 225 258 |

Cenová kalkulace:

| číslo pol. | poznámka | Popis | km/kg/hod/ks | prod, cena | počet km/kg/h/ks-celkem | celková cena bez DPH | celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nová dodávka (ztráty 10%) | FM-200 | 1kg | 570 | 180 | 102600,00 |  |
| 2 | Doprava tlakové láhve do dílny Buštěhrad a zpět | Nákladní auto, | 1km | 28 | 200 | 5600,00 |  |
| 4 | Demontáž tlakové láhve nad 50 kg a naložení | Běžně 2-3 pracovníci dle hmotnosti láhve | 1hod. | 650 | 21 | 13650,00 |  |
| 5 | Složení tlakové láhve nad 50 kg v dílně Buštěhrad | Běžně 2-3 pracovníci dle hmotnosti láhve | 1ks | 150 | 21 | 3150,00 |  |
| 6 | Odstrojení a vyčištění láhve | Běžně 1 pracovník | 1ks | 150 | 21 | 3150,00 |  |
| 7 | Plnění tlakové láhve FM-200 | Běžně 1 pracovník | 1hod | 900 | 14 | 12600,00 |  |
| 8 | Plnění tlakové láhve N2 | Běžně 1 pracovník | 1ks | 650 | 21 | 13650,00 |  |
| 9 | Manipulace s tlakovou láhví nad 50 kg po dílně | Běžně 2-3 pracovníci dle hmotnosti láhve | 1ks | 650 | 21 | 13650,00 |  |
| 10 | Separace FM-200 od N2, vlhkosti a nečistot/1kg | Běžně 1 pracovník | 1kg | 40 | 1796 | 71840,00 |  |
| 13 | Tlaková zkouška tlakové láhve -10 let |  | 1ks | 1500 | 21 | 31500,00 |  |
| 15 | Naložení tlakové láhve nad 50 kg v dílně | Běžně 2-3 pracovníci dle hmotnosti láhve | 1 ks | 150 | 21 | 3150,00 |  |
| 16 | Složení tlakové láhve nad 50 kg na místě | Běžně 2-3 pracovníci dle hmotnosti láhve | 1ks | 650 | 8 | 5200,00 |  |
| 17 | Montáž tlakové láhve a zprovoznění na místě | Běžně 2 pracovníci | 1ks | 650 | 21 | 13650,00 |  |
| 18 | Zpracování výstupní zprávy | 1 pracovník | 1hod. | 950 | 6 | 5700,00 |  |
|  | Celkem celkem |  |  |  |  | 299090,00 | 361898,90 |