ROZPOČET

Stavba: Výměna nefunkčního kalového čerpadla jímky

Objekt:

Objednatel: NPU Most

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 7. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 5 756,10 | 0,002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## | 004 | el.zapojení karsch elekto | sb | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,000 |
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 1 256,10 | 0,002 |
| ## | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 | m | 3,000 | 38,70 | 116,10 | 0,000 |
| ## | 722176116 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 40 do 50 mm | m | 3,000 | 380,00 | 1 140,00 | 0,002 |
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 2 500,00 | 0,000 |
| ## | 001 | doprava | sb | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,000 |
|  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 52 098,00 | 0,014 |
| ## | 003 | sací a tlakový vůz Gutra vč.likvidace odpadu | h | 8,000 | 2 693,75 | 21 550,00 | 0,000 |
| ## | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | hod | 16,000 | 528,00 | 8 448,00 | 0,000 |
| ## | 42610403 | čerpadlo ponorné kalové Hmax 12m Qmax 4l/s 230V | kus | 1,000 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,014 |
|  |  | Celkem |  |  |  | 57 854,10 | 0,016 |

Strana 1  z 1